## 別紙（図面添付） (hidden)
〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事 | 〇〇センター（〇〇） 空調・衛生配管等更新工事
Ｃ－１．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ－２．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ－３．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ－４．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど） | Ｃ．補足事項（改修箇所の現況写真または図示・改修後イメージなど）
改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所 | 改修箇所
衛生工事
１階平面図
衛生工事
２階平面図
衛生工事
３階平面図
衛生工事
地下１階衛生機械室平面図
空調工事
１階平面図
空調工事
２階平面図
空調工事
３階平面図
空調工事
地下１階平面図
空調工事
地下１階熱源機械室平面図

## 1-1.建築（仮設）
別紙1 参考数量表 工事件名：竹橋合同ビル8階サーバー室改修工事 |  |  |  |  | #REF!
1-1．仮設工事（建築工事） |  |  |  |  | 元設計 |  |  |  | 査定後
項目 |  |  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 差額
1-1 仮設工事
| 墨出･養生･清掃整理 |  | 140 | ㎡ |  | ㎡ |  | 0 | 140 | ㎡ |  | #VALUE!
| 仮設材損料 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 仮設材運搬費 |  | 4 | 第 |  | 第 |  | 0 | 4 | 第 |  | #VALUE!
| 足場他運搬作業費 |  | 8 | 人 |  | 人 |  | 0 | 8 | 人 |  | #VALUE!
| 仮囲い |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 客用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｶｺﾞ内養生 |  | 4 | 回 |  | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | #VALUE!
| 地下1階資材置場詰所仮設費 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 5号ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ附室及び廊下養生 |  | 4 | 回 |  | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | #VALUE!
| 室内廊下養生 |  | 4 | 回 |  | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | #VALUE!
| 石綿含有調査 | 報告書作成共 | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 警備員 |  | 30 | 人 |  | 人 |  | 0 | 30 | 人 |  | #VALUE!
| 仮設ｺﾞﾝﾄﾞﾗ |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 集塵機その他機材損料 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| 現場諸雑費 |  | 1 | 式
[5 empty] | 合計 |  |  | 0 | 合計 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | ※端数処理 |  |  | 0 | ※端数処理 |  |  | #VALUE!

## 1-2.建築
別紙1 参考数量表 工事件名：竹橋合同ビル8階サーバー室改修工事 |  |  |  |  | #REF!
1-2．内装改修工事（建築工事） |  |  |  |  | 元設計 |  |  |  | 査定後
項目 |  |  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 差額
1-2（１） 解体工事
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 下地共 | 140 | ㎡ |  | ㎡ |  | 0 | 140 | ㎡ |  | #VALUE!
| SUSパネル撤去 | ｻｰﾊﾞｰ室、800×2000 | 9 | ヵ所 |  | ヵ所 |  | 0 | 9 | ヵ所 |  | #VALUE!
| 欄間ガラリ付FIX窓撤去 | 空調機械室１ | 1 | ヵ所
| 機械室ガラリパネル撤去 | スチール製、2615×2475 | 2 | ヵ所
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 現場諸雑費 | 撤去部補修含む | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
1-2（２） 仕上げ工事
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ | LGS下地、アルミ廻り縁共 | 140 | ㎡ |  | ㎡ |  | 0 | 140 | ㎡ |  | #VALUE!
| 壁ボード | 空調機械室1 ガラリ撤去部 | 1 | 式
７㎡
| 天井内区画貫通処理 | 排煙区画・配管貫通部等 | 1 | 式
| OA床補修 | 450×450 | 50 | 枚 |  | 枚 |  | 0 | 50 | 枚 |  | #VALUE!
| タイルカーペット | インターフェース（アナログ）同等品 | 120 | ㎡
| ガラス | 機械室１、2400×2000 | 1 | ヵ所
強化t10W2400H2000、ｻｯｼ補修共
| ブラインド | 240×200 | 4 | ヵ所
| 塗装 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| ｻｲﾝ |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 空気環境測定 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 消耗品雑材料費 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 現場諸雑費 | OA床レベル調整含む | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
産業廃棄物処分
| 産業廃棄物処分費 | 8tﾕﾆｯｸ | 6 | 台 |  | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | #VALUE!
解体材、電気・機械機器共
| 産業廃棄物処分費 | 4tｺﾝﾃﾅ | 6 | 台 |  | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | #VALUE!
解体材、電気・機械機器共
| 産廃運搬作業費 |  | 20 | 人 |  | 人 |  | 0 | 20 | 人 |  | #VALUE!
[5 empty] | 合計 |  |  | 0 | 合計 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | ※端数処理 |  |  | 0 | ※端数処理 |  |  | #VALUE!

## 1-3.電気
別紙1 参考数量表 工事件名：竹橋合同ビル8階サーバー室改修工事 |  |  |  |  | #REF!
1-3．電気工事 |  |  |  |  | 元設計 |  |  |  | 査定後
項目 |  |  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 差額
1-3 電気工事
電灯設備工事
|  | LED照明（HF2灯用同等品） | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
21ヵ所・人感センサー付き
幹線動力設備工事
|  | 空調機動力制御盤・ﾄﾗﾝｽ撤去 | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
幹線撤去共
| コンセント設備工事 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
机上用アース付3口コンセント12か所
既存コンセント撤去、移設(機器用10ｍ以内)
| 非常照明・誘導灯設備工事 |  | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
非常照明（LED）11か所
非常口誘導灯（LED）４台
撤去・新設、配線工事共
| 非常放送設備工事 | 器具撤去・復旧、配線工事共 | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
| 自動火災報知設備工事 | 撤去・再取付 | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
防災盤画面変更共
| ITVカメラ設備撤去 | 付帯設備含む | 1 | 式 |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
[5 empty] | 合計 |  |  | 0 | 合計 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | ※端数処理 |  |  | 0 | ※端数処理 |  |  | #VALUE!

## 1-4.機械
別紙1 参考数量表 工事件名：竹橋合同ビル8階サーバー室改修工事 | [6 empty] | #REF!
1-4．機械設備工事 | [6 empty] | 元設計 |  |  |  | 査定後
項目 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 差額
1-4 機械設備工事
| 空調ﾀﾞｸﾄ設備工事 | VAV 8台・角ｱﾈﾓ♯15 24台・ | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
HS300x300 12台 新設、既存接続共
| 自動制御設備工事 | 既存専用盤撤去 | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
中央監視対応含む
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事 | ヘッド新設、配管延長含む | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
24ヵ所 諸官庁申請共
| 空調機器撤去工事 | 空調室内機2台・RF室外機2台撤去 | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
冷媒配管撤去・CON基礎残置
| ｶﾞｽ消火設備撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | #VALUE!
諸官庁申請、ｶﾞｽ産業廃棄物処理共
[7 empty] | 合計 |  |  | 0 | 合計 |  |  | #VALUE!
[7 empty] | ※端数処理 |  |  | 0 | ※端数処理 |  |  | #VALUE!

## 参考数量表オモテ
別紙1 参考数量表 工事件名：竹橋合同ビル8階サーバー室改修工事
参考数量表
項目 |  |  | 数量 | 単位
Ⅰ.工事費
1-1．仮設工事（建築工事） |  |  | 1 | 式
1-2．内装改修工事（建築工事） |  |  | 1 | 式
1-3．電気工事 |  |  | 1 | 式
1-4．機械設備工事 |  |  | 1 | 式
① | 直接工事費
② | 共通仮設費（率分）
共通仮設費（積上分）
③ | 純工事費（①＋②）
④ | 現場管理費
⑤ | 工事原価（③＋④）
⑥ | 一般管理費
⑦ | 工事価格（⑤＋⑥）
⑧ | 工事価格（端数処理）
⑨ | 消費税等相当額 | 10%
工事費 合計（端数処理）
[出典など]