## sheet
購入・輸送 機材リスト
国名：カメルーン国 |  |  |  |  | 案件名：コメ振興プロジェクト向け機材（ロット１）
番号 | 機材名 （書籍名） | メーカー名① （出版社） | 型番① (ISBN NO.) | メーカー名② （出版社） | 型番② (ISBN NO.) |  | 必要な仕様 （例：プラグの種類、電池の種類（アルカリ・マンガン・リチウム他） | 機材の用途 （具体的に） | 数量 | 単位 | 単価 （円） | 金額(税抜） （円） | 摘要
1 | 玄米・精米白度計 | 株式会社ケツト科学研究所 | C-600 |  |  |  | 測定範囲5.0～69.9 電源AC100～240V | 精米白度測定 精米品質の評価 | 1 | 台
2 | 籾摺機 | 株式会社 大竹製作所 | FC2R | 合名会社 大屋丹造製作所 | TYPE25M |  | 検査用のため1～2俵／時間程度 | 玄米品質の評価 | 2 | 式 |  |  | 【構成】 本体 （特別付属品） ・カメルーン対応電圧でない場合、付属品として消費電力に対応した変圧器が台数分必要
3 | 電動籾すり器 交換部品 | 株式会社ケツト科学研究所 | TR250 もみすりロールユニット |  |  |  | 純正パーツ | 品質検査用籾摺り | 6 | 個
4 | 賞味期限印字機 (インクジェットプリンター) | 株式会社 シロ産業 | 小型電動賞味期限 インジェクトプリンター |  |  |  | 機材本体のみで稼働（パソコン等に接続することなく使用できる） オフラインで使用 ビニールに印字可能で速乾インクに対応可能なもの | 精米パッケージに消費期限、ロットNo印字 | 1 | 式 |  |  | 【構成】 本体 （特別付属品） ・速乾インク(45cc) ・カメルーンの電圧に対応していない場合、付属品として消費電力に対応した変圧器が必要
5 | 賞味期限印字機 (スタンプ) | アルマーク 株式会社 | セルフナンバラー SI-TR 2-8G |  |  |  | ロットナンバーも標記のため回転式など効率的に使用できるもの 印字数が８桁以上のもの ビニールに印字可能で速乾インクで対応可能なもの | 精米パッケージに消費期限、ロットNo印字 | 1 | 式 |  |  | 【構成】 本体 （特別付属品） ・エコビュートインク♯2061黒(1ℓ) ・替えパット ・エコビュートインク♯200ソルベント(1ℓ)
6 | 玄米・精米白度計 交換用スポンジ | 株式会社ケツト科学研究所 | 交換用スポンジ |  |  |  | 純正パーツ | 精米白度測定 精米品質の評価 | 10 | 個
7 | 竹尺 | 銀鳥産業 | 竹尺1ｍ | ビックマン | 竹尺1ｍ |  | 1ｍの長さで、2ｍｍ単位で測定できるもの | 生育調査における草丈、穂長等の測定 | 12 | 個
8 | 気象装置 | 株式会社 エーオーアール | ケーブル式ヴァンテージプロ2 | 株式会社 テックジャム | ウェザーステーションWB-H |  | 気温・日射量・降水量・気圧・風速・風向の測定 太陽光又は乾電池で稼働。 ケーブル式のもの。 | 稲作に必要な気象データの収集 | 1 | 式 |  |  | 【構成】 本体 （特別付属品） ・ウェザーリンクUSB ・日射センサー ・日射センサー取り付け金具 ・ポール付き三脚 ・ヘビーソーラーパワーキット ・ユニバーサルシェルター
[11 empty] | 合計： | 0
[11 empty] | 消費税： | 0
[11 empty] | 総額： | 0