## sheet
購入・輸送 機材リスト
国名：ブータン |  |  |  |  | 案件名：温帯果樹振興プロジェクト向け機材 |  |  |  | 会社名 ：
担当者名：
基礎情報
番号 | 機材名 （書籍名） | メーカー名① （出版社） | 型番① (ISBN NO.) | メーカー名② （出版社） | 型番② (ISBN NO.) | 備考 （参考銘柄が1つの場合 その理由を記載すること） | 必要な仕様 （例：プラグの種類、電池の種類（アルカリ・マンガン・リチウム他） | 機材の用途 （具体的に） | 数量 | 単位 | 単価※ （円） | 金額(税抜） （円）
1 | 硝酸イオンメーター | ホリバ | LAQUAtwin-NO3-11S 土壌用 |  |  | 土壌中の硝酸態窒素を測定について、研修や実験室等における屋内での使用の他、展示園、デモ農園といった屋外での使用も想定している。土壌成分抽出から測定までを可能とし、必要器具を運搬可能とする携帯性に富んだ機材は他にないため。 |  | 土壌中の硝酸態窒素の測定。 | 1 | 組
2 | マイクロピペット | DLAB | 7030201014 | Thermo Scientific Finnpipette | 4641100N |  | シングルチャンネル、容量可変タイプ(100-1000μl)、最小可変容量:5μl、精度:±2.0%、再現性:≦0.7%、メンテナンス可能であること | 試薬やサンプル液の調合および定量。 | 1 | 台
3 | マイクロピペット用チップ | アズワン | 2-3006-03 | Thermo Scientific Finnpipette | 9401030 |  | 容量;100-1000μl、上記2に適用すること。 | 上記2用の交換用チップ。 | 1 | 袋
4 | マイクロピペット | DLAB | 7030201017 | Thermo Scientific Finnpipette | 4641110N |  | シングルチャンネル、容量可変タイプ(1000-5000μl)、最小可変容量:50μl、精度:±0.7%、再現性:≦0.3%、メンテナンス可能であること | 試薬やサンプル液の調合および定量。 | 1 | 台
5 | マイクロピペット用チップ | アズワン | 2-3006-09 | Thermo Scientific Finnpipette | 9402070 |  | 容量;1000-5000μl、上記4に適用すること。 | 上記4用の交換用チップ。 | 1 | 袋
6 | マイクロピペットスタンド | アズワン | 1-1609-01 | Thermo Scientific Finnpipette | 9420400 |  | 上記2および4のマイクロピペット5本分が、同じ架台上で安全に静置できること。 | 上記2.4の架台。 | 1 | 台
7 | マルチフルーツ用糖酸度計 | ATAGO | 7100 |  |  | 糖度のみを測定する機材は数多く存在するが、同時に酸度の測定機能を有する機材は本機材以外にない。また、展示園など屋外での使用も想定され、電池駆動であることが必要であり、乾電池で駆動する多果実用糖酸度計は本製品のみであるため。 | 単4アルカリ電池2本で駆動のこと、測定対象：柑橘・ブドウ・トマト・イチゴ・ブルーベリーのBrix、酸度。防水：IP65以上。付属品：（希釈用天秤、ビーカー100ml、軽量スプーン1ml） | 柑橘類、イチゴ、ブドウの果実品質調査。 | 1 | 台
8 | リンゴ用糖酸度計 | ATAGO | 7105 |  |  | 糖度のみを測定する機材は数多く存在するが、同時に酸度の測定機能を有する機材は本機材以外にない。また、展示園など屋外での使用も想定され、電池駆動であることが必要であり、乾電池で駆動するリンゴ果実用糖酸度計は本製品のみであるため。 | 単4アルカリ電池2本で駆動のこと、測定範囲：Brix(0.0-90.0%)、酸度（総酸リンゴ酸換算で0.10-4.00%）。防水：IP65以上。付属品：（希釈用天秤、ビーカー100ml、軽量スプーン1ml） | リンゴの果実品質調査。 | 1 | 台
9 | キウィ用糖酸度計 | ATAGO | 7108 |  |  | 糖度のみを測定する機材は数多く存在するが、同時に酸度の測定機能を有する機材は本機材以外にない。また、展示園など屋外での使用も想定され、電池駆動であることが必要であり、乾電池で駆動するキウィ果実用糖酸度計は本製品のみであるため。 | 単4アルカリ電池2本で駆動のこと、測定範囲：Brix(0.0-90.0%)、酸度（総酸クエン酸換算で0.10-3.00%）。防水：IP65以上。付属品：（希釈用天秤、ビーカー100ml、軽量スプーン1ml） | キウィの果実品質調査。 | 1 | 台
10 | クエン酸水溶液 | ATAGO | RE-130004 |  |  | 上記7および9の専用備品であるため。 | 0.04%クエン酸水溶液 | 上記7,9の校正。 | 1 | 本
11 | ポケットｐHメーター | ATAGO | 4311 |  |  | 同等な精度を持つ他社製品は現地では入手困難なボタン型電池を使用しており、本製品のみが単4型電池で駆動可能であるとの判断に至ったため。 | 単4アルカリ電池2本で駆動のこと、測定範囲：pH0.00-14.00、分解能：pH0.01、測定精度：pH±0.10。 | 土壌、土壌改良材、果汁などの成分（pH）の調査。 | 1 | 台
12 | pHメーター用 校正用標準液 | ATAGO | RE-99210 |  |  | 上記11の専用備品であるため。 | 校正値:pH4.01 | 上記11の校正。 | 1 | 本
13 | pHメーター用 校正用標準液 | ATAGO | RE-99211 |  |  | 上記11の専用備品であるため。 | 校正値:pH6.86 |  | 1 | 本
14 | pHメーター用 校正用標準液 | ATAGO | RE-99213 |  |  | 上記11の専用備品であるため。 | 校正値:pH9.18 |  | 1 | 本
15 | ポケットECメーター | ATAGO | 4331 |  |  | 同等な精度を持つ他社製品は現地では入手困難なボタン型電池を使用しており、調査の結果、本製品のみが単4型電池で駆動可能であるとの判断に至ったため。 | 単4アルカリ電池2本で駆動のこと、測定範囲：導電率0.00-19.9mS/cm、TDS 0-9950ppm、分解能：0.01mS/cmおよび0.1mS/cm、5ppmおよび50ppm、デジタル表示であること、 | 土壌、土壌改良材、果汁などの成分（EC）の調査。 | 1 | 台
16 | ECメーター用 標準液 | ATAGO | RE-99205 |  |  | 上記26の専用備品であるため。 | 校正値:12.9mS/cm | 上記15の校正。 | 1 | 本
17 | シリコンカバー | ATAGO | RE-39414 |  |  | 上記7，8，9，11、15の専用備品であるため。 | 上記7，8，9，11、15の落下による衝撃を軽減させること。 | 上記7，8，9，11、15の保護。 | 5 | 個
18 | 土壌硬度計 | 藤原製作所 | 山中式標準型 | アズワン | 2-3435-01 |  | 硬度指標目盛:0-40mm、1目盛:1mm、支持力目盛:0-∞kg/cm、バネ強度:8kg | 土壌性質改善試験用。 | 1 | 台
19 | USBデジタル顕微鏡 | ホーザン | L-KIT613 | ホーザン | L-KIT781 |  | 付属品：（USBカメラ、LEDライト、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡）、PC接続:USB2.0以上、カメライメージセンサー:1/2.5CMOS相当、静止画有効画素数:300万画素以上、顕微鏡倍率:10-20倍、カメラ倍率：21-41倍以上、対応OS:windows8(32及び64bit)以降、光源：LEDライト | 展示園、デモ農園等に発生した病虫害の観察調査や土壌物理性の確認。 | 1 | 台
20 | 剪定はさみケース用吊り下げ金具（カン） | 小林製鋏株式会社 | A-790 | トラスコ中山株式会社 | TSF-50-SV |  | 重量:35-40g、幅:48-50mm、高さ:88-90mm、ネジロック付き、ベルト対応幅:50mm以下、ケース対応幅:35mm以下 | 屋外作業時における剪定鋏、剪定鋸等の携帯用金具 | 80 | 個
21 | 接ぎ木ナイフ | 池内刃物 | TK010 美貴久 | みきかじや村 | TS014 竹霞 |  | サヤ入り、刃渡り：105mm、右利き用、 | 果樹苗の生産。 | 30 | 本
22 | 接ぎ木ナイフ(左利き用） | 池内刃物 | TK121 美貴久 | 池内刃物 | TK122 美貴久 |  | サヤ入りまたは折込式、刃渡り：105-120mm、左利き用、 | 果樹苗の生産。 | 10 | 本
23 | 曲線刃用砥石 | ナニワ研磨工業株式会社 | QA-0361 剛研 | 岡恒 | No.412 剪定鋏用砥石 |  | 粒度：#800-1000、砥石片面にアールが付いていること、 | 剪定はさみ、接ぎ木ナイフのメンテナンス。 | 5 | 本
24 | デジタルノギス | ミツトヨ | CD-P20S | A＆D | AD-5763-200 |  | 測定範囲：0-200㎜、防塵防滴機能：IP54以上、デジタル表示、最小表示値：0.01mm、 | 果実品質調査、果樹苗生育調査。 | 2 | 本
25 | ショベル | 浅香工業 | 498 | トンボ工業 | SAPR |  | 重量：1.27-1.3kg、刃先：丸形、柄材質：鋼管、全長：935-960㎜、刃先幅：210-232㎜、刃先長さ：270-292㎜。 | 土壌性質調査、堆肥製造試験。 | 4 | 本
合計：
消費税：
総額：