## 永福町
別紙2
永福町職員住宅（１戸）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 80.1 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 80.1 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 80.1 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 花崗岩貼 | 再利用 | 1.5 | ㎡
| フローリング貼 | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 73.3 | ㎡
| ビニールシート貼り | 塩ビシート張t2.3＋捨張12 二重床組 | 3.8 | ㎡
幅木 | 花崗岩幅木 | 再利用 | 3.8 | ｍ
| 木製幅木 | MDF化粧シート張（Panasonic：同等品） | 62.9 | ｍ
| ソフト巾木 | 塩ビ・H60 | 9.2 | ｍ
壁 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 108.8 | ㎡
| ビニール壁紙張 | LGS下地組・両面仕上、不燃中級品 | 3.9 | ㎡
| キッチンパネル | ボード面 | 25.3 | ㎡
天井 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 77.1 | ㎡
廻縁 | 木製回縁 | 化粧シート張 | 130 | ｍ
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 7.5 | ㎡
| 木製建具 片開戸 | 化粧シート張 W800×H2000 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製建具 クローゼット折戸 | 化粧シート張 W1700×H2000 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製建具枠 | 化粧シート張 D115×t20 | 6.9 | ｍ
| 木製カーテンBOX | 化粧シート張 | 1.9 | ｍ
| 建具調整 | 建付調整 | 29 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 25.8 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 25.8 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 6.7 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 7.9 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | テレビドアホン、モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品）、住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL-13W-1相当 | 2 | ヶ所
| LEDダウンライト | ミニクリプトン60W-1相当 | 4 | ヶ所
| LEDシーリングライト | IL60W相当 | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | ミニクリプトン60W-1相当 | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 4 | ヶ所
| LEDペンダントライト | 引掛シーリングのみ | 1 | ヶ所
| LEDキッチンライト | FＬ20SS-N/18×4相当 | 1 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG同等品） | 1 | ヶ所
| 手洗いキャビネット | レストルームドレッサーW770×D280（TOTO:プレミアムシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体900＋水栓＋3面鏡＋ｻｲﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ450（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 同上 | サイドキャビネットL450 | 1 | ヶ所
| システムキッチン | コ型壁付け W1700＋2100＋1700×D600（ｸﾘﾅｯﾌﾟ：rakuera ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | ガラストップコンロ（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 レンジフード | フラットスリムレンジフード（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | 更新（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 | 建付調整および補修 | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 24号 壁掛け | 対象外 | ヶ所
| ユニットバス | 1418サイズ（TOTO：WYシリーズXタイプ同等品） | 1 | ヶ所
| 浴室乾燥機 | 浴室換気暖房乾燥機 | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 640×740（TOTO：PWP740N2W同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | 再利用 | 1.5 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | フローリング張 | 56.7 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 畳敷き | 9 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 縁甲板貼 | 2.6 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼 | 3.8 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | シナベニヤ貼 | 4.1 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニル壁紙張 | 53.4 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | 無機質壁紙張 | 44.1 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | 磁器質タイル張 | 25.3 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | シナベニヤ張 | 11.3 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニル壁紙張 | 62.2 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | アクリル壁紙張 | 11.6 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 2 | ㎡
| インターフォン設備 | テレビドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL-13W-1灯用 | 2 | ヶ所
| ダウンライト | ミニクリプトン60W-1灯用 | 4 | ヶ所
| シーリングライト | IL60W灯用 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | ミニクリプトン60W-1灯用 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | FHF24S・EN×4 | 2 | ヶ所
| シーリングライト | FHF24S・EN×3 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | FHC27BL＋FHC24BL | 1 | ヶ所
| ペンダントライト | ホワイトボール95W | 1 | ヶ所
| スポットライト | ネオハロゲンクールビーム65W | 2 | ヶ所
| キッチンライト | FＬ20SS-N/18×4 | 1 | ヶ所
| 蛍光灯 | FＬ40W×1 | 1 | ヶ所
| 洋風大便器 | 温水洗浄便座付き（手洗なし） | 1 | ヶ所
| 手洗いキャビネット | L=770 | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L900 | 1 | ヶ所
| 同上 | サイドキャビネットL450（上記込み） | 1 | ヶ所
| システムキッチン | 間口1700+2100+1700 コ型 | 1 | ヶ所
| 同上 吊戸棚 | 間口1700+1200+1700 コ型 （上記込み） | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 24号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1400×1800（1418） | 1 | ヶ所
| 浴室乾燥機 | 浴室換気暖房乾燥機 | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 800×640×75 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 15.7544 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tダンプ | 7 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 15.7544 | ㎥

## 西船橋
西船橋職員住宅（１戸）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 86.1 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 86.1 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 86.1 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | レンガタイル | 厚15 下地モルタル | 1.5 | ㎡
| 玄関框 | 集成材化粧シート張（Panasonic：KHES同等品） 90×120 | 1.5 | ｍ
| フローリング貼 | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 71.9 | ㎡
幅木 | レンガタイル幅木 | 厚15・H75 | 3.8 | ｍ
| 木製幅木 | MDF化粧シート張（Panasonic：同等品） | 68.3 | ｍ
壁 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 170.5 | ㎡
天井 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 73.3 | ㎡
廻縁 | 木製回縁 | MDF化粧シート張（Panasonic：同等品） 7×30 | 92.9 | ｍ
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 7.5 | ㎡
| 建具調整 | 建付調整 | 11.8 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 29 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 29 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 8.2 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 8.9 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | テレビドアホン親機・子機（アイホン：JS-12E同等品） | 1 | ヶ所
| LED埋込下面パネル | FHＦ-32W-1灯相当 | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FML27W-1灯用175φ相当 | 6 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 5 | ヶ所
| LEDキッチンライト | FＬ-20W-1灯相当 | 1 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG同等品） | 1 | ヶ所
| 手洗いキャビネット | レストルームドレッサーW1200×D280（TOTO:コンフォートシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体1200＋水栓＋3面鏡（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| システムキッチン | I型壁付け W2400×D650（クリナップ：rakuera グランドシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | ガラストップコンロ（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 レンジフード | フラットスリムレンジフード（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | 更新（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 | 建付調整および補修 | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 都市ガス24号 追い炊き機能付き | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1620サイズ（TOTO：WYシリーズXタイプ同等品）、追炊き機能有 | 1 | ヶ所
| 浴室乾燥機 | 浴室換気暖房乾燥機 | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 640×740（TOTO：PWP740N2W同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | レンガタイル | 1.5 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | フローリング張 | 71.9 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙張 | 170.5 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニール壁紙張 | 73.3 | ㎡
| インターフォン設備 | テレビドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| 埋込下面パネル | FHＦ-32W-1灯用 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FML27W-1灯用175φ | 6 | ヶ所
| シーリングライト | FHD-85W-1灯用 | 5 | ヶ所
| キッチンライト | FＬ-20W-1灯用 | 1 | ヶ所
| 洋風大便器 | 温水洗浄便座付き（手洗なし） | 1 | ヶ所
| 手洗いキャビネット | L=1200 | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L1200 | 1 | ヶ所
| システムキッチン | 間口2400 I型 | 1 | ヶ所
| 同上 吊戸棚 | 間口1650 I型 （上記込み） | 1 | ヶ所
| ガス暖房風呂給湯器 | 24号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 2000×1600（1620） | 1 | ヶ所
| 浴室乾燥機 | 浴室換気暖房乾燥機 | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 800×640×75 | 1 | ヶ所
| 温水式床暖房 | ダイニング | 5.2 | ㎡
| 温水式床暖房 | リビング | 8.1 | ㎡
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 13.9234 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ | 6 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 13.9234 | ㎥

## 南行徳（寮室）
南行徳職員住宅（寮室１戸）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 18.3 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 18.3 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 18.3 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 100角磁器タイル貼 | 再利用 | 1 | ㎡
| 玄関框 | ケレンの上OSCL塗装 90×40 | 1.4 | ｍ
| フローリング貼 | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 13.9 | ㎡
| ビニールシート貼 | 塩ビシート張t2.3＋捨張12 二重床組 | 1.3 | ㎡
幅木 | ラワン巾木 | ケレンの上OSCL塗装 H60 | 14.5 | ｍ
| ソフト巾木 | 塩ビ・H60 | 3.6 | ｍ
壁 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 53 | ㎡
天井 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 16.1 | ㎡
廻縁 | 塩ビ回縁 | 再利用 | 29.4 | ｍ
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 3.1 | ㎡
| 建具・収納棚扉 | 建付調整 | 3.3 | ㎡
| 木製建具 アウトセット引戸 | 化粧シート張 W650×H1915 枠共 | 1 | ヶ所
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 3.3 | ｍ
| 下地調整 木部 | ボード面・LGS下地、不燃中級品 | 7.2 | ｍ
| カーテンBOX、付鴨居 | 木製AEP塗装 | 5 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 1.5 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 1.8 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | テレビドアホン、モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品）、住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL18W×1相当 | 3 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 2点式ユニットバス | 1014サイズ（TOTO：WHシリーズSタイプ同等品） | 1 | ヶ所
| ミニキッチン | W900×D500（亀井製作所：D-mini同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | 1口電気コンロ（亀井製作所：D-mini同等品） | 1 | ヶ所
| 同 換気扇 | ダクトタイプ（亀井製作所：D-mini同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | ドレッサータイプ（亀井製作所：D-mini同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 |  |  | ヶ所
| ガス給湯器 | 16号 壁掛け | 1 | ヶ所
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG-800同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
空調換気設備工事
| ルームエアコン | 壁掛6畳用（ダイキン：F22GTNS同等品） | 1 | ヶ所
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | 再利用 | 1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | フローリング貼 | 13.9 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼 | 1.3 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙張 | 53 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニール壁紙張 | 16.1 | ㎡
| 内部造作家具解体 | 机 | 1 | ヶ所
| 内部置家具解体 | ベット | 1 | ヶ所
洗濯パン
| インターフォン設備 | ドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | FL20W×4 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL18W×1 | 3 | ヶ所
| 3点式ユニットバス | 1400×1050（1014） | 1 | ヶ所
| ミニキッチン | 間口900 1口ガスコンロ | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 16号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ルームエアコン | 6帖程度 4.5KW以下 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 7.1214 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ | 3 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 7.1214 | ㎥
4tﾀﾞﾝﾌﾟ

## 南行徳（多目的室）
南行徳職員住宅（談話・多目的室）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 90.1 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 90.1 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 90.1 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 長尺シート | 長尺シート貼替 | 90.1 | ㎡
幅木 | ソフト幅木 | 塩ビ・H60 | 51 | ｍ
壁 | ビニールシート貼り | RC面・下地処理、不燃中級品（1000番同等品） | 72.7 | ㎡
| 吹付タイル | 内装用 | 39.9 | ㎡
天井 | ロックウール化粧吸音板（キューブ） | ボード面・LGS下地 | 66.5 | ㎡
| ロックウール化粧吸音板 | ボード面・LGS下地 | 2 | ㎡
| 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | LGS下地 | 18.7 | ㎡
| ケイカルボード | LGS下地、AEP塗装 | 4.9 | ㎡
廻縁 | 塩ﾋﾞ回縁 |  | 70.5 | ｍ
雑 | 合成樹脂調合ペイント | 鉄鋼面（A種） | 3 | ㎡
| 建具調整 | 建付調整 | 16.6 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | ボード面・LGS下地、不燃中級品 | 25 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 25 | ｍ
| カーテンBOX | 木製AEP塗装 | 6.7 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 5.8 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 6.7 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品） 住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LED埋込下面パネル | FDL55W×4相当 | 6 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL27W×1相当 | 17 | ヶ所
| LED非常灯ＤL（B.T付） | FDL40W×1（B.T付）相当 | 2 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL27W×1相当 | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL18W×1相当 | 1 | ヶ所
| LEDベースライト | FL40W×1相当 | 2 | ヶ所
| インターネット設備 | Wi-Fi 別途契約 | 1 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG同等品） | 1 | ヶ所
| 小便器 | 自動洗浄小便器（TOTO：UFS同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体900＋水栓＋3面鏡（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 洗濯水栓 | 緊急止水弁付 | 5 | ヶ所
| 洗濯用床排水 |  | 5 | ヶ所
空調換気設備工事
| マルチエアコン | 18帖程度 5.6KW 天井カセット形 | 2 | ヶ所
|  | 4馬力 10.0KW 室外機（施工費込み） | 1 | ヶ所
| ルームエアコン | 8帖程度 2.5KW | 1 | ヶ所
什器・家具
| リモートワーク用デスク | （W1200、D700）ITOKI 平机CZR同等品 | 8 | 台
| リモートワーク用チェアー | ITOKI トルテRチェア同等品 | 8 | 脚
| ローパーティション | （H1500×W1200）ITOKI FJパネルシステム同等品 | 9 | 枚
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼り | 90.1 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 72.7 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 39.9 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ロックウール化粧吸音板（キューブ） | 66.7 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ロックウール化粧吸音板 | 2 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | 化粧石膏ボード | 18.7 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ケイカルボード | 4.9 | ㎡
| 内部造作家具解体 | 乾燥機台 | 1 | ヶ所
| 内部置家具撤去 | 本棚 | 4 | 台
| 内部置家具撤去 | ソファー | 3 | 台
| 内部置家具撤去 | ローテーブル | 1 | 台
| 内部置家具撤去 | ダイニングテーブル | 1 | 台
| 内部置家具撤去 | ダイニング椅子 | 4 | 脚
| 内部置家具撤去 | 冷蔵庫小 | 1 | 台
| 内部置家具撤去 | 冷蔵庫大 | 1 | 台
| インターフォン設備 | ドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| 埋込下面パネル | FDL55W×4 | 6 | ヶ所
| ダウンライト | FDL27W×1 | 17 | ヶ所
| ダウンライト（B.T付） | FDL40W×1（B.T付） | 2 | ヶ所
| ダウンライト | FDL27W×1 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL18W×1 | 1 | ヶ所
| 蛍光灯ベースライト | FL40W×1 | 2 | ヶ所
| 洋風大便器 | 温水洗浄便座付き（手洗なし） | 1 | ヶ所
| 小便器 | 自動洗浄小便器 | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L900 | 1 | ヶ所
| マルチエアコン | 18帖程度 5.6KW 天井カセット形 | 2 | ヶ所
|  | 4馬力 10.0KW 室外機 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 48.1202 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tダンプ | 3 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 48.1202 | ㎥

## 南行徳（ゲストルーム）
南行徳職員住宅（ゲストルーム）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 28.7 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 28.7 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 28.7 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 塩ビシート | 既存撤去→モルタル下地の上、長尺シート張 | 28.7 | ㎡
幅木 | ソフト幅木 | 塩ビ・H60 | 24.4 | ｍ
壁 | 吹付タイル | 内装用 | 61 | ㎡
天井 | ケイカルボード | LGS下地、AEP塗装 | 28.7 | ㎡
廻縁 | 塩ビ廻縁 |  | 24.4 | ｍ
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 3.1 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 8.8 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 8.8 | ｍ
| カーテンBOX | 木製AEP塗装 | 2.1 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 2.3 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 2.1 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| LEDベースライト | FL40W×1相当 | 6 | ヶ所
| LED非常灯ダウンライト（B.T付） | FDL40W×1（B.T付）相当 | 2 | ヶ所
家具
| 寮室用ロッカー | W800,D415,H1800（ITOKIエスキャビネット同等品） | 35 | 台
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | 100角磁器質タイル | 1.9 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 縁甲板張 | 3.2 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 畳敷 | 13 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼り | 4.3 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 1.9 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | 石膏ボード | 51.7 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 10.7 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | 石膏ボード | 8 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | 化粧石膏ボード | 15.1 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 1.9 | ㎡
| ダウンライト（K18） | FDL18W×1 | 2 | ヶ所
| 蛍光灯（D34） | FCL30W×4 | 1 | ヶ所
| 非常照明 | バッテリー FK799C | 2 | ヶ所
| 3点式ユニットバス | 1216 | 1 | ヶ所
| ミニキッチン | 間口900 1口ガスコンロ | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 16号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ルームクーラー | 10帖程度 4.5KW以下 室内外機共 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 |  | 7.7933 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tダンプ | 4 | 回
| 発生材処分 | シナベニヤ張り | 7.7933 | ㎥

## 南行徳（管理人室）
南行徳職員住宅（管理人室）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 51.5 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 51.5 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 51.5 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 100角磁器質タイル | 再利用 | 1.4 | ㎡
| 玄関框 | ケレンの上OSCL塗装 90×40 | 1.3 | ｍ
| フローリング貼 | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 24.9 | ㎡
| フローリング張り | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 11.1 | ㎡
| ビニールシート貼り | 塩ビシート張t2.3＋捨張12 二重床組 | 10.3 | ㎡
幅木 | 100角磁器質タイル | 再利用 | 2.5 | ｍ
| ラワン巾木 | ケレンの上OSCL塗装 H60 | 40.5 | ｍ
| ラワン巾木 | OSCL塗装 20×H60 | 12.1 | ｍ
壁 | ビニール壁紙貼り | RC面・下地処理、不燃中級品（1000番同等品） | 143.2 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | RC面・下地処理、不燃中級品（1000番同等品） | 22.5 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | LGS下地組・両面仕上、不燃中級品（1000番同等品） | 1.7 | ㎡
| キッチンパネル | ボード下地 | 3.2 | ㎡
| 化粧石膏ボード |  | 7.4 | ㎡
天井 | ビニール壁紙貼り | ボード面・LGS下地、不燃中級品（1000番同等品） | 36.5 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | ボード面・LGS下地、不燃中級品（1000番同等品） | 9.8 | ㎡
| 化粧石膏ボード |  | 1.5 | ㎡
廻縁 | 塩ビ廻縁 |  | 63.7 | ｍ
| 塩ビ廻縁 |  | 12.6 | ｍ
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 3.1 | ㎡
| 玄関扉 | 特殊防火戸 W800×H1900 枠共 | 1 | ヶ所
| 建具調整 | 建付調整 | 16.5 | ㎡
| 木製建具 開戸 | 化粧シート張 W800×H1915 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製建具 クローゼット折戸 | 化粧シート張 W1600×H1915 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製窓枠 | 化粧シート張 D115×t20 | 5.3 | ｍ
| 木材保護塗料（WP) |  | 25.2 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 25.2 | ｍ
| カーテンBOX、付鴨居 | 木製AEP塗装 | 9.4 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 4.9 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 6.7 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | 集合玄関機（アイホン：GBX-DLMUA＋GBW-3035P同等品） 管理室親機（アイホン：GBX-MK＋VAW-S同等品） | 1 | ヶ所
| インターフォン設備 | モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品） 住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 3 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL18W×1相当 | 6 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG-800同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体750＋水栓＋3面鏡（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1216サイズ（TOTO：WYシリーズXタイプ同等品） | 1 | ヶ所
| 浴室乾燥機 | 浴室換気暖房乾燥機 | 1 | ヶ所
| システムキッチン | I型壁付け W2100×D800（クリナップ：rakuera グランドシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | ガラストップコンロ（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 レンジフード | フラットスリムレンジフード（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | 更新（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 |  |  | ヶ所
| ガス給湯器 | 都市ガス24号 追い炊き機能付き | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 640×740（TOTO：PWP740N2W同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
空調換気設備工事
| ルームエアコン | なし |  | ヶ所
1-4 解体工事
| 外部腰壁開口解体 | RC造t150、御影石t13 | 0.8 | ㎡
| 外部鋼製建具解体 | SUS製 W800×H1070×D80 | 1 | ヶ所
| 内部床仕上げ解体 | フローリング張り | 24.9 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 畳敷 | 9.8 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼り | 10.3 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 1.5 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 143.2 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | 磁器質タイル貼り | 3.2 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 9 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 36.5 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | 化粧石膏ボード（杉柾目和風） | 9.8 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 1.5 | ㎡
| インターフォン設備 | 集合玄関機・管理室親機 | 1 | ヶ所
| インターフォン設備 | ドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | FL20W×4 | 2 | ヶ所
| ペンダントライト | FCL32W＋30W | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL18W×1 | 6 | ヶ所
| 洋風大便器 | 温水洗浄便座付き（手洗あり） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L750 | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1600×1200（1216） | 1 | ヶ所
| システムキッチン | 間口2400 I型 | 1 | ヶ所
| 同上 吊戸棚 | 間口1500 I型 （上記込み） | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 16号 壁掛け | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 800×620×75 | 1 | ヶ所
| ルームエアコン | 6帖程度 2.2KW | 3 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 10.2201 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tダンプ | 5 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 10.2201 | ㎥

## 相模大野（世帯用）
相模大野職員住宅（世帯用1戸）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 71.7 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 71.7 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 71.7 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 100角磁器タイル貼り | 再利用 | 7.1 | ㎡
| フローリング張り | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 50.6 | ㎡
| フローリング貼 | 化粧シート張t12＋捨張12 二重床組 | 14.4 | ㎡
| ビニールシート貼り | 塩ビシート張t2.3＋捨張12 二重床組 | 3.1 | ㎡
幅木 | 100角磁器タイル貼り | 再利用 | 0.5 | ㎡
| 木製巾木 | 化粧シート張 7×51 | 54.6 | ｍ
壁 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 161.7 | ㎡
| キッチンパネル | ボード下地 | 9.6 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | 不燃中級品（1000番同等品） | 55.2 | ㎡
天井 | ビニール壁紙貼り | 不燃中級品（1000番同等品） | 56.8 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | 不燃中級品（1000番同等品） | 11.5 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | 不燃中級品（1000番同等品） | 9.9 | ㎡
| ビニール壁紙貼り | LGS下地組・両面仕上、不燃中級品 | 3.9 | ㎡
雑 | 玄関扉 | 建付調整 | 1.8 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 14.2 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 14.2 | ｍ
| 建具調整 | 建付調整 | 26.5 | ㎡
| 木製建具 開戸 | 化粧シート張 W800×H2000 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製建具 クローゼット折戸 | 化粧シート張 W1300×H2350 枠共 | 1 | ヶ所
| 木製窓枠 | 化粧シート張 D115×t20 | 7.7 | ｍ
| 収納棚扉 | 調整費（手間のみ） | 1.8 | ㎡
| 網戸張替 | #24 グレー | 6.9 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 5.4 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | テレビドアホン、モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品）、住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL18W×1相当 | 5 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL27W×1相当 | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 5 | ヶ所
| LEDキッチンライト | FL40W×1相当 | 1 | ヶ所
| LED棚下灯 | FL20W×1相当 | 1 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG-800同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体750＋水栓＋3面鏡（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| システムキッチン | I型壁付け W2550×D650（クリナップ：rakuera グランドシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | ガラストップコンロ（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 レンジフード | フラットスリムレンジフード（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | 更新（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 |  |  | ヶ所
| ガス給湯器 | 都市ガス24号 追い炊き機能付き | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1416サイズ（TOTO：WYシリーズXタイプ同等品） | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 640×740（TOTO：PWP740N2W同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | 再利用 | 7.1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | フローリング張り | 50.1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼り | 3.1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 畳敷 | 9.1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 4.5 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 161.7 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | 再利用 | 9.6 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 55.2 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 56.8 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | シナベニヤ張り | 11.5 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | 杉正化粧ボード | 9.9 | ㎡
| インターフォン設備 | テレビドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL18W×1 | 5 | ヶ所
| ダウンライト | FDL27W×1 | 1 | ヶ所
| シーリングライト | 引掛シーリングのみ | 5 | ヶ所
| キッチンライト | FL40W×1 | 1 | ヶ所
| 棚下灯 | FL20W×1 | 1 | ヶ所
| 洋風大便器 | 温水洗浄便座付き（手洗あり） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L750 | 1 | ヶ所
| システムキッチン | 間口2550 I型 | 1 | ヶ所
| 同上 吊戸棚 | 間口1950 I型 （上記込み） | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 24号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1600×1400（1416） | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 800×640×75 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 11.5449 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tﾀﾞﾝﾌﾟ | 5 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 11.5449 | ㎥

## 相模大野（単身用）
相模大野職員住宅（単身用1戸）の工事参考数量書
直接工事費内訳
項目 |  |  | 数量 | 単位
1-1 仮設工事
| 養生 |  | 39.6 | 床㎡
| 脚立足場 |  | 39.6 | 床㎡
| 整理清掃後片付け |  | 39.6 | 床㎡
1-2 内外装工事
[内部]
床 | 100角磁器タイル貼り | 再利用 | 1.4 | ㎡
| フローリング張り | 化粧シート（Panasonic：ベリティスフローリングﾞSハードコート同等品）張t12＋捨張12 二重床組 | 29.5 | ㎡
| フローリング貼 | 塩ビシート張t2.3＋捨張12 二重床組 | 4.9 | ㎡
幅木 | 100角磁器タイル貼り | 再利用 | 0.3 | ㎡
| 木製巾木 | MDF化粧シート張（Panasonic：同等品） 7×51 | 50.6 | ｍ
壁 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 120.1 | ㎡
| キッチンパネル | ボード下地 | 4.5 | ㎡
天井 | ビニール壁紙張 | 不燃中級品（1000番同等品） | 35.8 | ㎡
雑 | 玄関扉 | 化粧シート張 | 6.7 | ㎡
| 建具調整 | 建付調整 | 13.7 | ㎡
| 収納棚扉 | 建付調整 | 1.8 | ㎡
| 木材保護塗料（WP) | 木部（A種） | 7.4 | ｍ
| 下地調整 木部 | 細幅 | 7.4 | ｍ
| 網戸張替 | #24 グレー | 2.8 | ㎡
| カーテンレール交換 | ダブル | 2.4 | ｍ
1-3 設備工事
電気設備工事
| インターフォン設備 | テレビドアホン、モニター付親機（アイホン：GBM-2MKA同等品）、住戸玄関子機（アイホン：GB-DA同等品） | 1 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL18W×1 | 4 | ヶ所
| LEDダウンライト | FDL27W×1 | 1 | ヶ所
| LEDシーリングライト | 引掛シーリングのみ | 3 | ヶ所
| LEDキッチンライト | FL40W×1 | 1 | ヶ所
| LED棚下灯 | FL20W×1 | 1 | ヶ所
給水排水瓦斯設備工事
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG-800同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | 本体750＋水栓＋3面鏡（Panasonic：ウツクシーズ同等品） | 1 | ヶ所
| システムキッチン | I型壁付け W1950×D600（クリナップ：rakuera グランドシリーズ同等品） | 1 | ヶ所
| 同 コンロ | グリルレス2口IHヒーター（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 レンジフード | フラットスリムレンジフード（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 吊戸棚 | 更新（クリナップ：rakuera同等品） | 1 | ヶ所
| 同 収納棚 |  |  | ヶ所
| ガス給湯器 | 都市ガス16号 給湯専用機 | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1216サイズ（TOTO：WYシリーズXタイプ同等品） | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 640×740（TOTO：PWP740N2W同等品） | 1 | ヶ所
| ロックウール保温カバー | PS内 100Ａ×25㎜ | 5 | ｍ
1-4 解体工事
| 内部床仕上げ解体 | 再利用 | 1.4 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | フローリング張り | 29.5 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | ビニールシート貼り | 4.9 | ㎡
| 内部壁仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 9.1 | ㎡
| 内部床仕上げ解体 | 再利用 | 4.5 | ㎡
| 内部天井仕上げ解体 | ビニール壁紙貼り | 35.8 | ㎡
| インターフォン設備 | テレビドアホン親機・子機 | 1 | ヶ所
| ダウンライト | FDL18W×1 | 4 | ヶ所
| ダウンライト | FDL27W×1 | 1 | ヶ所
| キッチンライト | FL40W×1 | 1 | ヶ所
| 棚下灯 | FL20W×1 | 1 | ヶ所
| 洋風大便器 | 手洗・温水洗浄便座付き（TOTO：GG-800同等品） | 1 | ヶ所
| 洗面化粧台 | ミラーキャビネット付 L750 | 1 | ヶ所
| システムキッチン | 間口1950 I型 | 1 | ヶ所
| 同上 吊戸棚 | 間口1350 I型 （上記込み） | 1 | ヶ所
| ガス給湯器 | 16号 壁掛け | 1 | ヶ所
| ユニットバス | 1600×1200（1216） | 1 | ヶ所
| 洗濯パン | 800×640×75 | 1 | ヶ所
| 発生材積込 | 仕上材類 人力 | 8.4435 | ㎥
| 発生材運搬 | 4tダンプ | 4 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 8.4435 | ㎥
4tダンプ