## 積算様式
JICA Project
for the application of Air to Water Heat Pump System in Ukraine, Phase 2 Lot-2
1. 工事集計（棟別）
No. | 名 称 | 摘 要 | 採用単価 OD | 単位 | No.1 |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 計
| 機械設備工事内訳 | １棟 当り |  |  | Surgical (Ward Building No.1)
m2
ヒートポンプ設置工事
1 | 直接工事費
| M. 機械設備工事 |  | UHA | 式
| E. 電気設備工事 |  | UHA | 式
| C. 土木工事 |  | UHA | 式
| 直接工事費 計 |  | UHA
2 | 現場経費 |  | UHA | 式
3 | 一般管理費 |  | UHA | 式
| 工事費 計 |  | UHA
4 | 付加価値税 | VAT20%
| 総合計 |  | UHA
JPY
M | 機械設備工事
M-1 | 機器工事
M-1-1 | Air to Water heat pump unit | 空気熱源ヒートポンプ |  | 式
M-1-2 | Central control panel | ヒートポンプ制御ユニット |  | 式
M-1-3 | Expansion tank | 膨張タンク類 |  | 式
M-1-4 | Hot water storage tank with booster heater | 貯湯槽 |  | 式
M-1-5 | Domestic hot water pump | 循環ポンプ類 |  | 式
M-1-6 | Water supply unit | 給水装置 |  | 式
M-1 機器設備 計
M-2 | 配管工事
M-2-1 | Drain Pipe | 排水配管工事 |  | 式
M-2-2 | Hot water pipe | 温水配管工事 |  | 式
M-2-3 | Domestic cold/hot water pipe | 給水・給湯配管工事 |  | 式
M-2-4 | Gas pipe | ガス管工事
M-2-5 | Pipe Insulation | 配管保温工事 |  | 式
M-2-6 | Propylene glycol | 不凍液（プロピレングリコール） |  | 式
M-2-7 | Core Drilling Work | スリーブ工事 |  | 式
M-2 配管工事 計
E | 電気設備工事
E-1-1 | Feeder Cable | 一次側幹線ケーブル工事 |  | 式 |  |  | 既存配線盤～動力制御盤に至る配管配線
E-1-2 | Power Distribution Board for Heat Pump | 動力制御盤 |  | 式
E-1-3 | Piping and Wiring work | 二次側配管配線工事 |  | 式
E-1-4 | Isolation Boxes | 手元開閉器盤 |  | 式
E-1-5 | Equipment Connection Work | 機器接続費 |  | 式
E-1-6 | Grounding Work | 接地工事 |  | 式
E-1-7 | Generator | 発電機 |  | 式
E-1-8 | Fuel Tank | 燃料タンク |  | 式
E-1-9 | Core Drilling Work | スリーブ工事 |  | 式
E 電気設備工事 計
C | 土木工事
C101 | Earth Work | 土工事 |  | 式
C102 | Manhole | マンホール設置工事 |  | 箇所
C103 | Crushed stone | 砕石工事 |  | m3
C104 | Fence (1800H) | フェンス工事 |  | m
C105 | Fence accessories | フェンス付属品 |  | Lot
C106 | Concrete Basement | コンクリート基礎工事 |  | m2
C107 | Generator House | 発電機付帯施設設置工事 |  | 式
Ｃ 土木工事 計