## Sheet1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を
中心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC240V、50Hz、
または内蔵するﾊﾞｯﾃﾘｰを使用するものとする。
但し、各機材の仕様欄に電源仕様の記載がある場合には
それに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる
資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該
機材に含めること。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、O ﾀｲﾌﾟまたは I ﾀｲﾌﾟであること。
納入機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換
ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中の電源仕様記述部に、「ﾄﾗﾝｽ対応可」
または同意味の表現が記載されている機材について、当該機材
が現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。
納品者は、当該機材が正常に動作するために必要な定格容量
を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して納品すること。また、
契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および
仕様（入出力電圧、 定格容量を含む）を明記すること
7. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 付属品として含めること。
| つづき | 9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
(据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど)は、仕様欄に記載が
なくとも当該機材に含めること。
1 | 超音波流量計 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：超音波流量計
| Portable Ultrasonic Flow meter | 用途：無収水対策に必要なﾃﾞｰﾀとして、配水管路の必要
箇所の流量を観測する。
表記：ﾏﾙﾁﾘﾝｶﾞﾙ（英語）対応
管路径：50～2500mm
電源：充電式電池 NiMH AA
充電ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ：100-240V AC input,9V DC output
|  | 【銘柄指定】 Prime Flo-T | Ovarro
|  | Prime Flo-T RXG845 |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
充電式電池 NiMH AA 2850mAh (4個/台）
充電器100-240V AC input,9V DC output（1個/台）
2 | ﾘｰｸﾉｲｽﾞ相関器 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：相関式漏水検知機
| Leak Noise Correlator | 用途：漏水音と距離との相関関係により漏水箇所を絞り込む。
対象： 鉄ﾊﾟｲﾌﾟおよびﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管からの漏水
複数経路対応： 可
GPS機能： 有
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾘｰｸﾉｲｽﾞ相関器 | 表示機：ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
| つづき | 理論上の最大探知距離：3000m以上（鉄管）、1300m以上（PVC管）
無線周波数： 407‐472MHz を含むより広い範囲
無線出力（High/Low）： 500mW /50mW
防塵防水性能： IP67
移動用ｹｰｽ： 充電器が内蔵された収容ｹｰｽ
ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器電源： 240 V AC 、ﾌﾟﾗｸﾞ： I ﾀｲﾌﾟ
および12V DC車両ﾊﾞｯﾃﾘｰからの充電も可能。
付属品：取扱説明書(英文または和文)（1部/台)、
送・受信機 （1式/台)
無線ｱﾝﾃﾅ (1ｾｯﾄ/台)
ｾﾝｻｰ (1ｾｯﾄ/台)
ﾍｯﾄﾞﾎﾝ (1個/台)
ﾊﾞｯﾃﾘｰ・充電器 （1式/台)
収納ｹｰｽ (1個/台)
|  | 参考銘柄 Eureka 5 CXG-142 | Ovarro
|  | Eureka 5 CXG-142 ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞﾀﾌﾞﾚｯﾄを含む。 |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
Android Tablet （1個/台）
Red transmitter （1個/台）
Blue transmitter （1個/台）
Transmitter antenna （2本/台）
Receiver unit （1個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾘｰｸﾉｲｽﾞ相関器 | Receiver antenna （1個/台）
| つづき | Accelerometer sensor (2個/台）
Headphone (1個/台)
Car charge cable (12VDC) (1個/台）
Main'scharger (1個/台）
Transport case
EUREKA GO App available for android PlayStore
3 | 金属探知器 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：超音波金属探知機
| Metal Locater | 用途：既設の金属管路(GI)や路肩に埋設された高圧電線の探査
のため。
表示：ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能付き
電源：乾電池
|  | 【銘柄指定】 鉄管・ｹｰﾌﾞﾙ探知器 PL-G | ﾌｼﾞﾃｺﾑ
|  | 鉄管・ｹｰﾌﾞﾙ探知器 PL-G |  | 2
送信機 （1台/ｾｯﾄ）
受信機 （1台/ｾｯﾄ）
標準付属品：
取扱説明書（英文 CD記録版）（1部/台）
取扱説明書（和文）（１部/台）
単三乾電池（受信機用）（6個/台）ﾒｰｶｰ推奨品
単一乾電池（送信機用）（8個/台）ﾒｰｶｰ推奨品
直接法用ｺｰﾄﾞ（ﾌﾟﾗｸﾞ付きｺｰﾄﾞ） （1本/台）
旗 （1旗/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 金属探知器 | ｱｰｽ棒 （1本/台）
| つづき | 収納ｹｰｽ （1個/台）
4 | 音聴棒 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：高感度調音棒
| Listening stick | 用途：ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで漏水箇所を調査する。
全長：1,511mm
ﾊﾞｰ直径： φ７mm
ﾊﾞｰ材質：ｽﾃﾝﾚｽ
|  | 【銘柄指定】 LSP-1.5 | ﾌｼﾞﾃｺﾑ
|  | LSP-1.5 |  | 6
標準付属品：
収納袋 （1枚/台）
5 | 電子音調器 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：電子式音調棒
| Digital Sound detector | 用途：ｻﾓｱは料金ﾒｰﾀ器や止水栓周辺の接続部での微小な
漏水が多いため。
電源：ｱﾙｶﾘ 乾電池 単3×2本
|  | 【銘柄指定】 FSB-8D | ﾌｼﾞﾃｺﾑ
|  | FSB-8D |  | 4
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
取扱説明書（和文）（1部/台）
感振棒 （1本/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 電子音調器 | 感振棒（ｼｮｰﾄﾊﾞｰ）（1本/台）
| つづき | 接続延長用感振棒 （2本/台）
ﾍｯﾄﾞﾎﾝ （1個/台）
ｱﾙｶﾘ乾電池（単3）（2個/台）
収納ｹｰｽ （1個/台）
6 | 漏水探知機 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：聴音式漏水探知機
| Leak Detector | 用途：ｻﾓｱは火山性の島で漏水が地下浸透しやすいため、
漏水音の微小な衝撃音を聴力で探査する。
電源：ｱﾙｶﾘ 乾電池 単3×6本
|  | 【銘柄指定】 HG-10AII | ﾌｼﾞﾃｺﾑ
|  | HG-10AII |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文)（1部/台）
取扱説明書（和文）(1部/台）
手元ｽｲｯﾁ付きﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｾﾝｻｰ (1個/台)
単三乾電池 （6本/台）
ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ (1個/台）
本体用ｿﾌﾄｹｰｽ （1個/台）
肩掛けﾍﾞﾙﾄ （1本/台）
収納ｹｰｽ （1個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：金属性ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ
| Boring Bar | 用途：漏水探査で絞り込んだ箇所において管路を破損させず
に人力で管路位置を確認する.
全長：1,500mm
|  | 参考銘柄 ① ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ1.5 | ﾌｼﾞﾃｺﾑ
|  | BB‐1.5 |  | 4
|  | 参考銘柄 ② ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ 1,500mm | 大肯精密
|  | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ 1,500mm |  | 4
8 | ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ： ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ USB 接続ﾛｶﾞｰ
| Data Logger | 用途：ﾌﾞﾛｯｸ化された給水区において、無収水対策に必要な
流量ﾃﾞｰﾀを収集する。
電源： 3.6V ﾘﾁｳﾑ電池 1個内蔵
（備考）電源として UN3091 該当のﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰを含む。
|  | 【銘柄指定】 PrimeLog ＋2i NXG 404 | Ovarro
|  | NXG 404 |  | 20
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
PrimeWorks - water data management software
YXS-005 (1件/台）
特別付属品：
|  | Flow bare-wire connection cable RXG-341 |  | 20
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ | Flexible Pressure Hose PXX-061 |  | 20
| つづき | Female quick release pressure fitting -1/4 inch BSP |  | 20
PXX-064
|  | Communications cable NXG-881 |  | 1
9 | 水道ﾃｽﾄﾒｰﾀｰ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：可搬ｹｰｽ内収容型
| Test Meter | 用途：給水ﾒｰﾀ器の異常を検定する。
ﾒｰﾀｰ表示単位： BAR
電源： AA 3.6V ﾘﾁｳﾑ電池 1個内蔵
付属品：取扱説明書（英文）（1部/台）
（備考）電源として UN3091 該当のﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰを含む。
|  | 【銘柄指定】 On-site Test Unit | Arthur D.Riley
|  | On-site Test Unit |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
1.5m Inlet pressure hose with quick release
couplings on both ends（1本/台）
1m Outlet pressure hose with quick release
coupling on one end（1本/台）
Hose tap fitting with 20mm bsp thread (tap) &
quick release fitting (hose) （1個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：充電式ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ
| Hammer Drill | 用途：漏水箇所のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装や障害物の破壊除去する。
ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ：SDS plus ｼｬﾝｸﾄﾞﾘﾙ､ 穴あけ能力： 最大 24mm以上
ｺｱﾋﾞｯﾄ： 最大 54mm 以上
電源：充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ
充電器電源： 100～240V AC 、 ﾌﾟﾗｸ：O ﾀｲﾌﾟ
付属品：
ﾊﾞｯﾃﾘｰ (3個/台)
ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器 （1個/台）
ｻｲﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ （1個/台）
ｽﾄｯﾊﾟﾎﾟｰﾙ （1本/台）
ｹｰｽ （1個/台）
海外用ﾄﾗﾝｽ 100‐240V‐4.1A
海外用変換ﾌﾟﾗｸﾞ I または Oﾀｲﾌﾟ
（備考）電源として UN3481該当のﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰを含む。
|  | 参考銘柄 HR244 DRGX | MAKITA
|  | HR244 DRGX |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（和文）（1部／台）
ﾊﾞｯﾃﾘｰ 6.0Ah BL1860B （2本/台）
充電器 DC18RC （1個/台）
ｻｲﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ （1個/台）
ｽﾄｯﾊﾟﾎﾟｰﾙ （1本/台）
ｹｰｽ （1個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ | 特別付属品：
| つづき | ﾊﾞｯﾃﾘｰ 6.0Ah BL1860B |  | 2
|  | 海外用ﾄﾗﾝｽ（MULTI-POWER) 100‐240V‐4.1A SU-1000 | ｽﾜﾛｰ電機 | 2
|  | 海外用変換ﾌﾟﾗｸﾞ O2 WP‐8 | ｶｼﾑﾗ | 2
11 | ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ・ﾁｾﾞﾙｾｯﾄ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：ﾄﾞﾘﾙ着装型
| Drill Bid (blade) | 用途：ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙのｱﾀｯﾁﾒﾝﾄを換え、異口径や障害
物の斫り作業に使用するため。
|  | 【銘柄指定】 ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾄﾞﾘﾙｼﾁｾﾞﾙ 充電式ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙｺﾝｸﾘｰﾄ | Daskuchi
ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ電動ﾊﾝﾏｰ用SDSﾌﾟﾗｽ11本ｾｯﾄ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾄﾞﾘﾙｼﾁｾﾞﾙ 充電式ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 4
ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ電動ﾊﾝﾏｰ用SDSﾌﾟﾗｽ11本ｾｯﾄ
内訳：ﾌﾗｯﾄﾁｾﾞﾙ 1本
ﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ 1本
ｺﾝｸﾘｰﾄﾁｾﾞﾙ 1本
ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ 8本
12 | 欠番 | -
13 | 配水用PE管溶着機 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：可搬型PE溶接機
| PE Welder | 用途：管路施工や漏水管修理の際にPE管を溶融接合する。
電源： 190～ 250V AC、 ﾌﾟﾗｸﾞ： I ﾀｲﾌﾟ
|  | 【銘柄指定】 FRIAMAT Prime eco | FRIATEC
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | 配水用PE管溶着機 | FRIAMAT prime eco |  | 2
| つづき | 標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
特別附属品：
|  | Scraper tool for pipe ends d 20-63. FWSG 63 |  | 2
|  | Scraper tool for pipes d 75-400. FWSG 400 |  | 2
|  | Restraining and alignment Uni-Clamp Compact |  | 2
HALTEKLEMME d63
|  | Restraining and alignment Clamp with knuckled bar |  | 2
with 2 Clamp HALTEKLEMME d180
|  | Additional clamp kit for Universal clamp 180 |  | 2
ZUSATZELEMENT d180
|  | Additional liner for Universal Clamp 180 |  | 2
ZUSATZSCHALE d180
|  | Additional Tee Adaptor clamp Universal Clamp 180 |  | 2
ZUSATZ T SET d180
14 | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：視準式自動補正測量機
| Aluminum Tripod & auto level | 用途：管路施工において適切に空気弁の取り付け位置を決める。
望遠鏡倍率： 30 倍 以上
対物有効径： 40mm 以上
分解力： 3" 以内
視界： 1°20" 以上
最短視準距離： 0.3m 以下
ｽﾀｼﾞｱ乗数： 100
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ | 自動補正範囲： ±15’以上
| つづき | 気泡管精度： 10'/2mm 以上
本体ｻｲｽﾞ(mm)： L220 × W136 × H142 以下
本体質量： 1.8kg 以下
付属品： 取扱説明書 (英文および和文) (1部/台 )
平頭型ｱﾙﾐ三脚 （1個/台）
ｱﾙﾐ標尺 5m (2本/台）
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ (1個/台）
|  | 参考銘柄 ① ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ AL-M30 | ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ
|  | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ AL-M30 |  | 2
標準付属品：
取扱説明書 （英文および和文) (1部/台）
格納ｹｰｽ （1個/台）
対物ｷｬｯﾌﾟ（1個/台）
垂球 （1個/台）
調整ﾋﾟﾝ （1個/台）
六角ﾚﾝﾁ （1本/台）
掃除刷毛 （1本/台）
ﾚｲﾝｶﾊﾞｰ （1枚/台）
特別付属品：
|  | ﾚﾍﾞﾙ用三脚 TS-70 |  | 2
|  | ｱﾙﾐ標尺 ﾏｲｿﾞｯｸｽ ﾏｲｽﾀｯﾌ 5m×4段 MST-54 |  | 4
|  | 参考銘柄 ② ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ AE-7C | ﾆｺﾝ
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ AE-7C |  | 2
| つづき | 標準付属品：
取扱説明書 （英文) (1部/台）
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ （1個/台）
特別付属品：
|  | 取扱説明書 （和文) |  | 2
|  | ｱﾙﾐ三脚 BMF-Ⅱ（HTC22201） |  | 2
|  | ｱﾙﾐ標尺 MST-54(circular levelおよびｹｰｽ付き) |  | 4
15 | ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機
| portable generator | 用途：夜間の緊急漏水修理、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、電源のない場所で
ｱｰｸ溶接作業などを行う。
発電機出力電圧 ： 単相 230Vまたは240V , 50Hz
AVR機能付き
発電機定格出力 ： 50Hz にて 5kVA 以上
出力ｿｹｯﾄ： I ﾀｲﾌﾟ
塩害地域対策：露出部鋼材はﾒｯｷおよび塗装、端子はﾒｯｷ処理
連続運転時間：14.7時間 程度（1/4 負荷時）
騒音ﾚﾍﾞﾙ： 72dBA（7m）以下
電圧計表示： ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示
燃料 ：ｶﾞｿﾘﾝ
燃料ﾀﾝｸ容量 ： 28L 程度
乾燥質量 ： 90kg 程度
付属品：取扱説明書 （英文および和文) (1部/台）
交換用ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（2枚/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15 | ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 | 参考銘柄 EF7200E | ﾔﾏﾊ発動機
| つづき | EF7200E |  | 4
標準付属品：
取扱説明書（英文および和文）（1部/台）
予備品：
|  | ｴｱﾌｨﾙﾀｰ |  | 8
16 | 欠番 | -
17 | 手動穿孔機 | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：手動式
| Diversion Perforator | 用途：管路施工の一連作業である、家庭給水用ｻﾄﾞﾙ分水栓
設置の際の配水管への穿孔作業のため。
構成：複数の管材に対応するｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ一式
口径：13～50mm
|  | 【銘柄指定】 DMS M形穿孔機 ﾌﾙｾｯﾄ | ﾀﾌﾞﾁ
|  | DMSﾌﾙｾｯﾄ |  | 2
標準付属品：
ｹｰｽ (1個/台）
穿孔機本体 （1個/台）
ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ （1本/台）
ﾓｰﾀｰﾚﾝﾁ (1個/台）
掃除用ﾌﾞﾗｼ (1個/台）
六角ﾚﾝﾁ (1個/台）
ﾎﾞｯｸｽﾚﾝﾁ (1個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17 | 手動穿孔機 | ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1ｾｯﾄ/台）
| つづき | ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ予備ﾊﾟｯｷﾝ (1ｾｯﾄ/台）
鋳鉄石綿管用ﾄﾞﾘﾙ (1ｾｯﾄ/台）
ﾋﾞﾆﾙ管用ｶｯﾀｰ (1ｾｯﾄ/台）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)