## Sheet1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に含
めること。
4. 単相の電源は、100～240V、50/60Hzに対応するものとし、ﾌﾟﾗ
ｸﾞﾀｲﾌﾟは以下に示す各国仕様であること。納入機材の電源ﾌﾟﾗ
ｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認め
る。
(1) ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：A ﾀｲﾌﾟ
(2) 東ﾃｨﾓｰﾙ：C または SE ﾀｲﾌﾟ
(3) ｻﾓｱ：O ﾀｲﾌﾟ
(4) ﾐｸﾛﾈｼｱ：A ﾀｲﾌﾟ
(5) ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ：BF ﾀｲﾌﾟ
(6) ﾄﾞﾐﾆｶ共和国(ﾊｲﾁ共和国分)：A ﾀｲﾌﾟ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国4台分の
うち、1台はﾊｲﾁ共和国分)
5. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
6. 梱包条件：本件は仕向地が複数あるため、
(1) 納入者は仕向地ごとに機材を仕分けの上、梱包すること。
(2) 納入者は仕向地ごとに機材を分けて手配を行い、立会検査
に臨むこと。
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 7. ｼﾞﾝﾊﾞﾌｴに発送する4台の機材については、製品名、ﾓﾃﾞﾙ、
| つづき | ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ(IMEI番号)を納入前ﾆJICA本部へ通知すること。
8. ｶﾝﾎﾞｼﾞｱに発送する3台の機材については、以下の書類を納入前
にJICA本部に提出すること。
(1) Compliance Body Certificate
(2) EMC Test Report
(3) Safety Test Report
(4) EMF or Health Test Report
(5) Radio Frequency Test Report (Plus Appendix)
(6) User Manual
(7) Technical Specification
9. 東ﾃｨﾓｰﾙに発送する3台の機材については､機材情報(英文ｶﾀﾛｸﾞ)
を納入前にJICA本部へ提出すること｡
1 | 衛星携帯電話 本体 | （仕様）用途：JICA在外拠点の緊急連絡手段として使用。
| Satellite phone | 重量：250g以下(ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む)
連続通話時間：最大4時間以上
連続待受時間：最大30時間以上
通話機能：音声、SMS、E-mailを含む
通信速度：2.4kbps～13kbps程度
動作環境：－10°C～＋55°Cを含むより広い範囲
耐久性：MIL-STD-810F相当
防塵・防水：IEC規格IP65以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：ﾐﾆUSB端子、ｲﾔﾎﾝｼﾞｬｯｸを含む
電源：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ；100～240V､ 50/60Hz対応
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 衛星携帯電話 本体 | 付属品：ﾊﾞｯﾃﾘｰ (1個/台)
| つづき | AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀ (1個/台)
変換ﾌﾟﾗｸﾞｾｯﾄ(A/B/BF/O ﾀｲﾌﾟ､各1個/台)
ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ (1個/台)
ｼﾞｶﾞｰﾗｲﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ (1個/台)
補助ｱﾝﾃﾅ (1個/台)
ﾚｻﾞｰｹｰｽ (1個/台)
ﾐﾆUSBﾃﾞｰﾀｹｰﾌﾞﾙ (1個/台)
ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ(英文､1部/台)
取扱説明書（和文及び英文､各1部/台）
変換ﾌﾟﾗｸﾞ（A→C ﾀｲﾌﾟ）（東ﾃｨﾓｰﾙ向け、3個)
充電器(USBﾎﾟｰﾄ外部ｱﾝﾃﾅｺﾈｸﾀ付､1個/台)
（備考）ﾊﾞｯﾃﾘｰが危険品に該当。必要に応じてUN梱包とすること。
|  | 参考銘柄 ｲﾘｼﾞｳﾑ 9575 Extreme | ｲﾘｼﾞｳﾑ
|  | ｲﾘｼﾞｳﾑ 9575 Extreme |  | 17
標準付属品：
ｲﾘｼﾞｳﾑ 9575 Extreme(TM)用ﾊﾞｯﾃﾘｰ (1個/台)
充電器(USBﾎﾟｰﾄ外部ｱﾝﾃﾅｺﾈｸﾀ付､1個/台)
AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀ (1個/台)
変換ﾌﾟﾗｸﾞｾｯﾄ(A/B/BF/O ﾀｲﾌﾟ､各1個/台)
ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ (1個/台)
ｼﾞｶﾞｰﾗｲﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ (1個/台)
補助ｱﾝﾃﾅ (1個/台)
ﾚｻﾞｰｹｰｽ (1個/台)
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 衛星携帯電話 本体 | ﾐﾆUSBﾃﾞｰﾀｹｰﾌﾞﾙ (1個/台)
| つづき | ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ(英文､1部/台)
日本語ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ（1部/台）
取扱説明書（英文､1部/台）
特別付属品：
|  | 海外用電源ﾌﾟﾗｸﾞCﾀｲﾌﾟ |  | 3
2 | 衛星携帯電話 本体 | （仕様）用途：JICA在外拠点の緊急連絡手段として使用。
| Satellite phone | 重量：320g以下(ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む)
連続通話時間：最大8時間以上
連続待受時間：最大160時間以上
通話機能：音声、SMS、E-mailを含む
動作環境：－20°C～＋55°Cを含むより広い範囲
防塵・防水：IEC規格IP65以上
耐衝撃：IEC規格IK04以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：ﾏｲｸﾛUSB端子、ｲﾔﾎﾝｼﾞｬｯｸ、Bluetooth 2.0を含む
電源：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ；100～240V､ 50/60Hz対応
付属品：ﾊﾞｯﾃﾘｰ (1個/台)
USBﾄﾞﾗｲﾌﾞ（1個/台)
汎用ﾌﾟﾗｸﾞ(A,BF,C,Oﾀｲﾌﾟ)対応充電器（1個/台)
自動車ﾗｲﾀｰ接続用充電器 (1個/台)
ﾏｲｸﾛUSBｹｰﾌﾞﾙ (1個/台)
有線式ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾍｯﾄﾞｾｯﾄ (1個/台)
ﾘｽﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ (1個/台)
ﾎﾙｽﾀｰ (1個/台)
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 衛星携帯電話 本体 | 和文及び英文取扱説明書（1部/台）
| つづき | （備考）ﾊﾞｯﾃﾘｰが危険品に該当。必要に応じてUN梱包とすること。
|  | 参考銘柄 IsatPhone2 | ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
|  | IsatPhone2 |  | 5
標準付属品：
ﾊﾞｯﾃﾘｰ (1個/台)
USBﾄﾞﾗｲﾌﾞ(1個/台)
汎用ﾌﾟﾗｸﾞ(A,BF,C,Oﾀｲﾌﾟ)対応充電器 (1個/台)
自動車ﾗｲﾀｰ接続用充電器 (1個/台)
ﾏｲｸﾛUSBｹｰﾌﾞﾙ (1個/台)
有線式ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰﾍｯﾄﾞｾｯﾄ (1個/台)
ﾘｽﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ (1個/台)
ﾎﾙｽﾀｰ (1個/台)
取扱説明書（和文及び英文、1部/台）
3 | 衛星携帯電話ﾊﾞｯﾃﾘｰ | （仕様）用途：JICA在外拠点の緊急連絡手段として使用。
| Satellite phone battery | ﾀｲﾌﾟ：ｲﾘｼﾞｳﾑ9555用標準ﾊﾞｯﾃﾘｰ
（備考）ﾊﾞｯﾃﾘｰが危険品に該当。必要に応じてUN梱包とすること。
|  | 【銘柄指定】 ｲﾘｼﾞｳﾑ9555用ﾊﾞｯﾃﾘｰBAT21601 | ｲﾘｼﾞｳﾑ
|  | ｲﾘｼﾞｳﾑ9555用ﾊﾞｯﾃﾘｰBAT21601 |  | 2

## 仕様書枠
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)