## Sheet1
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相AC220V 50Hzであること。但し各機材の仕様欄に電源仕
様の記載がある場合はそれに従うこと。
・上記現地電源仕様に対応できない場合は、ステップダウン
トランスの使用を認める。その場合は、契約書の内訳明細
書にメーカー名、型番、仕様（入力電圧、出力電圧、定格
容量等）を明記すること。
・単相の電源プラグはSE型（F型）であること。
納入する機材の電源プラグが上記に対応できない場合は、
上記プラグへの変換器の使用を認める。
・電源プラグおよび電源ケーブルの定格電圧、電流等の仕様
については、当該国の電源仕様、或いはステップダウント
ランス等の接続機器の出力仕様に対応すること。
・電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要な電源ケ
ーブル、プラグを含めること。
3.仕様欄において「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として±10％以内の範囲を認める。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含め、契約書の内訳明細書にその内訳
を記載すること。
5.仕向港到着後の機材の配送仕分けを容易にするため、梱包条
件書に記載の仕分けグループに分けて梱包すること。
6.アイテム番号5の機材の特別付属品であるデスクトップパソコ
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ンおよび周辺機器に関しては、メーカーの現地代理店が現地で
| つづき | 調達し、JICAが指定する納品先に納品すること。
7.各機材の取扱説明書はできれば英語版、なければ日本語版のも
のを1台につき1部、機材に同梱すること。
8.各機材の輸送、現地での試験検査等は、関係する法令・規格・
基準・設置場所における諸規定を遵守し行うこと。
9.受注者および各メーカーは、本件の調達に関して業務上知り
得た内容、秘密情報を許可なく第三者に開示してはならない。
10.この仕様書に記載のない点や不明な点については、発注者と
協議のうえ決定する。
1 | オープンポンド型バイオリアクター | （仕様）用途：微細藻類の屋外培養
| Open-pond bioreactor | ・当機材は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
・当機材は、合計6セットを2セット設置のサイトと4セット設置
のサイトの2箇所で運用する。そのため梱包は2セット組と4セ
ット組に分け、容易に2箇所への仕分け配送が可能となるよう
工夫すること。
|  | 【銘柄指定】オープンポンド型バイオリアクター | 理仁 | 6
現地組立型特注品の各パーツ、接着剤、予備部品
本体パーツ構成：
1）アクリル板①底板（1個/台）
2）アクリル板②側面板（2個/台）
3）アクリル板③仕切り板（1個/台）
4）アクリル板④仕切り板固定部品（2個/台）
5）アクリル板⑤架橋固定部品①（4個/台）
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | オープンポンド型バイオリアクター | 6）アクリル板⑥架橋固定部品②（4個/台）
| つづき | 7）アクリル板⑦軸受け底側（2個/台）
8）アクリル板⑧架橋脚固定（4個/台）
9）アクリル板⑨延長部補強（2個/台）
10）アクリル板⑩蓋（1個/台）
11）アクリル板⑪蓋横ずれ防止板取り付け用（2個/台）
12）アクリル板⑫蓋横ずれ防止板（2個/台）
13）側面コーナー部（1個/台）
14）側面コーナー部排水口有（1個/台）
15）ステンレスボールバルブ（1個/台）
16）ステンレス製ねじ込みニップル（2個/台）
17）パドル軸（2個/台）
18）アクリル製パドル（2個/台）
19）モーター BLM230HP-20S（2個/台）
20）モーターコントローラー AC220V BMUD30-C2（2個/台）
21）モーターコントローラー電源ケーブル AC220V、SE型プラグ
（2個/台）
22）モーターコントロールケーブル10m（2個/台）
23）取り付け金具 SOL2M4F（2個/台）
24）モーター架橋用ネジM5-10（12個/台）
25）モーター架橋用ネジM5-15（4個/台）
26）モーター架橋用ナットM5（12個/台）
27）縦アルミフレーム20x20x400mm（4個/台）
28）横アルミフレーム20x20x514mm（2個/台）
29）直角ブラケット HBKTST5（4個/台）
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | オープンポンド型バイオリアクター | 30）ステンレス製ホースニップル（3個/台）
| つづき | 31）ステンレスねじ込みチーズ（4個/全体）
32）ステンレスホースバンド（3個/台）
33）内径25mmホース50m（1個/台）
特別付属品：
|  | 34）アクリル用接着剤 500mL（各サイト1個ずつ） |  | 2
|  | 35）接着剤用注射器と針セット（1組/台） |  | 6
|  | 36）本体取扱説明書（日本語、各設置サイト2部ずつ） | 理仁 | 4
|  | 37）モーター取扱説明書（英語、各設置サイト2部ずつ） | 理仁 | 4
予備品：
|  | 38）パドル軸（4個/台） |  | 24
|  | 39）アクリル製パドル（1個/台） |  | 6
|  | 40）モーター BLM230HP-20S（2個/台） |  | 12
|  | 41）モーターコントローラー AC220V BMUD30-C2 |  | 3
（1個/2台）
|  | 42）モーターコントローラー電源ケーブル AC220V、SE型プラグ |  | 3
（1個/2台）
|  | 43）モーターコントロールケーブル10m（1個/2台） |  | 3
|  | 44）モーター架橋用ネジM5-10（10個/台） |  | 60
|  | 45）モーター架橋用ネジM5-15（2個/台） |  | 12
|  | 46）モーター架橋用ナットM5（10個/台） |  | 60
2 | 遺伝子導入装置 | （仕様）用途：ミドリムシへの遺伝子導入
| Gene transfer device | ・メーカー出荷後少なくとも1年以上の保証が付与されること。
|  | 【銘柄指定】型番：NEPA21 TypeⅡ | ネッパジーン | 2
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 遺伝子導入装置 | 標準付属品：電源ケーブル（220V対応SE型プラグ付き 1本/台）
| つづき | ダストカバー（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
保証書（英語 1部/台）
|  | 特別付属品：キュベット電極用チャンバー CU540 | ネッパジーン | 2
3 | マイクロピック＆プレースシステム | （仕様）用途：ミドリムシの一細胞分取
| Micro pick and place system | ・メーカー出荷後少なくとも1年以上の保証が付与されること。
|  | 【銘柄指定】型番：MPP-200B | ネッパジーン | 2
構成：PicoPipet コントローラー（1個/セット）
PicoPipet ピペット部（1個/セット）
PicoPipetホルダー 150mm 固定具付（1個/セット）
支柱セット（1組/セット）
ジョイスティックマニピュレーター（1個/セット）
標準付属品：電源ケーブル（220V対応SE型プラグ付き 1本/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
保証書（英語 1部/台）
|  | 特別付属品：8連PCR 用キャップホルダー 1-PCR8-4 | ネッパジーン | 2
|  | シリコンチューブ 1.5m 内径0.8mm 外径：4.0mm | ネッパジーン | 2
4 | 超音波ホモジナイザー | （仕様）用途：ミドリムシの超音波破砕による細胞成分の抽出
| Ultrasonic homogenizer | ・メーカー出荷後少なくとも1年以上の保証が付与されること。
|  | 【銘柄指定】型番：VP-050N | タイテック | 1
標準付属品：取扱説明書（日本語 1部/台）
保証書（英語 1部/台）
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 超音波ホモジナイザー | 特別付属品：Φ3mmステップ型マイクロチップ VP-MS03 | タイテック | 1
| つづき | 電源ケーブル 220V対応SE型プラグ付き | タイテック | 1
5 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計 | （仕様）用途：発酵食品や微細藻類が生産する代謝物の計測
| High performance liquid chromatograph mass spectrometer | ・当機材は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
・メーカーは質量分析計、高速液体クロマトグラフ、制御及び
解析部を一括してサポートできること。
・保証について、保証期間は現地据付完了後12か月とメーカー
出荷後18か月のいずれか早い方する。
・設置時、使用者が性能、特性を判断するため、各種技術資料
の提出の必要がある場合は、資料を提出すること。
|  | 【銘柄指定】型番：LCMS-2050 | 島津製作所 | 2
構成：
1）ロータリーポンプ（1個/台）
2）電源コードセット KP300C+KS16 ⾧さ:2.5m（1個/台）
3）電源コードセット LT-602+501（1個/台）
4）RPミストフィルタキット （1個/台）
5）スタートアップキット （1個/台）
6）N2 発生装置 Genius SQ 24（1台/台）
7）LabSolutions LCMS インストール DVD（1個/台）
8）LCMS-SQ 用 LabSolutions LCMS ライセンス（1個/台）
9）SUS配管(ID0.3×600)（1個/台）
10）フィメルティ 1.6FT316L-0.4（1個/台）
11）メイルナット1.6MN PEEK（3個/台）
12）流路切替バルブ (2ポジション6ポート) FCV-0206H（1個/台）
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計 | 13）流路切替バルブ ドライブユニット FCV-DR（1個/台）
| つづき | 14）FCV取り付けキット (CTO-40C)（1個/台）
15）FCV配管 2本キット(ID 0.1 300mm Nexlock)（1個/台）
16）送液ユニット LC-40D XS（2個/台）
17）システムコントローラ SCL-40（1個/台）
18）脱気ユニット DGU-403（1個/台）
19）オートサンプラ SIL-40C XS（1個/台）
20）バイアル プレート 1.5mL（2個/台）
21）カラムオーブン CTO-40C（1個/台）
22）フォトダイオードアレイ紫外可視検出器 SPD-M40（1個/台）
23）ミキサー MR 180μL II(ミキサー認識デバイス付)（1個/台）
24）配管キットB 高圧GE用 ID0.1（1個/台）
25）Nexeraシリーズ配線キット C（1個/台）
26）電源コードセット UC-975-N01 ⾧さ:2.5m（6個/台）
27）コンセントボックス（2個/台）
28）工具キット（1個/台）
29）移動相ボトル(1L) 5本セット(キャップ付)（1セット/台）
30）移動相モニター(コントローラー)（1個/台）
31）移動相モニター(1Lびん用ボトルホルダー)（2個/台）
32）移動相モニター用ACアダプター（1個/台）
33）CMDケーブル（1個/台）
34）ミキサー MR 20μL(ミキサー認識デバイス付)（1個/台）
35）SPD-M40用セミミクロフローセル（1個/台）
標準付属品：取扱説明書（英語 1部/台）
感度を示すデータを含む検査成績書（英語 1部/台）
機材仕様明細書
インドネシア国 微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計 | 保証書（英語 1部/台）
| つづき | 特別付属品：デスクトップパソコンセット（現地調達） |  | 2
メーカーの現地代理店が現地で調達し、JICAが指定
する納品先に納品すること。
LCMS-2050と接続してデータ解析等を行うための十
分な性能を有すること。
構成・仕様：
・デスクトップパソコン本体（1台/セット）
OS windows11英語版
インテルCore i5以上
メインメモリ16GB以上
ストレージ SSD 512GB以上
有線LANインターフェースあり
・Microsoft Office 最新バージョン 英語版（1個/セット）
・モニター 20インチ以上（1台/セット）
・マウス（1台/セット）
・英語キーボード（1台/セット）
・カラープリンター（1台/セット）
レーザーまたはインクジェット方式
初回動作可能なトナー／インクが付属していること。