## Sheet1
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相AC240V 50Hzであること。但し各機材の仕様欄に電源仕
様の記載がある場合はそれに従うこと。
・上記現地電源仕様に対応できない場合は、ステップダウン
トランスの使用を認める。その場合は、契約書の内訳明細
書にメーカー名、型番、仕様（入力電圧、出力電圧、定格
容量等）を明記すること。
・単相の電源プラグはBF型であること。
納入する機材の電源プラグが上記に対応できない場合は、
上記プラグへの変換器の使用を認める。
・電源プラグおよび電源ケーブルの定格電圧、定格電流等の
仕様については、仕様書に記載の有無にかかわらず、当該
国の電源仕様、あるいは使用するステップダウントランス
等の接続機器の出力仕様、および機材の電気仕様（消費電
力等）に対応したものとすること。
3.仕様欄において「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として±10％以内の範囲を認める。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含め、契約書の内訳明細書にその内訳を
記載すること。
5.各機材の取扱説明書は英語版1部を機材に同梱すること。
但し英語版がない場合に限り日本語版の納品を認める。
6.仕向国の輸入規制、および各種法令・規格・基準等の諸規定
を遵守し、適合した機材を納品すること。
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 7.当該国が輸出前適合性評価検査を採用している場合、必要に
| つづき | 応じて当該国が認定する認定機関において船積み前検査、書
類申請等による適合証明書（COC）を取得すること。
1 | ワイヤレス複合型気象計測ユニット | （仕様）用途：イネ研究分析用の気象データ取得
| Wireless weather station | 測定対象：日射量 測定範囲 0～1,750 W/m2以上
降水量 測定範囲 0～2,000mm/h以上
電気伝導度 測定範囲 0～3mS/cm以上
蒸気圧 測定範囲 0～47kPa以上
相対湿度 測定範囲 0～100%RH
気圧 測定範囲 1～120kPaの範囲を含む
空気温度 測定範囲 −63～60℃の範囲を含む
水平方向の風速 測定範囲 0～30m/s以上
瞬間風速 測定範囲 0～30m/s以上
風向 範囲 0°～359.9°の範囲を含む
傾斜 範囲 0°～180°の範囲を含む
測定間隔：5分～12時間の範囲を含む
データメモリー：不揮発性フラッシュ 8MB以上
データ通信方式：携帯通信によるクラウド送信およびBluetooth
送信頻度：1時間ごとのタイミングを含む
電源：乾電池駆動
外形寸法：幅165×高さ318mm程度
付属品：バードスパイク（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ワイヤレス複合型気象計測ユニット | 参考銘柄 ATMOS 41W (Cat-1) 品番40292 | メータージャパン | 3
| つづき | （ZENTRA Cloud シーズンパスなし）
標準付属品：取扱説明書（英語 1部/台）
|  | 特別付属品：バードスパイク（1個/台） |  | 3
2 | 葉緑素計 | （仕様）用途：イネの生葉の葉緑素量を非破壊で測定
| Chlorophyll meter | 銘柄指定 SPAD-502Plus | コニカミノルタ | 3
標準付属品：ストッパー（1個/台）
ストラップ（1個/台）
単三乾電池（2個/台）
ソフトケース（1個/台）
リーディングチェッカー（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
3 | 葉色カラースケール（水稲用） | （仕様）用途：葉色濃度の測定
| Leaf color scale (for paddy rice) | 使用対象：水稲用
色調数：7色
色票加工：葉脈状のスジ加工、ツヤ消し
色片サイズ：80×40mm程度
外形寸法：幅360×高さ100×厚さ5mm程度
付属品：収納ケース（1個/個）
|  | 参考銘柄 葉色カラースケール（水稲用） | 富士平工業 | 2
標準付属品：収納ケース（1個/1個）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | TDR土壌水分測定装置 | （仕様）用途：土壌水分、温度、ECの測定
| Soil moisture meter | 測定対象：土壌水分（VWC）体積含水率 測定範囲 0%～飽和まで
土壌EC 測定範囲 0～5mS/cm以上
土壌温度 測定範囲 -30℃～+60℃の範囲を含む
データ記録：50,000データ以上
ディスプレイ：バックライト付液晶ディスプレイ
電源：乾電池駆動
外形寸法：幅60×高さ35mm程度
重量：1.9kg以下
付属品：乾電池（必要なサイズ・数量/台）
収納ケース（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
|  | 参考銘柄 FIELDSCOUT-TDR-150 （品番6445） | SPECTRUM Technologies | 2
標準付属品：単三乾電池（4本/台）
収納ケース（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
5 | TDR土壌水分測定装置のロッド | （仕様）用途：異なる土壌の深さでの土壌水分測定
| Rods for soil moisture meter | 機材番号4のTDR土壌水分測定装置用のセンサー・ロッド（2本1組）
長さ：7.5cm程度
材質：ステンレススチール
|  | 参考銘柄 6429FS | SPECTRUM Technologies | 2
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | TDR土壌水分測定装置のロッド | （仕様）用途：異なる土壌の深さでの土壌水分測定
| Rods for soil moisture meter | 機材番号4のTDR土壌水分測定装置用のセンサー・ロッド（2本1組）
長さ：12cm程度
材質：ステンレススチール
|  | 参考銘柄 6431FS | SPECTRUM Technologies | 2
7 | TDR土壌水分測定装置のロッド | （仕様）用途：異なる土壌の深さでの土壌水分測定
| Rods for soil moisture meter | 機材番号4のTDR土壌水分測定装置用のセンサー・ロッド（2本1組）
長さ：20cm程度
材質：ステンレススチール
|  | 参考銘柄 6432FS | SPECTRUM Technologies | 2
8 | 土壌硬度計 | （仕様）用途：土壌硬度の測定
| Soil hardness tester | 硬度指数メモリ：0-40mm程度
1メモリ：1mm
支持力メモリ：0～∞㎏/cm2
バネ強度：8㎏程度
コーン寸法：φ18×40mm程度
外形寸法：φ50×Ｌ230mm程度
重量：650g以下
付属品：収納ケース（1個/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | 土壌硬度計 | 参考銘柄① 土壌硬度計（山中式標準型） | 藤原製作所 | 1
| つづき | 標準付属品：収納ケース（1個/台）
取扱説明書（日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄② 土壌硬度計（山中式）標準型 | アズワン | 1
標準付属品：収納ケース（1個/台）
取扱説明書（日本語 1部/台）
9 | 標準土色帖 | （仕様）用途：土壌色を測定する
| Standard soil color charts | 色票の配列：マンセル系統分類方式で配列
サイズ：B6
綴じ：バインダーによる
土色チャート：23色相以上
色票：有彩色389色以上、無彩色17色以上
|  | 参考銘柄 標準土色帖 | 富士平工業 | 1
本体構成：土色チャート（B6版12枚 23色相）（1組/セット）
色票（有彩色389色 無彩色17色）（1組/セット）
台紙（1枚/セット）
バインダー（1個/セット）
解説（日本語・英語・仏語併記 1部/セット）
標準付属品：土壌調査用チャート（1個/セット）
比色用マスク(白・黒)（各1個/セット）
グレースケール（1個/セット）
耐用度判定用色片（1個/セット）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 作物体用硝酸イオン測定キット | （仕様）用途：植物体の硝酸イオンの測定
| Nitrate ion assay kit for crop bodies | 測定原理：イオン電極法
必要試料量：0.3ml以上
測定範囲：NO3- 6～9,900ppm(mg/l) の範囲を含む
NO3--N 1.4～2,200ppm(mg/l) の範囲を含む
校正：2点以上
測定精度：±10％以下
防水性：IP67以上
電源：乾電池またはコイン型電池駆動
外形寸法：幅164×高さ29×奥行20mm程度（突起部を除く）
重量：約50g以下（電池除く）
付属品：電池（必要なタイプ・サイズ・数量/台）
低濃度・高濃度校正用標準液（各1本/台）
スポイト（5個/台）
キャリングケース（1個/台）
洗浄びん（1個/台）
搾汁器（1個/台）
薬杯（3個/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄 LAQUAtwin-NO3-11C | 堀場製作所 | 1
標準付属品：コイン型リチウム電池(CR2032) （2個/台）
スポイト（5個/台）
硝酸イオン標準液（300ppm)（14mL 1本/台）
硝酸イオン標準液（5,000ppm)（14mL 1本/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 作物体用硝酸イオン測定キット | 洗浄びん（250ml 1個/台）
| つづき | 搾汁器（1個/台）
薬杯（3個/台）
キャリングケース（1個/台）
クイックマニュアル（英語 1部/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
11 | 硝酸イオン標準液 | （仕様）用途：硝酸イオン測定キットに使用する
| Nitrate ion standard solution | 機材番号10 作物体用硝酸イオンキット用標準液
硝酸イオン濃度：300ppm
容量：14ml入り×6個以上
|  | 参考銘柄 Y042 | 堀場製作所 | 2
12 | 硝酸イオン標準液 | （仕様）用途：硝酸イオン測定キットに使用する
| Nitrate ion standard solution | 機材番号10 作物体用硝酸イオンキット用標準液
硝酸イオン濃度：5,000ppm
容量：14ml入り×6個以上
|  | 参考銘柄 Y041 | 堀場製作所 | 1
13 | 硝酸イオン標準液 | （仕様）用途：硝酸イオン測定キットに使用
| Nitrate ion standard solution | 機材番号10 作物体用硝酸イオンキット用標準液
硝酸イオン濃度：30ppm
容量：14ml入り×6個以上
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | 硝酸イオン標準液
| つづき | 参考銘柄 Y044 | 堀場製作所 | 2
14 | デジタル糖度計 | （仕様）用途：葉鞘の糖度の測定
| Digital saccharimeter | 測定対象：Brix 測定範囲 0.00～55.00％の範囲を含む
温度 測定範囲 -20.0～85.0℃の範囲を含む
測定精度：Brix ±0.2％以下、温度 ±1℃以下
測定時間：3秒以下
屈折率表示：可能
データ保存：スマートフォンで画像表示
対応OS：iOS9.0以降、Android4.4以降
防塵・防水性能：IP67以上
電源：内臓充電池（350mA/h)
外形寸法：幅23×高さ84×14.5 mm程度
重量：24g以下
付属品：USB-Cケーブル（1本/台）
収納ポーチ（1個/台）
スポイト（2個/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄 AD-4771 | A and D | 1
標準付属品：USB-Cケーブル（1本/台）
収納ポーチ（1個/台）
クリーニングクロス（1枚/台）
スポイト（2個/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | デジタル糖度計 | ストラップ（1個/台）
| つづき | 取扱説明書（日本語 1部/台）
15 | インフィルトロメータ | （仕様）用途：土壌の透水係数の測定
| Infiltrometer | 全長：33cm程度
チューブ直径測定範囲：3cm程度
貯水容器の長さ：21cm程度
マリオットチューブの長さ：28cm程度
測定に必要な水分量：135ml程度
燃焼ステンレス用ディスク：直径4.5cm、厚さ3mm程度
サクション調整チューブの長さ：10cm程度
サクション範囲：0.5～7cm程度
|  | 参考銘柄 Mini Disk Infiltrometer | メータージャパン | 1
16 | コンパクト電子天秤 | （仕様）用途：質量測定
| Compact electronic balance | 秤量：300g
再小表示：0.01g
表示モード：g、個数、パーセント
計量皿寸法：φ110mm程度
計量皿材質：SUS304
電源：ACアダプターによる
外形寸法：幅190×奥行218×高さ55mm程度
付属品：ACアダプター（1個/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
16 | コンパクト電子天秤
| つづき | 参考銘柄 EK-300i | A and D | 1
標準付属品：ACアダプタ 入力電圧AC100～240V仕様（1個/台）
取扱説明書（日本語 1部/台）
|  | 特別付属品：A型→BF型変換プラグ T-HPABFWH（1個/台） | エレコム | 1
17 | コンパクト電子天秤 | （仕様）用途：質量測定
| Compact electronic balance | 秤量：3,000g
再小表示：0.1g
表示モード：g、個数、パーセント
計量皿寸法：幅170×奥行133mm程度
計量皿材質：SUS304
電源：ACアダプターによる
外形寸法：幅190×奥行218×高さ53mm程度
付属品：ACアダプター（1個/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄 EK-3000i | A and D | 1
標準付属品：ACアダプタ 入力電圧AC100～240V仕様（1個/台）
取扱説明書（日本語 1部/台）
|  | 特別付属品：A型→BF型変換プラグ T-HPABFWH（1個/台） | エレコム | 1
18 | 竹製ものさし | （仕様）用途：イネの草丈、稈長、穂長などの測定用
| Bamboo measuring stick | 材質：竹製
長さ：1m
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18 | 竹製ものさし | メモリ：両サイドにあり
| つづき | メモリピッチ：両端10cmは1mm、それ以外の箇所は2mm
ハトメ：有
外形寸法：全長1,000mm、幅28mm程度、厚さ4mm程度
重量：91g程度
|  | 参考銘柄 竹製ものさし 1m 品番71773 | シンワ測定 | 6
19 | ウォーターバス | （仕様）用途：種子温湯消毒用
| Water bath | 温度制御範囲：室温＋5～95℃を含む範囲
温度調節制度：±2℃以内
温度制御方式：ON/OFF制御
温度設定方式：アナログ設定
温度表示方法：ガラス温度計表示
ヒーター：ステンレスパイプヒーター 500W程度
温度センサ：液体膨張式
安全装置：水槽部保護カバー、過電流保護、温度ヒューズ
水槽容量：4L程度
水槽寸法：φ200×高さ120mm程度
外寸法（幅x奥行x高さ）：幅240×奥行300×高さ150mm程度
重量：3.5kg程度
付属品：温度計（1本/台）
ヒューズ（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
19 | ウォーターバス | 参考銘柄 BM100 | ヤマト科学 | 1
| つづき | 電源ケーブル先端にA型プラグが取付加工済みであること
標準付属品：棒状温度計（1本/台）
ヒューズ（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
|  | 特別付属品：ステップダウントランス PAL-1000IP（1個/台） | スワロー電気 | 1
|  | C型→BF型変換プラグ NTI65（1個/台） | カシムラ | 1
|  | 取付加工用A型プラグおよび取付加工 |  | 1
20 | 手動式散粒機 | （仕様）用途：種子・肥料の散布用（手動）、栽培試験用
| Spreader | タイプ：胸掛け式、手動式
散布幅：約5～7m程度（毎分70～80回転で回転した時の目安）
散布量調節機能：あり
タンク容量：8L程度
本体重量：1.9kg以下
付属品：ハンドル（1個/台）
肩掛けバンド（1個/台）
|  | 参考銘柄 HD-8 | 工進 | 2
標準付属品：ハンドル（1個/台）
肩掛けバンド（1個/台）
21 | 手動式散粒器 | （仕様）用途：種子・肥料の散布（ボトル/手動）、栽培試験用
| Spreader | 材質：本体ポリエチレン、ふたポリプロピレン
容量：2L程度
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
21 | 手動式散粒器 | 散布量アジャスト機能：あり
| つづき | 寸法：幅85×高さ275×奥行160mm程度
重量：183g以下
|  | 参考銘柄 ハンディ散粒器 2L | 高儀 | 4
22 | 簡易播種機 | （仕様）用途：種子播種
| Simple seeder | 材質：アルミ合金
全長：800～1,1100mm
使用可能な種子の大きさ：直径15mmまで
重量：0.56kg程度
付属品：取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄 アルマキ TM-800 | HARAX | 1
標準付属品：取扱説明書（日本語 1部/台）
23 | 欠番
24 | 欠番
25 | 土壌サンプラープローブ | （仕様）用途：土壌採取
| Soil sampler probe | 形状：T型
材質：ステンレススチール
採取可能土壌の長さ：140mm程度
プローブ外形:25mm程度
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
25 | 土壌サンプラープローブ | ステンレス肉厚：3mm程度
| つづき | 全長：300mm程度
重さ：680g以下
付属品：土壌サンプルバッグ（2枚/本）
|  | 参考銘柄 土壌サンプラープローブ | HiHydro | 2
標準付属品：土壌サンプルバッグ（2枚/本）
26 | 除草道具 | （仕様）用途：水田・畑地の除草
| Weeding tool | 刃部形状：リングホー
柄部材質：アルミ
全長：1,435mm程度
刃巾：80mm程度
重量：400g以下
|  | 参考銘柄① 雑草抜きごそっととれ太 長柄 | ドウカン | 1
27 | ラウンドホー | （仕様）用途：水田・畑地の除草
| Round hoe | 刃部形状：リングホー
頭部材質：頭部スチール
柄部材質：天然木
全長：1,385mm程度
刃幅：155mm程度
刃部高さ：50mm程度
頭部長さ：165mm程度
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
27 | ラウンドホー | 刃部板厚：2.3mm程度
| つづき | 重量：1.1kg以下
|  | 参考銘柄 金象 強力ラウンドホー | 浅香工業 | 1
28 | 除草道具 | （仕様）用途：水田・畑地の除草
| Weeding tool | 刃部形状：三角刃
材質：頭部 スチール、柄部 スチールパイプ・ビニール被膜
全長：1,300mm程度
頭部長さ：140mm程度
頭部幅：60mm程度
柄の長さ：1,200mm程度
柄の太さ：22mm程度
重量：445g以下
|  | 参考銘柄 かるがる草削 三角刃 | 福井 | 2
29 | 欠番
30 | ポータブルORP計 | （仕様）用途：水田土壌の酸化還元電位の測定
| Portable ORP meter | 測定対象：pH 測定範囲 pH0.000～pH14.000
ORP 測定範囲 0～1,999mVを含む範囲
繰り返し性：pH ±0.02pH、ORP ±2mV以下
測定原理：pH ガラス電極法、ORP 白金電極法
データメモリー：30データ以上
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
30 | ポータブルORP計 | 防水構造：IP67以上
| つづき | 電源：乾電池駆動
外形寸法：幅70×高さ40×奥行180mm程度
重量：約300g以下（電池含む）
付属品：ORP、pH電極（各1個/台または複合型電極1個/台）
電極内部液（50ml以上/台）
取扱説明書（英語・なければ日本語 1部/台）
|  | 参考銘柄① HM-40P ORP電極セット（発注コードHM40P-1-2AB0） | 東亜DKK | 2
構成：本体 HM-40P（1台）
ORP複合電極 PST-2739C（1m）（1本）
標準付属品：比較電極内部液（50ml/台）
ポリビーカー（1個/台）
単三アルカリ乾電池（2本/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
|  | 参考銘柄② KP-11Z | 笠原理化工業 | 2
標準付属品：採水型電極（1個/台）
pH標準液（pH4、pH7 50ml各1本/台）
スポイト（1個/台）
電極内部液（50mL 1個/台）
ビニールカバー（1個/台）
携帯ケース（1個/台）
取扱説明書（英語 1部/台）
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
31 | ORP標準液用 粉末試薬 | （仕様）用途：ORP計の標準試薬
| ORP Standard powder reagent | 試薬の内容：キンヒドロン粉末
pH値：pH4.01
容量：500ml用の粉末×5袋以上
|  | 参考銘柄 ORP標準液用粉末試薬 コードNo.143F089 | 東亜DKK | 3
32 | 畦シート | （仕様）用途：水田試験用
| Corrugated sheet | タイプ：波型
材質：プラスチック
サイズ：35cm×20m
厚み：0.5mm程度
|  | 参考銘柄 アゼシート波型 535 | 東宝化成 | 16
33 | 磁製乳鉢 | （仕様）用途：土壌試料の粉砕及び混合
| Porcelain mortar | 乳鉢外径：210mm程度
乳鉢内径・高さ：187×90mm程度
乳鉢重量：3,030g程度
乳棒全長：210mm程度
|  | 参考銘柄 商品コード194-54-31-06 （乳棒付き） | 東京硝子器械 | 1
34 | 試験ポット用ゴム栓 | （仕様）用途：ポット試験の水管理用
| Rubber plug for test pot | 材質：天然ゴム
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
34 | 試験ポット用ゴム栓 | サイズ：上径φ22×下径φ19×高さ26mm
| つづき | 入り数：10個以上
|  | 参考銘柄 ラボラン赤ゴム栓 No.5（5号11入） | アズワン | 5
35 | 透水シート | （仕様）用途：水田・畑地試験において利用土壌を保持する
| Permeable sheet | 材質：ポリエステル
厚さ：0.5mm
幅・長さ：100cm×50m以上
質量：100g/m2 程度
透水係数：1.0×10-1 cm/s以上
|  | 参考銘柄 バロン透水シート ポリエステル不織布 | 小泉製麻 | 1
（0.5mm厚、100cm×50m）
36 | 水位センサー | （仕様）用途：田んぼの地下水位を検知する
| Water level sensor | アラーム音量：130dB程度
センサーコードの長さ：95cm程度
電源：乾電池駆動
通信方式：有線式
外形寸法：90×58×26mm程度
重量：110g程度
付属品：電池（必要なタイプ・サイズ・数量/台）
|  | 参考銘柄 Rainy Bow 水位センサー | QianBaiYi | 3
機材仕様明細書
ウガンダ国 アフリカ地域持続的なコメ振興プロジェクトへの機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
36 | 水位センサー | 標準付属品：9V角形乾電池（1個/台）
つづき
37 | 溝掘りショベル | （仕様）用途：土壌断面を測定するための細い溝堀用
| Trench digging excavator | 頭部材質：スチール
パイプ柄部材質：スチール鋼管
全長：1,035mm程度
頭部肩幅：139mm程度
頭部先幅：125mm程度
頭部長さ：345mm程度
頭部板厚：2.1mm程度
パイプ柄部板厚：1.2mm程度
重量：1.7kg程度
|  | 参考銘柄 溝掘りショベル | 浅香工業 | 2
38 | 防鳥テープ | （仕様）用途：圃場試験区で野鳥の飛来を防止
| Bird scare tape | テープ幅：12mm程度
テープ1巻の長さ：90m以上
テープ色：赤・銀テープ
|  | 参考銘柄 赤銀防鳥テープ サンビーム（幅12mm×90m 5巻入り） | 三京化成工業 | 10