## Sheet1
機材仕様明細書
コンゴ民主共和国 国立生物医学研究所（INRB）検査室運営向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含め、契約書の内訳明細書にその内訳を
記載すること。
3.仕向国の輸入規制、および各種法令・規格・基準等の諸規定
を遵守し、適合した機材を納品すること。
4.当該国が輸出前適合性評価検査を採用している場合、必要に
応じて当該国が認定する認定機関において船積み前検査、書
類申請等による適合証明書（COC）を取得すること。
1 | フィルターユニット(SFU)のプレフィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| General Ventilation Filters, Compact Filters(Header Frame), Opakfil ES | 検査室の空気清浄
|  | 銘柄指定 品番 OPGP-F9-0592/0592/0296-ES-10 | 冨永物産 | 8
2 | フィルターユニット(SFU)のHEPAフィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| EPA, HEPA ULPA filters, Compact Filters (Box Type), Absolute DG | 検査室の空気清浄
|  | 銘柄指定 品番 DG14-610×610×292-P0-V | 冨永物産 | 8
3 | エアハンドリングユニットのバグフィルター(プレフィルター) | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Filter- Chevronet-Coarse-60%G4-592x592x48PNL | 検査室の空気清浄
|  | 銘柄指定 品番 784A-592×592F1D0G4 | ダイキン工業 | 4
4 | エアハンドリングユニットのファイバーグラスフィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Filter- VariCEL-VXL-E-ePM1-50%F7-592x592x290RB | 検査室の空気清浄
|  | 銘柄指定 品番 784A-592×592F7VXLE | ダイキン工業 | 4
機材仕様明細書
コンゴ民主共和国 国立生物医学研究所（INRB）検査室運営向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 両扉滅菌機用リボンカセット | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Ribbon Cassette for Double-door Autoclave | 記録紙への印字用カセット
|  | 銘柄指定 品番 B9901AX | サクラ精機 | 5
6 | 両扉滅菌機用排気フィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Exhaust Filter for Double-door Autoclave | 排気をろ過するフィルター
|  | 銘柄指定 品番 AB1PFR7PVH4 (0.2μm×100%) | サクラ精機 | 3
7 | 両扉滅菌機用メインエアフィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Main Air Filter for Double-door Autoclave | 装置に入る空気のろ過のためのフィルター
|  | 銘柄指定 品番 MCY1001FREH13 (0.2μm×100%) | サクラ精機 | 3
8 | 両扉滅菌機用プレエアフィルター | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Pre Air Filter for Double-door Autoclave | 装置に入る空気のろ過のためのフィルター
|  | 銘柄指定 品番 6R-64 (40μ) | サクラ精機 | 3
9 | 両扉滅菌機用記録紙 | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Recording Paper for Double-door Autoclave | 運転状況の記録紙
|  | 銘柄指定 品番 B9565AW-K271 | サクラ精機 | 5
10 | 両扉滅菌機用ドアガスケット | （仕様）用途：無償資金協力により整備された既存機材の消耗品
| Door Gasket for Double-door Autoclave | ドアと装置の隙間を密閉し、蒸気の漏れなどを防ぐ
|  | 銘柄指定 品番 L-B3102061 | サクラ精機 | 6