## Sheet1
機材仕様明細書
26a00310
国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（医療用テント）の調達
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相AC100V 50または60Hzで使用できること。
・電源プラグはA型であること。
3.仕様欄に記載がなくとも、各機材の用途に応じた機材の正常
な動作、運用を満足する適切な機器構成オプション、周辺機
器、付属品、および設置に必要な資機材等（設置資材、電源
ケーブル、プラグ、端子、バッテリーなど）を含めること。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.各機材ともメーカー保証期間は、納入完了後、検査に合格し
た日から1年以上であること。少なくとも保証期間内にユーザ
ーの通常の使用において発生したユーザーの責によるものでは
ない故障等の不具合に対し、無償にて新品と交換または修理
が迅速に実施されること。
6.提出書類等について
(1)取扱説明書
・対象機材：機材番号1、2の医療用テント、および機材番号9
の送風機ハンディーブロア
・納品機材へ同梱：納品機材全体につき日本語・英語各1部
・発注者へ提出：納品機材全体につき日本語・英語各1部
(2)輸出貿易管理令（輸出令）にかかる該非判定書
・対象機材：全機材
・発注者へ提出：納品機材全体に関する記述があるもの
日本語・英語各1部
(3)安全データシート（SDS）
・対象機材：輸出時にSDSが必要となる可能性がある機材
・発注者へ提出：日本語・英語各1部
(4)製品保証書
・対象機材：全機材
・納品機材へ同梱：納品機材全体に関する記述があるもの
日本語・英語各1部
・発注者へ提出：納品機材全体に関する記述があるもの
日本語・英語各1部
(5)動作確認書
・対象機材：全機材
・納品機材へ同梱：納品機材全体に関する記述があるもの
日本語・英語各1部
・発注者へ提出：納品機材全体に関する記述があるもの
日本語・英語各1部
(6)内寸・有効床面積を記載した構造図
・対象機材：機材番号1、2の医療用テント
・発注者へ提出：日本語・英語各1部
・書式、記載内容の詳細：契約後受注者との協議にて決定
※上記(1)から(6)の書類のうち発注者への提出分については、
契約後速やかに提出すること。
7．納品場所
JICA指定倉庫（千葉県内）
※納品先情報が変更になる場合もあるため、詳細については契約締結後に確定する。変更の場合も、関東近郊を想定。
1 | 医療用テント | 用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時の医療用テントとして
| Inflatable Medical Tent | 使用する。
|  | 銘柄指定 型番：MNP-66-D サイズ6m×6m | アキレス | 7
【基本構成】
(1)気柱（3本/セット）
(2)外幕（側・天面）（1枚/セット）
(3)内幕（側・天面）（1枚/セット）
(4)外幕（前面と後面）（2枚1組/セット）
(5)内幕（前面と後面）（2枚1組/セット）
(6)横間仕切り（1枚/セット）
(7)縦間仕切りセット（2枚1組/セット）
【標準付属品】
(1)テントの収納袋（1個/張）
(2)フットポンプ（1個/張）
(3)固定用ロープ（10本/張）
(4)天幕固定用テントペグ（10本/張）
(5)床固定用ロープ付きテントペグ（6本/張）
(6)ハンマー（1個/張）
(7)安定用砂袋（50個/張）
(8)ペンシル型圧力計（1個/張）
(9)S字フック（50個/張）
(10)吊り下げ用D環（44個/張）
(11)補修セット（1個/張）
(12)プラスチックチェーン（3m）（10本/張）
(13)グランドシート（1枚/張）
(14)口栓スパナ（1個/張）
(15)付属品収納ケース（1個/張）
2 | 医療用テント | 用途：機材番号1と同
Inflatable Medical Tent
|  | 銘柄指定 型番：MNP-69-B サイズ6m×9m | アキレス | 3
【基本構成】
(1)気柱（4本/セット）
(2)外幕（側・天面）（1枚/セット）
(3)内幕（側・天面）（1枚/セット）
(4)外幕（前面と後面）（2枚1組/セット）
(5)内幕（前面と後面）（2枚1組/セット）
(6)横間仕切り（1枚/セット）
【標準付属品】
(1)テントの収納袋（1個/張）
(2)フットポンプ（1個/張）
(3)固定用ロープ（12本/張）
(4)天幕固定用テントペグ（12本/張）
(5)床固定用ロープ付きテントペグ（8本/張）
(6)ハンマー（1個/張）
(7)安定用砂袋（80個/張）
(8)ペンシル型圧力計（1個/張）
(9)S字フック（75個/張）
(10)吊り下げ用D環（60個/張）
(11)補修セット（1個/張）
(12)プラスチックチェーン（3m）（15本/張）
(13)グランドシート（1枚/張）
(14)口栓スパナ（1個/張）
(15)付属品収納ケース（1個/張）
3 | 独立防水帯 | 用途：機材番号1の医療用テント（6m×6m）用独立防水帯
Independent Waterproof Strip
|  | 銘柄指定 品名：独立防水帯 サイズ6m×6m | アキレス | 7
4 | 独立防水帯 | 用途：機材番号2の医療用テント（6m×9m）用独立防水帯
Independent Waterproof Strip
|  | 銘柄指定 品名：独立防水帯 サイズ6m×9m | アキレス | 3
5 | 独立防水帯収納袋 | 用途：機材番号3、4の独立防水帯を収納する袋
Storage Bag For Independent Waterproof Strip
|  | 銘柄指定 品名：独立防水帯収納袋 サイズ4m×5m | アキレス | 10
または機材番号3、4の独立防水帯を収納する
共通の袋としての最適なサイズとすること
【特別付属品】
|  | 収納内容識別のための色付き生地の縫製 | アキレス | 10
※色、縫製の詳細は契約後受注者との協議にて決定する。
6 | 連結布 | 用途：機材番号1、2の医療用テントの連結部の屋根シート
Connecting Cloth
|  | 銘柄指定 品名：連結布 6×6、6×9テント縦連結用 | アキレス | 4
7 | 屋根部外側断熱シート | 用途：機材番号1の医療用テント（6m×6m）用屋根断熱シート
Exterior Roof Insulation Sheet
|  | 銘柄指定 品名：屋根部外側断熱シート サイズ6m×6m | アキレス | 7
8 | 屋根部外側断熱シート | 用途：機材番号2の医療用テント（6m×9m）用屋根断熱シート
Exterior Roof Insulation Sheet
|  | 銘柄指定 品名：屋根部外側断熱シート サイズ6m×9m | アキレス | 3
9 | 送風機ハンディーブロア | 用途：機材番号1、2の医療用テント支柱に空気充填するブロア
Handheld Blower
|  | 銘柄指定 品名：送風機ハンディーブロア | アキレス | 4
10 | ハンディーブロア分岐セット | 用途：機材番号1の医療用テント支柱に空気充填する際の分岐器
Handheld Blower Splitter Set
|  | 銘柄指定 品名：ハンディーブロア分岐セット 3分岐 | アキレス | 2
11 | ハンディーブロア分岐セット | 用途：機材番号2の医療用テント支柱に空気充填する際の分岐器
Handheld Blower Splitter Set
|  | 銘柄指定 品名：ハンディーブロア分岐セット 4分岐 | アキレス | 2
12 | JDR旗 | 用途：国際緊急援助隊医療チームが設営することを示す表示布
JDR Flag
|  | 銘柄指定 品名：JDR旗（特注品） | アキレス | 12
※デザイン、サイズ、材質、テント側貼付位置、貼付方法等
の詳細については契約後受注者との協議にて決定する。
Note on C53: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [タスク] このコメントにアンカーされたタスクがありますが、使用しているクライアントでは表示できません。 コメント: @Tokito, Michiko[時任 倫子] さん、総則にも納品場所追記しましょう。