## Sheet1
機材仕様明細書
コソボ国生乳検査強化プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相AC220V 50Hzであること。
・単相の電源プラグはSE型であること。
3.仕様欄に記載がなくとも、各機材の用途に応じた機材の正常
な動作、運用を満たす適切な機器構成オプション、周辺機
器、付属品、および設置に必要な資機材等（設置資材、電源
ケーブル、プラグ、端子、バッテリーなど）を含めること。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.機材のメーカー保証期間は、製造後1年以上であること。
少なくとも保証期間内にユーザーの通常の使用において発生
したユーザーの責によるものではない故障等の不具合に対し、
無償にて新品と交換または修理が実施されること。
6.仕向国に代理店等アフターサービスの拠点となる業者があり、
その業者によりメーカー規定の製品保証対応、導入後の故障
対応等のアフターサービスが実施されること。
またその業者から対象機材の消耗品、スペアパーツ等の購入
が可能であること。
7.本件は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
8.各機材の輸送、現地での動作試験検査等は、関係する法令・
規格・基準・設置場所における諸規定を遵守し行うこと。
1 | 生乳検査装置 | （仕様）用途：生乳の体細胞数を検査する。
Milk Testing Instrument
|  | 銘柄指定 型番：FOSSOMATIC 7 | FOSS | 1
測定能力の指定：1時間あたり 100検体
少なくとも下記の機能を標準で備える。
・The calculated components
・Basic Data Communication： File, CS83, CSV
＜構成＞
(1)FOSSOMATIC 7 本体（1台/セット）
(2)ピペット7（1台/セット）
(3)コンベア7（1台/セット）
(4)コンシステムテーブル（1台/セット）
(5)PC（1台/セット）
(6)モニター（1台/セット）
(7)モニターアーム（1台/セット）
＜特別付属品＞
|  | (1)Fossomatic Dye | FOSS | 1
|  | (2)Fossomatic Buffer | FOSS | 1
|  | (3)Fossomatic Dye Concentrate | FOSS | 1
|  | (4)Fossomatic Detergent | FOSS | 1
|  | (5)FMA Sample | FOSS | 1
|  | (6)MSc-Rinse Concentrate 50 x 50 ml | FOSS | 1
|  | (7)Sample Bottle Rack for Conveyor 4000 | FOSS | 10
2 | Integrator Software | （仕様）用途：機材番号1.生乳検査装置の総合
|  | 銘柄指定 Foss Integrator Software（1個/セット） | FOSS | 1
機能：Help Files and Component Installer
納入形態：USBメモリー
3 | Hub | （仕様）用途：生乳検査装置とデータ処理用PC等を接続する。
|  | 銘柄指定 Fossomatic 7 専用Hub | FOSS | 1
4 | Advanced Data Communication | （仕様）用途：生乳検査装置に下記の通信機能を追加する。
・TCP/IP (internet connection)
・RS-232 (serial communication)
・XML (data format)
|  | 銘柄指定 Advanced Data Communication Fossomatic 7 | FOSS | 1
納入形態：工場にて生乳検査装置本体に追加
5 | Control Charts | （仕様）用途：生乳検査装置に下記の処理機能を追加する。
・Monitoring check samples
・Zero settings
・Slope/intercept adjustment
|  | 銘柄指定 Control Charts Option Fossomatic 7 | FOSS | 1
納入形態：工場にて生乳検査装置本体に追加
6 | Automatic Job Control | （仕様）用途：生乳検査装置に下記の制御機能を追加する。
・Automatic Job Control to set up the system automatically
to run samples individually according to identification
information.
|  | 銘柄指定 Automatic Job Control Fossomatic 7 | FOSS | 1
納入形態：工場にて生乳検査装置本体に追加
7 | Trolley | （仕様）用途：試薬タンク一式とこれらを載せる台。
|  | 銘柄指定 Trolley with the containers Fossomatic 7 | FOSS | 1
8 | Installation Kit | （仕様）用途：生乳検査装置の据付時に必要な資材一式。
|  | 銘柄指定 Installation Kit Fossomatic 7 | FOSS | 1
9 | Customer Tool Kit | （仕様）用途：生乳検査装置の修理等で必要となる工具セット。
|  | 銘柄指定 Customer Tool Kit Fossomatic 7 | FOSS | 1
10 | Cus. Mtn. Kit | （仕様）用途：交換が必要な消耗品やパーツをまとめたセット。
|  | 銘柄指定 FOSS PM.Kit Fossomatic 7 | FOSS | 1
11 | Document (Hard copy) | （仕様）用途：生乳検査装置に関するドキュメント類。
|  | 銘柄指定 Document (Hard copy) Fossomatic 7 | FOSS | 1
・内容：①スペアパーツマニュアル
②保守・安全マニュアル
・言語：英語
・納入形態：冊子または印刷物
・部数：上記①および②につき各1部
12 | Document (USB Memory) | （仕様）用途：生乳検査装置に関するドキュメント類。
|  | 銘柄指定 Document (USB Memory) Fossomatic 7 | FOSS | 1
・内容：①取扱説明書（ユーザーマニュアル）
②スペアパーツマニュアル
③保守・安全マニュアル
・言語：英語
・納入形態：USBメモリー、ファイル形式はPDF
・部数：上記①、②、③のデータ各1部