## 確定版
機材仕様明細書
フィリピン沿岸警備隊海上保安能力向上プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相電源の機材は、AC220V 60Hzであること。
・単相の電源プラグはA型であること。
ただしUPS以降の各構成機器の電源プラグは、システムへ
の給電用に供給するコンセントボックスのソケット形状と
整合がとれ、問題なく各機器に給電できればA型でなくと
もよい。
3.仕様欄に記載がなくとも、各機材の用途に応じた機材の正常
な動作、運用を満足する適切な機器構成オプション、周辺機
器、付属品、および設置に必要な資機材等（設置資材、電源
ケーブル、プラグ、端子、バッテリーなど）を含めること。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.各機材ともメーカー保証期間は、据付完了後12カ月もしくは
工場出荷後18カ月のいずれか早い方以上であること。
少なくとも保証期間内にユーザーの通常の使用において発生
したユーザーの責によるものではない故障等の不具合に対し、
無償にて新品と交換または修理が実施されること。
このメーカー保証規定は、システム全体および納品するすべての
構成品に適用されるものとする。
6.全機材とも、現地に現地法人、代理店等アフターサービスの
拠点となる業者があり、その業者によりメーカー規定の製品
保証対応、導入後の故障対応等のアフターサービスが実施さ
れること。またその業者から対象機材の消耗品、スペアパーツ
等の購入が可能であること。
7.本件は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
8.各機材の輸送、現地での動作試験検査等は、関係する法令・
規格・基準・設置場所における諸規定を遵守し行うこと。
9.本件は銘柄指定であり、全ての構成機材は参考銘柄（メーカー
等）の欄で示すメーカーが設定する（指定する）銘柄のものを
調達すること。
1 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | （仕様）用途：海上に排出された油類の分析
Gas Chromatograph Mass Spectrometer
|  | 銘柄指定 型番：GCMS-QP2020 NX | 島津製作所 | 1
＜構成品内訳・本邦調達＞
(1)GCMS-QP2020NX（W/O RP230+L）（1台）
※ロータリーポンプ含まず
(2)バット,14インチ（1個）
(3)NISTマススペクトルライブラリ2023年版（1個）
(4)オートインジェクタ AOC-20i Plus（1台）
(5)AOC-20i取付部品（1セット）
(6)オートサンプラー AOC-20s U（1台）
(7)AOC-20s U 取り付け台 20i GCMS NX 用（1個）
(8)AOCサンプラ追加基板 GC-2030 用（1個）
(9)排気ダクト,GC-2030（1セット）
(10)GCMS NX series Entry Kit（1個）
(11)Tool Kit for NX（1個）
(12)MAINTENANCE KIT,NX（1個）
(13)キャリアガス導管 5m（1個）
(14)ガスフィルタ,HEヨウ キット（1個）
(15)GC-MS/MS用高感度イオン源（1個）
(16)ロングライフフィラメント（1個）
(17)フィラメントD ASSY（1個）
(18)リペラー ASSY(+)（1個）
(19)SH-I-5Sil MS 30m x0.25mmI.D.,0.25um（1個）
(20)GCMS Insight ソフトウェアパッケージ QP用
（英語版 1個）
＜構成品内訳・現地調達＞
(21)Rotary pump PAULV-GHD031BSE（1台）
(22)Rotary pump oil APAULV-A40340000001（1個）
(23)PC with Microsoft Office、Printer（各１セット）
(24)Standard Sample, Installation OFN（1セット）
(25)Standard Sample, OFN 100 pg/・L（1セット）
(26)UPS（1台）
(27)ガスシリンダ（1個）
＜標準付属品＞
(28)取扱説明書（英語および日本語 各2部）
・取扱説明書は本体および主要構成品についても上記と同言
語・同部数を納品すること。
・各取扱説明書に保守に関する記述がある、または保守マ
ニュアルが同言語・同部数納品されることが望ましい。
2 | 液体クロマトグラフ | （仕様）用途：海上に排出された油類の分析
Liquid Chromatography
|  | 銘柄指定 型番：HPLC-PDA | 島津製作所 | 1
＜構成品内訳・日本調達＞
(1)システムコントローラ SCL-40（1台）
(2)送液ユニット LC-40D（1台）
(3)自動洗浄キット（1台）
(4)ビン,250ml（1個）
(5)オートサンプラ SIL-40C（1台）
(6)バイアル プレート 1.5mL（2個）
(7)脱気ユニット DGU-403（1台）
(8)カラムオーブン CTO-40C（1台）
(9)UV-VIS検出器 SPD-40（1台）
(10)SPD-40用コンベンショナルセル（1個）
(11)SUS配管(ID0.3×600)（1個）
(12)SUS配管(ID0.3×600)（1個）
(13)Nexeraシリーズ配線キット,C（1個）
(14)工具キット（1個）
(15)コードセット,3VTJ1/3VTJA 長さ:2.4m（5個）
(16)コンセントボックス (EU)（1セット）
(17)LabSolutions LCワークステーション Single LC
（英語版 1セット）
(18)移動相ボトル(1L) 5本セット(キャップ付)（1セット）
(19)HPLCカラム,Shim-pack XR-ODSII 据付用（1個）
(20)PEEK チューブ TP-325 据付用（1個）
(21)システム固定用ベルト（1個）
(22)地震対策用ベルト固定板（1個）
＜構成品内訳・現地調達＞
(23)PC with Microsoft Office、Printer（各1セット）
(24)2-propanol (for HPLC or equivalent) 500 mL x 1 bottle
（1個）
(25)純水製造装置（1台）
(26)Acetonitrile (HPLC grade or higher) (500 mL or more)
（1個）
(27)20 mg/L caffeine aqueous solution (100 mL or more)
（1個）
(28)UPS（1台）
(29)vacuum filtration setup with pump（1個）
(30)vials 100pcs（1セット）
＜標準付属品＞
(31)取扱説明書（英語および日本語 各2部）
・取扱説明書は本体および主要構成品についても上記と同言
語・同部数を納品すること。
・各取扱説明書に保守に関する記述がある、または保守マ
ニュアルが同言語・同部数納品されることが望ましい。