## 様式8_購送輸送機材リスト (2)
機材機材リスト
会社名
担当者名
案件名：パラグアイ国「小規模農家作物安全性向上プロジェクト」向け機材
番号 | 品名 | メーカー | 型式 | 備考 （参考銘柄が1つの場合 その理由を記載すること） | 機材の用途 | 数量 | 単位 | 単価 (円） | 金額 （円）
（ISBN No.)
1 | エースホモジナイザー | (株)日本精機製作所 | ACE AM-3 | 当該機材はプロジェクトで既に活用されている機材であるためカウンターパートが取り扱いに習熟しており、他機種への転換は技術移転の点で時間と手間が必要となるため。 | 食品の残留分析において使用する理化学機器であり、秤量後のサンプルを有機溶媒とともに均一にすることで食品中の農薬を有機溶媒に移行させることを目的としている。 | 3 | 台
2 | エースホモジナイザーに係る付属品（100ml用コップ） | (株)日本精機製作所 | ACE AM-3 |  | 食品の残留分析において使用する理化学機器であり、秤量後のサンプルを有機溶媒とともに均一にすることで食品中の農薬を有機溶媒に移行させることを目的としている（上記機材の付属備品）。 | 12 | 個
3 | エースホモジナイザーに係る付属品（100ml用カッター） | (株)日本精機製作所 | ACE AM-3 |  | 食品の残留分析において使用する理化学機器であり、秤量後のサンプルを有機溶媒とともに均一にすることで食品中の農薬を有機溶媒に移行させることを目的としている（上記機材の付属備品）。 | 12 | 個
4 | 100mL用分液ロート台 | (株)アズワン | 100mL BR-11 BR-11型 | 当該機材はプロジェクトで既に活用されている機材であるためカウンターパートが取り扱いに習熟しており、他機種への転換は技術移転の点で時間と手間が必要となる。 | 当該100mL用分液ロート台は、プロジェクトのSENAVE研究所における食品の残留分析において使用する器具であり、100mL用分液ロートを架けることを目的としている。 | 10 | 台
5 | Tubing, Pump Outlet（Standard） | (株)日本ウォーターズ | Standard （型式： 430002452） | 既に購入した機材に使用する付属消耗品のため。 | 当該Tubing, Pump Outlet（Standard）は、カウンターパート機関であるSENAVEの研究所が2008年に購入したLC/MSMS（Waters社製Acuity）にて使用する付属消耗品で、ミキサーのアウト部分からインジェクタバルブまでを配管する金属製のチューブである。 | 3 | 個
6 | 薬品トレー | (株)アズワン | 型番：ブルー 3-5349-42 | 一般のトレーではカップや薬品瓶が接触して割れる可能性があるため。 | 当該薬品トレーは、プロジェクトのSENAVE研究所における食品の残留分析において使用する器具であり、仕切り板を利用して様々なサイズのカップや薬品瓶、フラスコなどの移動・保管に対応できる器具である。 | 10 | 個
7 | ステンレス製試験管立 | (株)アズワン | 型番： SS35-12 | 既に購入した50mL用遠心分離管のサイズ（φ 35 × 115 mm）に適応したスタンドのため。 | 当該ステンレス製試験管立はプロジェクトのSENAVE研究所における食品の残留分析において使用する器具であり、50mL用遠心分離管（浸透圧ベーキングスケール付き）の試験管立て掛け・保管することを目的としている。 | 10 | 個
合計（税抜）
消費税額（10%）
合計（税込）