（別紙２）

施設概要

年　　月　　日

住　所　〇〇〇〇・・・・・・・

会社名

代表者又は受任者氏名　　     印

| 1 | 保管機材 （○で囲む） | １．全機材 ２．その他（ ） ※２．その他（ ）には分割保管する場合、施設毎に作成する施設概要の同欄括弧内に管理番号を明記すること |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 施設所在地 | 〒 TEL: FAX: |  |  |  |
| 3 | 提供施設の 構造等 | 面積 |  | 延床面積 | ㎡ |
|  |  |  |  | 常温部 | ㎡ |
|  |  |  |  | 定温部 ※管理仕様書に定める湿度、温度管理が出来るスペース | ※薬剤薬品用冷蔵庫設置スペースも含む |
|  |  |  |  | 作業用スペース | ㎡ |
|  |  |  |  | 仮置き場 | ㎡ |
|  |  |  |  | 荷捌き場 | ㎡ |
|  |  |  |  | その他 （ ） | ㎡ |
|  |  | 建物の構造 |  | （記入例）鉄骨造（S造） |  |
|  |  | 築年数 |  | 年 |  |
|  |  | 採用階 |  | 階建ての 階 |  |
| 4 | 床面の仕様 | 常温部 |  | （記入例）コンクリートスラブにモルタル仕上げの上、防塵塗り |  |
|  |  | 定温部 |  |  |  |
| 5 | 天井の仕様 | 常温部 |  | （記入例）システム天井 |  |
|  |  | 定温部 |  |  |  |
| 6 | 壁面の仕様 | 常温部 |  | （記入例）コンクリート面にOP塗装 |  |
|  |  | 定温部 |  |  |  |
| 7 | 空調換気設備 | 常温部 |  | ※温度調整の方法も付記（各階毎の調整、部分的な調整可、など） |  |
|  |  | 定温部 |  | （記入例）冷房２機および換気扇一機を設置し、気温が２５度を超えるときは常時運転。 |  |
| 8 | 消火設備 | （記入例）天井にスプリンクラーを設置 |  |  |  |
| 9 | 防犯体制 | （記入例）8:00～20:00までは警備員を常駐。夜間は施錠および防犯警報システムにて管理。 |  |  |  |
| 10 | 施設内 搬送システム | （記入例）保管棚よりフォークリフトおよび人力によって施設入り口まで搬送（５m～20m程度の距離）。入り口に配車されたトラックへ積荷。地階まではトラックにて直接輸送可能。 |  |  |  |
| 11 | 緊急輸送経路 | 主経路 | （記入例） 施設－（国道○号線）【8分】－○○市○○町－（県道○○線）【12分】－・・・ －成田空港 |  |  |
|  |  | 副経路 |  |  |  |
| 12 | 近隣施設 | （記入例） ・宿泊施設（直線距離 500 ｍ） ・最寄の鉄道駅（ ○○線 成田 駅：直線距離 100 ｍ） ・最寄のバス停（○○バス ○○ 系統 ○○ バス停： 直線距離 200 m） ・その他（ ） ※ 鉄道駅及びバス停の記入のみ必須（宿泊施設の記入は任意）とする。その他の近隣施設情報を参考としてその他の欄に数点提示されたい。 |  |  |  |
| 13 | 防塵処理 | ・処理床面積（ ）㎡ ・備考： |  |  |  |
| 14 | 電源 | 電気容量：（ ）ＶＡ、差込口：（ ）箇所 停電時のバックアップ体制： |  |  |  |
| 15 | 設備等 | （記入例）休憩室（空調設備完備）、洗面所 |  |  |  |

（図面添付。複数の施設を提供する場合は、施設毎の図面を本紙に添付して提出すること。）