## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 電源について、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合
にはそれに従うこと。
3. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品する
こと。
4． 機材を設置し、同機材が正常に稼動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙなど）は、仕様欄に記載が
なくとも納品すること。
1 | 麻酔ｼｽﾃﾑ | (仕様）用途：国際緊急援助隊医療チームType2（手術や入院対応）
| Anesthetic machine system | 派遣時、被災者の手術を行う際の全身麻酔をかけるために使用する
システム。
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
(1)搬送時に麻酔システムを分離した際、各ユニットは
80cm*81cm*80cm以下の容積であること｡
(2）航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し
使用可能な保護ｹｰｽを備えること。ケースの上面と下面は平坦で
あること。 ケース側面にハンドルがあること。上面からの100kgの
加重に変形せずに耐用すること。このケースはメーカー純正品で
なくとも良い。
機材構成は以下の通り：
麻酔器、麻酔用ベンチレーター、患者システム、麻酔用気化器、
余剰ｶﾞｽ排出装置
電源：AC100-240V
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 麻酔ｼｽﾃﾑ | 【銘柄指定】 Fabius Tiro | ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ
| つづき | 内訳：
|  | Fabius Tiro 8606000 |  | 1
壁掛/ｼｰﾘﾝｸﾞｻﾌﾟﾗｲﾕﾆｯﾄ型 OPC5188 (１個/台）
気化器ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｼｽﾃﾑ OPC5199 (１個/台）
気化器保護ｷｯﾄ 8608900 (１個/台）
Spirolog、 (5 個/台）
AGSS M33300 (1個/台）
AGSﾄﾗﾝｽﾌｧ ｰﾎｰｽ M33295 1 m (1本/台)
ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ M32967 （1個/台）
AGS ﾎｰｽｺﾈｸﾀ， M36048 8/12mm (1個/台)
補助 02 流量計 OPC5020 (1個/台）
跳ね上げ式拡張筆記台 4118306 （1個/台）
ﾊﾝﾄﾞﾙ 2 個、 ﾚｰﾙﾏｳﾝﾄｾｯﾄ 8607596 （1組/台）
麻酔用ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ
内訳：
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ OPC5202 （１個/台）
3ｶﾞｽ流量計 O2、AIR、 N2O OPC5190 （1個/台）
3 ｶﾞｽｲﾝﾚｯﾄ、 4 ｺﾈｸﾀ OPC5665 （1個/台）
患者ｼｽﾃﾑ
内訳：
ｺｼﾞｰ2.6 OPC5353 （1個/台）
PCV＋PS＋ SIMV/PS OPC5328 （1個/台）
ｶﾗｰｽｸﾘｰﾝ OPC5448 （1個/台）
COSY ｱｰﾑ OPC5017 長さ 400mm 、左側（1個/台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 麻酔ｼｽﾃﾑ | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ換気ﾊﾞｯｸﾞｱｰﾑ 8605088 （1個/台）
| つづき | 気道内圧計 OPC5560 （1個/台）
麻酔用気化器
内訳：
|  | ﾊﾞﾎﾟｰﾙ2000 M35054 |  | 1
ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ OPC0096 (1個/台)
ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ OPC5417 (1個/台)
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ M36120 (1個/台)
|  | O2ｾﾝｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞ右 8606055 |  | 1
|  | O2 ｾﾝｻｰ 6850645 |  | 1
|  | Self Test Lung MP02400 |  | 1
余剰ｶﾞｽ排出装置
内訳：
|  | 余剰ｶﾞｽ壁側ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ MV07131 701051 |  | 1
|  | 余剰ｶﾞｽ排出ﾎｰｽ MV07132 （5本組） |  | 1
|  | ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙｿｰﾌﾟ 800+ CLIC [min・6] MX00004 (6本組) |  | 1
|  | ｸﾘｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ付き MX50090 |  | 1
|  | 耐圧ﾎｰｽ Air M35801 |  | 1
|  | 耐圧ﾎｰｽ O2 M35804 |  | 1
|  | 耐圧ﾎｰｽ N2O M35807 |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書(1冊/台)
電源ｹｰﾌﾞﾙ 5m （1本/台）
特別付属品:
|  | Fabius Tiro ﾄﾛﾘ-ｷｯﾄ 8608570 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 麻酔ｼｽﾃﾑ | ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰﾎﾟｯﾄ M33719 |  | 1
| つづき | ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰｲﾝｻｰﾄ M33720 |  | 1
|  | 保護ｹｰｽ |  | 1
2 | ｽﾄﾚｯﾁｬｰ架台ｼｽﾃﾑ | （仕様）用途:国際緊急援助隊医療ﾁｰﾑType2（手術や入院対応）
| Strecher system | 派遣時、被災者の手術を行うときに使用するｼｽﾃﾑ。
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し使用
可能な保護ケースを備えること。このケースはメーカー純正品で
なくとも良い。
|  | 【銘柄指定】 MorzineMedical Doak MK4 Table | ｴｱｰｽﾄﾚｯﾁｬｰ
|  | MK4-PST-0010 MorzineMedical Doak MK4 Table |  | 2
標準付属品：
Fully adjustable arm boards (2個/台）
Telescoping stainless steel IV poles（2本/台）
Stainless steel Mayo tray (1個/台）
Side-mounted surgical instrument tray(1個/台）
Fluid containment sheet(1枚/台）
Folding lower shelf(1枚/台）
Anesthetist's equipment brackets (1式/台）
End-mounted anesthetist's equipment tray (1個/台）
Soft carry case with shoulder straps (1個/台）
英文取扱説明書(1冊/台)
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ｽﾄﾚｯﾁｬｰ架台ｼｽﾃﾑ | Pelican 1780 and 1730 cases |  | 2
| つづき | Run-flat, all-terrain wheels with casters |  | 2
|  | Tempus Pro vital signs mounting bracket |  | 2
3 | 超音波診断装置 | (仕様)用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、被災者を診察する
| Ultrasound | 際に画像検査として使用。
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し
使用可能な 保護ケースを備えること。このケースはメーカー
純正品でなくとも良い。
電源：AC100 - 240V, 50/60Hz
ﾊﾞｯﾃﾘｰ：新品ﾊﾞｯﾃﾘｰ(ﾌﾙ充電状態)条件下で、ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動によって
1時間以上作動すること。
|  | 【銘柄指定】 超音波診断装置 SonoSite Edge II | 富士ﾌｨﾙﾑ
|  | 超音波診断装置 SonoSite Edge II |  | 1
標準付属品：
DICOM機能ﾕｰｻﾞｰｶﾞｲﾄﾞ P08513(1冊/式)
和文取扱説明書(1冊/式)
英文取扱説明書(1冊/式)
特別付属品：
|  | ｾｸﾀｰｱｰﾏｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ rP19x-A |  | 1
|  | ﾘﾆｱｱｰﾏｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ HFL38xi-A |  | 1
|  | ｺﾝﾍﾞｯｸｽｱｰﾏｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ rC60xi-A |  | 1
|  | ICTﾌﾟﾛｰﾌﾞ ICTx/8-5 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 超音波診断装置 | ｾｸﾀｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ P10x/8-4 |  | 1
| つづき | DICOM P21600 |  | 1
|  | ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ P04659 |  | 1
|  | ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞｶﾊﾞｰ P22523 |  | 1
4 | 除細動器 | (仕様)用途：国際緊急援助隊医療ﾁｰﾑ派遣時、被災者の
| Defibrillator | 心室細動（VF）や心室頻拍（VT）などの不整脈に対し、
電気的な刺激を与えるために使用。
電源：ﾊﾞｯﾃﾘを搭載していること
ﾊﾞｯﾃﾘ：ﾘﾁｳﾑ（小型・高容量）
|  | 【銘柄指定】 EMS-1052 | 日本光電
|  | EMS-1052 |  | 2
標準付属品：
|  | ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ SC-101V |  | 2
|  | 電源ｺｰﾄﾞ W L945 |  | 2
|  | ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ SB-121V |  | 2
|  | SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞQM-002D Y-154F |  | 2
|  | ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能ﾗｲｾﾝｽ QL-001V |  | 2
|  | 標準12誘導機能／導出18誘導機能ﾗｲｾﾝｽ QL-002V |  | 2
|  | 除細動ﾚﾎﾟｰﾄ表示ｿﾌﾄｳｴｱ QP-551V |  | 1
|  | RQS110-2 PAPER-00001 |  | 2
|  | 使い捨てﾊﾟｯﾄﾞ P-740 |  | 2
|  | TL-201T2 ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ P225F |  | 2
|  | YN-901P 成人用中継ｴｱｰﾎｰｽ S902 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 除細動器 | 小児用ｶﾌ YP-711T S951B |  | 2
| つづき | 成人用ｶﾌ（標準） YP-713T S951D |  | 2
|  | CO2ｾﾝｻｷｯﾄ TG-980P P910A |  | 2
|  | ｴｱｩｴｲｱﾀﾞﾌﾟﾀｰYG-211T R805 |  | 2
5 | 麻酔用生体情報ﾓﾆﾀｰ | （仕様）用途：国際緊急援助隊医療チームType2(手術や入院対応)
| Bed-side monitor | 派遣時、被災者の手術を行う際の麻酔使用時に使用。
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し使用
可能な保護ケースを備えること。このケースはメーカー純正品で
なくとも良い。
|  | 【銘柄指定】 BSM-3562-Q21 | 日本光電
|  | BSM-3562-Q21 |  | 2
標準付属品：
|  | ﾚｺｰﾀﾞﾓｼﾞｭｰﾙ WS-371P |  | 2
|  | ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ SB-671P X075 |  | 2
|  | BISｘ中継ｺｰﾄﾞ YJ-671P |  | 2
|  | BISｘLOC2 ﾁｬﾝﾈﾙ 186-0195-NK |  | 2
|  | 架台 KC-600P |  | 2
|  | ｱﾀﾞﾌﾟﾀ DI-370P |  | 2
|  | ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ RY-910P |  | 2
|  | ECG中継ｺｰﾄﾞ（3/6電極）JC-906P K922 |  | 2
|  | 電極ﾘｰﾄﾞ線（3電極）BR-903P K911 |  | 2
|  | 電極ﾘｰﾄﾞ線（6電極）BR-906P K912 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 麻酔用生体情報ﾓﾆﾀｰ | SpO2中継ｺｰﾄﾞ JL-900P K931 |  | 2
| つづき | ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ TL-201T P225F |  | 2
|  | ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ TL-271T3 P203E |  | 2
|  | 成人用中継ｴｱﾎｰｽ(3.5m） YN-901P S902 |  | 2
|  | 成人用ｶﾌ（小） YP-712T S951C |  | 2
|  | 成人用ｶﾌ（標準） YP-713T S951D |  | 2
|  | 成人用ﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾌ（標準） YP-843T S954D |  | 2
|  | 血中中継ｺｰﾄﾞ(3.5m） JP-902P L901 |  | 2
|  | ECG/BP出力ｹｰﾌﾞﾙ YJ-920P K975 |  | 2
|  | ﾏﾙﾁｶﾞｽ／ﾌﾛｰﾕﾆｯﾄ GF-320R |  | 2
|  | ﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾄ DH-２２３P |  | 2
|  | 成人用ｳｫｰﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ YG-300P V924A |  | 2
|  | 成人用ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ YG-310P V925A |  | 2
|  | 接続ｹｰﾌﾞﾙ YJ-602P K977A |  | 2
|  | ﾌﾛｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ P913 |  | 10
|  | ﾌﾛｰﾁｭｰﾌﾞ P914 |  | 2
|  | CO2ｾﾝｻｷｯﾄ TG-980P |  | 2
|  | ｴｱｳｪｲｱﾀﾞﾌﾟﾀ YG-211T R805 |  | 2
|  | CO2ﾓｼﾞｭｰﾙ MicroPad AG-500P |  | 2
|  | MicroPadｸﾘｯﾌﾟﾏｳﾝﾄ S705A |  | 2
|  | ﾌﾟﾛﾄｺﾙ変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ QF-801P |  | 2
|  | 筋弛緩ﾓｼﾞｭｰﾙ AF-101P |  | 2
|  | 保護ｹｰｽ |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | X線画像閲覧ｼｽﾃﾑ | (仕様)用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、X線検査で使用。
| Xray Image Viewer | 機材梱包：以下の要件を満たしていること｡
(1)装置梱包については国際緊急援助隊医療チームメディカル
サプライ班が推奨する梱包方式（*）にて航空輸送が可能な規格
で納品すること｡
(2)1梱包の総重量は50㎏以下であること。
(3)梱包総数は2つ以内であること｡
（*）航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、
繰り返し使用可能な保護ケースを備えること。ケースの上面と
下面は平坦であること。ケース側面にハンドルがあること。
上面からの100kgの加重に変形せずに耐用すること。このケース
はメーカー純正品でなくとも良い。かつ、出来る限り軽量であること。
搬送の際、積み重ねたり、投げられてもその衝撃に耐えうる頑丈
かつ軽量なケース。
サポート・アフターサービス：以下の要件を満たしていること｡
(1)本装置の主な使用用途は、国外災害における医療支援活動で
あるため、365日24時間迅速にサポート可能な体制をとること｡
1) エンジニアの派遣を必要とする修理は、平日の営業時間のみ
対応。
2)電話対応のみのサポートは365日、24時間。
(2)本調達物品の保守対応期間は納入検査時より6年間以上とし、
調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品および故障時
に対する交換部品の安定供給が確保されていること。
(3)納入期より1年間は、保証、保守の対応を無償で行うこと。
(4）無償保証期間内に行った調整・修理等全ての作業について、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | X線画像閲覧ｼｽﾃﾑ | その作業内容をその都度､国際緊急援助隊医療チーム担当者に
| つづき | 書面を添えて報告すること｡
(5)稼働に当たり、受注者の負担にて、JICA保有倉庫に
操作説明員を派遣し、メディカルサプライ班班員に対し教育訓練を
行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の
体制を確保すること。
(6)国際緊急援助隊医療チームが開催するX線装置を使用した
研修において、要請をした場合、受注者の負担にて、操作説明の
ために人員を派遣すること。
(7)今回提供するシステムの簡易版マニュアルを日本語で
作成し、印刷物・PDFにて提供すること。
|  | 【銘柄指定】 Ｌ-Share 災害医療支援ｾｯﾄ | ｱｲ･ｴｽ・ﾋﾞｰ
内訳：
|  | L-Share gPACS (SSD512GB.GPS外付ｱﾝﾃﾅ） |  | 1
|  | iPad (32GB、ｹｰｽ・ﾌｨﾙﾑ、L-Share Viewer Portable |  | 10
for iPad、ｿﾌﾄ設定費込）
|  | Printer Canon SELPHY CP1300相当 |  | 1
|  | ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘ Hyperjuce 60W相当+接続ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
|  | 特注専用ｱﾀｯｼｭｹｰｽ(簡易防塵防水加工,簡易内装加工) |  | 1
|  | 据付費用(現地調整費,輸送費,設置教育,出張費) |  | 1
|  | 保守費用(6年間以上) |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書(1冊/台)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 携帯型X線撮影ｼｽﾃﾑ | (仕様)用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、X線検査で使用。
| Potable X-ray system | 機材梱包：以下の要件を満たしていること。
(1)装置梱包については国際緊急援助隊医療チームメディカル
サプライ班が推奨する梱包方式（*）にて航空輸送が可能な規格
で納品すること。
(2)梱包総数は2つ以内であること｡
（*）航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、
繰り返し使用可能な保護ケースを備えること。ケースの上面と
下面は平坦であること。
ケース側面にハンドルがあること。上面からの
100kgの加重に変形せずに耐用すること。このケースはメーカー
純正品でなくとも良い。かつ、出来る限り軽量であること。
搬送の際、積み重ねたり、投げられてもその衝撃に耐えうる頑丈
かつ軽量なケース。
サポート・アフターサービス：以下の要件を満たしていること。
(1)本装置の主な使用用途は、国外災害における医療支援活動で
あるため、365日24時間迅速にサポート可能な体制をとること｡
(2)本調達物品の保守対応期間は納入検査時より6年間以上とし、
調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品および故障時
に対する交換部品の安定供給が確保されていること。
(3)納入期より1年間は、保証、保守の対応を無償で行うこと。
(4)無償保証期間内に行った調整・修理等全ての作業について、
その作業内容をその都度、国際緊急援助隊医療チーム担当者に
書面を添えて報告すること｡
(5)稼働に当たり、受注者の負担にて、JICA保有倉庫に操作
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 携帯型X線撮影ｼｽﾃﾑ | 説明員を派遣し、メディカルサプライ班班員に対し教育訓練を
| つづき | 行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の
体制を確保すること。
(6)国際緊急援助隊医療チームが開催するX線装置を使用した
研修において、要請をした場合、受注者の負担にて、
操作説明のために人員を派遣すること
(7)今回提供するシステムの簡易版マニュアルを日本語で作成し、
印刷物・PDFにて提供すること。
(8)撮影時の電源はAC(コンセント）でもDC(バッテリー）でも
使用できるデュアル電源であること。
(9)バッテリー電源は航空機輸送可能な規格であること。
|  | 【銘柄指定】 X-buggy | 大林製作所
内訳：
|  | X-buggy |  | 1
AC電源仕様/X線発生装置（X線管）
絞り
X線制御装置（高電圧発生装置）
|  | 保守費用(6年間以上) |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書 (1冊/台)
撮影用ﾊﾝﾄﾞｽｲｯﾁ （１個/台）
AC電源ｹｰﾌﾞﾙ （１本/台）
特別付属品:
|  | DC電源（ﾊﾞｯﾃﾘｰ） |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 携帯型X線撮影ｼｽﾃﾑ | 伸縮ｱｰﾑ |  | 1
| つづき | FPD ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ |  | 1
|  | DR Console 取付KIT |  | 1
|  | 噴射ﾊﾝﾄﾞｽｲｯﾁ |  | 1
|  | 保護ｹｰｽ |  | 1
8 | FPD装置ﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑ | (仕様)用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、X線検査で使用。
| FPD Mobile System | 機材梱包：以下の要件を満たしていること｡
(1)装置梱包については国際緊急援助隊医療チームメディカル
サプライ班が推奨する梱包方式（*）にて航空輸送が可能な規格
で納品すること｡
(2)1梱包の総重量は50kg以下であること｡
(3)梱包総数は2つ以内であること｡
（*）航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、
繰り返し使用可能な保護ケースを備えること。ケースの上面と
下面は平坦であること。ケース側面にハンドルがあること。
上面からの100kgの加重に変形せずに耐用すること。
このケースはメーカー純正品でなくとも良い。かつ、出来る限り
軽量であること。搬送の際、積み重ねたり、投げられても
その衝撃に耐えうる頑丈かつ軽量なケース。
サポート・アフターサービス：以下の要件を満たしていること｡
(1)本装置の主な使用用途は、国外災害における医療支援活動
であるため、365日24時間迅速にサポート可能な体制をとること｡
(2)本調達物品の保守対応期間は納入検査時より6年間以上とし、
調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品および
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | FPD装置ﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑ | 故障時に対する交換部品の安定供給が確保されていること。
| つづき | (3)納入期より1年間は、保証、保守の対応を無償で行うこと。
(4)無償保証期間内に行った調整・修理等全ての作業について、
その作業内容をその都度国際緊急援助隊医療チーム担当者に
書面を添えて報告すること｡
(5)稼働に当たり、受注者の負担にて、JICA保有倉庫に
操作説明員を派遣し、メディカルサプライ班班員に対し
教育訓練を行うこと。また、その後必要に応じて派遣または
電話の対応等の体制を確保すること。
(6)国際緊急援助隊医療チームが開催するX線装置を使用した
研修において、要請をした場合、受注者の負担にて、
操作説明のために人員を派遣すること。
(7)今回提供するシステムの簡易版マニュアルを日本語で作成し、
印刷物・PDFにて提供すること。
(8)予備バッテリーを2式納入すること。
|  | 【銘柄指定】 FPD装置ﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑ CALNEO Flow C47 | 富士ﾌｲﾙﾑ
|  | CALNEO Flow C47 DR-ID 1811 SE |  | 1
内訳：
Flow用ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ(軽量ﾀｲﾌﾟ) DR1800 SE BATTERY (1個/台)
ﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸ Mobile System Carrying Bag (1個/台)
Smart用MCｿﾌﾄｳｪｱ DR-ID 1200 MC SOFT (1件/台)
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰUPGｷｯﾄ(Flow用ﾊﾞｯﾃﾘ対応)
DR1800 BATTERY CHARGER UGKIT (1個/台)
Flow用ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ DR-ID 1800 STARTER KIT D3 (1個/台)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | FPD装置ﾓﾊﾞｲﾙｼｽﾃﾑ | Console Advance (MOBILE仕様) 300CL A8-V13.0
| つづき | MOBILE 2 SWL (1個/台)
ﾓﾊﾞｲﾙPC用USBﾐﾆﾄﾞｯｸ HP USB-C Mini Dock (1個/台)
DICOM接続ｿﾌﾄｳｪｱ:Media Storage DX CL DICOM
STORAGE SWL (1件/台)
MFP/ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ処理ｿﾌﾄｳｪｱ DX CL DYN VISUAL II SWL (1件/台)
黒化処理ｿﾌﾄｳｪｱ DX CL SHUTTER-PROC SWL (1件/台)
Virtual Gridｿﾌﾄｳｪｱ DX CL VIRTUAL GRID SWL (1件/台)
|  | 保守費用(6年間以上) |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書(1冊/台)
特別付属品:
|  | 予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ Flow用ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ(軽量ﾀｲﾌﾟ) |  | 2
DR1800 SE BATTERY(2個/台）
|  | 保護ケース |  | 1
9 | 人工呼吸器 | (仕様) 用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、自発呼吸が出来
| Ventilater | ない状態の患者に対して使用｡
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し
使用可能な保護ケースを備えること。
このケースはメーカー純正品でなくとも良い｡
バッテリー稼働時間：2.5時間以上、補正バッテリ含め5時間以上。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 人工呼吸器 | 【銘柄指定】 Monnal T60 | ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
| つづき | Monnal T60 |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書(1冊/台)
特別付属品:
|  | 保護ケース |  | 1
10 | 酸素濃縮器 | (仕様) 用途：国際緊急援助隊医療チーム派遣時、酸素が
| Oxygen concentrator | 必要な状態の患者に対して使用。
機材搬送：以下の要件を満たしていること。
航空貨物搬送に適した防塵、防水、耐衝撃性を持つ、繰り返し
使用可能な保護ケースを備えること。
このケースはメーカー純正品でなくとも良い｡
電源：バッテリーを搭載し、なるべく長く使えること。
|  | 【銘柄指定】 ｺﾝﾌｫﾗｲﾌ 5SP | Philips
|  | ｺﾝﾌｫﾗｲﾌ 5SP |  | 3
標準付属品:
英文取扱説明書(1冊/台)
特別付属品:
|  | 保護ケース |  | 3

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)