## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC240V、50Hz
であること。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に
含めること。単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、I ﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：AC240V、50Hz、単相、I ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること。ﾄﾗﾝｽを含める場合、契約内訳書作成
時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電
圧、定格容量など）を明記すること。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
8. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記
載がなくとも当該機材に含めること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 防水ｼｰﾄ | （仕様）用途：養殖池用(水漏れを防ぐため)
| Tarpaulin | 厚さ：0.5mm
材質：HDPE(高濃度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)養殖用ﾗｲﾅｰ
幅：7m程度
長さ：100～200m程度（以下の面積になるよう調整する)
面積：10,000㎡以上
規格：ASTMまたはJIS
|  | 参考銘柄 HD050 11,760m2 （7m(W)×210m(L)×8本） | HUITEX | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
2 | 自動高温圧着機 | （仕様）用途：上記養殖池防水ｼｰﾄ圧着用
| Automatic high temperature crimping machine | ﾀｲﾌﾟ：熱風ｺﾃ式
圧着圧：1,000 N
圧着温度：100～560度程度
ｽﾋﾟｰﾄﾞ：0.8-8.0m/min程度
最大ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ：125mm程度
装備：ｺﾝﾋﾞｳｴｯｼﾞ50mm幅（ﾃｽﾄﾁｬﾝﾈﾙなし）、WiFi、GPS
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
- 和文取扱説明書 （1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 自動高温圧着機 | 参考銘柄 TWINNY T7 | ﾗｲｽﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
| つづき | TWINNY T7 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
和文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞ ﾕｰﾛﾀｲﾌﾟ丸3ﾋﾟﾝからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 1
3 | 防水ﾃｰﾌﾟ | （仕様）用途：養殖池防水ｼｰﾄ簡易圧着面用
| Waterproof tape | 素材：PETまたはPE
厚さ：0.16mmまたは0.18mm
幅：50 mm
長さ：20 m
色：白
ﾀｲﾌﾟ：片面
|  | 参考銘柄 ① 気密防水ﾃｰﾌﾟ No.740 50X20 白 N740W01 | 積水ｹﾐｶﾙ | 90
|  | 参考銘柄 ② ｴｰｽｸﾛｽ011 | 光洋化学 | 90
4-1 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Polycarbonate net tank | ﾀｲﾌﾟ：ｼﾘﾝﾀﾞｰ型透明
容量：30L
径：445(上部)/365 mm(下部） 程度
高さ：315mm程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-1 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾀﾝｸ | 参考銘柄 ① SPS-30 | ｱｰｽ | 80
つづき
|  | 参考銘柄 ② SPS-30 | 田中三次郎商店 | 80
4-2 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Polycarbonate net tank | ﾀｲﾌﾟ：ｼﾘﾝﾀﾞｰ型透明
容量：100L
径：675(上部)/565 mm(下部) 程度
高さ：450mm程度
|  | 参考銘柄 ① SPS-100 | ｱｰｽ | 1
|  | 参考銘柄 ② SPS-100 | 田中三次郎商店 | 1
4-3 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Polycarbonate net tank | ﾀｲﾌﾟ：ｼﾘﾝﾀﾞｰ型透明
容量：500L
径：1160(上部）/975 mm(下部)程度
高さ：770mm程度
付属品：ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽ、ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ用ﾊﾟｲﾌﾟ40A、
PVC ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A
加工：ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽ用孔
|  | 参考銘柄 ① SPS-500 CB-500付属 | ｱｰｽ | 5
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-3 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾀﾝｸ | ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽCB-500（1個／台）
| つづき | ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ用ﾊﾟｲﾌﾟ40A + PVC ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A（1ｾｯﾄ／台）
|  | 参考銘柄 ② SPS-500 CB-500付属 | 田中三次郎商店 | 5
標準付属品：
ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽCB-500（1個／台）
ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ用ﾊﾟｲﾌﾟ40A + PVC ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A（1ｾｯﾄ／台）
5-1 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：1μ
口径：360mm
長さ：400 mm 程度
ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① NY1-HD with frame | ｱｰｽ | 5
|  | 参考銘柄 ② NY1-HD with frame | 田中三次郎商店 | 5
5-2 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：10μ
口径：360mm
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-2 | 種苗生産用掬い網 | 長さ：400 mm 程度
| つづき | ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① NY10-HC with frame | ｱｰｽ | 5
|  | 参考銘柄 ② NY10-HC with frame | 田中三次郎商店 | 5
5-3 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：20μ
口径：360mm
長さ：400 mm 程度
ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① NY20-HC with frame | ｱｰｽ | 5
|  | 参考銘柄 ② NY20-HC with frame | 田中三次郎商店 | 5
5-4 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：50μ
口径：360mm
長さ：400 mm 程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-4 | 種苗生産用掬い網 | ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
つづき
|  | 参考銘柄 ① DIN110 with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② DIN110 with frame | 田中三次郎商店 | 10
5-5 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：112μ
口径：360mm
長さ：400 mm 程度
ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm程度
|  | 参考銘柄 ① 12XX with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② 12XX with frame | 田中三次郎商店 | 10
6-1 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plankton net | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
目：5μ
幅：115cm
長さ：10m
|  | 参考銘柄 ① NY5-HC | ｱｰｽ | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-1 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | 参考銘柄 ② NY5-HC | 田中三次郎商店 | 2
つづき
6-2 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plankton net | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
目：35μ
幅：115cm
長さ：10m
|  | 参考銘柄 ① 25TIXX | ｱｰｽ | 2
|  | 参考銘柄 ② 25TIXX | 田中三次郎商店 | 2
6-3 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plankton net | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
目：71μ
幅：115cm
長さ：10m
|  | 参考銘柄 ① 21XX | ｱｰｽ | 2
|  | 参考銘柄 ② 21XX | 田中三次郎商店 | 2
7-1 | 稚魚用網生け簀 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Net cage for fry | ﾀｲﾌﾟ：生け簀網(ﾅｲﾛﾝﾓｼﾞ網)
大きさ：3m x 3m x 1m
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-1 | 稚魚用網生け簀 | 網目：5mm程度
| つづき | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ径：6mm
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① 受注生産 底周囲：沈子ｺｰﾄﾞ 300g/m | 日東製網 | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 受注生産 底部錘入りﾛｰﾌﾟ付 | ﾆﾁﾓｳ | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
7-2 | 稚魚用網生け簀 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Net cage for fry | ﾀｲﾌﾟ：生け簀網(ﾅｲﾛﾝﾓｼﾞ網)
大きさ：2m x 2m x 1m
網目：3mm程度
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ径：6mm
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① 受注生産 底周囲：沈子ｺｰﾄﾞ 300g/m | 日東製網 | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-2 | 稚魚用網生け簀 | 参考銘柄 ② 受注生産 底部錘入りﾛｰﾌﾟ付 | ﾆﾁﾓｳ | 10
| つづき | 標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
7-3 | 稚魚用網生け簀 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Net cage for fry | ﾀｲﾌﾟ：生け簀網(ﾅｲﾛﾝﾓｼﾞ網)
大きさ：2m x 2m x 1m
網目：5mm程度
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ径：6mm
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① 受注生産 底周囲：沈子ｺｰﾄﾞ 300g/m | 日東製網 | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 受注生産 底部錘入りﾛｰﾌﾟ付 | ﾆﾁﾓｳ | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
8-1 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | （仕様）用途：幼生飼育用
| Plastic net | ﾀｲﾌﾟ：ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
目合：21mm
幅124cm x 長さ50m
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8-1 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | 色：黒
つづき
|  | 参考銘柄 ① TRICAL NET N29 | ｱｰｽ | 4
|  | 参考銘柄 ② TRICAL NET N29 | 田中三次郎商店 | 4
8-2 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | （仕様）用途：幼生飼育用
| Plastic net | ﾀｲﾌﾟ：ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
目合：29mm
幅124cm x 長さ50m
色：黒
|  | 参考銘柄 ① TRICAL NET N34 | ｱｰｽ | 4
|  | 参考銘柄 ② TRICAL NET N34 | 田中三次郎商店 | 4
8-3 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | （仕様）用途：幼生飼育用
| Plastic net | ﾀｲﾌﾟ：ﾈﾄﾛﾝﾈｯﾄ
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
網目：33 x 29 mm
幅：124cm
長さ：30m
色：黒
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8-3 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | 参考銘柄 ① NETLON Z-1 | ｱｰｽ | 5
つづき
|  | 参考銘柄 ② NETLON Z-1 | 田中三次郎商店 | 5
8-4 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ網 | （仕様）用途：幼生飼育用
| Plastic net | ﾀｲﾌﾟ：ﾈﾄﾛﾝﾈｯﾄ
材質：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
網目：22 x 21 mm
幅：124cm
長さ：30m
色：黒
|  | 参考銘柄 ① NETLON Z-3 | ｱｰｽ | 5
|  | 参考銘柄 ② NETLON Z-3 | 田中三次郎商店 | 5
9 | ﾋｰﾀｰ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Heater | ﾀｲﾌﾟ：ﾁﾀﾝﾋｰﾀｰ
出力：500 w
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① Titanium heater 240Vx500W with PVC heater cover | ｱｰｽ | 10
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | ﾋｰﾀｰ | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書（1冊/式）
ﾋｰﾄｶﾊﾞｰ（1枚／台）
|  | 参考銘柄 ② Titanium heater 240Vx500W with PVC heater cover | 田中三次郎商店 | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
ﾋｰﾄｶﾊﾞｰ（1枚／台）
10 | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Thermostat | 温度精度：±2℃を含むより狭い範囲
機能：ﾌﾞﾚｰｶｰ
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① DELTHERMO 240V Custom made | ｱｰｽ | 5
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② DELTHERMO 240V Custom made | 田中三次郎商店 | 5
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | ｱﾙﾃﾐｱふ化槽 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Artemia hatchery tank | 材質：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
容量：30 L
ｻｲｽﾞ：400 mm 径 x 675 mm 高さ
|  | 参考銘柄 ① SBF-30 | ｱｰｽ | 3
|  | 参考銘柄 ② SBF-30 | 田中三次郎商店 | 3
12-1 | ｴｱｰｽﾄｰﾝ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Airstone | 形状：丸型
径：50 mm
空気吹き出し量：3L/min
|  | 参考銘柄 ① C-1B | ｱｰｽ | 50
|  | 参考銘柄 ② C-1B | 田中三次郎商店 | 50
12-2 | ｴｱｰｽﾄｰﾝ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Airstone | 形状：四角型
ｻｲｽﾞ：50 mm幅 x 170 mm長さ x 50 mm高さ
空気吹き出し量：6‐7L/min
|  | 参考銘柄 ① KA-50 | ｱｰｽ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12-2 | ｴｱｰｽﾄｰﾝ | 参考銘柄 ② KA-50 | 田中三次郎商店 | 20
つづき
12-3 | ｴｱｰｽﾄｰﾝ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Airstone | 形状：筒型
ｻｲｽﾞ：50 mm径x 150 mm長さ
空気吹き出し量：8L/min
|  | 参考銘柄 ① EI-200 | ｱｰｽ | 20
|  | 参考銘柄 ② EI-200 | 田中三次郎商店 | 20
13 | ｴｱﾎｰｽ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Air hose | 材質：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｻｲｽﾞ：8 mm 内径 x 12 mm 外径
長さ：20m(ﾛｰﾙ)
|  | 参考銘柄 ① UBT-1280 | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② UBT-1280 | 田中三次郎商店 | 10
14-1 | ｴｱｰﾌﾞﾛｱｰ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Air blower | 定格圧力：20kPa程度
空気吹き出し量：200 L/Min
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14-1 | ｴｱｰﾌﾞﾛｱｰ | 付属品
| つづき | - 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① LAM-200 | ｱｰｽ | 2
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
吹き出し口変更用ホース、バンド（各1個／台）
|  | 参考銘柄 ② LAM-200 | 田中三次郎商店 | 2
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
吹き出し口変更用ホース、バンド（各1個／台）
14-2 | 乾電池式ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Dry cell type air pump | 空気量：(強)；1.0 L/min程度
(弱)；0.45 L/min程度
電池駆動時間：(強)；連続55時間以上
電源：乾電池
|  | 参考銘柄 YH-708B | HAPYSON
|  | YH-708B |  | 20
特別付属品：
|  | ｱﾙｶﾘ乾電池 単1形 2個(2本入り×1ﾊﾟｯｸ）／台 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15-1 | 円形FRPﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Circular FRP tank | 容量：1,200 L
ｻｲｽﾞ：内径 1480mm径 x 750mm 深さ､
外径1580～1600mm径 x 860mm深さ
|  | 参考銘柄 ① MF-1200S | ｱｰｽ | 2
標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
|  | 参考銘柄 ② MF-1200S | 田中三次郎商店 | 2
標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
15-2 | 円形FRPﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Circular FRP tank | 容量：2,000 L
ｻｲｽﾞ：内径1940 mm径 x 800 mm 深さ､
外径2100 mm径 x 910 mm深さ
|  | 参考銘柄 ① MF-2000S | ｱｰｽ | 2
標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15-2 | 円形FRPﾀﾝｸ | 参考銘柄 ② MF-2000S | 田中三次郎商店 | 2
| つづき | 標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
15-3 | 長形FRPﾀﾝｸ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Long FRP tank | 容量：5,000 L
ｻｲｽﾞ：内側1450 x 3970 x 900 mm
外側1750 x 4280 x 1010 mm
|  | 参考銘柄 ① KF-5000S | ｱｰｽ | 1
標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
|  | 参考銘柄 ② KF-5000S | 田中三次郎商店 | 1
標準付属品：
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ50A（1個／台）
塩ﾋﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ50A（1個／台）
16-1 | 電子ばかり | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Electronic scale | ひょう量：3000 g
目盛り：1g
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可 及び乾電池
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
16-1 | 電子ばかり | 付属品
| つづき | - 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 HL-3000WP | ｴｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｲ
|  | HL-3000WP |  | 2
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 240V AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ AX-TB275 |  | 2
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 2
|  | ｱﾙｶﾘ乾電池 単3形 6個(2本入り×3ﾊﾟｯｸ）／台 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 2
16-2 | 電子ばかり | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Electronic scale | ひょう量：5100 g
目盛り：1g
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可 及び乾電池
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 HT-5000CL | ｴｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｲ
|  | HT-5000CL |  | 2
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
16-2 | 電子ばかり | 240V AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ AX-TB275 |  | 2
| つづき | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 2
|  | ｱﾙｶﾘ乾電池 単3形 4個(4本入り×1ﾊﾟｯｸ）／台 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 2
17 | 上皿ばかり | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Precision scale | ひょう量：12kg
最小使用範囲：500 g～1 kg
目盛り：50g
重さ：2.8㎏～3.4kg
付属品
- 和文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① SD-12(最低発注単位4個） | 大和製衡 | 4
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
和文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 70090 | ｼﾝﾜ測定
|  | 70090 |  | 3
標準付属品：
和文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 70129 上皿 平皿ﾀｲﾌﾟ上皿自動はかり 2～12㎏用 |  | 3
|  | 70144 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾊﾞｰ 上皿自動はかり 2～12㎏用 |  | 3
|  | 70131 上皿止ﾈｼﾞ1組（2個入）上皿自動はかり 200g～30kg用 |  | 3
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18-1 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞｰ(2000ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic graduated cylinder | 材質： TPX（ﾎﾟﾘﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾃﾝ）
容量： 2L
目盛： 20ml
|  | 参考銘柄 01019 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 10
18-2 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶ-(200ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic beaker | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
形状： 取手付き
容量： 200ml
目盛： 20ml
|  | 参考銘柄 ① 01027 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 20
|  | 参考銘柄 ② 1-4622-12 | ｱｽﾞﾜﾝ | 20
18-3 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(500ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic beaker | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
形状： 取手付き
容量： 500ml
目盛： 50ml
|  | 参考銘柄 ① 01029 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18-3 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(500ml) | 参考銘柄 ② 1-4622-14 | ｱｽﾞﾜﾝ | 20
つづき
18-4 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(1000ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic beaker | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
形状： 取手付き
容量： 1000ml
目盛： 50ml
|  | 参考銘柄 ① 01030 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 20
|  | 参考銘柄 ② 1-4622-15 | ｱｽﾞﾜﾝ | 20
18-5 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(2000ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic beaker | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
形状： 取手付き
容量： 2000ml
目盛： 100ml
|  | 参考銘柄 ① 01031 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 20
|  | 参考銘柄 ② 1-4622-16 | ｱｽﾞﾜﾝ | 20
18-6 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(5000ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plastic beaker | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
形状： 取手付き
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18-6 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾋﾞｰｶｰ(5000ml) | 容量： 5000ml
| つづき | 目盛： 200ml
|  | 参考銘柄 ① 01033 | ｻﾝﾌﾟﾗﾃｯｸ | 20
|  | 参考銘柄 ② 1-4622-18 | ｱｽﾞﾜﾝ | 20
19-1 | 界線入り計数板 (動物性ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ等) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Counting slide | 材質： ｶﾞﾗｽ製
ﾀｲﾌﾟ： 界線、格子線、枠付き、水縁磨
寸法：
ｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ； 76×26 mm×厚さ1.0～1.2mm
枠； 20×50mm×厚さ1mm
|  | 参考銘柄 S6300 | 松浪硝子 | 10
19-2 | ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ(上記界線入り計数板用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Cover glass | 色： 無色透明
素材： ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽ
寸法： 24×50mm×厚さ0.13-0.17mm
屈折率： ne=1.5255+/-0.0015
平面度： 0.010mm以下（JIS R3702試験法）
入数： 200枚/箱
|  | 参考銘柄 C024501 | 松浪硝子 | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
19-3 | ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ(上記界線入り計数板用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Cover glass | 色： 無色透明
素材： ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽ
寸法： 24×60mm×厚さ0.13-0.17mm
屈折率： ne=1.5255+/-0.0015
平面度： 0.010mm以下（JIS R3702試験法）
入数： 200枚/箱
|  | 参考銘柄 C024601 | 松浪硝子 | 2
20-1 | 血球計数板(植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ計数用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Hemocytometer | ﾀｲﾌﾟ： ﾄｰﾏ式
目盛標線: 1×1mm
目盛線の深度： 0.1mm
寸法： 76×30×厚さ3.0mm
検定： JHS
付属品
- 和文取扱説明書 1冊/式
|  | 参考銘柄 A103 | ｻﾝﾘｰﾄﾞ硝子
[構成]
A103 標準セット JHS品 一式
[内訳]
血球計算盤 （1個/式）
ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽ φ23×t0.7mm （1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
20-1 | 血球計数板(植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ計数用) | ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽ 22×24×t0.4mm （1個/式）
| つづき | 止金具 （1個/式）
赤及び白血球ﾋﾟﾍﾟｯﾄ （各1個/式）
ｾｯﾄｹｰｽ （1個/式）
検定証 （1個/式）
標準付属品：
和文取扱説明書（1冊/式）
20-2 | ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ(血球計数板上記用) | （仕様）用途： 稚仔魚､幼生飼育用
| Cover glass | 寸法： 22×24×厚さ0.4mm
入数： 10枚/ケース
|  | 参考銘柄 A209 | ｻﾝﾘｰﾄﾞ硝子 | 10
21-1 | ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ(10ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Micropipette(10ml) | 計量容量： 1,000 ‐ 10,000 μl､あるいはより広い
範囲
加算量： 10μL
精度： 全計量範囲において、+/-2.0％以下である
こと
滅菌： 分解せずｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ可能であること
付属品
- 英文取扱説明書 1冊/式
|  | 参考銘柄 ① NICHIPET EX-II 00-NPX2-10000 | ﾆﾁﾘｮｰ | 6
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
21-1 | ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ(10ml) | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 1-9348-02 | ｱｽﾞﾜﾝ | 6
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
21-2 | ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(上記ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用。使い捨て用ﾁｯﾌﾟ。
| Pipette tip | 21-1 ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ（10ml)に適合すること
容量範囲： 1,000 ‐ 10,000 μL
調達数量： 2000ﾁｯﾌﾟ、あるいはそれ以上
|  | 参考銘柄 ① Premium Tip 00-BMT2-Z | ﾆﾁﾘｮｰ | 10
|  | 参考銘柄 ② 1-9348-12 | ｱｽﾞﾜﾝ | 7
21-3 | ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ(5ml) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Micropipette（5ml） | 計量容量： 1,000 ‐ 5,000 μl、あるいはより広い
範囲
加算量： 10μL
精度： 全計量範囲において、+/-1.5％以下である
こと
滅菌： 分解せずｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ可能であること
付属品
- 英文取扱説明書 1冊/式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
21-3 | ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ(5ml) | 参考銘柄 ① NICHIPET EX-II 00-NPX2-5000 | ﾆﾁﾘｮｰ | 5
| つづき | 標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 1-9348-01 | ｱｽﾞﾜﾝ | 5
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
21-4 | ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ(上記ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用。使い捨て用ﾁｯﾌﾟ。
| Pipette tip | 21-3 ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ（5ml)に適合すること
容量範囲： 500 ‐ 5,000 μL
調達数量： 4000ﾁｯﾌﾟ、あるいはそれ以上
|  | 参考銘柄 ① Premium Tip 00-BMT2-X | ﾆﾁﾘｮｰ | 20
|  | 参考銘柄 ② 1-9348-11 | ｱｽﾞﾜﾝ | 8
21-5 | ﾋﾟﾍﾟｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Pipette stand | 21-1及び21-3 ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄに適合すること
ﾀｲﾌﾟ： ﾛｰﾀﾘｰﾀｲﾌﾟ
掛数： 6本以上
|  | 参考銘柄 ① ﾏﾙﾁﾛｰﾀﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ 00-MLT-STD2 | ﾆﾁﾘｮｰ | 2
|  | 参考銘柄 ② 3-1610-01 | ｱｽﾞﾜﾝ | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
22 | ｱﾙﾃﾐｱ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Artemia | 種類： ｿﾙﾄﾚｲｸ産ﾌﾞﾗｲﾝｼｭﾘﾝﾌﾟ耐久卵
容量： 425g
|  | 参考銘柄 4975677035197（JANコード） | 日本動物薬品 | 12
23-1 | 飼育水浄化用ﾌｨﾙﾀｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ10ｲﾝﾁ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter housing for breeding water purification | 容器材質： AS樹脂、青色透明
適用ﾌｨﾙﾀ： 250mm
接続口： PT1/2
最高使用圧力： 0.49MPa以上
最高使用温度： 40℃以上
RoHS指令： （EU）2015/863対応
|  | 参考銘柄 PF-III | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
23-2 | 0.4μmﾌｨﾙﾀｰ (上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 0.4μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 0.4μm以下
長さ： 250mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 04EU-1SEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
23-3 | 1μmﾌｨﾙﾀｰ (上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 1μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 1.0μm以下
長さ： 250mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 1EU-1SEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
23-4 | 3μmﾌｨﾙﾀｰ (上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 3μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 3.0μm以下
長さ： 250mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 3EU-1SEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
23-5 | 10μmﾌｨﾙﾀｰ (上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記10ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 10μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 10.0μm以下
長さ： 250mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 10EU-1SEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
23-6 | 飼育水浄化用ﾌｨﾙﾀｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ20ｲﾝﾁ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter housing for breeding water purification | 容器材質：AS樹脂、無色透明
適用ﾌｨﾙﾀ： 500mm
接続口： Rc3/4
|  | 参考銘柄 PF-VI-D20 | ｵﾙｶﾞﾉ | 20
23-7 | 0.4μmﾌｨﾙﾀｰ (上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 0.4μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 0.4μm以下
長さ： 500mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 04EU-1DEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 50
23-8 | 1μmﾌｨﾙﾀｰ (上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 1μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 1μm以下
長さ： 500mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 1EU-1DEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 50
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
23-9 | 3μmﾌｨﾙﾀｰ(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 3μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 3μm以下
長さ： 500mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 3EU-1DEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 50
23-10 | 10μmﾌｨﾙﾀｰ(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用(上記20ｲﾝﾁﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用)
| 10μm filter | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
公称孔径： 10μm以下
長さ： 500mm
ﾀｲﾌﾟ： 両端ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾐｸﾛﾎﾟｱｰEUｶﾞｰﾄﾞ付き
|  | 参考銘柄 10EU-1DEG | ｵﾙｶﾞﾉ | 50
24 | ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Blender | ﾐｷｻｰｶｯﾌﾟ
容量： 1.5L以上
形状： 持ち手付き
ｶｯﾀｰ： ｽﾃﾝﾚｽ製､6枚
消費電力： 500W以上
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
ﾄﾗﾝｽ・変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
24 | ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ | - 英文取扱説明書 1冊/式
つづき
|  | 参考銘柄 VINTAGE 0568 | ARIETE | 3
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
25 | ﾊﾝﾃﾞｨｰ計数機 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Handy counter | ﾀｲﾌﾟ：ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ
計数範囲：0‐9999
|  | 参考銘柄 ① 75090 | ｼﾝﾜ測定 | 20
|  | 参考銘柄 ② C-4PC | 新潟精機 | 20
26 | 紫外線殺菌装置(飼育水殺菌用) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用、
| UV sterilizer | 波長253.7nmの紫外線を照射して水を殺菌する流水
式殺菌装置
ﾀｲﾌﾟ：海水用ﾁﾀﾝ
最大使用水圧：0.294 Mpa
処理量(上水、殺菌率99.9%）：大腸菌；2m3/hr以上、
一般細菌；1m3/hr以上
ﾗﾝﾌﾟ：40W × 1本
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
26 | 紫外線殺菌装置(飼育水殺菌用) | - 英文取扱説明書 （1冊/式）
つづき
|  | 参考銘柄 ① Model SS401TN（ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ内蔵） | ｱｰｽ | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
予備殺菌ﾗﾝﾌﾟSUV40DL-12（1個／台）
|  | 参考銘柄 ② Model SS401TN（ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ内蔵） | 田中三次郎商店 | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
予備殺菌ﾗﾝﾌﾟSUV40DL-12（1個／台）
27 | 溶存酸素計(DOﾒｰﾀｰ) | （仕様）用途：仔稚魚･幼生飼育と養殖用
| Dissolved oxygen meter | ﾀｲﾌﾟ： ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ
測定項目： 溶存酸素
測定範囲： 0.00～20.00mg/Lあるいはより広い範囲
防水： IP67以上
メモリー機能： 最大30件以上
ﾌﾟﾛｰﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ長： 3m以上
電源： 乾電池を含む
構成：
本体 1台/式
付属品：
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 1本/式
ｹｰｽ 1個/式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
27 | 溶存酸素計(DOﾒｰﾀｰ) | 乾電池 1ｾｯﾄ/式
| つづき | 英文取扱説明書 1冊/式
消耗品：
交換用ﾌﾟﾛｰﾌﾞあるいはｾﾝｻ 2個/式
|  | 参考銘柄 ① MM41-DP | 東亜DKK
|  | MM41-DP 溶存酸素ﾌﾟﾛｰﾌﾞｾｯﾄ |  | 1
標準付属品：
溶存酸素ﾌﾟﾛｰﾌﾞ MM4-DDO(3m) （1個/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
単3ｱﾙｶﾘ電池 2本/式
特別付属品：
|  | ｿﾌﾄｹｰｽ SC-10P |  | 1
消耗品：
|  | 交換用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ MM4-DDO(3m) |  | 2
|  | 参考銘柄 ② DO-10Z | 笠原理化工業
|  | DO計（ｹｰｽ付き） DO-10Z |  | 1
標準付属品：
溶存酸素ﾌﾟﾛｰﾌﾞ OXP-2VN （1個/式）
ｽﾄﾗｯﾌﾟ （1個/式）
DOｾﾝｻｰ （OX-V2） （1個/式）
携行ｹｰｽ （1個/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
単4電池 （1ｾｯﾄ/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
27 | 溶存酸素計(DOﾒｰﾀｰ) | 消耗品：
| つづき | 交換用ｾﾝｻー OX-V2 |  | 2
28 | 水素ｲｵﾝ濃度計 (pHﾒｰﾀｰ) | （仕様）用途：仔稚魚･幼生飼育と養殖用
| pH meter | ﾀｲﾌﾟ： ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ
測定項目： pH
測定範囲
pH： 0～14pH
水温： 0～50℃、あるいはより広い範囲
分解能
pH： 0.01pH以上
水温： 0.1℃以上
精度： +/-0.01pH以上
防水： IP67以上
電源： CR2032 2個
構成：
本体 1台/式
付属品：
ｹｰｽ 1個/式
電池 1ｾｯﾄ/式
英文取扱説明書 1冊/式
消耗品：
交換用ｾﾝｻ 2個/式
pH標準液（pH6.86、4.01） 各80ml以上/式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
28 | 水素ｲｵﾝ濃度計 (pHﾒｰﾀｰ) | 参考銘柄 LAQUA twin pH-33B | 堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ
| つづき |  | ﾃｸﾉ
|  | ｺﾝﾊﾟｸﾄpHﾒｰﾀ LAQUAtwin pH-33B |  | 2
標準付属品：
pH標準液（pH6.86、pH4.01）14ml （各1本/式）
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄB （5枚/式）
ｽﾎﾟｲﾄ （1本/式）
保管ｹｰｽ （1個/式）
CR2032 （2個/式）
ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ （1冊/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
消耗品：
|  | ｾﾝｻ S010 |  | 4
|  | pH標準液（pH6.86）14ml×6本 |  | 2
|  | pH標準液（pH4.01）14ml×6本 |  | 2
29 | 多目的水質計測計 | （仕様）用途：仔稚魚･幼生飼育と養殖用
| Multipurpose water quality meter | ﾀｲﾌﾟ：ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ
測定項目：pH、ORP、溶存酸素、電気伝導率、塩分、
TDS、海水比重、温度、濁度、水深
測定範囲
pH： pH0～14
ORP： -2000mV～2000mV、あるいはより広い範囲
溶存酸素： 0～20.0mg/L、あるいはより広い範囲
電気伝導率： 0～10S/m、あるいはより広い範囲
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
29 | 多目的水質計測計 | 塩分： 0～4.0％、あるいはより広い範囲
| つづき | TDS： 0～100g/L、あるいはより広い範囲
海水比重： 0～50σt、あるいはより広い範囲
温度： -5～55℃、あるいはより広い範囲
濁度： 0～800NTU、あるいはより広い範囲
水深： 0～30m、あるいはより広い範囲
表示器防水： IPX7以上
電源： 乾電池
ﾌﾟﾛｰﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ長： 30m以上
構成
本体 1台/式
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（上記測定項目用ｾﾝｻ含む） 1本/式ﾞ
付属品：
- ﾊﾞｯｸﾞ（構成一式が収納できるもの、ﾘｭｯｸﾀｲﾌﾟ）
1個/式
- 電池： 1ｾｯﾄ/式
- 英文取扱説明書 1冊/式
消耗品：
- pHｾﾝｻ 2個/式
- ORPｾﾝｻ 2個/式
- DOｾﾝｻ 2個/式
- 比較電極 2個/式
- 濁度ｾﾝｻ 1個/式
- pH標準液（pH6.86、4.01） 各500ml以上/式
- 比較電極内部液 500ml以上/式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
29 | 多目的水質計測計 | 参考銘柄 ① U-52G-30m | 堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ
| つづき |  | ﾃｸﾉ
|  | U-52G-30m |  | 1
標準付属品：
表示器 （1個/式）
ｾﾝｻﾌﾟﾛｰﾌﾞ （1個/式）
pHｾﾝｻ（＃7112） （1個/式）
ORPｾﾝｻ（＃7313） （1個/式）
比較電極（＃7210） （1個/式）
DOｾﾝｻ（＃7543） （1個/式）
濁度ｾﾝｻ（＃7800） （1個/式）
pH標準液 pH4.01 500ml （＃100-4） （1個/式）
pH比較電極内部液 250ml（＃330） （1個/式）
DOｾﾝｻ内部液ｾｯﾄ (#306) （1ｾｯﾄ/式）
（内部液 50ml、研磨紙＃8000、＃800、ｽﾎﾟｲﾄ）
DO隔膜取付治具 （1個/式）
DOｾﾝｻ用ｽﾊﾟﾅ （1個/式）
洗浄ブラシ （1個/式）
校正ｶｯﾌﾟ 透明・黒 （各1個/式）
ﾊﾞｯｸﾞ （1個/式）
ｽﾄﾗｯﾌﾟ （1個/式）
単2乾電池 （4個/式）
ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ （1個/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
消耗品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
29 | 多目的水質計測計 | pHｾﾝｻ 7112 |  | 2
| つづき | ORPｾﾝｻ 7313 |  | 2
|  | DOｾﾝｻ 7543 |  | 2
|  | 比較電極 7210 |  | 2
|  | 濁度ｾﾝｻ 7800 |  | 1
|  | pH標準液（pH4） 500ml |  | 4
|  | pH標準液（pH7） 500ml |  | 2
|  | 比較電極内部液 250ml |  | 2
|  | 参考銘柄 ② ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ多項目水質計 WQC-24 | 東亜DDK
|  | WQC-24＋ｲｵﾝｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ＋水深ｾﾝｻ |  | 1
標準付属品：
ﾀｰﾐﾅﾙ （1個/式）
ｲｵﾝｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ+水深ｾﾝｻ （1個/式）
接続ｹｰﾌﾞﾙ 2m （1個/式）
pH標準液 pH4.01 500ml （1個/式）
pH標準液 pH6.86 500ml （1個/式）
比較電極ｹﾞﾙ内部液 50ml （1個/式）
pH交換用液絡部 （1個/式）
DO電極用隔膜ｾｯﾄ （2個/式）
DO電極用電解液 50ml （1個/式）
専用工具 ｽﾊﾟﾅ・ﾄﾞﾗｲﾊﾞ （各1個/式）
校正容器 （2個/式）
ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ （1個/式）
ｿﾌﾄｹｰｽ （1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
29 | 多目的水質計測計 | 英文取扱説明書 （1冊/式）
| つづき | 特別付属品：
|  | 接続ｹｰﾌﾞﾙ（30m） |  | 1
|  | ﾘｭｯｸｻｯｸ 7-8160-01 | ｱｽﾞﾜﾝ | 1
|  | 単3乾電池 2本/ﾊﾟｯｸ LR6NJ/2B | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1
消耗品：
|  | ｶﾞﾗｽ電極ﾁｯﾌﾟ(pH） ELP-023 |  | 2
|  | ORP電極ﾁｯﾌﾟ ELM-004 |  | 2
|  | DO電極ﾕﾆｯﾄ ELD-001 |  | 2
|  | 比較電極 ELR-001 |  | 2
|  | pH標準液（pH4.01） 500ml |  | 1
|  | pH標準液（pH6.86） 500ml |  | 1
|  | 比較電極ｹﾞﾙ内部液 50ml |  | 10
30 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ顕微鏡 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Digital microscope | 拡大倍率： 10～50倍、あるいはより広い範囲
ﾓﾆﾀ： 付属、5ｲﾝﾁ以上
動画解像度： 1080p及び、720ｐを含む
ﾒﾓﾘ： microSD
外部出力： HDMIを含むこと
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
ﾄﾗﾝｽ・変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- 英文取扱説明書 1冊/式
- MicroSDHC 3個/式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
30 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ顕微鏡 | Class10/32GB UHSｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｽ1
| つづき | ﾋﾞﾃﾞｵｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗｽ10
SDｶｰﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ付き
|  | 参考銘柄 多機能ﾓﾆﾀ付きﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ HJ-ICT58 | 佐藤商事
|  | HJ-ICT58一式 |  | 2
標準付属品：
校正ﾁｬｰﾄ （1個/式）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1個/式）
ﾋﾞﾃﾞｵｹｰﾌﾞﾙ （1個/式）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個/式）
ｿﾌﾄｳｪｱCD （1個/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 2
|  | MicroSDHC 32GB | ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ | 6
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ PAL-55E | ｽﾜﾛｰ電機 | 2
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 2
31 | 生物顕微鏡 | （仕様）用途：稚仔魚、幼生飼育用
| Biological microscope | 光学系： 無限遠補正光学系
観察倍率： 40X-1,000X
観察方法： 明視野観察
鏡筒： 三眼鏡筒
鏡筒傾斜角： 30°あるいは45°
眼幅調整範囲： 50-75mm、あるいはより広い範囲
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
31 | 生物顕微鏡 | 接眼ﾚﾝｽﾞ： 10倍、視野数20以上
| つづき | 焦準機構： 一軸粗微動ハンドル方式
粗動： 37㎜/回転程度
照明： LED照明
ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ： 5穴以上
ｽﾃｰｼﾞ： 試料ﾎﾙﾀﾞｰ付き
移動範囲： 76mm(X)ｘ52mm（Y)、あるいはより広い
範囲
対物ﾚﾝｽﾞ： ﾌﾟﾗﾝｱｸﾛﾏｰﾄ以上
ﾚﾝｽﾞ1： 4X、NA.0.1
ﾚﾝｽﾞ2： 10X、NA0.25
ﾚﾝｽﾞ3： 40X、NA0.65
ﾚﾝｽﾞ4： 100X、NA1.25
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ： ｱｯﾍﾞｺﾝﾃﾞﾝｻｰ NA1.25
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ （100ml以上）
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① ECLIPSE Si Si-TF2 | ﾆｺﾝ
|  | Si-TF2 一式 |  | 1
ECLIPSE Si RS 本体 （1個/式）
EC-T-TF2 三眼鏡筒 （1個/式）
Eyepiece CFI E 10X （2個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
31 | 生物顕微鏡 | CFI E plan achromat 4X （1個/式）
| つづき | CFI E plan achromat 10X （1個/式）
CFI E plan achromat 40X （1個/式）
標準付属品：
Power cord （1個/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
特別付属品：
|  | CFI E plan achromat 100X oil |  | 1
|  | Immersion Oil 50㏄ |  | 2
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 1
|  | 参考銘柄 ② CX43 | ｴﾋﾞﾃﾞﾝﾄ
CX43 一式
|  | CX43 本体 （1個/式） |  | 1
|  | U-CTR30-2 三眼鏡筒 （1個/式） |  | 1
|  | WHB10X 接眼レンズ（2個/式） |  | 2
|  | PLCN4X （1個/式） |  | 1
|  | PLCN10X （1個/式） |  | 1
|  | PLCN40X （1個/式） |  | 1
|  | PLCN100XO （1個/式） |  | 1
|  | 電源ｺｰﾄﾞ （1個/式） |  | 1
|  | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ （1個/式） |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書 （1冊/式）
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
31 | 生物顕微鏡 | ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ 8ml |  | 13
| つづき | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 1
32 | 実体顕微鏡 | （仕様）用途：種苗生産､幼生飼育用
| Stereomicroscope | 光学系： 平行光学系(ｽﾞｰﾑ変倍式)
ｽﾞｰﾑ範囲： 0.63X～6X、あるいはより広い範囲
観察倍率： 6.3X～60X、あるいはより広い範囲
観察方法： 明視野、斜光照明
鏡筒： 三眼鏡筒
鏡筒傾斜角： 30°
接眼ﾚﾝｽﾞ： 10X、視野数22以上
照準部： 粗微動照準装置
架台： LED透過照明架台、
斜光あるいは偏斜照明対応
照明： LEDﾘﾝｸﾞ照明
対物ﾚﾝｽﾞ： ﾌﾟﾗﾝｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ以上、1X
電源： AC 240V、 50 Hz、Iﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ、
変換ﾌﾟﾗｸﾞ対応可
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
|  | 参考銘柄 ① SMZ1270 | ﾆｺﾝ
|  | SMZ1270-TERG100-DSL32(AC100-240V) 一式 |  | 1
SMZ1270 ｽﾞｰﾑ鏡体 （1個/式）
P-TERG100 三眼鏡筒 （1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
32 | 実体顕微鏡 | Eyepiece C-W 10XB （2個/式）
| つづき | C-FMCN 照準装置 （1個/式）
Objective lens P-PLAN APO 1.0X （1個/式）
標準付属品：
Power cord/AC Adapter 架台用 （1個/式）
Power cord/AC Adapter LED照明用 （1個/式）
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ （1枚/式）
英文取扱説明書 （1冊/式）
特別付属品：
|  | P-DSL32 LED照明架台 |  | 1
|  | LMS100X60-15W LEDリング照明 |  | 1
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 2
|  | 参考銘柄 ② SZX10 | ｴﾋﾞﾃﾞﾝﾄ
SZX10 一式
|  | SZX2-ZB10 ｽﾞｰﾑ鏡体 （1個/式） |  | 1
|  | SZX2-TR30 三眼鏡筒 （1個/式） |  | 1
|  | WHSZ10X-H 接眼ﾚﾝｽﾞ （2個/式） |  | 2
|  | SZX2-FOF 粗微動照準装置 （1個/式） |  | 1
|  | SZX2-ILLTQ 4位置LED透過照明架台 （1個/式） |  | 1
|  | SZX2-CBFL 明視野ﾛｰｺﾝﾄﾗｽﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ （1個/式） |  | 1
|  | SZX2-COBL 偏斜ﾛｰｺﾝﾄﾗｽﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ （1個/式） |  | 1
|  | DFPLAPO1X-4 対物ﾚﾝｽﾞ （1個/式） |  | 1
|  | LG-LSLED ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ光源 （1個/式） |  | 1
|  | LG-R66 ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ （1個/式） |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
32 | 実体顕微鏡 | SZX-LGR66 ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ（1個/式） |  | 1
| つづき | 28LBA15 LBAﾌｨﾙﾀｰ （1個/式） |  | 1
|  | UYCP-12 ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄｶﾞｲﾄ用電源ｺｰﾄﾞ （1個/式） |  | 1
|  | U-ACAD4515 架台用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個/式） |  | 1
|  | UYCP-12 架台用電源ｺｰﾄﾞ （1個/式） |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書 （1冊/式）
特別付属品：
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞAからI(O) TR-AD16 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ | 1
33 | ｱｸﾘﾙ水槽 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Acrylic aquarium | 容量： 1,500 x 600 x 600 mm 高さ
厚さ：13 mm
|  | 参考銘柄 ① ｱｸﾘﾙ水槽 1,500 x 600 x 600 mm | ｱｰｽ | 2
|  | 参考銘柄 ② ｱｸﾘﾙ水槽 1,500 x 600 x 600 mm | 日本ｻｶｽ | 2
標準付属品：
和文取扱説明書（1冊/式）
34-1 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：30μ
口径：360mm
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
34-1 | 種苗生産用掬い網 | 長さ：400 mm程度
| つづき | ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① NY30-HD with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② NY30-HD with frame | 田中三次郎商店 | 10
34-2 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：60μ
口径：360mm
長さ：400 mm程度
ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① DIN100 with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② DIN100 with frame | 田中三次郎商店 | 10
34-3 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：71μ
口径：360mm
長さ：400 mm程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
34-3 | 種苗生産用掬い網 | ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
つづき
|  | 参考銘柄 ① 21XX with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② 21XX with frame | 田中三次郎商店 | 10
34-4 | 種苗生産用掬い網 | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Scoop net for seedling production | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
ﾘﾝｸﾞ：SUS6φ
目：90μ
口径：360mm
長さ：400 mm程度
ﾊﾝﾄﾞﾙ：450mm
|  | 参考銘柄 ① 14 1/2 XX with frame | ｱｰｽ | 10
|  | 参考銘柄 ② 14 1/2 XX with frame | 田中三次郎商店 | 10
35 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Plankton net | ﾀｲﾌﾟ：ﾅｲﾛﾝﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ
目：250μ
ｻｲｽﾞ：幅 115cm x 長さ 10m
|  | 参考銘柄 ① Nylon NYTAL 66GG | ｱｰｽ | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
35 | ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝﾈｯﾄ | 参考銘柄 ② Nylon NYTAL 66GG | 田中三次郎商店 | 20
つづき
36-1 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(1μ) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter bag | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｪﾙﾄ
最大流量： 680L/分以上
ろ過精度（公称）： 1μ目
長さ： 813mm 程度
外径： 178mm程度
|  | 参考銘柄 NB0001PPS2C （10個入り） | 3M | 5
36-2 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(5μ) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter bag | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｪﾙﾄ
最大流量： 680L/分以上
ろ過精度（公称）： 5μ目
長さ： 813mm 程度
外径： 178mm程度
|  | 参考銘柄 NB0005PPS2C （10個入り） | 3M | 5
36-3 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(10μ) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter bag | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｪﾙﾄ
最大流量： 680L/分以上
ろ過精度（公称）： 10μ目
長さ： 813mm 程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
36-3 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(10μ) | 外径： 178mm程度
つづき
|  | 参考銘柄 NB0010PPS2C （10個入り） | 3M | 5
36-4 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(25μ) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter bag | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｪﾙﾄ
最大流量： 680L/分以上
ろ過精度（公称）： 25μ目
長さ： 813mm 程度
外径： 178mm程度
|  | 参考銘柄 NB0025PPS2C （10個入り） | 3M | 5
36-5 | ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯｸﾞ(50μ) | （仕様）用途：稚仔魚､幼生飼育用
| Filter bag | 材質： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｪﾙﾄ
最大流量： 680L/分以上
ろ過精度（公称）： 50μ目
長さ： 813mm 程度
外径： 178mm程度
|  | 参考銘柄 NB0050PPS2C （10個入り） | 3M | 5
37-1 | 網生け簀枠(ﾌﾛｰﾄ付き) | （仕様）用途：仔稚魚飼育､親魚養成､養殖用、
| Net cage frame | 5 x 5 m網生け簀用筏一基を作成するのに必要な
材料
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
37-1 | 網生け簀枠(ﾌﾛｰﾄ付き) | ﾌﾛｰﾄ：
| つづき | 材質：発泡ｽﾁﾛｰﾙ製
構成：1筏X8個
径：600 mmφ
長さ：1,180 mm
浮力：270 kgs
重さ：14 kgs
滑り止めｺｰﾃｨﾝｸﾞ
生け簀枠用ﾊﾟｲﾌﾟ：
ﾀｲﾌﾟ：3層構造
材質：FRP製
ｻｲｽﾞ：径89 mmφ､
長さ(1)6,700 mm x 12 本
長さ(2) 950 mm x 8 pcs
付属品：
- 結束用ﾛｰﾌﾟ（1ｾｯﾄ／台）
- 英文取扱説明書（1冊/式）
- 和文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 受注生産 | 安井/宇部ｴｸｼﾓ | 6
ﾌﾛｰﾄ PF-600
ﾊﾟｲﾌﾟ ｺﾝﾎﾟｰｽﾞ 89φ
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
和文取扱説明書（1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
37-2 | 生け簀網 | （仕様）用途：仔稚魚飼育､親魚養成､養殖用
| Fish net | 大きさ：5 x 5 x 5 m (高さ)
形状：正方形
網地：有結節網地
網地糸種：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
糸番号：400d
角目：25 mm
付属品
- 英文取扱説明書 （1冊/式）
- 和文取扱説明書 （1冊/式）
- 錘 （1ｾｯﾄ/式）
|  | 参考銘柄 ① 生け簀網 底周囲：沈子ｺｰﾄﾞ 500g/m | 日東製網 | 12
底中心：十字 2m 沈子ｺｰﾄﾞ 500g/m
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
和文取扱説明書（1冊/式）
|  | 参考銘柄 ② 生け簀網 底網の各角部と中間部にPEまたはPPﾛｰﾌﾟ | ﾆﾁﾓｳ | 12
12㎜（長さ約1m程度） その先に60㎏用土のう袋
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
和文取扱説明書（1冊/式）