## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC230V、50Hzである
こと。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の記載がある場合には
それに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に含
めること。単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：AC***V、**Hz、*相、**ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること。ﾄﾗﾝｽを含める場合、契約内訳書作成
時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電
圧、定格容量など）を明記すること。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
8. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
なくとも当該機材に含めること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｽﾘｯﾄｼﾞｪｯﾄｴｱｻﾝﾌﾟﾗ | （仕様）用途：成分分析用PM試料採取（微小粒子・粗大粒子）｡
| Air Sampler | ﾀｲﾌﾟ：独立した2系統を持ち、材質の異なる2種類のﾌｨﾙﾀに
同時採取できること、また微小粒子・粗大粒子の分粒機構
を持ち、同時採取できること。
使用温度： -30℃～40℃
|  | 【銘柄指定】 ｽﾘｯﾄｼﾞｪｯﾄｴｱｻﾝﾌﾟﾗ MCAS-SJ-M4-S1（寒冷地仕様） | ﾑﾗﾀ計測器ｻｰﾋﾞｽ
［構成］
|  | 本体 MCAS-SJ-M4-S1 |  | 1
標準付属品
架台（ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ20個含） （1台/台）
ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ（予備） （1個/台）
ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎﾞｯｸｽ（ﾎﾟﾝﾌﾟ2台含） （1個/台）
ｲﾝﾊﾟｸﾀ （Line A､Line B 各1個/台）
ｲﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞ （2個/台）
温湿度ｾﾝｻ （1個/台）
ｲﾝﾚｯﾄﾍｯﾄﾞ （2個/台）
ｲﾝﾚｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ （2本/台）
上記用ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ （4個/台）
電源ｺｰﾄﾞ （1本/台）
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞ （2個/台）
ﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞﾞｵｰﾌﾟﾅｰ （1個/台）
本体鍵 （1個/台）
SDｶｰﾄﾞ （1個/台）
ﾘｰｸﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ （1個/台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｽﾘｯﾄｼﾞｪｯﾄｴｱｻﾝﾌﾟﾗ | 工具類 （1式/台）
| つづき | 取扱説明書（和文） （1部/台）
特別付属品
|  | 特別仕様（電圧、寒冷地対応、粉じん対策） |  | 1
に伴う改造費等 （1式/台）
|  | 取扱説明書（英文） （1部/台） |  | 1
交換部品 3年分
（1）吸気ﾌｧﾝ部
|  | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾌｨﾙﾀ （2枚/ｾｯﾄ） |  | 3
（2）排気ﾌｧﾝ部
|  | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾌｨﾙﾀ （1枚/ｾｯﾄ） |  | 3
（3）ｲﾝﾚｯﾄ部
|  | ｲﾝﾊﾟｸﾀ Oﾘﾝｸﾞ （2個/ｾｯﾄ） |  | 3
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Oﾘﾝｸﾞ （4個/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞB Oﾘﾝｸﾞ （4個/ｾｯﾄ） |  | 1
（4）ｲﾝﾊﾟｸﾀ部
|  | ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ Oﾘﾝｸﾞ （2個/ｾｯﾄ） |  | 3
|  | ﾃﾌﾛﾝﾊﾟｯｷﾝ （2個/ｾｯﾄ） |  | 3
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Oﾘﾝｸﾞ （6個/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | 導入ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Oﾘﾝｸﾞ （4個/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Oﾘﾝｸﾞ （2個/ｾｯﾄ） |  | 1
（5）ﾎﾟﾝﾌﾟ部
|  | ﾁｭｰﾌﾞ （2本/ｾｯﾄ） |  | 3
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾞｲﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ （2枚/ｾｯﾄ） |  | 3
（6）気圧ｾﾝｻｰ部
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｽﾘｯﾄｼﾞｪｯﾄｴｱｻﾝﾌﾟﾗ | ﾁｭｰﾌﾞ （2本/ｾｯﾄ） |  | 1
| つづき | （7）制御部
|  | ﾊﾞﾘｽﾀ （2個/ｾｯﾄ） |  | 3
（8）その他
|  | 粗大粒子除去ﾌｨﾙﾀ （1式/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | 交換用ｲﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞ |  | 2
|  | 交換用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞ |  | 2
|  | 再飛散防止用ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ （50g/個） |  | 2
|  | 内部接続配管ﾁｭｰﾌﾞ （6本/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | 導入ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ V ﾘﾝｸﾞ （2個/ｾｯﾄ） |  | 1
|  | ﾃｰﾊﾟｰｽﾃｰｼﾞ Vﾘﾝｸﾞ （2個/ｾｯﾄ） |  | 1