## Sheet1
機材仕様明細書（ロット２：22a00249）
機材仕様明細書（パラオ向け機材）
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相110V、60Hz、
Aタイプ3ピンであること。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に
含めること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。
6. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
7. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：単相110V、 60Hz、Aタイプ3ピン（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること。ﾄﾗﾝｽを含める場合、契約内訳書作成
時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電
圧、定格容量など）を明記すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記
| つづき | 載がなくとも当該機材に含めること。
1 | 血液検査測定機器 | （仕様）用途:糖尿病の指標であるHbA1cを測定する装置
| Blood test equipment (HbA1) | 測定項目：HbA1c
検体：全血（指頭血・静脈血）
検体量：1μL
測定時間：4分程度
検体数に応じて装置の拡張が可能であること
キャリブレーション：自動
光学系・機械系チェック：自動
以下の構成品については、温度管理を適切に行うこと。
保管温度：2～8℃
10888771 Atellica DCATM HbA1c Reagent Cartridge (10)
10888779 Atellica DCA Microalbumin/Creatinine 1 (ACR)
Reagent Cartridge (10)
11317549 Atellica DCA HbA1c Normal / Abnormal 1
Control Kit (2x0.25ml)
10325406 Atellica DCA Microalbumin/Creatinine 1
(ACR) Low/High Control Kit (2 x0.25ml)
|  | 参考銘柄 11419264 Atellica DCA Analyser (screen and module) | ｼｰﾒﾝｽ(Mediscope)
|  | 11419264 Atellica DCA Analyser (screen and module) |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 血液検査測定機器 | 115377753 Atellica DCA Power Cord(1本/台)
| つづき | 特別付属品：
|  | 10736406 Martel Unicode Printer |  | 1
消耗品：
|  | 10736408 Martel Printer Paper per roll |  | 10
|  | 10888771 Atellica DCATM HbA1c Reagent Cartridge (10) |  | 20
(10個/ｾｯﾄ)
|  | 10888779 Atellica DCA Microalbumin/Creatinine 1 (ACR) |  | 20
Reagent Cartridge (10)(10個/ｾｯﾄ)
|  | 11317549 Atellica DCA HbA1c Normal / Abnormal 1 |  | 3
Control Kit (2x0.25ml)
|  | 10325406 Atellica DCA Microalbumin/Creatinine 1 |  | 3
(ACR) Low/High Control Kit (2 x0.25ml)

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)