## 機材仕様明細書
機材仕様明細書
番号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 参考銘柄(メーカー名等) | 数量
0 | 総 則 | 2002年にJICA 無償資金協力としてギニア国へ供与された長さ30mの漁業調査
船のフォローアップ事業として必要機材を調達し、オーバーホールや、機器部品
の交換を行うことにより、本来の機能を回復させることを目的とする。
対象とする設備は、冷凍魚槽（冷凍槽、冷蔵槽）及び、冷凍コンプ
レッサー（2基）
本船：三保造船建造S1499
1 | （共通仕様）
(1) 中古品は使用しない
(2) 電源（船内電源）動力系：AC380V/220V, 三相､ 50Hz 照明等：AC220V，
単相、50Hz、制御・計測系：DC24V
(3) 銘板は英語とする
1 | 冷凍倉庫内冷却ｺｲﾙ（冷却管） | （銘柄指定） |  | 日新興業 | 数量
1) |  | 天井アルミフィンコイルS型（S32A,42.7mmOD、縦フィン付き）×100ｍ |  |  | 1
2) |  | アルミペアパイプ40φ×６ｍ × 4本 |  |  | 1
3) |  | 天井釣りボルトM12×300LS × 70本 |  |  | 1
4) |  | ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ M12 × 70組 |  |  | 1
＊側壁用鋼管は、現地対応のため支給範囲外
2 | 冷凍設備修理・交換部品 | （銘柄指定）長谷川鉄工(株)VK31RM冷凍機（圧縮機） ×2組分 |  | 日新興業 | 数量
2-1 | ・冷凍圧縮機VK31RM整備部品 |  | （S18-87)
１） |  | 吸入弁板 | 13059700 |  | 8
２） |  | 吐出弁板 | 13060300 |  | 8
３） |  | 吸入弁板及吐出弁用スプリング | 13059500 |  | 112
４） |  | 吸入弁板及吐出弁用スプリング受 | 13059600 |  | 112
５） |  | ピストンリング№１ | 13063700 |  | 8
６） |  | ピストンリング№２ | 13059800 |  | 8
７） |  | オイルリング | 13063900 |  | 8
８） |  | シリンダライナーシム | 13059800 |  | 8
９） |  | シリンダライナーＯリング Ｒ | 17015500 |  | 8
１０） |  | クランクピンメタル | 13064700 |  | 8
１１） |  | ニードルベアリング（Ｒ－２２） | 13064300 |  | 2
１２） |  | ニードル止め輪 | 13064300 |  | 4
１３） |  | ピストンピン | 13064300 |  | 2
１４） |  | 安全頭バネ ＶＫ | 13059400 |  | 8
１５） |  | シャフトシールＡＳＳＹ | 15006100 |  | 2
１６） |  | モーターベアリング ６３１０ＺＺ | 13068600 |  | 2
１７） |  | シリンダカバーパッキン | 17006600 |  | 6
１８） |  | サイドカバーパッキン | 17133900 |  | 4
１９） |  | Ｓシカンカバーパッキン | 17006700 |  | 2
２０） |  | オイルポンプＦＬＯリング | 17017500 |  | 2
２１） |  | オイルタンクＦＬパッキン | 17016600 |  | 2
２２） |  | シリンダジャケットカバーパッキン | 17014800 |  | 6
２３） |  | ケースジャケットカバーＢパッキン（Ｚ） | 17017000 |  | 4
２４） |  | ケースジャケットカバーＤパッキン（Ｚ） | 13054400 |  | 4
２５） |  | 保護亜鉛 ２５０×５０ | 13076700 |  | 6
２６） |  | オイルフィルターエレメント（Ｏリング付）NOF-150用 |  |  | 2
2-2 | ・冷凍圧縮機VK31RM整備部品 |  | （S18-202） | 日新興業
１） |  | ピストンピンメタル | 13064200 |  | 6
２） |  | リアメタル | 13059100 |  | 2
３） |  | フロントメタル | 13059000 |  | 2
2-3 | ・冷凍圧縮機VK31RM整備部品 |  | （S18-152） | 日新興業
１） |  | シリンダライナA | 13060000 |  | 8
２） |  | オイルポンプASSY | 15004400 |  | 2
３） |  | 自動膨張弁 AEX-2345BH L-3ｍ | - |  | 2
４） |  | 自動膨張弁 AEX-2341BH L-3ｍ | - |  | 1
５） |  | 自動膨張弁 AEX-2345BHZ L-3ｍ | - |  | 4
６） |  | 自動膨張弁 AEX-2343BHZ L-3ｍ | - |  | 2
2-4 | ・冷凍設備配管装置交換部品 |  | （S18-94) | 日新興業 | 数量
|  | ・冷凍圧縮機VK31RM整備部品 | -
１） |  | 高圧圧力スイッチHPS(HNS-C130M1Q） | - |  | 2
２） |  | 油圧保護装置S(OPS-C130M2Q）スイッチ | - |  | 2
|  | ・コンデンサー ２６７φ×１６６０ＦＬ型用部品 | -
３） |  | チューブブラシ １９φ | - |  | 6
４） |  | コンデンサー掃除棒 ３ｍ | - |  | 1
５） |  | 保護亜鉛 ＭＺ－５３ | - |  | 8
６） |  | コンデンサーカバー平型パッキン ３６０O.D×２６９I.D×３２０PCD | - |  | 1
７） |  | コンデンサーカバー溝型パッキン ２６７φ | - |  | 1
|  | ・サクションアキュームレーター用部品 | -
８） |  | カバーパッキン ８９O.D×７５I.D×１.５ｔ | - |  | 2
|  | ・ドライヤー（フィルター） ＤＦ５－４０型用部品 | -
９） |  | 乾燥剤 シリカゲル ５００ｇ | - |  | 3
１０） |  | フェルト | - |  | 1
１１） |  | ドライヤーパッキン １５０O.D×１３６I.D×１.５ｔ | - |  | 1
|  | ・オイルセパレーター ＤＳ－１５０型用部品 | -
１２） |  | カバーパッキン １１９O.D×１０５I.D×１.５ｔ | - |  | 2