## Sheet1
機材仕様明細書
番号 | 機材名 | 仕様 | 参考銘柄（メーカー名等） | 数量
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の許容範囲で変動を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hzである
こと。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合には
それに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に係わ
らず、機材を正常に稼動させるために必要とされる資機材（電源ｹｰ
ﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器、等）は、当該機材に付属して納入す
ること。電源ｹｰﾌﾞﾙの長さは、電源ｹｰﾌﾞﾙが当該機材に標準付属品あ
るいは特別付属品として存在している場合、および他に特別に記載
がある場合を除き、単相電源用については「1.5m」とする。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電源
ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」または「電
源：AC220V、50Hz、Cﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載さ
れている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応できない
場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。納品者は、当該機材が正常に動作
するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して
納品すること。また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、
型式、型番、および仕様（入出力電圧、定格容量など）を明記
すること。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品する
こと。
8．機材を設置し、同機材が正常に稼動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
なくとも納品すること。
1 | 米水分計 | （仕様）用途:米品質確認時に米粒の水分量を測定する。
| Rice moisture tester | ﾀｲﾌﾟ:ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ
測定方式：電気抵抗式
測定対象：玄米、精米、もみ(長粒､短粒が測定可能であること)
測定範囲(短粒種籾）：10～30%を含むより広い範囲
精度：0.5%以内
表示方式：ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付ﾃﾞｼﾞﾀﾙLCD
表示言語：英語
最小桁表示：0.1%
電源：ﾊﾞｯﾃﾘｰ
|  | 参考銘柄 ﾗｲｽﾀ fg-512 | ｹｯﾄ科学研究所
|  | ﾗｲｽﾀ fg-512 |  | 6
標準付属品：
試料皿(2個/台）
ﾋﾟﾝｾｯﾄ付ｽﾌﾟｰﾝ(1本/台）
ﾌﾞﾗｼ(1本/台）
単三乾電池(4本/台）
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ(1個/台）
もみすり器(1個/台）
英文取扱説明書(2冊／台)
英文試験成績書(1冊/台)
2 | 試験用精米機 | （仕様）用途：米品質確認時に病虫害、カビ、熱による米粒の着色を
| Test Milling Machine | 検査する。
試料質量：
玄米：10～200g/回程度が可能なこと
電源：AC220V、50Hz、Cﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 ① 試験用精米機 ﾊﾟｰﾚｽﾄ TP-3000 | ｹｯﾄ科学研究所
|  | 試験用精米機 ﾊﾟｰﾚｽﾄ TP-3000 |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
へら(1個／台)
ﾌﾞﾗｼ(1個／台)
筆（1本／台)
ｽﾌﾟｰﾝ(1個／台)
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(1個／台)
付属品ｹｰｽ(1個／台)
特別付属品:
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞCﾀｲﾌﾟ |  | 6
|  | 参考銘柄 ② TM05C | ｻﾀｹ
|  | TM05C |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ(１冊／台)
ｽﾊﾟﾅ(1本／台)
清掃用ﾌﾞﾗｼ(2本／台)
金剛ﾛｰﾙ#30（1本／台)
金剛ﾛｰﾙ#36（1本／台)
特別付属品:
|  | ﾄﾗﾝｽ 1.5KVA |  | 6
3 | 試験用電動籾摺り器 | （仕様）用途：米品質確認時に玄米試料作製用籾摺りを行う。
| Rice huller & miller for test | ﾀｲﾌﾟ：少量（20gあるいは一握り程度）の籾摺りが可能なこと
もみすり能力：約1.2kg/h以上
電源：AC220V、50Hz、Cﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 ① 電動もみすり器 TR-250 ﾄﾗﾝｽ付き | ｹｯﾄ科学研究所
|  | 電動もみすり器 TR-250 ﾄﾗﾝｽ付き |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ(1個／台)
|  | 参考銘柄 ② FC2R-5 | 大竹製作所
|  | FC2R-5 |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
特別付属品:
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ |  | 6
|  | Cﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ |  | 6
|  | ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ |  | 6
4 | 米粒透視器 | (仕様)用途：米品質確認時に米粒形状や色調の確認に使用。
| Grainscope | 透粒数：50粒計数できること
寸法：162(W)×134(D)×80(H)mm程度
電源：AC220V、50Hz、Cﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 米粒透視器ｸﾞﾚｲﾝｽｺｰﾌﾟTX-200 | ｹｯﾄ科学研究所
|  | 米粒透視器ｸﾞﾚｲﾝｽｺｰﾌﾟTX-200 |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
試料皿(1個/台)
50粒計数板(1個/台)
定量ｽﾌﾟｰﾝ(1個/台)
ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞ(1個/台)
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ100-220V(1個/台)
単三ｱﾙｶﾘ電池(4個/台)
小冊子(1冊/台)
特別付属品:
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞCﾀｲﾌﾟ |  | 6
5 | ﾀﾞｲﾔﾙｼｯｸﾈｽｹﾞｰｼﾞ | （仕様）用途：米品質確認時に米粒形状測定に使用する。
| Dial thickness gauge | 測定範囲：0～20mm
目量：0.01mm
|  | 参考銘柄 G-2 | 尾崎製作所
|  | G-2 |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
6 | ｶﾙﾄﾝ | （仕様）用途：米品質確認時に籾、米目視、試験用籾、米の計量時
| Carton | に使用する。
形状：丸形
色：黒色及び白色
寸法：径160mm×深さ20mm
|  | 参考銘柄 丸型φ160 | 不二金属工業
|  | 丸型黒φ160(5枚／式） |  | 6
|  | 丸型白φ160(5枚／式） |  | 6
7-1 | 鑑定用鏡版 | （仕様）用途:米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Mirror plate | 寸法：30×35cm
目盛：なし
|  | 参考銘柄 簡易型 30×35cm目盛無 | 不二金属工業
|  | 簡易型 30×35cm目盛無 |  | 6
7-2 | 鑑定用鏡版 | （仕様）用途:米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Mirror plate | 寸法：25×30cm
目盛：0.5mm
|  | 参考銘柄 小型 25×30cm目盛付 | 不二金属工業
|  | 小型 25×30cm目盛付 |  | 6
8 | 電子天秤 | （仕様） 用途:米品質確認時の手分け、目視による鑑定のための籾、
| Electronic Balances | 米の計量に使用。
最小表示：0.01g
ひょう量：120g程度
計量皿寸法：70mm程度
軽量皿材質：SUS304
電源：220V、50Hz、単相（対応）
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ：Cﾀｲﾌﾟ
|  | 参考銘柄 HT-120 | ｴｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｨ
|  | HT-120 |  | 6
標準付属品：
収納ｹｰｽ(1個/台)
特別付属品：
|  | ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ AX-TB280 100V-240V Cﾌﾟﾗｸﾞ |  | 6
|  | 英文取扱説明書 |  | 12
9-1 | ﾋﾟﾝｾｯﾄ | （仕様）用途:米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Tweezer | ｻｲｽﾞ：160mm程度
材質：SUS304
|  | 参考銘柄 K-14 | 幸和ﾋﾟﾝｾｯﾄ
|  | K-14 |  | 6
9-2 | ｽｹｰﾙﾙｰﾍﾟ | （仕様）用途:米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Scale lupe | 外径：36mm程度
全高：57mm程度
測定範囲：20mm程度
ﾚﾝｽﾞ寸法：18mm程度
最小目盛：0.10mm
倍率：7倍
|  | 参考銘柄 7倍 | PEAK
|  | 7倍 |  | 6
10-1 | 検査用ﾌﾙｲ | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Sieves | ﾀｲﾌﾟ：タテ目
直径：340mm
打ち抜き目寸法：1.5mm×16mm
|  | 参考銘柄 径34cm 縦目 1.5mm | 不二金属工業
|  | 径34cm 縦目 1.5mm |  | 6
10-2 | 検査用ﾌﾙｲ | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Sieves | ﾀｲﾌﾟ：タテ目
直径：340mm
打ち抜き目寸法：1.6mm×16mm
|  | 参考銘柄 径34cm 縦目 1.6mm | 不二金属工業
|  | 径34cm 縦目 1.6mm |  | 6
10-3 | 検査用ﾌﾙｲ | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Sieves | ﾀｲﾌﾟ：精米用
直径：250mm
打ち抜き目寸法：1.5mm
|  | 参考銘柄 径25cm 金網 1.5mm | 不二金属工業
|  | 径25cm 金網 1.5mm |  | 6
10-4 | 検査用ﾌﾙｲ | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Sieves | ﾀｲﾌﾟ：丸目
直径：340mm
打ち抜き目寸法：1.5Φ
|  | 参考銘柄 径34cm 細丸目 1.5Φ | 不二金属工業
|  | 径34cm 細丸目 1.5Φ |  | 6
10-5 | 検査用ﾌﾙｲ | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定に使用。
| Sieves | ﾀｲﾌﾟ：丸目
直径：340mm
打ち抜き目寸法：2.0Φ
|  | 参考銘柄 径34cm 細丸目 2.0Φ | 不二金属工業
|  | 径34cm 細丸目 2.0Φ |  | 6
11 | 試料均分器 | （仕様）用途：米品質確認時の手分け、目視による鑑定のための籾、
| Sample Divider | 米の均等仕分けに使用
|  | 【銘柄指定】 試料均分器 小型用 | 不二金属工業
|  | 試料均分器 小型用 |  | 6
標準付属品:
和文取扱説明書(2冊／台)
英文取扱説明書(2冊／台)
三角皿(2枚／台)