## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の許容範囲で変動を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hzである
こと。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合には
それに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に係わ
らず、機材を正常に稼動させるために必要とされる資機材（電源ｹｰ
ﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器、等）は、当該機材に付属して納入す
ること。電源ｹｰﾌﾞﾙの長さは、電源ｹｰﾌﾞﾙが当該機材に標準付属品あ
るいは特別付属品として存在している場合、および他に特別に記載
がある場合を除き、単相電源用については1.5mとする。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電源
ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」または「電
源：AC220V、50Hz、Cﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載さ
れている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応できない
場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。納品者は、当該機材が正常に動作
するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して
納品すること。また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、
型式、型番、および仕様（入出力電圧、定格容量など）を明記
すること。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品する
こと。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 8. 機材を設置し、同機材が正常に稼動するために必要な資機材
| つづき | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載
がなくとも納品すること。
9.機材番号 2-1 ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡、 2-2 三眼実体顕微鏡 及び
2-4 顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ は同一ﾒｰｶｰ製であること。
1 | 冷凍機付きｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ | （仕様） 用途：ｶｲｺ並びに害虫の飼育
| Incubator | ﾀｲﾌﾟ：冷凍機付きｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ
電源： 220V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞ：Cタイプ
|  | 【銘柄指定】 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ | PHC
構成
|  | ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ MIR-154-PE |  | 6
標準付属品：
和文取扱説明書 (1部/台)
英文取扱説明書 (1部/台)
2-1 | ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡 | (仕様)用途：蚕卵の発育調査並びに病蚕の診断
| Biological Microscope | ﾀｲﾌﾟ：三眼位相差顕微鏡
総合倍率：40～1000×
接眼ﾚﾝｽﾞ：10×
対物ﾚﾝｽﾞ：4×、10×、20×、40×、100×
視野数：22
電源：220V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞ：Cﾀｲﾌﾟ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡 | 参考銘柄 ① BX43 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
| つづき | ｼｽﾃﾑ顕微鏡BX43 |  | 2
BX43本体 BX43F (1個/台)
LEDﾗﾝﾌﾟﾊｳｽ U-LHLEDC （1個/台）
AC電源ｺｰﾄﾞ 220V 用C ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ付き UYCP-12（1個/台）
BX43用ｺｰﾄﾞ5ｹ穴ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ BX43-5RES （1個/台）
広視野三眼鏡筒 U-TR30-2 （1個/台）
観察用接眼ﾚﾝｽﾞ WHN10× （2個組/台）
ﾍﾘｺｲﾄﾞ付接眼ﾚﾝｽﾞ WHN10×-H （1個/台）
右下ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾃｰｼﾞ U-SVRB-4 （1個/台）
2枚検鏡用左開厚ｸﾚﾝﾒﾙ U-HLDT-4 （1個/台）
ｽﾃｰｼﾞﾊﾝﾄﾞﾙｺﾞﾑ U-SHG (1個/台)
位相差ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ U-PCD2 (1個/台)
心出し望遠鏡 U-CT30-2 (1個/台）
ﾌﾟﾗﾝｾﾐｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ対物ﾚﾝｽﾞ4× UPLFLN4× (1個/台）
ﾌﾟﾗﾝｾﾐｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ対物ﾚﾝｽﾞ10× UPLFLN10×2PH (1個/台）
ﾌﾟﾗﾝｾﾐｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ対物ﾚﾝｽﾞ20× UPLFLN20×PH (1個/台）
ﾌﾟﾗﾝｾﾐｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ対物ﾚﾝｽﾞ40× UPLFLN40×PH (1個/台）
ﾌﾟﾗﾝｾﾐｱﾎﾟｸﾛﾏｰﾄ対物ﾚﾝｽﾞ100× UPLFLN100×O2PH(1個/台）
標準付属品：
和文取扱説明書 （1部/台）
英文取扱説明書 （1部/台）
特別付属品：
|  | ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ8ml IMMOIL-8CC |  | 2
|  | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ COVER-018 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡 | 参考銘柄 ② Eclipse Ci-L | ﾆｺﾝ
| つづき | Eclipse Ci-L 本体 |  | 2
本体
右ｽﾃｰｼﾊﾝﾄﾞﾙ､ｻﾌﾞｽﾃｰｼﾞ左ﾊﾝﾄﾞﾙ付き(1個/台）
ｷｬﾌﾟﾁｬｰﾎﾞﾀﾝ (1個/台）
固定ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ（1個/台）
ﾌｨｰﾙﾄﾞ絞り （1個/台）
調整工具 （1個/台)
組み込み LED ｲﾙﾐﾈｰﾀｰ ﾗﾝﾌﾟﾊｳｽ (1個/台）
三眼鏡筒 CTFM (1個/台）
接眼ﾚﾝｽﾞ CFI10× (2個組/台)
C-SR 2S 右ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾃｰｼﾞ、 2ｽﾗｲﾄﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ (1個/台）
6孔ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ C-N6 (1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Fluor 4×,N.A.0.13, WD17.1mm
(1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Achromat DL 10×,N.A.0.25, WD10.5mm,Ph1
(1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Achromat DL 20×,N.A.0.40, WD1.20mm,Ph1
(1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Achromat DL 40×,N.A.0.65,
WD0.56mm,Ph2,Spring-Loaded (1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Achromat DL 100×oil,N.A.1.25,
WD0.2mm,Ph3,Spring-Loaded (1個/台）
標準付属品：
ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ 8㏄ （1個/台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡 | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ H600L（1個/台）
| つづき | AC電源ｺｰﾄﾞ BE 220V 用 C ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ付き （1本/台）
英文取扱説明書 （1部/台）
特別付属品：
|  | 和文取扱説明書 (1部/台) |  | 2
|  | 手動位相差観察 ｾｯﾄ |  | 2
位相差 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ C-PH Phase C.T.C. N.A.0.90 (6ポジション組）
BF Aperture Diaphragm N.A. 0.9
3PH (Ph1,Ph2,Ph3)
DF N.A. 0.75
Closed position to shut DIA illumination
|  | ｶﾒﾗｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ |  | 2
ﾘﾚｰﾚﾝｽﾞ用ﾁｭｰﾌﾞ Y-TV55 TV tube
C-mount 0.55X ﾘﾚｰﾚﾝｽﾞ
C-CTC ｶﾒﾗﾄﾘｶﾞｰｹｰﾌﾞﾙ U3/L3
|  | ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ 50㏄ 5本/ｾｯﾄ |  | 2
2-2 | 三眼実体顕微鏡 | (仕様)用途：蚕発育調査並びに桑害虫の同定
| Stereomicroscope | ﾀｲﾌﾟ：三眼鏡筒
接眼ﾚﾝｽﾞ：10倍
対物ﾚﾝｽﾞ：1倍
ｽﾞｰﾑ比： 0.8倍～ 5倍 を含むより広い範囲
総合倍率：8～50倍を含むより広い範囲 （10倍接眼ﾚﾝｽﾞ使用時）
|  | 参考銘柄 ① SZX7-TR2-APO-C | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-2 | 三眼実体顕微鏡 | SZX7-TR2-APO-C |  | 1
| つづき | 三眼鏡筒ｾｯﾄ ｽﾞｰﾑ比：0.8～5.6X SZX7-TR30-2-SET (1組/台）
ASﾕﾆｯﾄ SZX-AS (1個/台）
対物ﾚﾝｽﾞ 1X DFPLAPO1X-4 (1個/台)
広視野接眼ﾚﾝｽﾞ WHSZ10X-H （2個/1台）
標準架台 SZ2-ST (1個/台）
白黒ｽﾃｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ SZ2-SPBW (1枚/台）
標準付属品：
英文取扱説明書 (1部/台)
和文取扱説明書 (1部/台)
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ BH2ｶﾊﾞｰ (1枚/台）
|  | 参考銘柄 ② SMZ745T | ﾆｺﾝ
|  | SMZ745T（SMZ745T-PSN） |  | 1
SMZ745T Zooming Body ｽﾞｰﾑ比：0.67～5X(1個/台)
接眼ﾚﾝｽﾞ C-W 10×B F.N. 22 (2個/台）
C-PSN Plain Focusing Stand /CN (1個/台）
ｵﾊﾟｰﾙ/黒 ｱｸﾘﾙ板 (1枚/台)
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ (1枚/台)
標準付属品：
英文取扱説明書 (1部/台)
特別付属品：
|  | 和文取扱説明書 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-3 | 実体顕微鏡照明装置 | （仕様）用途：実体顕微鏡用の光源
| Microscope Light | ﾀｲﾌﾟ：LED光源ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ光ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ 2本付き
LED光色： 白色光
電源：220V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞ：Cﾀｲﾌﾟ
|  | 参考銘柄 ① KL 1600 LED | SCHOTT
|  | KL 1600 LED |  | 1
ﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸﾗｲﾄｿｰｽ (1個/台)
ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ-2 (2分岐） (1個/台）
AC100V用電源ｹｰﾌﾞﾙ (1本/台)
特別付属品：
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ SU-550 | ｽﾜﾛｰ電機 | 1
|  | 変換ﾌﾞﾗｸﾞ T-HPACWH | ｴﾚｺﾑ | 1
|  | 参考銘柄 ② C-FID2 | ﾆｺﾝ
|  | C-FLED2 LED光源 |  | 1
標準付属品：
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1台/台）
AC電源ｺｰﾄﾞ 220V 用 C ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ付き （1本/台）
英文取扱説明書 (1部/台)
特別付属品：
|  | 和文取扱説明書 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-4 | 顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | （仕様）用途：微粒子病等の病原体の同定、観察と、講義の
| Digital camera | ための資料作成用
ﾀｲﾌﾟ：機材番号 2-1 ｼｽﾃﾑ生物顕微鏡、および2-2 三眼実体顕微鏡
に適合すること
画素数：270万以上
撮像素子：1/1.8ｲﾝﾁ ｶﾗｰ CCD または1/1.8ｲﾝﾁ ｶﾗｰCMOSｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ
データ出力： 3.0USB
電源：220V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞ：Cﾀｲﾌﾟ
|  | 参考銘柄 ① DP22-D | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
|  | DP22本体 DP22-CU （1個/台） |  | 1
|  | ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱ cellSens CS-ST-SET （1本/台） |  | 1
|  | Cﾏｳﾝﾄｶﾒﾗｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 0.5X U-TV0.5XC-3 （1個/台） |  | 1
標準付属品：
和文取扱説明書 （1部/台）
英文取扱説明書 （1部/台）
|  | 参考銘柄 ② DS-Fi3 | ﾆｺﾝ
|  | DS-Fi3 |  | 1
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ (1個/台）
AC電源ｺｰﾄﾞ 220V 用 C ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ付き (1個/台）
USB 3.0 ｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
画像ｿﾌﾄｳｪｱ NIS-Elements F Ver.4.60 （1本/台）
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部/台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-4 | 顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | 特別付属品：
| つづき | 和文取扱説明書 |  | 1
2-5 | ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | (仕様）用途：機材番号2-4 顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの画像ﾓﾆﾀｰ及び
| Laptop PC | ﾃﾞｰﾀ保存
CPU： 定格ｸﾛｯｸ 2.6 GHz 以上
ﾒﾓﾘｰ： 16GB 以上
OS： Windows 10 Pro (64ﾋﾞｯﾄ) 日本語版
ｽﾄﾚｰｼﾞ： 512 GB 以上 SSD
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｻｲｽﾞ： 15.6ｲﾝﾁ
表示：1920×1080 FHD
Microsoft Office Home and Business ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ
電源：220V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞ：C ﾀｲﾌﾟ
|  | 参考銘柄 ① DELL ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | DELL
|  | DELL Mobile Precision Workstation 3551 CTO |  | 1
標準付属品：
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ- （1個/台）
和文取扱説明書 （1部/台）
特別付属品：
|  | ﾜｲﾔﾚｽﾏｳｽ WM126 |  | 1
|  | 参考銘柄 ② HP ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | HP
|  | HP ZBook 15 G6 スタンダードモデル |  | 1
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-5 | ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ- （1個/台）
| つづき | 和文取扱説明書 （1部/台）
特別付属品：
|  | ﾜｲﾔﾚｽﾏｳｽ HP Z4000 |  | 1
|  | 変換ﾌﾟﾗｸﾞ T-HPACWH | ｴﾚｺﾑ | 1
3-1 | ｻﾝﾌﾟﾙ生糸（機械製糸） | （仕様）用途：上質な生糸製品のｻﾝﾌﾟﾙ提示
| Sample raw silk | ﾀｲﾌﾟ：27中綛、4A格以上
|  | 【銘柄指定】 ｻﾝﾌﾟﾙ生糸 27中綛 | 碓氷製糸
|  | ｻﾝﾌﾟﾙ生糸 27中綛 (5kg入り) |  | 1
特別付属品：
|  | 生糸検査成績表 |  | 1
3-2 | ｻﾝﾌﾟﾙ生糸（座繰り） | (仕様)用途：上質な生糸製品のｻﾝﾌﾟﾙ提示
| Sample raw silk | ﾀｲﾌﾟ： 14中、21中、27中、40中、玉糸（150中）等のｻﾝﾌﾟﾙｾｯﾄ
それぞれの綛に品種、繊度等のﾀｸﾞ付き
|  | 【銘柄指定】 ｻﾝﾌﾟﾙ生糸 | 蚕糸館
|  | ｻﾝﾌﾟﾙ生糸ｾｯﾄ 上州座繰り生糸 |  | 1

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)