## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. ｱｲﾃﾑ番号4-1、4-2、4-3を除き、中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の許容範囲で変動を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hzである
こと。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合に
はそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に係わ
らず、機材を正常に稼動させるために必要とされる資機材（電
源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器、等）は、当該機材に付属し
て納入すること。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、SEﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電源
ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認め
る。
6. 三相電源の機材は、別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端は
切断端のままで適切な保護処理の上、納入すること。
7. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」または「電
源：AC220V、50Hz、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載さ
れている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応できな
い場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。納品者は、当該機材が正常に動
作するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属し
て納品すること。また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ
名、型式、型番、および仕様（入出力電圧、定格容量など）を
明記すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品するこ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | と。
| つづき | 9．機材を設置し、同機材が正常に稼動するために必要な資機材（
据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載がなく
とも納品すること。
10.機材の梱包は梱包条件書 2．梱包条件 ●その他留意事項を参
照に、専門家別に梱包すること。
11.英文取扱説明書は、1台につき1冊ずつの標準付属のほかに、各
アイテム全数量につき1冊の予備を付属すること
1-1 | 手動ﾊﾟﾙｽｾﾞﾈﾚｰﾀ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部機械学科所有のﾌﾗｲｽ盤
| Manual pulse generator | （PSF550-CNC）において、より複雑な加工を可能と
する。
|  | 【銘柄指定】 手動ﾊﾟﾙｽｾﾞﾈﾚｰﾀ（ﾃﾊﾟ） | ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ—
|  | 手動ﾊﾟﾙｽｾﾞﾈﾚｰﾀ（ﾃﾊﾟ） |  | 1
1-2 | 専用PCｵﾌﾟｼｮﾝLinuxCNC組込済み | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部機械学科所有のﾌﾗｲｽ盤
| LinuxCNC software installed PC | （PSF550-CNC）において、より複雑な加工を可能と
する。
|  | 【銘柄指定】 専用PCｵﾌﾟｼｮﾝLinuxCNC組込済み | ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ—
|  | 専用PCｵﾌﾟｼｮﾝLinuxCNC組込済み |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-3 | ﾏｼﾝﾊﾞｲｽ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部機械学科所有のﾌﾗｲｽ盤
| Machine vise | （PSF550-CNC）において、より複雑な加工を可能と
する。
|  | 【銘柄指定】 ﾏｼﾝﾊﾞｲｽ100mm | ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ—
|  | ﾏｼﾝﾊﾞｲｽ100mm |  | 1
標準付属品：
固定ボルト:M12（2本/式）
2-1 | 複合気象ｾﾝｻｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部の風力発電等の再生ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
| Combined weather sensor | ｸﾞﾙｰﾌﾟの気象観測用。
|  | 【銘柄指定】 複合気象ｾﾝｻｰ CPK-AWS-10 | ｸﾘﾏﾃｯｸ
|  | AWS（複合気象ｾﾝｻ）ﾊﾟｯｸ（10mｹｰﾌﾞﾙ） CPK-AWS-10 |  | 1
標準付属品：
複合気象ｾﾝｻｰ部（CVS-WXT530）（1台/式）
ﾛｶﾞｰ部（C-CR300）（1台/式）
ｹｰﾌﾞﾙ：10m（接続ｺﾈｸﾀｰ付属）（1台/式）
取付用ﾎﾟｰﾙ（直径30mm×0.5m）（1台/式）
ﾃﾞﾍﾞｸﾗﾝﾌﾟ（平行取付用）（2個/式）
鉛蓄電池（7Ah）（1台/式）
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ（5W）（1枚/式）
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ収納箱（単管ｸﾗﾝﾌﾟ付）（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 複合気象ｾﾝｻｰ | 英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
つづき
2-2 | 日射計 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部の風力発電等の再生ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
| Pyranometer | ｸﾞﾙｰﾌﾟの気象観測用。
|  | 【銘柄指定】 日射計 CHF-SR05-A | ｸﾘﾏﾃｯｸ
|  | 日射計（SR05 2nd class）mV出力 CHF-SR05-A |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
特別付属品：
|  | SR05ｵﾌﾟｼｮﾝ ﾎﾞｰﾙﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞBL01（CHF-SR05-BL01） |  | 1
|  | SR05ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ取付TM01（CHF-SR05-TM01） |  | 1
|  | SR30/15/05 片側ｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ10m |  | 1
（CHF-Cable10-SR301505）
2-3 | 日射計ｵﾌﾟｼｮﾝ取付直交ｸﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部の風力発電等の再生ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
| Optional orthogonal clamp set | ｸﾞﾙｰﾌﾟの気象観測用。番号2-2日射計の取り付け
| for pyranometer | 用。
|  | 【銘柄指定】 SR05ｵﾌﾟｼｮﾝ取付直交ｸﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ CHF-PIPE-60 | ｸﾘﾏﾃｯｸ
|  | SR05ｵﾌﾟｼｮﾝ取付直交ｸﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ CHF-PIPE-60 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-4 | 計測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･試験調整費用 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部の風力発電等の再生ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
| Program customization and | ｸﾞﾙｰﾌﾟの気象観測用。
operation check fee
|  | 【銘柄指定】 計測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・試験調整費用 C-SV31 | ｸﾘﾏﾃｯｸ
|  | 計測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・試験調整費用 C-SV31 |  | 1
2-5 | ﾃﾞｰﾀ保存用ｻｰﾊﾞｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部の風力発電等の再生ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
| Data storage server | ｸﾞﾙｰﾌﾟの気象観測用。
ﾀｲﾌﾟ：PCﾐﾆﾀﾜｰｻｰﾊﾞｰ
CPU：ｲﾝﾃﾙXeon E-2224 3.4GHz 4C/4Tまたは相当以上
ﾒﾓﾘ：2666MT/s UDIMM 8GB以上
内蔵ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：2TB SATA（6Gbps 7200RPM）相当以上（2台）
OS：なし
DVD+/-RW SATA：内蔵
付属品：英文取扱説明書（2部/台）
|  | 参考銘柄 PowerEdge T140ｻｰﾊﾞｰ | Dell
|  | PowerEdge T140ｻｰﾊﾞｰ |  | 1
標準付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本/台）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-1 | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部土木学科の測量実習。
Automatic level
|  | 【銘柄指定】 ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ B40A | ﾄﾌﾟｺﾝ
|  | ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙ B40A |  | 2
標準付属品：
収納ｹｰｽ（1個/台）
六角ﾚﾝﾁ（1本/台）
ﾚﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ（1個/台）
ﾚﾝｽﾞ用ｸﾛｽ（1枚/台）
和文取扱説明書（1冊/台）
特別付属品：
|  | 金属製三脚(球面）TP-210SD | ﾄﾌﾟｺﾝ | 2
3-2 | 標尺台 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ工学部土木学科の番号3-1ｵｰﾄﾚﾍﾞﾙによる測
| Turning plate | 量実習用。
石突の間隔：10cm程度
重量：430g程度
|  | 参考銘柄 標尺台 STP430 | ﾏｲｿﾞｯｸｽ
|  | 標尺台 STP430 |  | 4
4-1 | 書籍 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部土木学科の参考書籍。
Book
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-1 | 書籍 | 参考銘柄 A. R. Jumikis, Introduction to Soil Mechanics | Van Nostrand
| つづき |  | Reinhold Inc.
|  | A. R. Jumikis, Introduction to Soil Mechanics |  | 1
ISBN 10: 0442041985
4-2 | 書籍 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部土木学科の参考書籍。
Book
|  | 参考銘柄 A. R. Jumikis, Soil Mechanics | Van Nostrand
Reinhold Inc.
|  | A. R. Jumikis, Soil Mechanics |  | 1
ISBN 10: 0442041969
4-3 | 書籍 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部土木学科の参考書籍。
Book
|  | 参考銘柄 A. R. Jumikis, Theoretical Soil Mechanics | Van Nostrand
Reinhold Inc.
|  | A. R. Jumikis, Theoretical Soil Mechanics |  | 1
ISBN 10: 0442041993
5 | 標準網ふるい | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部土木学科教官への土質実験指導
| Test sieve | 用。
ｻｲｽﾞ：直径200mm
開き目：425μm
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 標準網ふるい | 材質：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
| つづき | ふるい規格：JIS-Z-8801
試験規格 JIS-A-1204
|  | 参考銘柄 ① ｽﾃﾝﾚｽ製標準網ふるい 目開き425μm | 丸東製作所
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製標準網ふるい 目開き425μm |  | 2
|  | 参考銘柄 ② 試験ふるい200mm径ｽﾃﾝﾚｽ製開き目425μm | ﾏﾙｲ
|  | 試験ふるい200mm径ｽﾃﾝﾚｽ製開き目425μm |  | 2
6-1 | ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ用ﾊﾞｹﾂ | （仕様）用途：既納ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ（高圧蒸気滅菌器KTS-2346/ｱﾙﾌﾟ社）
| Bucket for Autoclave | にて使用するﾊﾞｹﾂ
|  | 【銘柄指定】 VN2121 | ｱﾙﾌﾟ | 1
6-2 | U52濁度校正試薬 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ | （仕様）用途：既納ﾏﾙﾁ水質ﾁｪｯｶｰ (U-52/堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾃｸﾉ社)の校
| Hydrazinium Sulfate | 正用試薬
等級：試薬特級
純度：99.0%以上 (N2H6SO4)(mass/mass)
内容量：25g以上
（備考）CAS NO. 10034-93-2
|  | 参考銘柄 081-00952 | 富士ﾌｨﾙﾑ | 1
和光純薬
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-3 | U52濁度校正試薬 ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ | （仕様）用途：既納ﾏﾙﾁ水質ﾁｪｯｶｰ (U-52/堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾃｸﾉ社)の校
| Hexamethylenetetramine | 正用試薬
等級：試薬特級
純度：99.0%以上 (Titration)(mass/mass)
内容量：500g以上
（備考）UN1328 4.1/III該当品
CAS NO. 100-97-0
|  | 参考銘柄 085-00335 | 富士ﾌｨﾙﾑ | 1
和光純薬
6-4 | U52濁度ｾﾝｻ（交換部品） | （仕様）用途：既納ﾏﾙﾁ水質ﾁｪｯｶｰ (U-52/堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾃｸﾉ社)用。
Turbidity sensor
|  | 【銘柄指定】 濁度ｾﾝｻｰ 7800 部品番号3200172803 | 堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ | 1
ﾃｸﾉ
6-5 | IDEXX試薬 ｺﾘﾗｰﾄ18 QTﾄﾚｲｾｯﾄ | （仕様）用途：水質検査時に用いる試薬
| IDEXX reagent Colilert18 | 納品時に、有効期限が1年以上あること。
|  | 【銘柄指定】 99-19152 1箱20個入り | ｱｲﾃﾞｯｸｽ | 1
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-1 | 光通信実験ｷｯﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Optical communication | 入数：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ光ﾌｧｲﾊﾞｰ、光ﾌｧｲﾊﾞｰﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ、
| experiment kit | 光ﾌｧｲﾊﾞｰ赤外線LED 各1個。
（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ光ﾌｧｲﾊﾞｰ）
全長：1m程度
ｺｱ直径：1000μm
ｼﾞｬｹｯﾄ直径：2.2mm
（光ﾌｧｲﾊﾞｰﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ）
対応ｹｰﾌﾞﾙｺｱ直径：1000μm
ﾋﾟｰｸ感度波長：870nm程度
検出波長：400～1100nmを含むより広い範囲
（光ﾌｧｲﾊﾞｰ赤外線LED）
対応ｹｰﾌﾞﾙｺｱ直径：1000μm
ﾋﾟｰｸ波長：930nm程度
ｽﾍﾟｸﾄﾙ帯域幅：50nm程度
|  | 参考銘柄 光通信実験ｷｯﾄ IF-E-10 | Industrial
Fiber Optics
|  | 光通信実験ｷｯﾄ IF-E-10 |  | 50
標準付属品：
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ光ﾌｧｲﾊﾞｰIF-C-E1000（1本/式）
光ﾌｧｲﾊﾞｰﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ IF-D92（1個/式）
光ﾌｧｲﾊﾞｰ赤外線LED IF-E91A（1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-2 | 分離型ﾀｲｸﾘｯﾌﾟﾏｲｸ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Tie clip microphone | 感度：-45dB±3dB程度
| with detachable power module | 指向特性：全指向性
周波数特性:50Hz～16kHzを含むより広い範囲
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：1.5kΩ±30％程度
ﾌﾟﾗｸﾞｻｲｽﾞ：直径3.5mm
ｹｰﾌﾞﾙ長：1.5m程度
付属品：電源ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ(1個/式）
変換ﾌﾟﾗｸﾞ（直径3.5mm→6.3mm）(1個/式）
和文取扱説明書（1部/式）
電池（40個以上/式）
|  | 参考銘柄 分離型ﾀｲｸﾘｯﾌﾟﾏｲｸ NZ-M863 | 南豆無線電機
|  | 分離型ﾀｲｸﾘｯﾌﾟﾏｲｸ NZ-M863 |  | 20
標準付属品：
電源ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ（1個/式）
変換ﾌﾟﾗｸﾞ（直径3.5mm→6.3mm）（1個/式）
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | ﾎﾞﾀﾝ電池（LR44）（40個/式） |  | 20
7-3 | ｵｰﾃﾞｨｵ分配ｹｰﾌﾞﾙ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Audio cable splitter | ﾌﾟﾗｸﾞｻｲｽﾞ：3.5mm
ﾌﾟﾗｸﾞ：4極ｵｽ 1個、4極ﾒｽ 2個
ｹｰﾌﾞﾙ長：30cm程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-3 | ｵｰﾃﾞｨｵ分配ｹｰﾌﾞﾙ | 付属品：英文取扱説明書（2部/本）
つづき
|  | 参考銘柄 ｵｰﾃﾞｨｵ分配ｹｰﾌﾞﾙ 1MTo2F-30 | MillSO
|  | ｵｰﾃﾞｨｵ分配ｹｰﾌﾞﾙ 1MTo2F-30 |  | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/本）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
7-4 | 内部ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Internal magnet speaker | 入数：4個/式
形状：ﾗｳﾝﾄﾞ
ｻｲｽﾞ：直径28mm程度
出力：2.0W程度
抵抗：8Ω程度
|  | 参考銘柄 内部ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ a15080600ux0275（4個入り） | uxcell
|  | 内部ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ a15080600ux0275（4個入り） |  | 10
7-5 | ｶﾅﾙ型ｲﾔﾎﾝ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Canal type earphone | ﾌﾟﾗｸﾞ：3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞ
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：16Ω程度
音圧感度：100dB/mW程度
最大入力：200mW以上
再生周波数帯域：6～23,000Hzを含むより広い範囲
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-5 | ｶﾅﾙ型ｲﾔﾎﾝ | ｺｰﾄﾞ長：1.2m程度
| つづき | 付属品：ｲﾔｰﾋﾟｰｽ（XS/S/Mｻｲｽﾞ各2個/式）
|  | 参考銘柄 ｶﾅﾙ型ｲﾔﾎﾝ RP-HJE150-W | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | ｶﾅﾙ型ｲﾔﾎﾝ RP-HJE150-W |  | 20
標準付属品：
ｲﾔｰﾋﾟｰｽ（XS/S/Mｻｲｽﾞ各2個/式）
7-6 | 電子ﾌﾞｻﾞｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Electric buzzer | ｻｲｽﾞ：直径23mm、高さ20mm程度
電圧：3VDC
音量：90dB以上
|  | 参考銘柄 電子ﾌﾞｻﾞｰ 8883 | ｱｰﾃｯｸ
|  | 電子ﾌﾞｻﾞｰ 8883 |  | 100
7-7 | CdSｾﾙ光可変抵抗器 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| CdS cell photoresistor | ｻｲｽﾞ：直径5mm程度
ﾋﾟｰｸ波長：540nm程度
明抵抗：10～20kΩ（10Lux時）程度
暗抵抗：1MΩ
|  | 参考銘柄 CdSｾﾙ GL5528（10個入り） | 海渡電子
|  | CdSｾﾙ GL5528（10個入り） |  | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-8 | ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Diode | ﾀｲﾌﾟ：整流用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
せん頭繰り返し逆電圧：100V
平均整流電流：1.0A
せん頭ｻｰｼﾞ電流：30A
最大順電圧：1.1V（順電流1A）
逆電流：10μA以下（逆電圧100V）
実装ﾀｲﾌﾟ：ｽﾙｰﾎｰﾙ
ﾊﾟｯｹｰｼ：DO-41
|  | 参考銘柄 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 1N4002RLG | On
Semiconductor
|  | ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 1N4002RLG |  | 1000
7-9 | ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Germanium diode | ﾀｲﾌﾟ：点接触ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
せん頭逆電圧：45V
逆電圧：20V
平均整流電流：50mA
せん頭順電流：150mA
逆電流：100μA以下（逆電圧10V）
実装ﾀｲﾌﾟ：ｽﾙｰﾎｰﾙ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：DO-7
|  | 参考銘柄 ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 1N60（10個入り） | 秋月電子通商
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-9 | ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 1N60（10個入り） |  | 50
つづき
7-10 | ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部工学部電気・電子学科
| Zener diode | 学生の実験用。
ﾀｲﾌﾟ：ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
許容損失：500mW
ﾂｴﾅｰ電圧：5.1V
実装ﾀｲﾌﾟ：ｽﾙｰﾎｰﾙ
ﾊﾟｯｹｰｼ：DO-35
|  | 参考銘柄 ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ BZX55C5V1 R0（200個入り） | Taiwan
Semiconductor
|  | ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ BZX55C5V1 R0（200個入り） |  | 5
7-11 | 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Light emitting diode | 入数：直径3mm（黄、緑、青、赤、白）各20個/式、
直径5mm（黄、緑、青、赤、白）各20個/式、
収納ｹｰｽ1個/式。
最大電流：20mA以上
順方向電圧：1.8～2.3V（赤、黄）、
2.8～3.6V（緑、白、青 ）
波長：620～630nm（赤）、580～590nm（黄）、
520～530nm（緑）、460～470nm（青、白）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-11 | 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | 発光強度：2000～4000mcd（赤、緑、黄、青）、
| つづき | 6000～8000mcd（白）
|  | 参考銘柄 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 3mm 5mm 透明LEDｾｯﾄ B081W5H8LV（200個入り） | BTtime
|  | 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 3mm 5mm 透明LEDｾｯﾄ |  | 20
B081W5H8LV（200個入り）
標準付属品：
直径3mm（黄、緑、青、赤、白）（各20個/式）
直径5mm（黄、緑、青、赤、白）（各20個/式）
収納ケース（1個/式）
7-12 | ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Silicon transistor | ﾋﾟﾝ数：3
接合構造：PNP型
定格ｺﾚｸﾀ・ﾍﾞｰｽ間電圧：-50V
定格ｺﾚｸﾀ電流：-150mA
定格ｺﾚｸﾀ損失：150mW
直流電流増幅率：200～400
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ周波数：80MHz程度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：SC-59
|  | 参考銘柄 ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 2SA1162-GR(F)（10個入り） | 東芝
|  | ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 2SA1162-GR(F)（10個入り） |  | 50
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-13 | ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Silicon transistor | ﾋﾟﾝ数：3
接合構造：NPN型
定格ｺﾚｸﾀ・ﾍﾞｰｽ間電圧：60V
定格ｺﾚｸﾀ電流：150mA
定格ｺﾚｸﾀ損失：150mW
直流電流増幅率：350～700
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ周波数：80MHz程度
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：SC-59
|  | 参考銘柄 ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 2SC2712-BL(F)（10個入り） | 東芝
|  | ｼﾘｺﾝﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 2SC2712-BL(F)（10個入り） |  | 50
7-14 | ｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Operational amplifier | 入力構造：ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ
回路数：4
動作供給電圧：（ｼﾝｸﾞﾙ）3～32Vを含むより広い範囲、
（ﾃﾞｭｱﾙ）±1.5～±16Vを含むより広い範囲
利得帯域幅積：1MHz以上
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：SOIC14
|  | 参考銘柄 ｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ LM324AM | Texas
Instruments
|  | ｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ LM324AM |  | 550
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-15 | ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Mini power relay | 保護構造：閉鎖型（ｹｰｽ入り）
端子構造: ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ端子
接点構成：2C
定格ｺｲﾙ電圧：DC24V
定格ｺｲﾙ電流：36.3mA
定格ｺｲﾙ抵抗：662Ω
定格感動電圧：80%以下
定格開放電圧：10%以上
定格接点容量(DC)：5A/24V（抵抗負荷）
定格接点容量(AC)：5A/220V（抵抗負荷）
接点抵抗：50mΩ以下
動作時間：20ms以下
復帰時間：20ms以下
|  | 参考銘柄 ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ MY2 DC24 | ｵﾑﾛﾝ
|  | ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ MY2 DC24 |  | 30
7-16 | ｾﾗﾐｯｸﾋｭｰｽﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Ceramic fuse | ｻｲｽﾞ：直径6.35mm、長さ32mm
定格電圧：1000V
定格電流：0.5A
|  | 【銘柄指定】 ｾﾗﾐｯｸﾋｭｰｽﾞ F1200 | 三和電気計器
|  | ｾﾗﾐｯｸﾋｭｰｽﾞ F1200 |  | 100
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-17 | ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Inductor | 入数：10μH 直径4㎜、長さ6mm 20個/式、
100μH 直径4㎜、長さ6mm 20個/式、
220μH 直径4㎜、長さ6mm 20個/式、
10μH 直径8㎜、長さ10mm 10個/式、
1μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
4.7μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
15μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
1mH 直径8㎜、長さ10mm 10個/式、
33μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
150μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
1000μH 直径6㎜、長さ8mm 10個/式、
10mH 直径10㎜、長さ16mm 5個/式、
収納ｹｰｽ 1個/式
|  | 参考銘柄 ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ Wal frontu6gthmr05w（145個入り） | Wal front
|  | ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ Wal frontu6gthmr05w（145個入り） |  | 20
標準付属品：
10μH 4x6mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（青）（20個/式）
100μH 4x6mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（20個/式）
220μH 4x6mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（20個/式）
10μH 8x10mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
1μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
4.7μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
15μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-17 | ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ | 1mH 8x10mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
| つづき | 33μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
150μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
1000μH 6x8mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（10個/式）
10mH 10x16mmｲﾝﾀﾞｸﾀｰ（黒）（5個/式）
収納ｹｰｽ（1個/式）
7-18 | ｽﾃｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Step-down transformer | 相数：単相
巻方：複巻
絶縁種別：A種
周波数：50／60Hz
端子形状：ﾊﾝﾀﾞ付け端子
容量：12VA
1次電圧：200/220V
2次電圧：6/8/10/12V
2次電流：1A
電圧偏差：±5%以内
電圧変動率：30%以下
絶縁抵抗：100MΩ以上
|  | 参考銘柄 電源ﾄﾗﾝｽ 2H-121 | 豊澄電源機器
|  | 電源ﾄﾗﾝｽ 2H-121 |  | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-19 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Single board computer | ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙｼｽﾃﾑ：NOOBS
| starter kit | CPU：BCM2711ｸｱｯﾄﾞｺｱCortex A-72@1.5GHｚ相当以上
GPU：VideoCoreIV 500MHz相当以上
RAM：DDR4 4GB以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄ：Micro HDMI 2個以上
USB3.0ﾎﾟｰﾄ：2個以上
USB2.0ﾎﾟｰﾄ：2個以上
有線ネットワーク：Gigabit Ethernet対応
無線ネットワーク：2.4GHz/5GHz 802.11ac Wi-Fi対応
Bluetooth 5.0対応
付属品：専用ｹｰｽ（1個/式）
64GB（Class10）microSDHCｶｰﾄﾞ（1個/式）
USBｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（1個/式）
冷却ﾌｧﾝ（1個/式）
ﾋｰﾄｼﾝｸ（3個/式）
MicroHDMI-to-HDMIｹｰﾌﾞﾙ（2本/式）
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
英文取扱説明書（2部/式）
日文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 Raspberry Pi 4 4B-64GB（技適ﾏｰｸ入） | Labists
|  | Raspberry Pi 4 4B-64GB（技適ﾏｰｸ入） |  | 1
標準付属品：
専用ｹｰｽ（1個/式）
64GB（Class10）microSDHCｶｰﾄﾞ（1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-19 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ | USBｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（1個/式）
| つづき | 冷却ﾌｧﾝ（1個/式）
ﾋｰﾄｼﾝｸ（3個/式）
MicroHDMI-to-HDMIｹｰﾌﾞﾙ（2本/式）
5.1V／3.0Aｽｲｯﾁ付きUSB Type-C電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
日文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
7-20 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用電子部品ｷｯﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Electronic parts kit | 番号7-19に使用可能なこと。
| for single board computer | 入数：LED（赤） 10個/式、LED（緑・青・黄） 各4個/式、
LED（RGB） 1個/式、LEDﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ 1個/式、
7ｾｸﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1個/式、
4桁7ｾｸﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1個/式、
LEDﾏﾄﾘｯｸｽﾊﾟﾈﾙ 1個/式、抵抗器（220Ω） 20個/式、
抵抗器（1kΩ・10kΩ） 各10個/式、
ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ 3個/式、
ｷｬﾊﾟｼﾀ（0.1μf・10μf） 各2個/式、
押しﾎﾞﾀﾝ 6個/式、押しﾎﾞﾀﾝ（大） 4個/式、
押しﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ（赤・緑・青・黄） 各1個/式、
ｽｲｯﾁ 2個/式、ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝｽｲｯﾁ 1個/式、
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ 1個/式、1N4001ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 2個/式、
1N4148ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 2個/式、NPNﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ8050 2個/式、
PNPﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ8550 6個/式、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-20 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用電子部品ｷｯﾄ | 単三2本用電池ﾎﾙﾀﾞ 1個/式、9V電池ｹｰﾌﾞﾙ 1本/式、
| つづき | ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ用電源ﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、
ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 1個/式、8ﾋﾞｯﾄｼﾌﾄﾚｼﾞｽﾀ 3個/式、
ADCﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾞｻﾞｰ 2個/式、
ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾞｻﾞｰ 1個/式、温湿度ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、
ｻｰﾐｽﾀ 1個/式、ﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾀ 1個/式、ﾘﾚｰ 1個/式、
ﾓｰﾀｰ 1個/式、ｻｰﾎﾞ 1個/式、ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｰ 1個/式、
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 1個/式、ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ 1個/式、
赤外線ﾓｰｼｮﾝｾﾝｻｰ 1個/式、
超音波ｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、
ﾓｰｼｮﾝｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、LCDﾓｼﾞｭｰﾙ 1個/式、
GPIO拡張ﾎﾞｰﾄﾞ 1個/式、ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 1個/式、
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾜｲﾔ（ｵｽｰｵｽ） 65本/式、
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾜｲﾔ（ﾒｽｰﾒｽ・ﾒｽｰｵｽ） 各10本/式、
40ﾋﾟﾝGPIOｹｰﾌﾞﾙ 1本/式、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ基盤 3個/式、
40ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ 1個/式、40ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ（ﾒｽ） 1個/式、
抵抗器ｶﾗｰｺｰﾄﾞ表 1枚/式、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ 1個/式
ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ（電子ﾃﾞｰﾀ）
|  | 参考銘柄 Raspberry Pi 4 B 3 B+ 400用の究極のｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ | Freenove
|  | Raspberry Pi 4 B 3 B+ 400用の究極のｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ |  | 1
標準付属品：
LED（赤）（10個/式）
LED（緑）（4個/式）
LED（青）（4個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-20 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用電子部品ｷｯﾄ | LED（黄）（4個/式）
| つづき | LED（RGB）（1個/式）
LEDﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ（1個/式）
7ｾｸﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（1個/式）
4桁7ｾｸﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（1個/式）
LEDﾏﾄﾘｯｸｽﾊﾟﾈﾙ（1個/式）
抵抗器（220Ω）（20個/式）
抵抗器（1kΩ）（10個/式）
抵抗器（10kΩ）（10個/式）
ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ（3個/式）
ｷｬﾊﾟｼﾀ（0.1μf）（2個/式）
ｷｬﾊﾟｼﾀ（10μf）（2個/式）
押しﾎﾞﾀﾝ（6個/式）
押しﾎﾞﾀﾝ（大）（4個/式）
押しﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ（赤）（1個/式）
押しﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ（緑）（1個/式）
押しﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ（青）（1個/式）
押しﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ（黄）（1個/式）
ｽｲｯﾁ（2個/式）
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝｽｲｯﾁ（1個/式）
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ（1個/式）
1N4001ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（2個/式）
1N4148ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（2個/式）
NPNﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ8050（2個/式）
PNPﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ8550（6個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-20 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用電子部品ｷｯﾄ | 電池ﾎﾙﾀﾞ（単三2本用）（1個/式）
| つづき | 9V電池ｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ用電源ﾓｼﾞｭｰﾙ（1個/式）
L293D（ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）（1個/式）
74HC595（8ﾋﾞｯﾄｼﾌﾄﾚｼﾞｽﾀ）（3個/式）
ADCﾓｼﾞｭｰﾙ（1個/式）
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾞｻﾞｰ（2個/式）
ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾞｻﾞｰ（1個/式）
DHT11（温湿度ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ）（1個/式）
ｻｰﾐｽﾀ（1個/式）
ﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾀ（1個/式）
ﾘﾚｰ（1個/式）
ﾓｰﾀｰ（1個/式）
ｻｰﾎﾞ（1個/式）
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｰ（1個/式）
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ（1個/式）
ｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ（1個/式）
赤外線ﾓｰｼｮﾝｾﾝｻｰ（1個/式）
超音波ｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ（1個/式）
MPU6050ﾓｼﾞｭｰﾙ（ﾓｰｼｮﾝｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ）（1個/式）
I2C LCD 1602（LCDﾓｼﾞｭｰﾙ）（1個/式）
GPIO拡張ﾎﾞｰﾄﾞ（1個/式）
ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（1個/式）
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾜｲﾔ（ｵｽｰｵｽ）（65本/式）
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾜｲﾔ（ﾒｽｰﾒｽ）（10本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-20 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用電子部品ｷｯﾄ | ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾜｲﾔ（ﾒｽｰｵｽ）（10本/式）
| つづき | 40ﾋﾟﾝGPIOｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ基盤（3個/式）
40ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ（1個/式）
40ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ（ﾒｽ）（1個/式）
抵抗器ｶﾗｰｺｰﾄﾞ表（1枚/式）
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｯｸｽ（1個/式）
ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ（電子ﾃﾞｰﾀ）
7-21 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用ﾀｯﾁﾓﾆﾀｰ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部電気・電子学科学生の実験用。
| Touch monitor | 番号7-19に使用可能なこと。
| for single board computer | ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞ：7ｲﾝﾁ
液晶ﾊﾟﾈﾙ種別：IPS(178°全視野)
解像度：1024x600
ｺﾝﾄﾗｽﾄ：700:1
表示比率：16:9/4:3
輝度：300cd/M2以上
色域：NTSC 50%以上
周波数：60Hz
応答速度：8ms以上
ｽﾋﾟｰｶｰ：内蔵
ｻｲｽﾞ：165x122x15mm程度
重量：235g程度
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：microUSB x 2、HDMIを含む
付属品：番号7-19接続用Micro HDMIｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-21 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用ﾀｯﾁﾓﾆﾀｰ | microUSB-USBｹｰﾌﾞﾙ（2本/式）
| つづき | 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
FPCﾘﾎﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ｽｸﾘｰﾝ保護ﾌｨﾙﾑ（1枚/式）
ﾀｯﾁﾍﾟﾝ（1本/式）
60°ｽﾃﾝﾄ（2台/式）
ｽﾃﾝﾄと本体の固定用器具（必要本数）
ｽﾃﾝﾄと本体の固定用工具（必要本数）
英文取扱説明書（2部/式）
|  | 参考銘柄 7ｲﾝﾁRaspberry Pi用ﾀｯﾁﾓﾆﾀｰ B-07 | ROADOM
|  | 7ｲﾝﾁRaspberry Pi用ﾀｯﾁﾓﾆﾀｰ B-07 |  | 1
標準付属品：
microUSB-USBｹｰﾌﾞﾙ（2本/式）
Pi3b+用標準HDMI-HDMIｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
Pi4b+用標準HDMI-microHDMIｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
5V/3A電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
FPCﾘﾎﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ｽｸﾘｰﾝ保護ﾌｨﾙﾑ（1枚/式）
ﾀｯﾁﾍﾟﾝ（1本/式）
60°ｽﾃﾝﾄ（2台/式）
ﾈｼﾞ（ｽﾃﾝﾄとﾗｽﾞﾊﾟｲの固定用）（6本/式）
小型ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ（1本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-21 | ｼﾝｸﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用ﾀｯﾁﾓﾆﾀｰ | 英文取扱説明書（1部/式）
| つづき | 特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
8-1 | 実体顕微鏡 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Microscope | ・鉱物の研究手法取得
番号8-2LEDﾘﾝｸﾞ照明及び、10ｶﾒﾗが接続可能であること。
総合倍率：8～40倍を含むより広い範囲
接眼ﾚﾝｽﾞ：
倍率：10倍以上
視野数：22以上
鏡筒：
ﾀｲﾌﾟ：双眼鏡筒
ｽﾞｰﾑ比：5:1以上
作動距離：110mm以上
鏡筒傾斜角：45°程度
眼幅調整：55～75mmを含むより広い範囲
架台
ｽﾃｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ：白黒ﾀｲﾌﾟ
ｶﾊﾞｰ：付属
|  | 参考銘柄 ① SZ61-C-SET-D | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
|  | 双眼鏡筒 SZ61 |  | 10
|  | 接眼ﾚﾝｽﾞ WHSZ10X-H |  | 20
|  | 標準架台 SZ2-ST |  | 10
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8-1 | 実体顕微鏡 | 白黒ｽﾃｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ SZ2-SPBW |  | 10
| つづき | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ COVER-015 |  | 10
標準付属品：
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
|  | 参考銘柄 ② Stemi 305 MAT Set 435063-9030-100 | ｶｰﾙﾂｧｲｽ
|  | 本体 |  | 10
標準付属品：
接眼ﾚﾝｽﾞ 10x/23 Br.foc.（2個/式）
架台 Stand K MAT（1個/式）
白黒ﾌﾟﾚｰﾄ （1個/式）
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ （1個/式）
電源ｺｰﾄﾞ SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ対応（1本/式）
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
8-2 | LEDﾘﾝｸﾞ照明 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| LED Ring light | ・鉱物の研究手法取得
接続対象：番号8-1実体顕微鏡に接続可能であること。
光源：白色LED
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8-2 | LEDﾘﾝｸﾞ照明 | 電源：AC220V、50Hz、単相（対応）
| つづき | あるいは、番号8-1実体顕微鏡からの供給。
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ:SEﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 ① LED照明装置 SZ-LW61 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
|  | 照明ﾕﾆｯﾄ SZ-LW61 |  | 10
標準付属品：
調光器 LCD-21（1個/式）
AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀ- SMI6-12（1個/式）
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 10
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
|  | 参考銘柄 ② リング照明K LED Segmentable | ｶｰﾙﾂｧｲｽ | 10
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
9 | 液晶ﾓﾆﾀ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| LCD monitor | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：液晶ﾓﾆﾀ
ｻｲｽﾞ：12型以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 液晶ﾓﾆﾀ | 解像度：1024×768以上
| つづき | 入力端子：VGA(DE-15)接続端子を1つ以上備えること。
ｽﾀﾝﾄﾞ：付属のこと。
電源：AC220V、50Hz、単相（対応）
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ:SEﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 12.0ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀ GR-12TV | 松電舎
|  | GR-12TV |  | 1
標準付属品：
VGAｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
電源ｺｰﾄﾞ（1本/台）
RCA-BNCﾋﾞﾃﾞｵ入力ｹｰﾌﾞﾙ（1本/台）
VGAｹｰﾌﾞﾙ（1本/台）
和文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
特別付属品：
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 1
10 | ｶﾒﾗ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Camera | ・鉱物の研究手法取得
（1）ｶﾒﾗ （1台/式）
接続対象：番号8-1実体顕微鏡。
応札者は必要に応じて接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属するこ
と。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | ｶﾒﾗ | ﾀｲﾌﾟ：接眼鏡筒用ｶﾒﾗ
| つづき | 撮像素子：CMOSｶﾗｰｶﾒﾗ 130万画素以上
最大解像度：XGA以上
入出力：USB2.0あるいはUSB3.0
取付対応径：JIS準拠接眼鏡筒φ23.2及び30mmを含むこと
ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ：XGA 15fps以上
電源：USB
（2）計測ｿﾌﾄ
静止画記録様式：BMP及びJPGを含むこと
計測機能：少なくとも、以下の計測を行えること。
2点間距離、3点角度、4点角度、直径、
2円間距離、垂線、面積
|  | 参考銘柄 ① SCORP-ON Direct USB MVC-DU | GOKO映像機器
|  | MVC-DU |  | 1
標準付属品：
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・ｿﾌﾄｳｪｱ CD-ROM （1個/台）
ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾁｬｰﾄ（1個/台）
Cﾏｳﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ（1個/台）
径変換リング（1個/台）
和文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
|  | 参考銘柄 ② 顕微鏡用USBｶﾒﾗ（300万画素）HDCE-30B3T | 松電舎
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | ｶﾒﾗ | HDCE-30B3T |  | 1
| つづき | 標準付属品：
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
口継変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個/台）
ｿﾌﾄｳｪｱ（1本/台）
和文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（1部/台）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
特別付属品：
|  | 高機能画像計測ｿﾌﾄ MeasurePRO |  | 1
[構成]
Measure Pro（1本/台）
校正用ｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ GS-0.2（1個/台）
校正用ｶﾞﾗｽｽｹｰﾙ GS-0.5（1個/台）
11 | 卓上ﾄﾞﾗﾌﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Tabletop draft | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：ﾌｧﾝ、ﾌｨﾙﾀｰ付き
外寸（ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ含まない）：800×500×550mm程度
材質：
枠組み：ｱﾙﾐﾆｳﾑ
ﾊﾟﾈﾙ：ｱｸﾘﾙ、無色透明
ﾌｨﾙﾀｰ：活性炭ﾌｨﾙﾀを含むこと。
正面扉：上下開閉、開口高さ調整可能なこと。
ﾌｧﾝ：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | 卓上ﾄﾞﾗﾌﾄ | 風量：1.6m^3/min以上
| つづき | 静圧：0.2kPa以上
排気ﾀﾞｸﾄ：30cm以上
電源：AC220V、50Hz、単相（対応）
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ:SEﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 ① 卓上ﾄﾞﾗﾌﾄ 横型ｾｯﾄ 3-4060-01 | ｱｽﾞﾜﾝ
|  | 3-4060-01 | ｱｽﾞﾜﾝ | 1
[構成]
卓上ﾄﾞﾗﾌﾄ本体（1個/台）
ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ（1個/台）
排気ﾀﾞｸﾄ（1個/台）
活性炭ﾕﾆｯﾄ（活性炭1.3kg入（1個/台）
標準付属品：
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ PE-350E | ｱｽﾞﾜﾝ | 1
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 1
|  | 参考銘柄 ② ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾞﾗﾌﾄ DFH-800 | 伸榮産業
|  | DFH-800 | 伸榮産業 | 1
標準付属品：
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ PAL-350E | ｽﾜﾛｰ電機 | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | 卓上ﾄﾞﾗﾌﾄ | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 1
つづき
12-1 | 薬包紙 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
・鉱物の研究手法取得
使用紙：ｸﾞﾗｼﾝ
ｻｲｽﾞ： 105×105mm程度
厚さ：31μm程度
入数：500枚入り/包
|  | 参考銘柄 ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ(中) 1-4560-02 | ｱｽﾞﾜﾝ | 10
12-2 | ｻﾝﾌﾟﾙ袋 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Sample bag | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：密閉ﾁｬｯｸ付き、無色透明
材質：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
厚み：0.08mm程度
幅：140mm程度
長さ（ﾁｬｯｸ下）：200mm程度
入数：100枚以上/袋
|  | 参考銘柄 G-8 | 生産日本社 | 10
12-3 | ｻﾝﾌﾟﾙ管 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Sample tube | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：蓋つき、無色透明
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12-3 | ｻﾝﾌﾟﾙ管 | 材質：
| つづき | 本体：硼珪酸ｶﾞﾗｽ
蓋：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
内蓋：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
容量：50ｍL
口内径：φ25.8mm程度
胴径：φ35mm程度
全長：78mm程度
入数：1本/個
|  | 参考銘柄 No.7 | ﾏﾙｴﾑ | 100
12-4 | ｻﾝﾌﾟﾙ管 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：蓋つき、無色透明
材質：
本体：硼珪酸ｶﾞﾗｽ
蓋：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
内蓋：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
容量：10ｍL
口内径：φ14.8mm程度
胴径：φ21mm程度
全長：45mm程度
入数：1本/個
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12-4 | ｻﾝﾌﾟﾙ管 | 参考銘柄 No.3 | ﾏﾙｴﾑ | 500
つづき
12-5 | 薬さじ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Spoon | ・鉱物の研究手法取得
材質：ｽﾃﾝﾚｽ(SUS430)
全長：150mm程度
|  | 参考銘柄 ｽﾌﾟｰﾝ 6-522-02 | ｱｽﾞﾜﾝ | 10
12-6 | ﾋﾟﾝｾｯﾄ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：先端直型
材質：ｽﾃﾝﾚｽ（SUS430）
寸法：
全長：125mm程度
幅：10mm程度
|  | 参考銘柄 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾋﾟﾝｾｯﾄ TSP-25 | TRUSCO | 10
12-7 | ｼｬｰﾚ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Petri dish | ・鉱物の研究手法取得
材質：ｿｰﾀﾞ石灰ｶﾞﾗｽ
ｻｲｽﾞ：φ80×15mm程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12-7 | ｼｬｰﾚ | 参考銘柄 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼｬｰﾚ 2-9169-04 80/15 | ｱｽﾞﾜﾝ | 50
つづき
13-1 | 定速岩石研磨機 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Petrographic polisher | ・鉱物の研究手法取得
|  | 【銘柄指定】 RP-5U 220V・SEﾌﾟﾗｸﾞ仕様 | ﾆﾁｶ
|  | RP-5U |  | 1
標準付属品：
300mmφ鋳鉄平面ﾗｯﾌﾟ (1枚/台)
排水用ﾋﾞﾆｰﾙﾁｭｰﾌﾞ約1m、留金付き (1本/台)
和文取扱説明書 (1部/台)
13-2 | 紙製ﾎｰﾙｽﾗｲﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Paper Cavity slide | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：1つ孔
寸法：76mm×26mm×2mm程度
孔径：13mm程度
材質：紙
入数：100枚以上/箱
|  | 参考銘柄 微化石用紙製ﾎｰﾙｽﾗｲﾄﾞ FS-1 | ﾆﾁｶ
|  | FS-1 0803-201 |  | 1
特別付属品：
|  | 微化石用ｱﾙﾐ保護ｹｰｽ ｶﾞﾗｽ付き 100枚入り FS-C |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13-3 | 紙製ﾎｰﾙｽﾗｲﾄﾞ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Paper Cavity slide | ・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：2つ孔
寸法：76mm×26mm×2mm程度
孔径：13mm程度
材質：紙
入数：100枚以上/箱
|  | 参考銘柄 微化石用紙製ﾎｰﾙｽﾗｲﾄﾞ FS-2 | ﾆﾁｶ
|  | FS-2 0803-202 |  | 1
特別付属品：
|  | 微化石用ｱﾙﾐ保護ｹｰｽ ｶﾞﾗｽ付き 100枚入り FS-C |  | 1
14-1 | 面相筆 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Writing Brush | ・鉱物の研究手法取得
穂の長さ：19mm程度
毛幅（直径）：3mm程度
毛材：イタチまたは馬毛
|  | 参考銘柄 ① 60977217 | ﾓﾉﾀﾛｳ | 10
|  | 参考銘柄 ② 208202 | 大塚刷毛製造 | 10
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14-2 | 筆ｾｯﾄ ﾎﾋﾞｰ用 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での岩石
| Brush set | ・鉱物の研究手法取得
入り数：丸筆#6 1本、平筆#6 1本、平筆#8 1本
平筆#12 1本
（丸筆#6）
全長：246mm程度
毛丈：24mm程度
毛幅（直径）：6mm程度
毛材：ﾅｲﾛﾝ
（平筆#6）
全長：238mm程度
毛丈：21mm程度
毛幅：11mm程度
毛材：ﾅｲﾛﾝ
（平筆#8）
全長：247mm程度
毛丈：23mm程度
毛幅：13mm程度
毛材：ﾅｲﾛﾝ
（平筆#12）
全長：260mm程度
毛丈：25mm程度
毛幅：21mm程度
毛材：ﾅｲﾛﾝ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14-2 | 筆ｾｯﾄ ﾎﾋﾞｰ用 | 参考銘柄 20552936 | ﾓﾉﾀﾛｳ | 2
つづき
15-1 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
じん性値（JIS)：57程度
ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度： F80
|  | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-F80 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 2
15-2 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
じん性値（JIS)：57程度
ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度： F120
|  | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-F120 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 1
15-3 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15-3 | 研磨剤 | じん性値（JIS)：57程度
| つづき | ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度： F220
|  | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-F220 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 1
15-4 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
じん性値（JIS)：57程度
ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度： #800
|  | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-#800 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 2
15-5 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
じん性（JIS）：57程度
ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度： #1000
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15-5 | 研磨剤 | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-#1000 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 1
つづき
15-6 | 研磨剤 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Grinding materials | 岩石・鉱物の研究手法取得
化学成分 炭化ケイ素 SiC：98%以上
ｶｻ密度： 1.50 g/cm^3程度
ﾇｰﾌﾞ硬度（Hk）：2550程度
内容量： 20kg/袋以上
粒度分布： #3000
|  | 参考銘柄 黒色炭化ｹｲ素 NC ﾆｯｿﾗﾝﾀﾞﾑ NC-#3000 | 太平洋ﾗﾝﾀﾞﾑ | 1
16-1 | ｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Slide glass | 岩石・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：鉱物用、縁磨
寸法：1.3×28×48mm程度
入数：100枚/箱以上
|  | 参考銘柄 鉱物用ｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ 縁磨 | 東新理興 | 10
16-2 | ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Cover glass | 岩石・鉱物の研究手法取得
色：無色透明
材質：硼珪酸ｶﾞﾗｽ
ｻｲｽﾞ：15丸
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
16-2 | ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽ | 厚み：0.13～0.17mm
| つづき | ｱﾙｶﾘ溶出量：0.2mg(Na2O)以下 (JIS R3502試験方法)
入数：100枚以上/箱
|  | 参考銘柄 丸ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 15丸 C015001 | 松波硝子工業 | 10
16-3 | ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄﾎﾞｯｸｽ | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学地質・石油学科の実験室での
| Slide box | 岩石・鉱物の研究手法取得
ﾀｲﾌﾟ：鉱物用、ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ100枚用
材質：木製
ｻｲｽﾞ：255×145×40mm程度
|  | 参考銘柄 木製ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄﾎﾞｯｸｽ 23-7871-03 | 松吉医科器械 | 10
17-1 | 電子顕微鏡 | （仕様）用途：東ﾃｨﾓｰﾙ大学工学部地質・石油学科の実験室での
| Electronic Microscope | 岩石・鉱物研究手法取得教育に使用
ﾀｲﾌﾟ：走査電子顕微鏡
写真倍率：x10～x100,000以上（128mmx96mm表示基準）
表示倍率：x24～x202,168以上（280mmx210mm表示基準）
真空ﾓｰﾄﾞ：高真空ﾓｰﾄﾞと低真空ﾓｰﾄﾞでの測定が可能であること
画像ﾓｰﾄﾞ：
高真空ﾓｰﾄﾞ：二次電子像および反射電子像
（組成、凹凸、立体像を含む）
低真空ﾓｰﾄﾞ：反射電子像（組成、凹凸、立体像を含む）
加速電圧：5kV、10kV、15kVを含む可変式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-1 | 電子顕微鏡 | 電子銃：ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌｨﾗﾒﾝﾄ･ｳｪｰﾈﾙﾄ一体式ｸﾞﾘｯﾄﾞ
| つづき | 試料ｽﾃｰｼﾞ：
水平移動（X-Y軸）：ﾓｰﾀｰ駆動
水平移動距離：40mm以上（X軸Y軸共に）
傾斜回転：ﾓｰﾀｰ駆動（ﾎﾙﾀﾞｰ方式可）
可変傾斜範囲：-10°以下～+45°以上
可変回転範囲：360°
適用可能最大試料寸法：
直径80mm以上、高さ50mm以上
画素数：最大5,120x3,840ﾋﾟｸｾﾙ以上、
最低640x480ﾋﾟｸｾﾙ以下から4ｽﾃｯﾌﾟ以上の
画素数切替が可能のこと
自動調整機能：ｱﾗｲﾒﾝﾄ、ﾌｫｰｶｽ、非点、露出を含む
計測機能：2点間測定、角度測定、線幅測定を含む
適用ﾌｧｲﾙ形式：BMP、TIFF、JPEG、PNGを含む
操作分析ｿﾌﾄｳｴｱ：付属、
本電子顕微鏡操作用ｿﾌﾄｳｴｱ（出荷前ｲﾝｽﾄｰﾙ済み）
動作OS：MS Windows10
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・制御用PC：付属、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
以下の仕様以上の性能機能を有すること
CPU：Intel Core i5-10500
ﾒﾓﾘｰ：16GB DDR4 2666MHz
ｽﾄﾚｰｼﾞ：HDD 2TB 7200rpm
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ：付属、DVD読出書込可能
ﾏｳｽ：付属、光学式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-1 | 電子顕微鏡 | ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：付属、英語入力
| つづき | OS：MS Windows10 Pro 64bit、英語最新版
（出荷前ｲﾝｽﾄｰﾙ済み）
ﾓﾆﾀｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：付属
以下の仕様以上の性能機能を有すること
ﾀｲﾌﾟ：LCDｶﾗｰ、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
画面：23ｲﾝﾁ以上、1920x1080ﾋﾟｸｾﾙ以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：800万：1
応答速度：8ms
除振台：付属、
ﾀｲﾌﾟ：周辺振動が本顕微鏡の観察精度に影響を与えぬ
様、適切に本電子顕微鏡に対し除振ができる機能を有
するものであること
固有振動数：2.0～3.0Hz程度
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ：自動
許容搭載重量：120kg以上
搭載台寸法：500mm以上x600mm以上
ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ：付属
UPS：付属
容量：本構成機器（ｱｲﾃﾑ17-3を含む）を外部電源なしで、
5分間以上正常動作を維持継続できること
使用・表示言語：英語
付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
接続ｹｰﾌﾞﾙ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-1 | 電子顕微鏡 | 英文取扱説明書（同梱用2部／ｾｯﾄ）
つづき
|  | 参考銘柄 JCM-7000 卓上走査電子顕微鏡 | 日本電子
|  | JCM-7000 卓上走査電子顕微鏡 |  | 1
（内訳）
MP-60040BU 卓上走査電子顕微鏡基本体（1台／ｾｯﾄ）
MP-01320MS ﾓｰﾀｰ駆動ｽﾃｰｼﾞ（1台／ｾｯﾄ）
MP-03020RPE ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ（1台／ｾｯﾄ）
MP-06030ACU ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ（1台／ｾｯﾄ）
MP-08210TOOL5 電源ｷｯﾄ5（1個／ｾｯﾄ）
MP-97144OUE ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ（1台／ｾｯﾄ）
MP-07074LCD 液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ-（1台／ｾｯﾄ）
MP-01330TRMH 傾斜回転ﾓｰﾀｰ駆動ﾎﾙﾀﾞｰ（1台／ｾｯﾄ)
SEM Operationｿﾌﾄｳｴｱ（CD-ROM）（1枚／ｾｯﾄ）
標準付属品：
Grid 804448400（3個／ｾｯﾄ）
ｶｰﾎﾞﾝ両面ﾃｰﾌﾟ（5mmx20m） 781177171（1巻／ｾｯﾄ）
Metal Polish（Glanol、100ml） 423005669（1個／ｾｯﾄ）
Grid取外し工具ｷｯﾄ（1個／ｾｯﾄ）
亜鉛標準ｻﾝﾌﾟﾙ（1個／ｾｯﾄ）
D32 SPEC Holder（SPEC Block2個付）804446237（1個／ｾｯﾄ）
D80 SPEC Dish（直径80mm） 804446181（1枚／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
ﾘｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ（12種、各1本／ｾｯﾄ）
SEM BASIC UNIT用電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ用電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ用電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
電源ｷｯﾄ5用電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
SEM BASIC UNIT用信号接続ｹｰﾌﾞﾙ（4本／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用信号接続ｹｰﾌﾞﾙ（4本／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（同梱用、1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | TAP-56 除振台（ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰと電圧変換ﾄﾗﾝｽ付） | 特許機器 | 1
|  | Galleon One 3K 無停電電源装置 | Neuropower | 1
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
消耗品：
|  | ﾌｨﾗﾒﾝﾄ 813980968 |  | 3
|  | ｶｰﾎﾞﾝ両面ﾃｰﾌﾟ（20mmx20m） 781177201 |  | 3
予備品：
|  | ｳｪﾈﾙﾄ 804448400 |  | 1
|  | 試料載台（φ12.5mmx10mmH、10個／ｾｯﾄ） 780169646 |  | 1
|  | 試料載台（φ10mmx10mmH、10個／ｾｯﾄ） 780101243 |  | 1
|  | ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ 420028218 |  | 1
17-2 | ｽﾃｰｼﾞﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | （仕様）用途：上記17-1電子顕微鏡の試料室外に装着するｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
| Stage Navigation System | からなり、試料室外に設置したｶﾒﾗで取り込んだ光
学像を利用し、試料ｽﾃｰｼﾞの位置制御を行う
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-2 | ｽﾃｰｼﾞﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 機能：光学像の撮影
| つづき | ｶﾒﾗ：
撮像素子：1／1.8"CMOSまたは同等品
ﾚﾝｽﾞ：f16mm程度、Cﾏｳﾝﾄ
有効画素数：300万画素以上
撮影範囲：φ32mm以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB3.0
付属品:
取付部品ｷｯﾄ（1個／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 MP-01340SNS ｽﾃｰｼﾞﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 日本電子
|  | MP-01340SNS ｽﾃｰｼﾞﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ |  | 1
標準付属品:
取付部品ｷｯﾄ（1個／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
17-3 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分散形X線検出器 | （仕様）用途：上記ｱｲﾃﾑ17-1電子顕微鏡に装着し、電子線照射に
| Energy Dispersive X-ray | より試料から発生した特性X線を検出して多元素同
| Spectrometer | 時分析を行う
X線検出器：
検出器ﾀｲﾌﾟ：ｼﾘｺﾝﾄﾞﾘﾌﾄ型
検出素子面積：30mm2以上
ｴﾈﾙｷﾞｰ分解能（Mn Ka FWHM）：
133eV以下（ICR 3,000cps以下）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-3 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分散形X線検出器 | ｳｲﾝﾄﾞｳ：高分子薄膜
| つづき | 検出可能元素：Be～Uを含む
冷却方式：ﾍﾟﾙﾁｪ冷却素子冷却
使用可能加速電圧：15kV以上
ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲﾕﾆｯﾄ：付属
AC-DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き電源ｹｰﾌﾞﾙ（L2.5m）：装備
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾙｽﾌﾟﾛｾｯｻｰ：
ｴﾈﾙｷﾞｰﾁｬﾝﾈﾙ：4,000ch以上
ｴﾈﾙｷﾞｰ幅：10eV／ch程度
通信ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：1000Base-T
外部出力：X線ｴﾈﾙｷﾞｰ信号
走査同期：上記ｱｲﾃﾑ17-1電子顕微鏡の走査同期信号に同期
最短ﾃﾞｭｴﾙﾀｲﾑ：1us以下
AC-DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付電源ｹｰﾌﾞﾙ（L2.5m）：装備
EDS分析機能：
定性分析、定量分析（QBase機能含む）、ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ
（ﾌﾟﾚｲﾊﾞｯｸ分析含む）を含む
EDS分析機能ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｿﾌﾄｳｴｱ：付属
付属品：
接続ｹｰﾌﾞﾙ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（同梱用2部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 EDS Standard Unit | 日本電子
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-3 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分散形X線検出器 | EDS Standard Unit |  | 1
| つづき | （内訳）
EX-54700U1L21 ﾄﾞﾗｲSD30検出器ﾕﾆｯﾄ（1台／ｾｯﾄ）
（内訳）
EDS検出器本体（1台／台）
ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲﾕﾆｯﾄ（AC-DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付）（1個／台）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾙｽﾌﾟﾛｾｯｻｰ（AC-DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付）（1個／台）
EX-36271STD 標準ｿﾌﾄｳｴｱ（1個／ｾｯﾄ）
MP-05130EDK EDSｷｯﾄ（1個／ｾｯﾄ）
標準付属品:
Detector Powerｹｰﾌﾞﾙ（1本／ｾｯﾄ）
信号接続ｹｰﾌﾞﾙ（3本／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（同梱用、1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
17-4 | 粒子解析ｿﾌﾄｳｴｱ | （仕様）用途：上記17-3ｴﾈﾙｷﾞｰ分散形X線検出器のﾃﾞｰﾀ処理用PC
| Particle Analysis Software | ｿﾌﾄｳｴｱ、電子顕微鏡画像から粒子を識別、形状
算出、解析を行う。またEDSを用いて粒子元素解析
を行う。
機能：
画像解析機能：画像取得、粒子識別、粒子形状算出、
ﾌｨﾙﾀｰ処理、粒子除外、粒子整形を含む
元素分析機能：X線ｽﾍﾟｸﾄﾙ収集、定性定量分析、再分析
を含む
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17-4 | 粒子解析ｿﾌﾄｳｴｱ | 広領域測定機能：連続した視野（Stub）内の粒子の形状
| つづき | 情報の算出や元素分析を含む
Stub形状：円形、矩形を含む
最大Stub数：50個以上
最大視野数：全Stubで2500視野以上
測定ﾓｰﾄﾞ：全視野、指定視野数でﾗﾝﾀﾞﾑに視野選択
ﾃﾞｰﾀ解析機能：粒子分類、統計処理を含む
ﾃﾞｰﾀ出力機能：画像出力、ﾃﾞｰﾀ（粒子形状情報、定量結果、
分類結果を含む）出力、粒子解析結果出力、
ﾚﾎﾟｰﾄ出力を含む
拡張機能：ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾄﾗｯｷﾝｸﾞ、輝度校正、分析粒子選択、
測定終了条件設定を含む
上記17-1電子顕微鏡のPCにｲﾝｽﾄｰﾙして出荷すること。
また、同ｿﾌﾄｳｴｱCD-Rも同梱のこと。
付属品：
英文取扱説明書（同梱用2部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 EX-36320PA3 粒子解析ｿﾌﾄｳｴｱ3 | 日本電子
|  | EX-36320PA3 粒子解析ｿﾌﾄｳｴｱ3（CD-R） |  | 1
標準付属品:
英文取扱説明書（同梱用、1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18-1 | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置 | （仕様）用途：走査電子顕微鏡用非導電体試料の導電被膜生成用
| Coater | ｻｲｽﾞ：
試料室：内径直径86mm以上、高さ90mm以上
ﾀｰｹﾞｯﾄ：直径49mm以上、厚さ0.05mm以上
試料台：直径50mm以上
試料台-ﾀｰｹﾞｯﾄ間距離：20～35mmあるいはそれ以上の範
囲で調整可能なこと。
ﾀｰｹﾞｯﾄ：Au
排気速度：20L/min以上
電源:220V、50Hz、単相（対応）
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ：SEﾌﾟﾗｸﾞ
|  | 参考銘柄 ① QUICK MINI COATER SC-701MkII ECO | ｻﾝﾕｰ電子
|  | QUICK MINI COATER SC-701MkII ECO | ｻﾝﾕｰ電子 | 1
標準付属品：
Auﾀｰｹﾞｯﾄ（1個/台)
真空ﾎｰｽ（1本/台）
英文取扱説明書（1冊/台）
特別付属品：
|  | Auﾀｰｹﾞｯﾄ（消耗品) |  | 1
|  | ｽﾃｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ PAL-1500EP | ｽﾜﾛｰ電機 | 1
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 1
|  | 英文取扱説明書 |  | 1
|  | 参考銘柄 ② DII-29030SCTR Smart coater | 日本電子
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18-1 | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置 | DII-29030SCTR Smart coater 220V仕様 | 日本電子 | 1
| つづき | 標準付属品：
Auﾀｰｹﾞｯﾄ（1個/台)
英文取扱説明書（1冊/台）
英文取扱説明書（追加用、数量に対して1部）
特別付属品：
|  | Auﾀｰｹﾞｯﾄ（消耗品) |  | 1
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ WP-5 | ｶｼﾑﾗ | 1
18-2 | ｵｲﾙﾐｽﾄﾄﾗｯﾌﾟ | (仕様）用途：番号18-1ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置の排気中の油煙の捕集
| Oil Mist Trap | 番号18-1ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置に接続可能であること。
最大流量：60L/分程度
|  | 参考銘柄 OMT-050A | ｱﾙﾊﾞｯｸ機工 | 1