## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz、三相
AC380V、50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に
含めること。単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合、一般的な
市販の変換ﾌﾟﾗｸﾞでの対応が可能な場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞは不要。
6. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
7. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：AC***V、**Hz、*相、**ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること。ﾄﾗﾝｽを含める場合、契約内訳書作成
時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電
圧、定格容量など）を明記すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
| つづき | なくとも当該機材に含めること。
10. 番号6の製品は、機材の現地到着後、ｵﾝﾗｲﾝにて、開梱、据付、
及び、取扱説明の講習を実施すること。
11. 番号14の製品は、納品前に日本国内にて、据付、及び、取扱説
明の講習を実施すること。
1 | 分光蛍光光度計 | （仕様）用途：ｻﾝﾌﾟﾙの蛍光分析。
| Spectrofluorometer | 光源：150Wｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ
測定波長範囲：200～850nmを含むより広い範囲
分解能（Em）：1nm以下
最大波長走査速度：60,000nm/min以上
波長精度：±1.0nm以下
ｽﾍﾟｸﾄﾙ帯域幅：1.5～20nmを含むより広い範囲から
選択可能であること
測定感度：S/N比1,000:1（RMS）、350:1（P-P）以上
付属品：四面透明石英ｾﾙ（4個/式）
ﾌｨﾙﾑｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ（1個/式）
直径100mm以上の積分球（1個/式）
恒温器（1個/式）
制御用ｿﾌﾄｳｪｱ（1ｾｯﾄ/式）
英文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 ① RF-6000 | 島津製作所
|  | RF-6000 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 分光蛍光光度計 | 標準付属品：
| つづき | Accessories,RF-6000 RoHS（LabSolutions RFｿﾌﾄｳｪｱ
（1式/式）、取扱説明書CD-ROM（1枚/式）、電源ｹｰﾌﾞﾙ
（1本/式）、USBケーブル（1本/式））
4 Polished Faces Cell, 10MM（1個/式）
Solid Sample Holder（1個/式）
Integrating Sphere Unit（1個/式）
Single Const. Temp. Cell Holder（1個/式）
Cover Left, Option（1個/式）
Constant-temperature water circulator NTT-2200P
（1個/式）
Stepdown Transformer, B-15（1個/式）
Data Processing PC and Printer（1個/式）
Xenon Lamp Assy, 17.5V±2V（1個/式）
Air Filter, Side（1個/式）
High Sensitivity Cell Holder for RF（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 4 Polished Faces Cell, 10MM |  | 3
|  | Xenon Lamp Assy, 17.5V±2V |  | 2
|  | Air Filter, Side |  | 2
|  | 参考銘柄 ② FP-8550 | 日本分光
|  | FP-8550 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 分光蛍光光度計 | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | J/3/Q/10 fluorometer rectangular quartz cell |  | 4
10mm x 10mm
|  | FDA-808 Solid sample holding block |  | 1
|  | 120mm Integrating Sphere |  | 1
|  | Peltier-thermo Cell Holder (water) |  | 1
|  | Circulating Thermostat Unit |  | 1
|  | JASCO Calibrated Light Source - WI |  | 1
|  | JASCO Calibrated Light Source - D2 |  | 1
2 | Class II安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ﾀｲﾌﾟ2A | （仕様）用途：ﾗﾎﾞと周辺環境の病原体からの保護。排気の有害な
| Biosafety Cabinet Class II, type 2A | ﾊﾞｸﾃﾘｱやｳｲﾙｽのHEPAﾌｨﾙﾀｰによる除去。
|  | 【銘柄指定】 Model 1358 | Thermo
Scientific
|  | Model 1358 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | UV light option for 5 foot or 6 foot cabinet |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 蛍光顕微鏡 | （仕様）用途：生細胞・固定細胞／組織切片の免疫蛍光法による
| Fluorescent Microscope | ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ。
|  | 【銘柄指定】 BX53 | ｵﾘﾝﾊﾟｽ
|  | BX53LED本体 BX53F2-1-2(D) |  | 1
|  | 高輝度高演色LEDﾗﾝﾌﾟﾊｳｽ U-LHLEDC100-1-2 |  | 1
|  | 電源ｺｰﾄﾞ UYCP-12 |  | 2
|  | ｺｰﾄﾞ微分干渉6ｹ穴ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ U-D6RES-1-2 |  | 1
|  | 広視野三眼鏡筒 U-TR30-2-2(D) |  | 1
|  | 観察用接眼ﾚﾝｽﾞ WHN10X-1-8 |  | 1
|  | ﾍﾘｺｲﾄﾞ付接眼ﾚﾝｽﾞ WHN10X-H-1-8 |  | 1
|  | 右下ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾃｰｼﾞ U-SVRB-4 |  | 1
|  | 2枚検鏡用左開厚ｸﾚﾝﾒﾙ U-HLDT-4 |  | 1
|  | ｽﾃｰｼﾞﾊﾝﾄﾞﾙｺﾞﾑ U-SHG |  | 1
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰ U-UCD8-1-3(D) |  | 1
|  | 乾燥系先玉ﾚﾝｽﾞ U-TLD |  | 1
|  | 微分干渉ﾌﾟﾘｽﾞﾑｽﾗｲﾀﾞｰ U-DICT |  | 1
|  | 透過ｱﾅﾗｲｻﾞ U-ANT(D) |  | 1
|  | 透過用ﾎﾟﾗﾗｲｻﾞ U-POT(D) |  | 1
|  | 対物ﾚﾝｽﾞ PLN4X |  | 1
|  | 対物ﾚﾝｽﾞ PLN10X |  | 1
|  | 対物ﾚﾝｽﾞ PLN20X |  | 1
|  | 対物ﾚﾝｽﾞ UPLFLN40X-2 |  | 1
|  | 対物ﾚﾝｽﾞ UPLFLN100XO2-2 |  | 1
|  | 光学素子 U-DIC10S |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 蛍光顕微鏡 | 光学素子 U-DIC20 |  | 1
| つづき | 光学素子 U-DIC40 |  | 1
|  | 光学素子 U-DIC100 |  | 1
|  | 低自家蛍光ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ IMMOIL-F30CC1-2 |  | 1
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ投光管 BX3-URA-1-2(D) |  | 1
|  | 透過ｼｬｯﾀｰ BX3-SHT-1-2 |  | 1
|  | 高輝度ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ光源装置 U-LGPS(D) |  | 1
|  | ﾘｷｯﾄﾞﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ U-LLG150 |  | 1
|  | ﾘｷｯﾄﾞﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ U-LLGAD |  | 1
|  | 狭帯域U励起ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ U-FUNA |  | 1
|  | 広帯域B励起ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ U-FBW |  | 1
|  | 狭帯域B励起ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ狭帯 U-FBNA |  | 1
|  | 広帯域G励起ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ U-FGW |  | 1
|  | ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞﾝﾄﾞﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ U-DM3-GFP/DSRED |  | 1
|  | 透過微分干渉用ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ U-FDICT |  | 1
|  | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ COVER-018 |  | 1
特別付属品：
|  | DP74ｶﾒﾗｾｯﾄ DP74(D) |  | 1
|  | ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱ cellSens CS-DI5-SET-D |  | 1
|  | cellSenseDimensionﾃﾞｨｽｸﾄｯﾌﾟ CS-DI5-DT-SET-D |  | 1
|  | 3Dﾃﾞｺﾝﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝｵﾌﾟｼｮﾝ CS-S-DE |  | 1
|  | Cﾏｳﾝﾄｶﾒﾗｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 0.63X U-TV0.63XC-1-8(D) |  | 1
|  | sCMOSｶﾒﾗ ZYLA-4. 2P-USB3 |  | 1
|  | 一眼ｶﾒﾗ用顕微鏡取り付けｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ NY-1S ｽｰﾊﾟｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 1
|  | αﾏｳﾝﾄ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ NY1S-ｱﾙﾌｧA |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 分取／分析用高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ | （仕様）用途：化合物の分取及び分析。合成反応後の混合溶液、も
| Preparative / Analytical HPLC | しくは、天然抽出物から高純度のﾀｰｹﾞｯﾄ化合物の分
離ならびに精製。その後の評価、分析に必要な大量
の高純度化合物を分画するための分取。
|  | 【銘柄指定】 Nexera | 島津製作所
|  | Nexera |  | 1
構成
|  | System Controller CBM-40 |  | 1
|  | Solvent Delivery Module, LC-20AR |  | 2
|  | Degassing Unit, DGU-405 |  | 1
|  | Flow Channel Selection Valve FCV-230AL |  | 1
|  | Rinsing Pump, for LC-20, LC |  | 2
|  | Reservoir Tray |  | 1
|  | Mixer for Prep ASSY |  | 1
|  | Mixer for Analysis ASSY |  | 1
|  | Photodiode Array UV-VIS Detector SPD-M40 |  | 1
|  | Variable Preparative Flow Cell for SPD-M40 |  | 1
|  | 7725i Manual Injector |  | 1
|  | Sample Loop, 5ML |  | 1
|  | Auto Sampler SIL-10AP |  | 1
|  | Glass Vial Set, 4-SV, 100pcs/pack |  | 1
|  | Flow Channel Selection Valve FCV-12AH |  | 1
|  | Sub-controller-VP 240V CE Marked |  | 1
|  | Column Oven CTO-20AC |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 分取／分析用高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ | Column Holder |  | 1
| つづき | Flow Selection Block ASSY (RID-20A) |  | 1
|  | Fraction Collector, FRC-10A |  | 1
|  | Solenoid Valve Assy, Fraction Head, LC |  | 1
|  | Glass Test Tube, 20ml, 100pcs/pack |  | 1
|  | Test Tube, PP, 30ML, 100/PKT |  | 1
|  | Software Package, LabSolutions LC Workstation |  | 1
|  | Multi LC-PDA, EN, DVD, LC |  | 1
|  | Data Processing PC and Printer |  | 1
|  | Cord Set, 3VTJ1/3VTJA 2.4M |  | 6
|  | HPLC Column SIMPACK, PREP-ODS |  | 1
|  | HPLC Column Shim-pack GISS 5um, 4.6 x 150mm |  | 1
|  | LabTotal Vial Certified Kit OD12mm Bore9mm |  | 1
|  | Differential Refractive Index Detector RID-20A |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
消耗品：
|  | Maintenance Kit LC-20AR for LC-20AR |  | 1
|  | D2 Lamp, L14578-02 for SPD-M40 |  | 2
|  | Tungsten-Lamp Unit for SPD-M40 |  | 2
|  | Dust Filter for SPD-M40 |  | 2
|  | Cell Gasket, 2pcs for SPD-M40 |  | 1
|  | Cell Lens for SPD-M40 |  | 1
|  | 3-way Solenoid Valve for FCV-230AL |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 分取／分析用高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ | Element for Suction Filter for FCV-230AL |  | 2
| つづき | Machining Bushing PEEK for FCV-230AL |  | 1
|  | Ferule P-139 for FCV-230AL |  | 1
|  | Cable DS-9 2M for FCV-230AL |  | 1
|  | ROTOR ASSY/FCV-12AH for FCV-12AH |  | 1
|  | STATOR ASSY/SIL-9A for FCV-12AH |  | 1
|  | Tray mounting Hook (Black, fixed) for FRC-10A |  | 1
|  | Tray mounting Hook (White, removable) for FRC-10A |  | 1
|  | Plastic rack tray fro FRC-10A |  | 1
|  | Fuse, 5AT 250V for CTO-20AC |  | 1
|  | Plumbing inlet/outlet cap for CTO-20AC |  | 1
|  | Ambient Temperature Sensor ASSY for CTO-20AC |  | 1
|  | Syringe, 500uL for SIL-10AP |  | 2
|  | Syringe, 2.5mL/SIL-10A for SIL-10AP |  | 2
|  | Plunger ASSY, for 500uL Syringe for SIL-10AP |  | 2
|  | Plunger ASSY, for 2.5mL Syringe for SIL-10AP |  | 2
|  | 6-port valve rotor ASSY 10AP for SIL-10AP |  | 1
|  | Needle Seal ASSY (3pcs pack) for SIL-10AP |  | 2
|  | Septum for 4mL 100/PCT for SIL-10AP |  | 1
|  | Hamilton Syringe 1005C for SIL-10AP |  | 2
|  | Plunger ASSY, 5ML for SIL-10AP |  | 2
|  | Rotor Seal 7125-04 for 7725i Manual Injector |  | 1
|  | Tungsten Lamp for RID-20A |  | 2
|  | Tubing clamp for RID-20A |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 液体窒素凍結保存容器 | （仕様）用途：生体ｻﾝﾌﾟﾙの-80℃以下での保管。
Liquid N2 storage system
|  | 【銘柄指定】 Locator 4 Plus（CY509108） | Thermo
Scientific
|  | Locator 4 Plus（CY509108） |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | Rack (5.0mL vial Rack) |  | 1
|  | Box (2" height: 1.0 & 1.5mL Nalgine, 100 vial per |  | 1
box, case of 10)
|  | Box (4" height: 5mL Nalgine, 81 vial per box, case |  | 1
of 1)
|  | Vial (1mL, case of 500) |  | 1
|  | Vial (Cryogenic Vials(E), case/500, 1.2mL, 13.5mm |  | 1
O.K., 38.1mm H)
|  | Vial (1.5mL, case of 500) |  | 1
|  | Vial (Cryogenic Vials(E), case/500, 2.0mL, 13.5mm |  | 1
O.K., 48.3mm H)
6 | ﾁｭｰﾌﾞ炉 | （仕様）用途：無機及び有機化合物の精製、加速劣化試験、
| Tube Furnace | ｱﾆｰﾘﾝｸﾞ、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、乾燥などの熱処理用。
|  | 【銘柄指定】 TF1 12/60/300 | CARBOLITE GERO
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | ﾁｭｰﾌﾞ炉 | （TF1120600300D）TF1 12/60/300 単相220-240V 1500W |  | 1
| つづき | 標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 3016PCC-T1ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ（USBﾛｷﾞﾝｸﾞ、10ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑx24ｾｸﾞﾒﾝﾄ |  | 1
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙｽｸﾘｰﾝ
|  | 独立型過昇温防止装置 |  | 1
|  | ｶｽｹｰﾄﾞ制御（ﾁｭｰﾌﾞ内温測定制御） |  | 1
|  | ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ不活性ｶﾞｽﾊﾟｯｹｰｼﾞｾｸﾞﾒﾝﾄ制御 |  | 1
|  | （TP-QVA-060-0020）石英管真空・ｶﾞｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
|  | 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ KNF N840G | KNF | 1
消耗品：
|  | （TU-QTZ-055-0750）石英管ｽﾍﾟｱ |  | 1
|  | KNF N840Gｻｰﾋﾞｽｷｯﾄ（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ x 2、ﾊﾞﾙﾌﾞ x 4） | KNF | 1
7 | ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | （仕様）用途：液体から合成されたﾅﾉ粒子／量子ﾄﾞｯﾄの固化。
Freeze Dryer
|  | 【銘柄指定】 LFD-BT-105 | Labocon
|  | LFD-BT-105 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
Wide Neck Flask 600ml（8個/式）
Vacuum Pump 240LPM oil pump, without cold trap
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | （1個/式）
| つづき | 特別付属品：
|  | Cold Trap |  | 1
8 | 培養用振とう機 | （仕様）用途：試験管やﾌﾗｽｺ内の物質の混合や同時攪拌。
Floor Shaker
|  | 【銘柄指定】 MaxQ 6000 (SHKE6000-8CE) | Thermo
Scientific
|  | MaxQ 6000 (SHKE6000-8CE) |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | Test Tube Rack - Full Size |  | 4
for 14-16mm, orange, 6x12 array (Model No. 30182)
|  | Test Tube Rack - Full Size |  | 4
for 21-25mm, blue, 4x10 array (Model No. 30186)
|  | Clamp for 50mL Round Flask (Model No. 30152BI) |  | 6
|  | Clamp for 250mL Erlenmeyer Flask (Model No. 30152BI) |  | 6
|  | Clamp for 500mL Round Flask |  | 4
(Model No. 30156BI)
|  | Universal Platform: Dual Stacked Platform without |  | 1
Clamps (Model No. 30128)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | ﾎﾟﾃﾝｼｮｽﾀｯﾄ | （仕様）用途：物質のHOMO、及び、LUMOｴﾈﾙｷﾞｰﾚﾍﾞﾙの詳細測定。
Potentiostat
|  | 【銘柄指定】 Potentiostat (with Standard Electrochemical | Ossila
Cell) T2006B1
|  | Potentiostat (with Standard Electrochemical Cell) |  | 1
T2006B1
標準付属品：
24V/2A DC power adapter with a cord set (EU type)
（1個/式）
Cell connection cable（1個/式）
USB-B cable（1個/式）
USB memory stick pre-loaded with the user manual,
USB drivers, QC data and Ossila Cyclic Voltammetry
software installer（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | Test cell chip |  | 1
|  | Electrochemical glassware |  | 1
|  | Platinum disk working electrode (2mm diameter) |  | 1
|  | Platinum wire counter electrode (0.5mm diameter) |  | 1
|  | Non-aqueous Ag/Ag+ reference electrode |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 圧力制御ﾎﾟﾝﾌﾟ | （仕様）用途：定圧要件での、有機溶媒を含む液体とｶﾞｽの連続的
| Pressure controlling pump | なｵｲﾙﾌﾘｰﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ。
|  | 【銘柄指定】 Flow EZ | Fluigent
|  | Inlet Pressure kit (Air drier, manual regulator and |  | 2
5m connecting tubing for pressure inlet)（10000001）
|  | Flow EZ 2000mbar（LU-FEZ-2000） |  | 2
|  | Flow EZ 1000mbar（LU-FEZ-1000） |  | 2
|  | Adapt Module（LU-ADP-0001） |  | 1
|  | Supply Kit（LU-SPK-0001） |  | 2
|  | Link module（LU-LNK-0002） |  | 2
|  | P-Cap for Falcon tubes 15mL high pressure |  | 3
（P-CAP15-HP）
|  | P-Cap for Falcon tubes 50mL high pressure |  | 1
（P-CAP50-HP）
|  | P-Cap 15 Connectors and tubing kit（CTQ-KIT-PC15） |  | 3
|  | P-Cap 50mL Connector and tubing kit（CTQ-KIT-PC50） |  | 1
|  | P-Cap Rack, one support and two stages（P-Cap-Rack） |  | 2
|  | Flow Unit M（0-80μL/min for water or 0-500μL/min |  | 2
for hydrocarbons）（FLU-M-D-B）
|  | Flow Unit L（0-1mL/min for water or 0-10mL/min for |  | 2
hydrocarbons）（FLU-L-D-B）
|  | Low flow rates connectors and tubing kit for 1 flow |  | 4
unit（CTQ-KIT-LQ）
|  | High flow rates connectors and tubing kit for 1 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 圧力制御ﾎﾟﾝﾌﾟ | flow unit（CTQ-KIT-HQ）
| つづき | dSURF: 3 x 4mL of 3M Novec 7500 Engineered Fluid |  | 1
with 2% dSURF（DR-RE-SU-12）
|  | dOIL: 120mL 3M Novec 7500 Engineered Fluid |  | 1
（DR-RE-SU-A1）
特別付属品：
|  | 液滴生成ｻｰﾌｧｸﾀﾝｷｯﾄ（10001653） | microfluidic ChipShop | 1
|  | 液滴生成ﾁｯﾌﾟ保管機能付き（PC製）（10000511） | microfluidic ChipShop | 2
|  | ｼﾘｺｰﾝﾁｭｰﾌﾞ（内径：0.76㎜、外径：1.65㎜）1m | microfluidic ChipShop | 8
（10000031）
|  | Mini Luerｺﾈｸﾀ（単体、半透明）、10個入り（TPE製） | microfluidic ChipShop | 20
（10000116）
|  | Mini Luerﾌﾟﾗｸﾞ（単体、半透明）、10個入り（TPE製） | microfluidic ChipShop | 20
（10000054）
|  | 操作ﾌﾚｰﾑ（1536ｳｪﾙ間隔）、短ﾜｰｷﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ、ｵﾚﾝｼﾞ | microfluidic ChipShop | 2
（10000041）
|  | 液滴生成ﾁｯﾌﾟ保管機能付き（PC製）（10000752） | microfluidic ChipShop | 2
|  | 温度調節機能付きﾁｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞ LOC CCI 1（加熱素子あり） | microfluidic ChipShop | 1
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ（2x16）（10000743）
|  | ｸﾛｽﾌﾛｰﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾁｯﾌﾟ孔ｻｲｽﾞ 0.2μm（COC製）（10000737） | microfluidic ChipShop | 2
|  | ｸﾛｽﾌﾛｰﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾁｯﾌﾟ孔ｻｲｽﾞ 8μm（COC製）（10000284） | microfluidic ChipShop | 2
|  | 菱形ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（100μL）（COP製）（10000047） | microfluidic ChipShop | 2
|  | 菱形ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（120μL）（PC製）（10000112） | microfluidic ChipShop | 2
|  | 菱形ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（250μL）（COP製）（10000049） | microfluidic ChipShop | 2
|  | 反応ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（2.5μL）（PC製）（10001009） | microfluidic ChipShop | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 圧力制御ﾎﾟﾝﾌﾟ | 反応ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（2.5μL）（COP製）（10001010） | microfluidic ChipShop | 2
| つづき | 反応ﾁｬﾝﾊﾞﾁｯﾌﾟ eP1（27μL）（PC製）（10001322） | microfluidic ChipShop | 2
11-1 | pH計（pHｷｯﾄ） | （仕様）用途：溶液の酸度測定。
pH meter (pH kit)
|  | 【銘柄指定】 edge（pHｷｯﾄ） HI2020-01 | ﾊﾝﾅ
|  | edge本体 |  | 1
標準付属品：
pH電極（1本/式）
電極ﾎﾙﾀﾞｰ付卓上用ﾄﾞｯｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ（1個/式）
壁掛け用ｸﾚｰﾄﾞﾙ（1個/式）
初回分標準液（pH4.01、7.01、10.01）（各2袋/式）
電極洗浄液（2袋/式）
USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1本/式）
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | edge PH計⽤電極 HI11310 |  | 2
11-2 | pH計（ECｷｯﾄ） | （仕様）用途：溶液の導電率測定。
pH meter (EC kit)
|  | 【銘柄指定】 edge（ECｷｯﾄ） HI2030-01 | ﾊﾝﾅ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11-2 | pH計（ECｷｯﾄ） | edge本体 |  | 1
| つづき | 標準付属品：
EC電極（1本/式）
電極ﾎﾙﾀﾞｰ付卓上用ﾄﾞｯｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ（1個/式）
壁掛け用ｸﾚｰﾄﾞﾙ（1個/式）
初回分標準液（1413μS/cm）（4袋/式）
初回分標準液（5000μS/cm、12.88mS/cm）（各2袋/式）
すすぎ液（2袋/式）
USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1本/式）
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
11-3 | pH計（DOｷｯﾄ） | （仕様）用途：溶液の溶存酸素測定。
pH meter (DO kit)
|  | 【銘柄指定】 edge（DOｷｯﾄ） HI2040-01 | ﾊﾝﾅ
|  | edge本体 |  | 1
標準付属品：
DO電極（1本/式）
電極ﾎﾙﾀﾞｰ付卓上用ﾄﾞｯｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ（1個/式）
壁掛け用ｸﾚｰﾄﾞﾙ（1個/式）
電極電解液（30mL/式）
ﾒﾝﾌﾞﾗﾝｷｬｯﾌﾟ（2個/式）
Oﾘﾝｸﾞ（2個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11-3 | pH計（DOｷｯﾄ） | USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
| つづき | 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1本/式）
和文取扱説明書（1部/式）
英文取扱説明書（1部/式）
12 | 多連式ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄｽﾀｰﾗｰ | （仕様）用途：液体の均一加熱・攪拌。
Multistage magnetic stirrer/ hot plate
|  | 【銘柄指定】 Super-Nuova Multi-Position Digital Stirring | Thermo
|  | Hotplates（SP135930-33Q） | Scientific
|  | Super-Nuova Multi-Position Digital Stirring |  | 1
Hotplates（SP135930-33Q）
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | Hemispheric bowl 1000ml flask |  | 1
|  | MonoAluBlock, 17 pos. Ø28 x h24mm |  | 1
|  | MultiAluBlockTM, 4 pos. Ø28 x h24mm |  | 1
13 | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ | （仕様）用途：少量液体ｻﾝﾌﾟﾙの高速攪拌による均質化。
Vortex Mixer
|  | 【銘柄指定】 Fisherbrand™ Heavy-Duty Vortex Mixers | Fisher
|  | （02-216-109） | Scientific
|  | Fisherbrand™ Heavy-Duty Vortex Mixers（02-216-109） |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ | 標準付属品：
| つづき | Cup head（1個/式）
Universal Holder with cover（1個/式）
特別付属品：
|  | Instruction Manual |  | 1
|  | Tube holder (insert) for 1.5-2.0 ml micro tubes |  | 1
|  | Tube holder (insert) for 15-18 MM diameter tubes |  | 1
|  | Tube holder (insert) for 26-29 MM diameter tubes |  | 1
14-1 | ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（H2用） | （仕様）用途：可燃性ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞの安全な設置・格納。
| Gas Cylinder Safety Cabinet (for H2) | 対象ｶﾞｽ種：水素（H2）
ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ：47L及び10Lｼﾘﾝﾀﾞｰの2種に対応し、いずれか
1本を設置できること。
継手：SWL、VCRまたはUJR継手
安全装置：ｶﾞｽｾﾝｻｰ、高圧部遮断ﾊﾞﾙﾌﾞを備えること。
付属品：英文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 CPMM-102S | ﾔﾏﾄ科学
|  | CPMM-102S |  | 3
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14-2 | ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（C2H2用） | （仕様）用途：可燃性ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞの安全な設置・格納。
| Gas Cylinder Safety Cabinet (for C2H2) | 対象ｶﾞｽ種：ｱｾﾁﾚﾝ（C2H2）
ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ：47L及び10Lｼﾘﾝﾀﾞｰの2種に対応し、いずれか
1本を設置できること。
継手：SWL、VCRまたはUJR継手
安全装置：ｶﾞｽｾﾝｻｰ、高圧部遮断ﾊﾞﾙﾌﾞを備えること。
付属品：英文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 CPMM-102S | ﾔﾏﾄ科学
|  | CPMM-102S |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
14-3 | ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（CO用） | （仕様）用途：有害・可燃性ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰの安全な設置・格納。
| Gas Cylinder Safety Cabinet (for CO) | 対象ｶﾞｽ種：一酸化炭素（CO）
ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ：47L及び10Lｼﾘﾝﾀﾞｰの2種に対応し、いずれか
1本を設置できること。
継手：SWL、VCRまたはUJR継手
安全装置：ｶﾞｽｾﾝｻｰ、高圧部遮断ﾊﾞﾙﾌﾞを備え、窒素ｶﾞｽ等
でのﾊﾟｰｼﾞが可能なこと。
付属品：英文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 CPMM-103S | ﾔﾏﾄ科学
|  | CPMM-103S |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14-3 | ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（CO用） | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
14-4 | ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（NH3用） | （仕様）用途：有害・可燃性ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰの安全な設置・格納。
| Gas Cylinder Safety Cabinet (for NH3) | 対象ｶﾞｽ種：ｱﾝﾓﾆｱ（NH3）
ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ：47L及び10Lｼﾘﾝﾀﾞｰの2種に対応し、いずれか
1本を設置できること。
継手：SWL、VCRまたはUJR継手
安全装置：ｶﾞｽｾﾝｻｰ、高圧部遮断ﾊﾞﾙﾌﾞを備え、窒素ｶﾞｽ等
でのﾊﾟｰｼﾞが可能なこと。
付属品：英文取扱説明書（1部/式）
|  | 参考銘柄 CPMM-103S | ﾔﾏﾄ科学
|  | CPMM-103S |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)