## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz、三相
AC380V、50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に
含めること。単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合、一般的な
市販の変換ﾌﾟﾗｸﾞでの対応が可能な場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞは不要。
6. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
7. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：AC***V、**Hz、*相、**ﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること（機材11を除く）。ﾄﾗﾝｽを含める場
合、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、お
よび仕様（入出力電圧、定格容量など）を明記すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記
| つづき | 載がなくとも当該機材に含めること。
1 | 水素ｶﾞｽ製造装置 | （仕様）用途：ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（FID, FPD）、炭化水素計などへの水
| Hydrogen gas generator | 素ｶﾞｽ供給、ならびに、水素ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰの置き換え。
|  | 【銘柄指定】 Precision Hydrogen SL 100 MWF-W | Peak Scientific
|  | Precision Hydrogen SL 100 MWF-W |  | 1
標準付属品：
ﾀｲｺﾞﾝﾁｭｰﾌﾞ（1m）（1本/式）
ﾊﾞｰﾌﾞﾎｰｽ継手（1個/式）
電源ｹｰﾌﾞﾙ（1個/式）
乾燥剤ｶｰﾄﾘｯｼﾞ（1個/式）
脱ｲｵﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（1個/式）
英文取扱説明書（PDFﾌｧｲﾙ）（1ｾｯﾄ/式）
和文取扱説明書（PDFﾌｧｲﾙ）（1ｾｯﾄ/式）
特別付属品：
|  | ｻｰﾋﾞｽｷｯﾄPrecision SL 100cc用1年分 |  | 1
（脱ｲｵﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（1個/式）、乾燥材ｶﾌﾟｾﾙ（2個/式））
2 | 可搬型ﾏﾙﾁｶﾞｽ検知器 | （仕様）用途：化学、物質科学系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。
Portable multi gas detector
|  | 【銘柄指定】 GX-6000 AM111P2E2L | 理研計器
|  | GX-6000 AM111P2E2L |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 可搬型ﾏﾙﾁｶﾞｽ検知器 | 標準付属品：
| つづき | ﾊﾝﾄﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ（1本/式）
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池ﾕﾆｯﾄ&充電器（1ｾｯﾄ/式）
ﾌﾟﾛﾃｸﾄｶﾊﾞｰ（1個/式）
活性炭ﾌｨﾙﾀｰCF-8350ｷｬｯﾌﾟ付きｱﾙﾐﾊﾟｯｸ無し（1個/式）
活性炭ﾌｨﾙﾀｰCF-8501（1個/式）
ﾃｰﾊﾟｰﾉｽﾞﾙ 赤（1個/式）
保護ﾌｨﾙﾑ（1枚/式）
ﾍﾞﾙﾄｸﾘｯﾌﾟ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
3 | 可搬型可燃性ｶﾞｽ検知器 | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Portable flammable gas detector | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。
ﾀｲﾌﾟ：可搬型ｶﾞｽ検知器（ﾗﾎﾞ内での移動を想定）
検知対象ｶﾞｽ：ｱｾﾁﾚﾝまたはこれを含む複数のｶﾞｽ
LEL：表示を直接読み取り、または表示値を既知の数値を
用いて換算し、ｱｾﾁﾚﾝのLELを取得可能なこと。
測定範囲：0～100％LEL
分解能：1% LEL以下
防塵防水等級：IP-65以上
防爆等級：Ex ia IIC T4 Ga以上
電源：充電式電池
付属品：充電器（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 可搬型可燃性ｶﾞｽ検知器 | 参考銘柄 ① ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽﾞﾓﾆﾀｰ GP-03 | 理研計器
| つづき | ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽﾞﾓﾆﾀｰ GP-03 |  | 2
標準付属品：
ﾌﾟﾛﾃｸﾄｶﾊﾞｰ（1個/式）
ﾍﾞﾙﾄｸﾘｯﾌﾟ（1個/式）
|  | ﾆｯｹﾙ水素充電池（2本/式）（備考：UN3496該当品） | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 充電器 BQ-CC23（ﾆｯｹﾙ水素電池用） | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 2
|  | 参考銘柄 ② ﾄｷｼﾚｲﾌﾟﾛLEL | ﾊﾈｳｪﾙ
|  | ﾄｷｼﾚｲﾌﾟﾛLEL（備考：UN3480あるいは3481該当品内蔵） |  | 2
標準付属品：
充電ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
充電ｸﾚｰﾄﾞﾙ（1個/式）
通信ｹｰﾌﾞﾙ（1個/式）
校正用ｷｬｯﾌﾟ（1個/式）
校正用ﾁｭｰﾌﾞ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
4 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、本体制御部ﾕﾆｯﾄ | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Gas detection system with communication function, main unit controller unit | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。LAN接続により、
導入済みのMIDAS-T-004ｼｽﾃﾑとあわせてｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ
を管理する。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、本体制御部ﾕﾆｯﾄ | 【銘柄指定】 MIDAS-T-004 | ﾊﾈｳｪﾙ
| つづき | MIDAS-T-004 |  | 8
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
5 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、ｶﾞｽ検知部 | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Gas detection system with communication function, gas detection unit | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。導入済みの
MIDAS-T-004ｼｽﾃﾑに用い、ｱｾﾁﾚﾝを検知する。
|  | 【銘柄指定】 MIDAS-E-LEL | ﾊﾈｳｪﾙ
|  | MIDAS-E-LEL |  | 7
6 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、ｶﾞｽ検知部 | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Gas detection system with communication function, gas detection unit | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。導入済みの
MIDAS-T-004ｼｽﾃﾑに用い、二酸化窒素を検知する。
|  | 【銘柄指定】 MIDAS-E-NO2 | ﾊﾈｳｪﾙ
|  | MIDAS-E-NO2 |  | 2
7 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、ｶﾞｽ検知部 | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Gas detection system with communication function, gas detection unit | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。導入済みの
MIDAS-T-004ｼｽﾃﾑに用い、一酸化窒素を検知する。
|  | 【銘柄指定】 MIDAS-E-NOX | ﾊﾈｳｪﾙ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 通信機能付きｶﾞｽ検知ｼｽﾃﾑ、ｶﾞｽ検知部 | MIDAS-E-NOX |  | 2
つづき
8 | 通信機能付き可搬型多成分ｶﾞｽ検知器 | （仕様）用途：有害、あるいは爆発性ｶﾞｽを用いる化学、物質科学
| Portable multi-component gas detector with communication function | 系実験教育・研究ﾗﾎﾞの安全管理。通信機能を用い
てAndroidｽﾏｰﾄﾌｫﾝおよびﾀﾌﾞﾚｯﾄ、またはﾀﾌﾞﾚｯﾄPCと
連携し、ｾﾝｻｰの近傍（ﾗﾎﾞ奥に設置されたｶﾞｽ源周辺
濃度をﾗﾎﾞ入り口で確認するような使用法を想定）
でｶﾞｽ濃度をﾘｱﾙﾀｲﾑで確認する。
|  | 【銘柄指定】 GX-3R Pro BM1E1E3L1 | 理研計器
|  | GX-3R Pro BM1E1E3L1 |  | 1
標準付属品：
ﾌﾟﾛﾃｸﾄｶﾊﾞｰ（1個/式）
ﾊﾝﾄﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ（1個/式）
ﾍﾞﾙﾄｸﾘｯﾌﾟ（1個/式）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
9 | 室内環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ内のCO2、湿度などの室内空気質のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ。
Indoor environment monitoring system
|  | 【銘柄指定】 testo 160 IAQ | TESTO
|  | testo 160 IAQ |  | 10
標準付属品：
USB給電ｱﾀﾞﾌﾟﾀ（1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 室内環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | 単3乾電池（4本/式）
| つづき | USBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
ﾛｯｸ解除ﾂｰﾙ、壁掛けﾌﾞﾗｹｯﾄ、粘着ﾃｰﾌﾟ（1ｾｯﾄ/式）
QRｺｰﾄﾞｽﾃｯｶｰ（1枚/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
10 | 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ | （仕様）用途：化学、物質科学系実験教育・研究ﾗﾎﾞでの、反応物
| High performance liquid chromatograph | や廃液の化学物質の同定および濃度の分析。通常の
低圧ｸﾞﾗﾃﾞｨｴﾝﾄ分析に必要なSolvent Delivery
Moduleと別に、追加のSolvent Delivery Module
2台を含むこと。
|  | 【銘柄指定】 Nexera | 島津製作所
|  | Nexera |  | 1
|  | System Controller CBM-40 |  | 1
構成
|  | Reservoir Tray |  | 1
|  | Solvent Delivery Module, LC-40D |  | 1
|  | Low Pressure Gradient Unit (LC-40D/XR) |  | 1
|  | Washing Pump Seal Kit |  | 1
|  | Bottle, 250mL |  | 1
|  | Degassing Unit, DGU-403 |  | 1
|  | 7725i Manual Injector |  | 1
|  | Manual Injector Installation Kit |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ | Column Oven CTO-40C |  | 1
| つづき | Photodiode Array UV-VIS Detector SPD-M40 |  | 1
|  | SUS Piping, 0.3mmIDx600mm |  | 1
|  | SUS Piping, 0.3mmIDx600mm |  | 1
|  | Optical Fiber Cable Assy, Plastic, for Nexera |  | 1
Series, B
|  | Cord, UC-975-N01 |  | 5
|  | Hand Tool Kit |  | 1
|  | Software Package, LabSolutions LC Workstation |  | 1
|  | Multi LC-PDA, EN, DVD, LC |  | 1
|  | Data Processing PC and Printer |  | 1
|  | Solvent Delivery Module, LC-40D |  | 2
|  | Spectrofluorometric Detector RF-20A |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
11 | ｶﾞｽﾘ-ｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ・ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾄ | （仕様）用途：E-JUST安全ｾﾝﾀｰでの、気体試料のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ、気体試
| Gas leak detector and gas sampling kit | 料取り扱い装置の検査。
|  | 【銘柄指定】 ｶﾞｽﾘ-ｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ・ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾄ | GLｻｲｴﾝｽ
|  | 自動ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾗｰ GS5100D AC100V 3A |  | 1
|  | ﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ LD239（2702-19340） |  | 1
標準付属品：
自動ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾗｰ GS5100D 和文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | ｶﾞｽﾘ-ｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ・ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾄ | ﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ LD239 英文取扱説明書（1部/式）
| つづき | 特別付属品：
|  | ﾄﾞﾗｲ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ DAP-6D 1-9197-01 AC100V | ｱﾙﾊﾞｯｸ | 1
|  | 1/16"ﾁｭｰﾌﾞｶｯﾀｰ |  | 1
|  | 1/16"ﾁｭｰﾌﾞｶｯﾀｰ 交換替刃（3個入） |  | 1
|  | ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ 10巻 0.1x8wx5m |  | 1
|  | ﾐﾆﾊﾞﾙﾌﾞ付弗素樹脂ﾊﾞｯｸﾞ AAK-1 |  | 10
|  | SUS316ﾁｭｰﾌﾞ ｺｲﾙ 1/16"x1.0x20m |  | 1
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ・ﾕﾆｵﾝ 1/4RU1/16 SUS-316（1個入） |  | 1
|  | PTFE・ﾌｪﾗﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 6mm（10個入） |  | 1
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄ ｺﾈｸﾀｰ・ﾒｰﾙ 1/16CM2 SUS-316（1個入） |  | 3
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄ ｺﾈｸﾀｰ・ﾒｰﾙ 1/8CM2 SUS-316（1個入） |  | 1
|  | PTFEﾁｭｰﾌﾞ 1/8"x1.58x10m |  | 1
|  | PTFEﾁｭｰﾌﾞ 1/16"x1.0x10m |  | 1
|  | ﾘｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ SGF（1/16"x0.8x2000）XX 2m |  | 1
|  | ﾘｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ SGM（1/16"x0.8x2000）XX 2m |  | 1
|  | 島津ｶﾗﾑﾊﾟｯｷﾝ ｱﾙﾐﾆｳﾑ（100枚入） |  | 1
|  | ｲﾝﾀｰﾅﾙﾅｯﾄ SUS（10個入）1/16" ZN1-10 |  | 2
|  | ﾜﾝﾘﾝｸﾞﾌｪﾗﾙ 1/16 FS（ｽﾃﾝﾚｽ）（10個入） |  | 2
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾕﾆｵﾝ 1/16U SUS-316（1個入） |  | 2
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ・ﾕﾆｵﾝ 1/8RU1/16 SUS-316（1個入） |  | 2
|  | SL型ｼﾞｮｲﾝﾄﾚﾃﾞｭｰｼﾝｸﾞ・ﾕﾆｵﾝ 1/4RU1/16 SUS-316（1個入） |  | 1
|  | PTFE･ﾌｪﾗﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 6mm（10個入） |  | 2
|  | GLｸﾛﾏﾄﾃﾞｨｽｸ 13A 0.2μm |  | 1
|  | GLｸﾛﾏﾄﾃﾞｨｽｸ 25P 0.45μm |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | ｶﾞｽﾘ-ｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ・ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾄ | 5mL ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｼﾘﾝｼﾞ 05362400（100本入） |  | 1
| つづき | 20mL ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｼﾘﾝｼﾞ 20362402（100本入） |  | 1
12 | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ型ｸﾘｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | （仕様）用途：実験・教育用途の真空ﾗｲﾝの排気試験。
Diaphragm-type clean pump
|  | 【銘柄指定】 ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式真空ﾎﾟﾝﾌﾟ Laboport®N820G | KNF
|  | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式真空ﾎﾟﾝﾌﾟ Laboport®N820G |  | 1
標準付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（1個/式）
ｻｲﾚﾝｻｰ（1個/式）
ﾎｰｽｺﾈｸﾀ用ｼﾞｸﾞ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文簡易取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | N820G用ｻｰﾋﾞｽｷｯﾄ |  | 1
（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ（2個/式）、ﾊﾞﾙﾌﾞ（4個/式））
13 | 環境測定装置1 | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ環境のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ。
Environment measuring devices 1
|  | 【銘柄指定】 環境測定装置1 | ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ
|  | midi LOGGER HV GL2000 |  | 2
標準付属品：
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ（1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | 環境測定装置1 | ﾌｪﾗｲﾄｺｱ（1ｾｯﾄ/式）
| つづき | M3.5平ﾈｼﾞ（細ﾀｲﾌﾟ熱電対用）（1ｾｯﾄ/式）
ﾁﾙﾄｽﾀﾝﾄﾞ（ﾁﾙﾄｽﾀﾝﾄﾞ（2個/式）、M4x5ﾈｼﾞ（2個/式））
ｸｲｯｸｽﾀｰﾄｶﾞｲﾄﾞ（1部/式）
PCｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱCD-ROM（1枚/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ（無線LAN付き） |  | 2
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ ｸｲｯｸｽﾀｰﾄｶﾞｲﾄﾞ |  | 2
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ PCｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱCD-ROM |  | 2
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ USBｹｰﾌﾞﾙ |  | 2
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ 英文取扱説明書 |  | 2
|  | GL100-WL型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾛｶﾞｰ 和文取扱説明書 |  | 2
|  | GS-LXUV型GL100用照度／紫外線ｾﾝｻ |  | 1
|  | GS-LXUV型GL100用照度／紫外線ｾﾝｻ 英文取扱説明書 |  | 1
|  | GS-LXUV型GL100用照度／紫外線ｾﾝｻ 和文取扱説明書 |  | 1
|  | GS-4VT型GL100用4ch電圧／温度端子 |  | 1
|  | GS-4VT型GL100用4ch電圧／温度端子 英文取扱説明書 |  | 1
|  | GS-4VT型GL100用4ch電圧／温度端子 和文取扱説明書 |  | 1
消耗品：
|  | JBS-7115-5M-T型熱電対5本入り |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | 環境測定装置2 | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ環境のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ。
Environment measuring devices 2
|  | 【銘柄指定】 環境測定装置2 | TESTO
|  | testo 915i temperature kit |  | 1
|  | testo 605i Thermohygrometer |  | 1
|  | testo 440 Air Flow Combo Kit 1 with Bluetooth |  | 1
|  | testo 815 sound level meter |  | 1
標準付属品：
testo 915i用ﾊﾝﾄﾞﾙ（1個/式）
testo 915i専用浸漬ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（1本/式）
testo 915i専用表面ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（1本/式）
testo 915i専用気体ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（1本/式）
testo 915i用収納ｹｰｽ（1個/式）
testo 915i用単4乾電池（3本/式）
testo 915i用ｽﾄﾗｯﾌﾟ（1本/式）
testo 915i英文取扱説明書（1部/式）
testo 915i和文取扱説明書（1部/式）
testo 605i用単4乾電池（3本/式）
testo 605i用ｽﾄﾗｯﾌﾟ（1本/式）
testo 605i英文取扱説明書（1部/式）
testo 605i和文取扱説明書（1部/式）
testo 440用φ100mmﾍﾞｰﾝ式風速ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（無線）（1本/式）
testo 440用熱線式風速ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（固定ｹｰﾌﾞﾙ）（1本/式）
testo 440用ｿﾌﾄｹｰｽ（1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | 環境測定装置2 | testo 440用単3乾電池（本体用3本/式、ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用4本/式）
| つづき | testo 440用USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
testo 815用校正用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ（1個/式）
testo 815用ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ（1個/式）
testo 815用ﾊﾞｯﾃﾘｰ（1個/式）
testo 815英文取扱説明書（1部/式）
testo 815和文取扱説明書（1部/式）
15 | 分光照度計 | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ、教室の照明管理、及び、LEDなど発光ﾃﾞﾊﾞｲｽの
| Spectral luminometer | 出力計測。
ﾀｲﾌﾟ：ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型
重量：230g以下（電池含まず）
測定項目：照度、色温度、ｽﾍﾟｸﾄﾙ、演色評価指数、PPFD
を含む
測定対象：定常光、及び、ﾌﾗｯｼｭ光
表示ﾓｰﾄﾞ：ﾃｷｽﾄ、及び、ｽﾍﾟｸﾄﾙ表示ﾓｰﾄﾞを含む
測定波長範囲：380～780nmを含むより広い範囲
出力波長間隔：1nm以下
波長分解能：11nm以下
照度測定範囲：（定常光）1lx～200,000lx、
1,563K～100,000K
（ﾌﾗｯｼｭ光）20lx・s～20,500lx・s、
2,500K～100,000K
を含むより広い範囲
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15 | 分光照度計 | 参考銘柄 C-7000 | ｾｺﾆｯｸ
| つづき | C-7000 |  | 1
標準付属品：
ｿﾌﾄｹｰｽ（1個/式）
ｽﾄﾗｯﾌﾟ（1本/式）
USBﾐﾆBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
16 | 紫外積算光量計 | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ、教室の紫外光管理、及び、紫外発光ﾃﾞﾊﾞｲｽの
| Ultraviolet integrated light meter | 出力計測。
|  | 【銘柄指定】 紫外線積算光量計C9536-01/H9958 | 浜松ﾎﾄﾆｸｽ
|  | C9536-01（ｺﾝﾄﾛｰﾗ） |  | 1
|  | H9958（ｾﾝｻﾍｯﾄﾞ） |  | 1
標準付属品：
RS-232Cｹｰﾌﾞﾙ（2m）（1本/式）
ｱﾅﾛｸﾞ出力ｹｰﾌﾞﾙ（2m）（1本/式）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/式）
ACｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
英文取扱説明書（PDFﾌｧｲﾙ）
和文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17 | 精密流体制御装置 | （仕様）用途：流体を精密制御する必要のあるﾗﾎﾞでのﾘﾌｧﾚﾝｽ制
| Fluid control device | 御。
|  | 【銘柄指定】 ｽﾑｰｽﾞﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟQ QI-5-KR-UP-S | ﾀｸﾐﾅ
|  | ｽﾑｰｽﾞﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟQ QI-5-KR-UP-S |  | 2
標準付属品：
ﾁｭｰﾌﾞ（PTFE、φ1/16"xφ1/8"）（2m/式）
ｼﾘﾝｼﾞｾｯﾄ（1ｾｯﾄ/式）
継手ｾｯﾄ（ETFE）（2ｾｯﾄ/式）
滑り止めｼｰﾄ（1枚/式）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ（1個/式）
信号線（1.5m/式）
六角ﾚﾝﾁ（対辺2.5mm）（1本/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
18 | 粉じん計 | （仕様）用途：清浄空気を必要とするﾗﾎﾞ、精密機器、計器の環境
| Dust meter | 測定。
|  | 【銘柄指定】 光散乱式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵計 3442 | ｶﾉﾏｯｸｽ
|  | 光散乱式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵計 3442 |  | 1
標準付属品：
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（100～240V DC12V/2A）（1個/式）
ﾌｨﾙﾀｰ（2枚/式）
肩掛けﾍﾞﾙﾄ（1本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
18 | 粉じん計 | USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
| つづき | 計測ｿﾌﾄｳｪｱCD（1枚/式）
ﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ（1個/式）
液晶保護ｼｰﾄ（1枚/式）
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ（1個/式）
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ紐（1本/式）
英文取扱説明書（1部/式）
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 3442用ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ 3442-05 |  | 1
19 | 空撮用ﾄﾞﾛｰﾝ | （仕様）用途：屋上排気口、ﾀﾞｸﾄ、地下ﾄﾝﾈﾙ上部など高所の安全管
| Aerial drone | 理。
|  | 【銘柄指定】 EVO II Pro Rugged Bundle | Autel Robotics
|  | EVO II Pro Rugged Bundle |  | 1
標準付属品：
送信機（1個/式）
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ（3ﾍﾟｱ/式）
充電器（1個/式）
ﾊﾞｯﾃﾘｰ（2個/式）（備考：UN3480あるいは3481該当品）
ACｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
充電USBｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
USBｹｰﾌﾞﾙ（Micro USB Type-A→Micro USB Type-B）
（1本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
19 | 空撮用ﾄﾞﾛｰﾝ | USBｹｰﾌﾞﾙ（Micro USB Type-A→USB Type-C）（1本/式）
| つづき | 専用ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ（1個/式）
英文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | EVO II Propeller（ﾍﾟｱ） |  | 8
20 | ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ固定器具 | （仕様）用途：本体をﾗﾎﾞﾍﾞﾝﾁなどの天板にｸﾗﾝﾌﾟで固定し、ﾍﾞﾙﾄお
| Gas cylinder fixing device | よびﾍﾞﾙﾄ締め金具により、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを固定する。
対応ﾎﾞﾝﾍﾞ径：250～300mmを含むより広い範囲
台取り付け幅：30～50mmを含むより広い範囲
本体：金属製
ﾍﾞﾙﾄ：ﾅｲﾛﾝまたはPP製、ﾍﾞﾙﾄ締め金具付き
|  | 参考銘柄 ① ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ固定器具 L型 | 野中理化器製作所
|  | ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ固定器具 L型 |  | 20
|  | 参考銘柄 ② ﾎﾞﾝﾍﾞ固定器 56-1050 | 三商
|  | ﾎﾞﾝﾍﾞ固定器 56-1050 |  | 20
21 | ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ固定器具 | （仕様）用途：本体を壁面にｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄで固定し、ﾍﾞﾙﾄおよびﾍﾞﾙﾄ
| Gas cylinder fixing device | 締め金具により、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを固定する。
対応ﾎﾞﾝﾍﾞ径：100～240mmを含むより広い範囲
本体：金属製または整形ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾍﾞﾙﾄ：ﾅｲﾛﾝまたはPP製、ﾍﾞﾙﾄ締め金具付き
付属品：英文取扱説明書（1部/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
21 | ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ固定器具 | 参考銘柄 ﾎﾞﾝﾍﾞ固定器（壁固定型） 3-6771-01 | ｱｽﾞﾜﾝ
| つづき | ﾎﾞﾝﾍﾞ固定器（壁固定型） 3-6771-01 |  | 20
標準付属品：
和文取扱説明書（1部/式）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書（1部/式） |  | 1
22-1 | 流体ｾﾝｻｰ | （仕様）用途：ﾗﾎﾞで利用される流体の流速精密測定、液漏れ検
| Flow meter | 知。
|  | 【銘柄指定】 SLI-0430 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ | ｾﾝｼﾘｵﾝ
|  | SLI-0430 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ |  | 2
標準付属品：
外径1/8"ﾁｭｰﾌﾞの接続用ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ（1ｾｯﾄ/式）
SCC1-USBｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（PC接続用）（1本/式）
SCC1-ｱﾅﾛｸﾞｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾅﾛｸﾞ出力電圧：0-10V）（1本/式）
測定ﾃﾞｰﾀの表示および出力用のPCｿﾌﾄｳｪｱ（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
英文取扱説明書（1部/式）
22-2 | 流体ｾﾝｻｰ | （仕様）用途：ﾗﾎﾞで利用される流体の流速精密測定、液漏れ検
| Flow meter | 知。
|  | 【銘柄指定】 SLI-1000 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ | ｾﾝｼﾘｵﾝ
|  | SLI-1000 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ |  | 1
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
22-2 | 流体ｾﾝｻｰ | 外径1/8"ﾁｭｰﾌﾞの接続用ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ（1ｾｯﾄ/式）
| つづき | SCC1-USBｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（PC接続用）（1本/式）
SCC1-ｱﾅﾛｸﾞｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾅﾛｸﾞ出力電圧：0-10V）（1本/式）
測定ﾃﾞｰﾀの表示および出力用のPCｿﾌﾄｳｪｱ（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
英文取扱説明書（1部/式）
22-3 | 流体ｾﾝｻｰ | （仕様）用途：ﾗﾎﾞで利用される流体の流速精密測定、液漏れ検
| Flow meter | 知。
|  | 【銘柄指定】 SLI-2000 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ | ｾﾝｼﾘｵﾝ
|  | SLI-2000 ﾌﾛｰﾒｰﾀｰｷｯﾄ |  | 1
標準付属品：
外径1/8"ﾁｭｰﾌﾞの接続用ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ（1ｾｯﾄ/式）
SCC1-USBｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（PC接続用）（1本/式）
SCC1-ｱﾅﾛｸﾞｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾅﾛｸﾞ出力電圧：0-10V）（1本/式）
測定ﾃﾞｰﾀの表示および出力用のPCｿﾌﾄｳｪｱ（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
英文取扱説明書（1部/式）
23 | 多出力直流安定化電源 | （仕様）用途：ﾗﾎﾞ安全管理ｾﾝﾀｰの測定機器への電源供給。
Multi-output DC regulated power supply
|  | 【銘柄指定】 GPP-4323G | ﾃｸｼｵ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|  | GPP-4323G |  | 2
標準付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（1本/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
23 | 多出力直流安定化電源 | ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞGTL-104A（10A、約1m）（2本/式）
| つづき | ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞGTL-105A（3A、約1m）（2本/式）
英文・和文取扱説明書（CD-ROM）（1枚/式）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)