## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、
その数値を中心値として、±10％以内の範囲を認
める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、対象国毎に
以下のとおりとする。但し、各機材の仕様欄に電
源仕様の記載がある場合にはそれに従うこと。
① タイ国：
単相AC220V、50Hz、三相AC380V、50Hzであること。
② インドネシア国：
単相AC220V、50Hz、三相AC380V、50Hzであること。
③ ラオス国：
単相AC220V、50Hz、三相AC380V、50Hzであること。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載
の有無にかかわらず、機材を正常に作動させるた
めに必要とされる資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、
電圧変換器など）は、当該機材に含めること。単
相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、対象国毎に以下のとおりと
する。
① タイ国：Aﾀｲﾌﾟ、Cﾀｲﾌﾟ、B3ﾀｲﾌﾟの3ﾀｲﾌﾟに対応
できること。
② インドネシア国：Cﾀｲﾌﾟ
③ ラオス国：Cﾀｲﾌﾟ
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
| つづき | 6. 各機材の（仕様）の中で、「ﾄﾗﾝｽ対応可」または
同意味の表現が記載されている機材について、当
該機材が現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽ
の使用を認める。納品者は、当該機材が正常に動
作するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該
製品に付属して納品すること。また、契約内訳書
作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、およ
び仕様（入出力電圧、定格容量を含む）を明記す
ること。
7. 三相電源の機材は、別に記載がない限り、6m長の
電源ｹｰﾌﾞﾙを付属すること。電源ｹｰﾌﾞﾙの端部は切
断端のままで適切な保護処理の上、納入すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくと
も当該機材の付属品として含めること。
9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必
要な資機材（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽ、な
ど）は、仕様欄に記載がなくとも当該機材に含め
ること。
10.機材の運転指導、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施するために必要
な資機材は、仕様欄に記載がなくとも当該機材に
含めること。
11.機材の梱包は梱包条件書 2．梱包条件 ●その他
留意事項を参照に梱包すること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾀｲ | ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ大学
1-1 | 網下気室型湿式比重選別機 | （仕様）用途：多種に渡る廃棄物、鉱物を水を使用し、それ
| Wet type gravity sorting machine | ぞれの比重差により選別を行う。
電源仕様：AC200V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必
要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属のこと。
取扱説明書 1部／ｾｯﾄ
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 RJ-CT40 回分式湿式比重選別試験機 | 日本ｴﾘｰｽﾞ
ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽ
|  | RJ-CT40 回分式湿式比重選別試験機 |  | 1
（構成に下記を含む）
着脱式選別室 （1組／ｾｯﾄ）
空気室・水室 （1組／ｾｯﾄ）
ﾌﾞﾛﾜ・圧縮空気配管・電磁弁・ﾊﾞﾙﾌﾞ
（1組／ｾｯﾄ）
制御盤・TypeAﾌﾟﾗｸﾞ付一次電源ｹｰﾌﾞﾙ（L3m）
（1組／ｾｯﾄ）
ｷｬｽﾀｰ付架台（1台／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | 網下気室型湿式比重選別機 | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（TypeA→C) （1個／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（TypeA→B3) （1個／ｾｯﾄ）
1-2 | 電力ｼｽﾃﾑ分析ｿﾌﾄｳｴｱ | （仕様）用途：電力システム分析。既存ｿﾌﾄｳｴｱ DIgSILENT
| Power system analysis | PowerFactory for Research（Key ID：3-
| software | 3976906、Order ID：2017-0907-0017452）
の2021年versionへのupdate、および4 Users追加
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
|  | 【銘柄指定】 Power Factory (Update to 2021 & Add-on 4） | DIgSILENT
|  | Power Factory (Update to 2021 & Add-on 4） |  | 1
（内訳）
Update to PowerFactory 2021 - 2 Users
（1組／ｾｯﾄ）
Add-on 4 additional Users （1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
1-3 | 4K ﾊﾟﾝ･ﾁﾙﾄﾘﾓｰﾄｽﾞｰﾑｶﾒﾗ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| PTZ camera | 電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-3 | 4K ﾊﾟﾝ･ﾁﾙﾄﾘﾓｰﾄｽﾞｰﾑｶﾒﾗ | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 BRC-X1000 4K PTZ Camera | ｿﾆｰ
|  | BRC-X1000 |  | 4
標準付属品：
赤外線ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ （1個／ｾｯﾄ）
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ（A） （1個／ｾｯﾄ）
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ（B） （1個／ｾｯﾄ）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ （1個／ｾｯﾄ）
取付用ﾈｼﾞ（M3x8） （7組／ｾｯﾄ）
ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ（M4x8） （1組／ｾｯﾄ）
HDMIｹｰﾌﾞﾙ抜け止めﾌﾟﾚｰﾄ （1枚／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | AC-UES1230 AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｹｰﾌﾞﾙ付） |  | 4
|  | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 4
1-4 | PTZｶﾒﾗ用自動追尾装置 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用ｽﾞｰﾑｶﾒﾗの追尾ｺﾝﾄﾛｰﾙ
| PTZ camera auto tracking | 電源仕様：AC220V、50Hz、単相
| equipment | ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-4 | PTZｶﾒﾗ用自動追尾装置 | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地初期稼働訓練を含
む。
|  | 【銘柄指定】 REA-C1000+REA-L0200 Edge Analytic | ｿﾆｰ
Appliance with auto tracking license
|  | REA-C1000+REA-L0200 |  | 4
（内訳）
REA-C1000 Edge Analytic Appliance（1個／ｾｯﾄ）
REA-L0200 PTZ Auto Tracking License
（1個／ｾｯﾄ）
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｹｰﾌﾞﾙ付） |  | 4
|  | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 4
2 | ﾀｲ | ﾓﾝｸｯﾄ王工科大学ﾗｶﾊﾞﾝ校
2-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| 75" Display | ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、IPS方式液晶
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ検出方式：赤外線遮断方式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | ﾏﾙﾁﾀｯﾁ：20点以上
| つづき | ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞ：75ｲﾝﾁ程度
有効表示領域：1649x927mm 以上
最大輝度：350cd/m2 以上
最大表示画素数：3840 x 2160 以上
視野角：左右上下共178度 以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100:1
応答速度：8ms 以下
外部ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：下記を含む。
入力：HDMIx3 以上、VGAx1以上
Audio(stereo)：in/out各1口以上
USB：3口以上
内蔵ｽﾋﾟｰｶ：2個、各10W以上
ｲﾝﾀﾗｸﾃﾞｨﾌﾞ機能：装備
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能：装備、関係ｿﾌﾄｳｴｱ付属
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：少なくとも下記を付属のこと。
ｷｬｽﾀｰ付自立ｽﾀﾝﾄﾞ （1台／ｾｯﾄ）
電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
ﾘﾓｺﾝ （1個／ｾｯﾄ）
壁取付金具 （1組／ｾｯﾄ）
HDMIｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 参考銘柄 ① LCD-CB752+ST-CS61-S ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 日本電気
|  | LCD-CB752+ST-CS61-S |  | 11
標準付属品：
電源ｺｰﾄﾞ（L3m)（1本／ｾｯﾄ）
HDMI信号ｹｰﾌﾞﾙ（L2.3m）（1本／ｾｯﾄ）
両端ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ信号ｹｰﾌﾞﾙ（L5m）（1本／ｾｯﾄ）
USB-A／USB-B信号ｹｰﾌﾞﾙ（L5m）（1本／ｾｯﾄ）
ｸﾗﾝﾊﾟｰ （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾀｲﾗｽﾍﾟﾝｾｯﾄ（4本組） （1組／ｾｯﾄ）
壁取付金具用ﾈｼﾞ類 （1組／ｾｯﾄ）
ﾘﾓｺﾝ（単4電池2本付） （1個／ｾｯﾄ）
RS-232Cｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個／ｾｯﾄ）
ﾓﾆﾀｰ背面取付金具（2個組） （1組／ｾｯﾄ）
壁取付金具 （1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／台）
ST-CS61-S ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ (1台／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② TH-75BQP1 ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | TH-75BQP1 |  | 11
| つづき | 標準付属品：
電源ｺｰﾄﾞ（1本／ｾｯﾄ）
ﾘﾓｺﾝ （1個／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
HDMIｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
ﾀｯﾁﾍﾟﾝ （1本／ｾｯﾄ）
Qualified Certificate Label （1部／ｾｯﾄ）
保証書 （1部／ｾｯﾄ）
ｳｫｰﾙﾏｳﾝﾄ金具 （1組／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／台）
特別付属品：
|  | ST-CS61-S ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ |  | 11
2-2 | ｻｰﾊﾞｰ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Server | 形式：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ
高さ: 2U以下
CPU: ﾀｲﾌﾟ：Intel Xeon Silver4214、または、
以上の性能を有するもの
搭載可能ｺｱ数：12個以上
ｷｬｯｼｭ；16.5MB、2.2GHz、または、
以上の性能を有するもの
搭載ﾌﾟﾛｾｯｻｰ数：2
ﾒﾓﾘｽﾛｯﾄ数：12以上 (RDIMM)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-2 | ｻｰﾊﾞｰ | 最大搭載可能ﾒﾓﾘ容量：512GB以上（RDIMM)
| つづき | 搭載ﾒﾓﾘ容量：64GBｘ２以上
内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ：ﾀｲﾌﾟ：2.5ｲﾝﾁ
搭載可能数：8
ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ：対応
最大搭載可能内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ容量：40TB以上@SSD SATA
搭載内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：ﾀｲﾌﾟ：SSD SATA
：容量：480GBx4以上
：ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ：対応
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-RW SATA
ｽﾄﾚｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ：装備
RAID：5
RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ：装備
LAN：1000Base-T、2ﾎﾟｰﾄ以上
USBﾎﾟｰﾄ：3以上
電源ﾕﾆｯﾄ：ﾃﾞｭｱﾙ、ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-2 | ｻｰﾊﾞｰ | 含む。
つづき
|  | 参考銘柄 ① Primergy RX2520 M5 PCｻｰﾊﾞｰ | 富士通
|  | Primergy RX2520 M5 PCｻｰﾊﾞｰ |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部／セット）
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② Power Edge R440 ｻｰﾊﾞｰ | Dell
|  | Power Edge R440 ｻｰﾊﾞｰ |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1部／セット）
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
3 | ﾀｲ | ﾌﾞﾗﾊﾟ大学
3-1 | TGA/DSC熱分析装置 | （仕様）用途：TGA（熱重量分析：熱による物質の分解等による
| Thermogravimetry Analyzer | 重量の変化の測定）、及びDSC（示差熱量測定：
物質の結晶化、融解、相転移温度の測定）等の測
定を行う。
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-1 | TGA/DSC熱分析装置 | 取扱説明書 （装置用とｿﾌﾄｳｪｱ用各1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 TGA/DSC 3+ Thermal Analysis System with HT | Mettler Toredo
furnace
|  | TGA/DSC 3+ Thermal Analysis System |  | 1
|  | XP5U Balance |  | 1
|  | High Temperature Furnace |  | 1
|  | 1 MFC GC301 |  | 1
|  | TGA DSC Sensor HT |  | 1
|  | Flow meter (B-TA-FL-G2) 2line 30676260 |  | 1
|  | Crucible Sealing Press 119410 |  | 1
|  | Cryostat F500 30676267 |  | 1
|  | Stone Table W850xD700xH750 30676264 |  | 1
|  | STARe Work Station 30676258 |  | 1
|  | STARe Software V16.3（USBﾀｲﾌﾟ） 30314059 |  | 1
|  | DSC-Eval |  | 1
|  | Experiment Window |  | 1
|  | Method Window |  | 1
標準付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（TGA/DSC 3+用） （1本／ｾｯﾄ）
LANｹｰﾌﾞﾙ（TGA/DSC 3+用） （1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-1 | TGA/DSC熱分析装置 | 冷却水用ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ（TGA/DSC 3+用） （1本／ｾｯﾄ）
| つづき | 測定ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｷｯﾄ（TGA/DSC 3+用） （1組／ｾｯﾄ）
ﾁﾗｰ用防腐剤（TGA/DSC 3+用） （1個／ｾｯﾄ）
英文操作説明書（TGA/DSC 3+用） （1部／ｾｯﾄ）
ﾊｰﾄﾞﾛｯｸｷｰ（STARe Software用） （1部／ｾｯﾄ）
英文操作説明書（STARe Software用） （1部／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（Work station用） （1台／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ（Work station本体用） （1本／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用） （1本／ｾｯﾄ）
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ（STARe Work station用） （1台／ｾｯﾄ）
ﾏｳｽ（STARe Work station用） （1個／ｾｯﾄ）
DPｹｰﾌﾞﾙ（STARe Work station用） （1台／ｾｯﾄ）
英文操作説明書（Cryostat用） （1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （4個／ｾｯﾄ）
3-2 | 粉末焼結積層造形3Dプリンタ | （仕様）用途：3次元ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀを基にﾅｲﾛﾝ素材を用いた物体
| Selective Laser Sintering | の造形を行う。
| 3D printer | 電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-2 | 粉末焼結積層造形3Dプリンタ | 【銘柄指定】 Fuse 1 High Efficiency Package | FormLabs
| つづき | Fuse 1 High Efficiency Package |  | 1
（内訳）
Fuse 1 Printer (1台／ｾｯﾄ）
Fuse 1 Build Chamber （2台／ｾｯﾄ）
Fuse 1 Printer Stand （1台／ｾｯﾄ）
Fuse Sift （1個／ｾｯﾄ）
Fuse Powder Cartridge （2個／ｾｯﾄ）
Nylon 12 Powder（6kg） （4個／ｾｯﾄ）
PreForm Software （1部／ｾｯﾄ）
1年間ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟｰﾄﾒｰﾙ対応 （1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
特別付属品：
|  | 現地電源電圧対応変圧器 |  | 1
3-3 | 光造形型3Dﾌﾟﾘﾝﾀ | （仕様）用途：3次元ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀを基に紫外線硬化性樹脂素材を
| Resin 3D printer | 用いた物体の造形を行う。
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-3 | 光造形型3Dﾌﾟﾘﾝﾀ | 現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
| つづき | 含む。
|  | 【銘柄指定】 Form 3L Basic Package | FormLabs
|  | Form 3L Basic Package |  | 1
（内訳）
Form 3L 3D Printer (1台／ｾｯﾄ）
Form 3L Resin Tank (1個／ｾｯﾄ）
Form 3L Build Platform (1台／ｾｯﾄ）
PreForm Software （1部／ｾｯﾄ）
半年間ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟｰﾄﾒｰﾙ対応 （1組／ｾｯﾄ）
|  | Form Wash 造形品洗浄機 |  | 1
|  | Form Cure 造形品硬化機 |  | 1
標準付属品：
Finish kit （1組／ｾｯﾄ）
Power Cables （1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
特別付属品：
|  | 現地電源電圧対応変圧器 |  | 1
消耗品：
|  | 造形素材 Gray Resin 1kg |  | 1
|  | 造形素材 Clear Resin 1kg |  | 1
|  | 造形素材 White Resin 1kg |  | 1
|  | 造形素材 Black Resin 1kg |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-4 | 粘度計 | （仕様）用途：液状試料の粘度の計測を行う。
| Viscometer | 電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 TVB-25H形粘度計 | 東機産業
|  | TVB-25H形粘度計 |  | 1
標準付属品：
ﾛｰﾀｾｯﾄ（TH2～TH7ﾛｰﾀ各1本、計6本／組）（1組／ｾｯﾄ）
ﾛｰﾀｽﾀﾝﾄﾞ （1個／ｾｯﾄ）
THｶﾞｰﾄﾞ （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾀﾝﾄﾞｾｯﾄ （1組／ｾｯﾄ）
本体収納ｹｰｽ （1個／ｾｯﾄ）
ﾛｰﾀ収納ｹｰｽ （1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
和文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ（ﾀｲﾌﾟAﾌﾟﾗｸﾞ付） （1本／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ﾀｲﾌﾟA→C） （1個／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ﾀｲﾌﾟA→B3） （1個／ｾｯﾄ）
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-4 | 粘度計 | PB-100 温度ｾﾝｻ |  | 1
| つづき | TD-100 温度表示器 |  | 1
|  | 英文校正証明書（検査書・ﾄﾚｻを含む） |  | 1
|  | TH1ﾛｰﾀ ｺｰﾝﾛｰﾀ（低粘度測定用） |  | 1
|  | SC2000 粘度計用校正用標準液 |  | 1
4 | ﾀｲ | ﾀﾏｻｰﾄ大学
4-1 | ﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Video | ﾀｲﾌﾟ：ﾈｯﾄﾜｰｸ接続ﾀｲﾌﾟ
| communication system | 1ｾｯﾄあたり内容：
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ、専用ﾏｲｸ、専用ｶﾒﾗ（各1組／ｾｯﾄ）
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ：
最大接続地点数（HD画質時）；4地点以上
映像解像度；HD（1920 x 1080p）を含む
表示機能；分割画面表示を含む
PCとの連動；USBまたはRS232C
ﾏｲｸ入力：最大2以上
ｶﾒﾗ入力：1以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ；GbE、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用HDMIを含む
専用ﾏｲｸ：ﾀｲﾌﾟ；卓上型
専用ｶﾒﾗ：ﾀｲﾌﾟ；据置型または卓上型
最高映像解像度；HD（1920 x 1080）以上
水平視野角；72度以上
ﾊﾟﾝ＆ﾃｨﾙﾄ；ﾊﾟﾝ - ±130度以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-1 | ﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ﾃｨﾙﾄ - -25／90度以上
| つづき | ｽﾞｰﾑ；12倍以上
ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ；付属
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
HDMIｹｰﾌﾞﾙ（20m以上）は大学側にて用意される。
|  | 参考銘柄 ① HDﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | HDﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ |  | 4
(内訳)
KX-VC1300J ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ（1組／ｾｯﾄ）
KX-VD170J HDｶﾒﾗ（1組／ｾｯﾄ）
KX-VCZ170J 天井固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ（1組／ｾｯﾄ）
KX-VCA001 HDｺﾑ専用ﾏｲｸ（1組／ｾｯﾄ）
KX-VCZ501 USBﾃﾞﾊﾞｲｽﾓｰﾄﾞ拡張ｷｯﾄ（1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-1 | ﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 参考銘柄 ② HDﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | Poly
| つづき | PPRPG-500HDE4F（MCUﾗｲｾﾝｽ付） |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
4-2 | ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ No.1 | （仕様）ﾈｯﾄﾜｰｸをｽﾊﾟﾑ、ﾏﾙｳｪｱ、不正Webｻｲﾄ等の外部からの
| Firewall | 攻撃からUTM等を使用して保護する為に使用される。
（UTM保護機能ﾗｲｾﾝｽ5年分を含む）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 【銘柄指定】 FortiGate 201F（201F-BDL-5Y） | FortiGate
|  | FortiGate 201F（201F-BDL-5Y） |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-3 | ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ No.2 | （仕様）ﾈｯﾄﾜｰｸをｽﾊﾟﾑ、ﾏﾙｳｪｱ、不正Webｻｲﾄ等の外部からの
| Firewall | 攻撃から保護する為に使用される。
（NGFW（IPS、APCL）ﾗｲｾﾝｽを含む）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 【銘柄指定】 U-SG64-SNBT | Check Point
|  | U-SG64-SNBT |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
4-4 | ｻｰﾊﾞｰ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Server | 形式：ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ
CPU: ﾀｲﾌﾟ；Intel Xeon W-2255
または以上の性能を有するもの
ｺｱ数；10以上
ｷｬｯｼｭ；19MB、2.9GHz
または以上の性能を有するもの
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-4 | ｻｰﾊﾞｰ | RAM：128GB (DDR4-2933 RDIMM ECC) 以上
| つづき | HDD：ﾀｲﾌﾟ；M.2
容量；2TB (PCIe NVMe Class 40 SSD) 以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD WriterまたはBD-REﾄﾞﾗｲﾌﾞ
ﾋﾞﾃﾞｵｶｰﾄﾞ：NVIDIA Quadro P2200 (GDDR 5GB, 4DP対応)
または以上の性能を有するもの
LAN：付属
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ：USB3.1以上×6を含む
有線英語版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞおよび有線ﾏｳｽ：付属
OS：Windows 10 Pro for Workstation (6cores Plus)
英語最新版
ｿﾌﾄｳｪｱ：CyberLink Media Essential (英語最新版)
を含む
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① Precision 7920 Tower XCTO | Dell
|  | Precision 7920 Tower XCTO |  | 3
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-4 | ｻｰﾊﾞｰ | 英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② Z4 G4 Workstation | HP
|  | Z4 G4 Workstation |  | 3
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
4-5 | UPS | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用機器用
| UPS | ﾀｲﾌﾟ：ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ方式
出力波形：正弦波
定格出力：3000VA (2100W) 以上
入出力電圧：AC220V、50Hz、単相
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間：5分以上（定格出力時）
入力／出力ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ：
IEC320 C20／C13 またはNEMA5-30P／5-15P
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
4年以上の無償保証を含む。
|  | 参考銘柄 ① Smart-UPS SMC3000I | APC
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-5 | UPS | SMC3000I |  | 4
| つづき | 標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② BN220TG4 | Omron
|  | BN220TG4 |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
4-6 | NASｻｰﾊﾞｰ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| NAS Server | ﾈｯﾄﾜｰｸ上での各種ﾃﾞｰﾀ保存用
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 【銘柄指定】 DS1621+ | Synology
|  | DS1621+ |  | 4
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-6 | NASｻｰﾊﾞｰ | 標準付属品：
| つづき | 標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
4-7 | HDD | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| HDD | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟまたはﾈｯﾄﾜｰｸ上での各種ﾃﾞｰﾀ保存用
ﾀｲﾌﾟ：3.5ｲﾝﾁ内蔵型SATA HDD（6Gb/s）
容量：8TB以上
ﾊﾞｯﾌｧ：256MiB以上
回転数：7200rpm以上
電源：取付先のPC／ｻｰﾊﾞｰより供給される
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① HAT5300-8T | Synology
|  | HAT5300-8T |  | 20
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② IronWolf Pro ST800NE001 | Seagate
|  | IronWolf Pro ST800NE001 |  | 20
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-7 | HDD | 標準付属品：
| つづき | 標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
5 | ﾀｲ | ｶｻｾｰﾄ大学
5-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| 75" Display | ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、IPS方式液晶
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ検出方式：赤外線遮断方式
ﾏﾙﾁﾀｯﾁ：20点以上
ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞ：75ｲﾝﾁ程度
有効表示領域：1649x927mm 以上
最大輝度：350cd/m2 以上
最大表示画素数：3840 x 2160 以上
視野角：左右上下共178度 以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100:1
応答速度：8ms 以下
外部ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：下記を含む。
入力：HDMIx3 以上、VGAx1以上
Audio(stereo)：in/out各1口以上
USB：3口以上
内蔵ｽﾋﾟｰｶ：2個、各10W以上
ｲﾝﾀﾗｸﾃﾞｨﾌﾞ機能：装備
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能：装備、関係ｿﾌﾄｳｴｱ付属
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく必要
| つづき | な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：少なくとも下記を付属のこと。
ｷｬｽﾀｰ付自立ｽﾀﾝﾄﾞ （1台／ｾｯﾄ）
電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
ﾘﾓｺﾝ （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾀｲﾗｽﾍﾟﾝ （2本／ｾｯﾄ）
壁取付金具 （1組／ｾｯﾄ）
HDMIｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 参考銘柄 ① LCD-CB752+ST-CS61-S ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 日本電気
|  | LCD-CB752+ST-CS61-S |  | 8
標準付属品：
電源ｺｰﾄﾞ（L3m)（1本／ｾｯﾄ）
HDMI信号ｹｰﾌﾞﾙ（L2.3m）（1本／ｾｯﾄ）
両端ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ信号ｹｰﾌﾞﾙ（L5m）（1本／ｾｯﾄ）
USB-A／USB-B信号ｹｰﾌﾞﾙ（L5m）（1本／ｾｯﾄ）
ｸﾗﾝﾊﾟｰ （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾀｲﾗｽﾍﾟﾝｾｯﾄ（4本組） （1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-1 | 75"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 壁取付金具用ﾈｼﾞ類 （1組／ｾｯﾄ）
| つづき | ﾘﾓｺﾝ（単4電池2本付） （1個／ｾｯﾄ）
RS-232Cｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個／ｾｯﾄ）
ﾓﾆﾀｰ背面取付金具（2個組） （1組／ｾｯﾄ）
壁取付金具 （1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／台）
ST-CS61-S ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ (1台／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② TH-75BQP1 ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | TH-75BQP1 |  | 8
標準付属品：
電源ｺｰﾄﾞ（1本／ｾｯﾄ）
ﾘﾓｺﾝ（単4電池2本付） （1個／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
HDMIｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
ﾀｯﾁﾍﾟﾝ （2本／ｾｯﾄ）
Qualified Certificate Label （1部／ｾｯﾄ）
保証書 （1部／ｾｯﾄ）
ｳｫｰﾙﾏｳﾝﾄ金具 （1組／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／台）
特別付属品：
|  | ST-CS61-S ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ |  | 8
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-2 | ﾚｸﾁｬｰﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑ | （仕様）用途：講義映像の配信、録画用
| Lecture video system | 電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
|  | 【銘柄指定】 LVP9300 Lecture video production | Nexis
|  | LVP9300 Lecture video production |  | 8
(内訳）
LVP9300 Lecture video production
（1台／ｾｯﾄ）
AT355 NexisAuto Tracking Camera Stand
with PM212 positioner sensor （1個／ｾｯﾄ）
NC833 Nexis 33x Optical Zoom IP Camera
（1個／ｾｯﾄ）
UGH60A 40 60gHZ USD3.1 Live Steaming
Video Capture Box, Plus （1個／ｾｯﾄ）
標準付属品：
Power adapter （1個／ｾｯﾄ）
Wirelesss mic antenna （1本／ｾｯﾄ）
Terminal block （1個／ｾｯﾄ）
Quick installation guide (1部／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-2 | ﾚｸﾁｬｰﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑ | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
つづき
5-3 | 自動追尾ｶﾒﾗ | （仕様）用途：講義映像の配信、録画用
| Auto tracking camera | ﾀｲﾌﾟ：ﾄﾗｯｸﾝｸﾞｶﾒﾗ
ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ：1/2.8" CMOS、2Mﾋﾟｸｾﾙ、
または、性能同等以上
最大出力解像度：1080p@60fps以上
光学ｽﾞｰﾑ：20倍以上＠f=4.7～94mm
最低照度：0.51lux以下
視野角：3°(tele)～59°(wide)を含む
ﾌﾟﾘｾｯﾄ数：256以上
(ﾊﾟﾝﾁﾙﾄ）
ﾊﾟﾝ回転：可変角度：±170°を含む
速度可変範囲：2～50°／secを含む
ﾁﾙﾄ回転：可変角度：-30°～+90°を含む
速度可変範囲：2～50°／secを含む
（ﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾒﾗ）
ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ：1/2.8" CMOS、2Mﾋﾟｸｾﾙ
または、性能同等以上
視野角：水平86°以上、垂直52°以上
（ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ／ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ／ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ）
ﾋﾞﾃﾞｵ出力：3G-SDI、HDMI
ﾈｯﾄﾜｰｸﾎﾟｰﾄ：RJ45
ｵｰﾃﾞｨｵ入力ﾎﾟｰﾄ：装備
ﾋﾞﾃﾞｵ出力性能：1080p@60fps以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-3 | 自動追尾ｶﾒﾗ | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｰﾄ：RS-232、
| つづき | ﾋﾞﾃﾞｵｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ：H.264
ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ：RTSP、RTMP
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ：VISCA
ｵｰﾃﾞｨｵ：AAC
電源仕様：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属のこと。
AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｹｰﾌﾞﾙ付） （1個／ｾｯﾄ）
RS-232 control cable （1本／ｾｯﾄ）
Remote control （1個／ｾｯﾄ）
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾀｲ語とする。ﾀｲ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
|  | 参考銘柄 ① PTC500S Professional auto tracking camera | Aver
|  | PTC500S |  | 8
標準付属品：
Powerr adapter （1個／ｾｯﾄ）
Power cord （1本／ｾｯﾄ）
RS-232 to D-sub9 cable （1本／ｾｯﾄ）
Dry battery （2個／ｾｯﾄ）
English Quick guide （1部／ｾｯﾄ）
Remote control （1個／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5-3 | 自動追尾ｶﾒﾗ | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
つづき
|  | 参考銘柄 ② SimplTrack2 Auto tracking camera | HuddleCamHD
|  | SimplTrack2 Auto tracking camera |  | 8
標準付属品：
Power supply （1個／ｾｯﾄ）
IR Remote （1個／ｾｯﾄ）
RS-232 control cable （1本／ｾｯﾄ）
English user manual （1部／ｾｯﾄ）
USB3.0 cable (L3m) （1本／ｾｯﾄ）
Software installation disk （1枚／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
6 | ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ | ｽﾗﾊﾞﾔ工科大学
6-1 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ No.1 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Workstation | 形式：ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ
CPU: ﾀｲﾌﾟ；Intel Xeon Gold5218R
または以上の性能を有するもの
ｺｱ数；20以上
ｷｬｯｼｭ；27.5MB、2.1GHz
または以上の性能を有するもの
RAM：64GB (DDR4-2933 RDIMM ECC) 以上
HDD：ﾀｲﾌﾟ；SATAおよびM.2
容量；SATA - 20TB以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-1 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ No.1 | M.2 - 2TB (PCIe NVMe Class 40 SSD) 以上
| つづき | 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：BD-REﾄﾞﾗｲﾌﾞを含む
ﾋﾞﾃﾞｵｶｰﾄﾞ：NVIDIA Quadro GV100 (GDDR 32GB, 4DP対応)
または以上の性能を有するもの
LAN：付属
PCIe：付属
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ：USB2.0以上×6以上を含む
有線英語版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞおよび有線ﾏｳｽ：付属
OS：Windows 10 Pro for Workstation (4cores Plus)
英語最新版
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ① CELSIUS R970B | 富士通
|  | CELSIUS R970B |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② Precision 7920 Tower XCTO | Dell
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-1 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ No.1 | Precision 7920 Tower XCTO |  | 1
| つづき | 標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
6-2 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ No.2 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Workstation | 形式：ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ
CPU: ﾀｲﾌﾟ；Intel Xeon Gold5218R
または以上の性能を有するもの
ｺｱ数；20以上
ｷｬｯｼｭ；27.5MB、2.1GHz
または以上の性能を有するもの
RAM：64GB (DDR4-2933 RDIMM ECC) 以上
HDD：ﾀｲﾌﾟ；M.2
容量；2TB (PCIe NVMe Class 40 SSD) 以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：BD-REﾄﾞﾗｲﾌﾞを含む
ﾋﾞﾃﾞｵｶｰﾄﾞ：NVIDIA Quadro RTX4000 (GDDR 8GB, 3DP対応)
または以上の性能を有するもの
LAN：付属
PCIe：付属
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ：USB2.0以上×6を含む
有線英語版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞおよび有線ﾏｳｽ：付属
OS：Windows 10 Pro for Workstation (4cores Plus)
英語最新版
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-2 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ No.2 | 電源：AC220V、50Hz、単相
| つづき | ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 CELSIUS R970B | 富士通
|  | CELSIUS R970B |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
6-3 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.1 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Display | ﾀｲﾌﾟ：壁掛型、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能付
画面ｻｲｽﾞ：75ｲﾝﾁ以上
ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：IPS方式ｶﾗｰ液晶（ﾉﾝｸﾞﾚｱ処理）
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ；白色LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
表示画素数：4K（3840 x 2160ﾋﾟｸｾﾙ）以上
表示色：10億7370万色以上
視野角：左右178度以上、上下178度以上
輝度：300cd/m2以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100：1以上
応答速度：8ms以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-3 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.1 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ：検出方式；赤外線遮断方式
| つづき | または以上の性能を有する方式
ﾏﾙﾁﾀｯﾁ；10点以上同時書込、20点以上ﾀｯﾁ
接続端子（ｱｯﾌﾟｽﾄﾘｰﾑ）；USB2.0以上
保護ｶﾞﾗｽ；4mm厚強化ｶﾞﾗｽ
または以上の性能を有するｶﾞﾗｽ
表面強度；7H以上
表面処理；片面AGｺｰﾃｨﾝｸﾞ
または以上の性能を有する処理
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：入力；HDMI、VGA、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ、USB2.0
を含むこと
出力；ｵｰﾃﾞｨｵ（SPDIF、ｱﾅﾛｸﾞを含む）
LAN；RJ-45
制御信号；RS-232Cを含む
ｽﾋﾟｰｶｰ：内蔵（12W＋12W以上）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
背面取付金具及びHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）は大学側にて
用意される。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-3 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.1 | 参考銘柄 ① LCD-CB752 | 日本電気
| つづき | LCD-CB752 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② IW752 | 富士通
|  | IW752 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
6-4 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.2 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Display | ﾀｲﾌﾟ：壁掛型、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能付
画面ｻｲｽﾞ：86ｲﾝﾁ以上
ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：ｶﾗｰ液晶（ﾉﾝｸﾞﾚｱ処理）
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ；LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
表示画素数：4K（3840 x 2160ﾋﾟｸｾﾙ）以上
表示色：10億7370万色以上
ﾋﾟｯﾁ：0.429mmまたは以上の性能を有すること
視野角：左右178度以上、上下178度以上
輝度：350cd/m2以上
応答速度：8ms以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-4 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.2 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ：検出方式；赤外線遮断方式
| つづき | または以上の性能を有する方式
ﾏﾙﾁﾀｯﾁ；10点以上（Windows使用時）
保護ｶﾞﾗｽ；4mm厚強化ｶﾞﾗｽ
または以上の性能を有するｶﾞﾗｽ
表面処理；片面AGｺｰﾃｨﾝｸﾞ
または以上の性能を有する処理
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：入力；OPS、HDMI、VGA、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ、
USB2.0を含むこと
出力；ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵを含む
LAN；RJ-45 x 1以上
制御信号；RS-232Cを含む
Wireless：IEEE802.11a/b/g/n/ac 及び 2 x 2 MIMO
（2.4および5GHzﾊﾞﾝﾄﾞ）
または以上の性能を有すること
Bluetooth：4.1以上
ｽﾋﾟｰｶｰ：内蔵（12W＋12W以上）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰが必要な場合は含めること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-4 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.2 | 背面取付金具及びHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）は大学側にて
| つづき | 用意される。
|  | 参考銘柄 ① SBID-6286S | Smart Tech
|  | SBID-6286S |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② D8600 | Ricoh
|  | D8600 |  | 1
(内訳)
D8600（1組／ｾｯﾄ）
ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ Type3（1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
6-5 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.1 | （仕様）ｵﾝﾗｲﾝ授業用に各教室または会議室に設置され、
| Video | 離れた場所との共同授業やﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等広範囲に使用する。
| conference system | 本ｼｽﾃﾑに含まれるｶﾒﾗはｵｰﾄﾄﾗｯｷﾝｸﾞに対応できること。
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-5 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.1 | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
ｶﾒﾗ用電力ｹｰﾌﾞﾙ（10m以上）およびHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）
は大学側にて用意される。
|  | 【銘柄指定】 RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） | Poly
|  | RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1組／ｾｯﾄ）
6-6 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.2 | （仕様）ｵﾝﾗｲﾝ授業用に各教室または会議室に設置され、
| Video | 離れた場所との共同授業やﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等広範囲に使用する。
| conference system | 本ｼｽﾃﾑに含まれるｶﾒﾗはｵｰﾄﾄﾗｯｷﾝｸﾞに対応できること。
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-6 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.2 | ｶﾒﾗ用電力ｹｰﾌﾞﾙ（10m以上）およびHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）
| つづき | は大学側にて用意される。
|  | 【銘柄指定】 RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） | Poly
|  | RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1組／ｾｯﾄ）
6-7 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.3 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Display | ﾀｲﾌﾟ：壁掛型、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能付
画面ｻｲｽﾞ：75ｲﾝﾁ以上
ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：ｶﾗｰ液晶（ﾉﾝｸﾞﾚｱ処理）
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ；LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
表示画素数：4K（3840 x 2160ﾋﾟｸｾﾙ）以上
輝度：350cd/m2以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100：1以上
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ：検出方式；赤外線遮断方式
または以上の性能を有する方式
ﾏﾙﾁﾀｯﾁ；10点以上同時書込
保護ｶﾞﾗｽ；4mm厚強化ｶﾞﾗｽ
または以上の性能を有するｶﾞﾗｽ
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：入力；HDMI、VGA、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ、USB2.0
を含むこと
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-7 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.3 | 出力；HDMIを含むこと
| つづき | LAN；RJ-45
制御信号；RS-232Cを含む
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
背面取付金具及びHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）は大学側にて
用意される。
|  | 参考銘柄 ① PL75ID-OA | ProLightAsia
|  | PL75ID-OA |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② IW752 | 富士通
|  | IW752 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-7 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.3 | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
つづき
6-8 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.3 | （仕様）ｵﾝﾗｲﾝ授業用に各教室または会議室に設置され、
| Video | 離れた場所との共同授業やﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等広範囲に使用する。
| conference system | 本ｼｽﾃﾑに含まれるｶﾒﾗはｵｰﾄﾄﾗｯｷﾝｸﾞに対応できること。
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
ｶﾒﾗ用電力ｹｰﾌﾞﾙ（10m以上）およびHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）
は大学側にて用意される。
|  | 【銘柄指定】 RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） | Poly
|  | RealPresence Group 310（PPRPG-310HDE4F） |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1組／ｾｯﾄ）
6-9 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.4 | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Display | ﾀｲﾌﾟ：壁掛型、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能付
画面ｻｲｽﾞ：75ｲﾝﾁ以上
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-9 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.4 | ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：IPS方式ｶﾗｰ液晶（ﾉﾝｸﾞﾚｱ処理）
| つづき | ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ；LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
表示画素数：4K（3840 x 2160ﾋﾟｸｾﾙ）以上
表示色：10億7370万色以上
視野角：左右178度以上、上下178度以上
輝度：300cd/m2以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100：1以上
応答速度：8ms以上
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ：検出方式；赤外線遮断方式
または以上の性能を有する方式
ﾏﾙﾁﾀｯﾁ；20点以上同時ﾀｯﾁ
接続端子（ｱｯﾌﾟｽﾄﾘｰﾑ）；USB2.0以上 ｘ 2以上
保護ｶﾞﾗｽ；4mm厚強化ｶﾞﾗｽ
または以上の性能を有するｶﾞﾗｽ
表面強度；7H以上
表面処理；片面AGｺｰﾃｨﾝｸﾞ
または以上の性能を有する処理
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：入力；HDMI、VGA、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ、USB2.0
を含むこと
出力；HDMI、Video、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ
LAN；RJ-45
制御信号；RS-232Cを含む
ｽﾋﾟｰｶｰ：内蔵（10W＋10W以上）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-9 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ No.4 | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
背面取付金具及びHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）は大学側にて
用意される。
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能の為のｿﾌﾄｳｪｱが必要な場合は付属させる。
|  | 参考銘柄 ① LCD-CB752 | 日本電気
|  | LCD-CB752 |  | 2
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② TH-75BQP1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | TH-75BQP1 |  | 2
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-10 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ No.4 | （仕様）ｵﾝﾗｲﾝ授業用に各教室または会議室に設置され、
| Video | 離れた場所との共同授業やﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等広範囲に使用する。
| conference system | 本ｼｽﾃﾑに含まれるｶﾒﾗはｵｰﾄﾄﾗｯｷﾝｸﾞに対応できること。
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
ｶﾒﾗ用電力ｹｰﾌﾞﾙ（10m以上）およびHDMIｹｰﾌﾞﾙ（5m以上）
は大学側にて用意される。
|  | 【銘柄指定】 PPRPG-500HDE4F（MCUﾗｲｾﾝｽ付） | Poly
|  | PPRPG-500HDE4F（MCUﾗｲｾﾝｽ付） |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
7 | ﾗｵｽ | ﾗｵｽ国立大学
7-1 | GIS ｿﾌﾄｳｪｱ | （仕様）衛星ﾃﾞｰﾀや測量ﾃﾞｰﾀやﾄﾞﾛｰﾝによる画像ﾃﾞｰﾀを基に
| GIS Software | 調査する土地の地形や地図の閲覧・作成・分析及び
ﾃﾞｰﾀの表示および編集・管理を実行する。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-1 | GIS ｿﾌﾄｳｪｱ | （学生用50人／5年分ﾗｲｾﾝｽを含む、据付初期指導を含む）
| つづき | 調整および初期指導・保守訓練を含む。
要請されるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ内容は下記の通り：
1. Introduction to ArcGIS Pro : 2日以上
2. managing Geospacial Data in ArcGIS : 2日以上
3. Working with ArcGIS Pro Network Analysit :
2日以上
4. Working with ArcGIS Pro Spatial Analysit :
2日以上
5. Working with ArcGIS Pro 3D Analyst : 2日以上
6. ArcGIS Enterprise Sharing GIS Content Using
ArcGIS Pro : 2日以上
7. Introduction to Portal for ArcGIS : 2日以上
なお、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは現地語によるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが望ましい
（ﾀｲ語あるいは現地語であるﾗｵｽ語による実施）
（ﾗｵｽ語とﾀｲ語は類似言語でありﾀｲ語によるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞでも
基本的に差支えは無い）
|  | 【銘柄指定】 ArcGIS Pro academic pack | ESRI
（5year license for 50students）
|  | ArcGIS Pro ｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟｯｸ (50ﾕｰｻﾞｰ、5年間ﾗｲｾﾝｽ) |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-2 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | （仕様）ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ式の河川用流速計で、河川における流速分布、
| Doppler | 流量計算、深浅測量、水底地形探査を行うために使用
| measuring system | する。
（据付初期指導を含む）
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 【銘柄指定】 River surveyor M9 | SONTEK
|  | River surveyor M9 |  | 1
|  | 36-0001-010 10m電力 RS232/SDI-12通信ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
|  | PCM-RTK SonTek RTKﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1
|  | 45-0077 Hydro Surveyor ﾌｧｰﾑｳｪｱ 流況・地形ｿﾌﾄ |  | 1
|  | HB2-MAX 24-0260 ﾊｲﾄﾞﾛﾎﾞｰﾄﾞⅡ |  | 1
|  | 31-0021-02 GPSｹｰﾌﾞﾙ（2ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ) |  | 1
|  | 31-0021-10 GPSｹｰﾌﾞﾙ（10ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ) |  | 1
|  | 31-0020-02 Radioｹｰﾌﾞﾙ（2ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | 31-0020-10 Radioｹｰﾌﾞﾙ（10ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | PC_Extra ﾃﾞｰﾀ処理用ﾊﾟｿｺﾝ |  | 1
|  | CA-CTD CastAway-CTD 携帯型CTD高速鉛直ﾌﾟﾛﾌｧｲﾗ |  | 1
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-2 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | 標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
| つづき | 英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
7-3 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Video | ﾀｲﾌﾟ：会議室用ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
| conference system | 1ｾｯﾄあたり内容：
ｶﾒﾗﾕﾆｯﾄ、処理／接続ﾕﾆｯﾄおよびﾏｲｸﾕﾆｯﾄ（各1組／ｾｯﾄ）
を含むこと
ｶﾒﾗﾕﾆｯﾄ：
ﾀｲﾌﾟ；卓上型
適用範囲；中規模会議室以上
最高映像解像度；HD（1920 x 1080）以上
水平視野角；72度以上
ﾊﾟﾝ＆ﾃｨﾙﾄ；ﾊﾟﾝ - ±90度以上
ﾃｨﾙﾄ - ＋30／-90度以上
ｽﾞｰﾑ；12倍以上
ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ；付属
処理／接続ﾕﾆｯﾄ：
ﾀｲﾌﾟ；映像処理及び各機材連結用
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ；ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用HDMIを含む
ﾏｲｸﾕﾆｯﾄ：卓上型
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7-3 | ﾋﾞﾃﾞｵ会議ｼｽﾃﾑ | 付属品：下記を付属
| つづき | 標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ① Rally Plus 960-001225 | Logitech
|  | Rally Plus 960-001225 |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② RealPresence Group 700 | Poly
|  | Real Presence Group 700 |  | 4
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)