## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1. 中古品は認めない。
| General | 2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、各大学以下の通り。但し
、各機材の仕様欄に電源仕様の記載がある場合にはそれに従う
こと。
ﾊﾉｲ科学技術大学：単相AC220V、50Hz、三相AC380V、50Hz
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ工科大学：単相AC220V、50Hz、三相AC380V、50Hz
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に含
めること。各校の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、以下の通りであること。
ﾊﾉｲ科学技術大学：Cﾀｲﾌﾟ
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ工科大学：A及びCﾀｲﾌﾟ
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ工科大学については、A、C両方の
ﾀｲﾌﾟに対応できるように、ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属すること。
6. 三相電源の機材は、別に記載がない限り、6m長の電源ｹｰﾌﾞﾙを
付属すること。電源ｹｰﾌﾞﾙの端部は切断端のままで適切な保護
処理の上、納入すること。
7. 単相電源の機材で、端子接続が必要な場合は、6m長の電源ｹｰ
ﾌﾞﾙを付属すること。
8. 各機材の（仕様）の中で、「ﾄﾗﾝｽ対応可」または同意味の表現
が記載されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対
応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。納品者は、当該機材が
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 正常に動作するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品
| つづき | に付属して納品すること。また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗ
ﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電圧、定格容量
を含む）を明記すること。
9. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
10. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽ、など）は、仕様欄に記載
がなくとも当該機材に含めること。
11. 機材の運転指導、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施するために必要な資機材は、
仕様欄に記載がなくとも当該機材に含めること。
12. 機材の梱包は梱包条件書 2．梱包条件 ●その他留意事項を
参照に、梱包すること。
1 | ﾍﾞﾄﾅﾑ | ﾊﾉｲ科学技術大学
1-1 | ｻｰﾊﾞｰ | （仕様）用途：MIｓ (Member Institutions） 間ならびにMIｓと
| Server | 関連機関との間での研究ﾃﾞｰﾀ等共有のためのｲﾝﾌﾗ
強化のために使用する。
ﾀｲﾌﾟ：2Uﾗｯｸﾏｳﾝﾄｻｰﾊﾞ
CPU：Intel Xeon Gold processor 5215、10C、2.50 GHz
または上位CPU
CPU数：2
ﾒｲﾝﾒﾓﾘ：64GB（4x16GB）以上、DDR4、DIMM
ｽﾄﾚｰｼﾞ：HDD、2.5ｲﾝﾁSAS、12Gb/s、10krpm、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | ｻｰﾊﾞｰ | 1.8TB（3x600GB）
| つづき | ﾚｲﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ：12Gbit/s、8GB、PCIe、
RAID1、5、6、10、50、60を含む。
NIC：1x1GbE、2x10GbEを含む
2.5ｲﾝﾁHDD搭載可能数：8以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM
電源ﾕﾆｯﾄ：ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ、Platinumｸﾗｽ、2x1600W以上
電源ｹｰﾌﾞﾙ：6m以上、ﾀｲﾌﾟCﾌﾟﾗｸﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ
動作温度：10℃～35℃を含むより広い範囲
相対湿度：10%～85%（無結露状態）を含むより広い範囲
電源：AC220V、50Hz、単相
質量：30kg以下
ｵﾝｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ：4年、9h／5d、ｵﾝｻｲﾄ4h対応、翌営業日
付属品：
- 標準付属品 （1組/式）
- 英文取扱説明書（1部/式 ）
現地据付工事・調整、及び現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① FUJITSU Server PRIMERGY RX4770 | FUJITSU
|  | RX4770 M5 一式 |  | 2
標準付属品：
標準付属品（1組/式）
電元ｹｰﾌﾞﾙ 3m（2本/式）
英文取扱説明書（1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | ｻｰﾊﾞｰ | 参考銘柄 ② PowerEdge R740 ｻｰﾊﾞ | Dell
| つづき | PowerEdge R740 ｻｰﾊﾞ 一式 |  | 2
標準付属品：
標準付属品（1組/式）
電元ｹｰﾌﾞﾙ 3m（2本/式）
英文取扱説明書（1冊/式）
1-2 | ﾒﾓﾘｰｶﾑｺｰﾀﾞｰ | （仕様）用途：オンライン授業において学生に対し教材の画像や講
| Memory Camcorder | 義時の板書を高精細画像により提供するために使用
する。
電源仕様：AC220V、50Hz、単相、Cﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（対応）
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 XDCAM Memory Camcorder PXW-Z280 | ｿﾆｰ
|  | PXW-Z280V |  | 2
標準付属品：
Lens hood, pre-installed to the Camcorder(1個/式）
EVF eyecup, pre-installed to the Camcorder (1個/式）
BP-U30 Battery pack (1個/式）
BC-U1A Battery charger (1個/式）
Power code (1個/式）
USB cable (1個/式）
Shoulder strap (1個/式）
Warranty booklet (1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-2 | ﾒﾓﾘｰｶﾑｺｰﾀﾞｰ | Before using this Unit (1個/式）
| つづき | 英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | ECM-673/9X ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ |  | 2
|  | MEAD-SD02 SDｶｰﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 2
|  | SF-M128T Class10 UHS-II対応 SDXCﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ |  | 2
1-3 | 電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞｰ | （仕様）用途：高調波測定、インバータ測定を含む各種電源品質
| Power Quality Analyzer | の高精度測定を行う。
電源仕様：AC220V、50Hz、単相、Cﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ（対応）
|  | 【銘柄指定】 電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞｾｯﾄ | 日置電機
|  | PQ3198-94 電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞ |  | 2
標準付属品：
L1000 電圧ｺｰﾄﾞ（1個/式）
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ（1個/式）
ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸ （1個/式）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1個/式）
ｶﾗｰｸﾘｯﾌﾟ （1ｾｯﾄ/式）
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭﾌﾞ （1ｾｯﾄ/式）
ｽﾄﾗｯﾌﾟ （1個/式）
PQ ONE ｿﾌﾄｳｪｱCD （1枚/式）
Z4001 SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ （1個/式）
CT7045 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶﾚﾝﾄｾﾝｻ （4個/式）
C1009 携帯用ｹｰｽ （1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-3 | 電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞｰ | L1021-02 分岐ｺｰﾄﾞ （3個/式）
| つづき | 測定ｶﾞｲﾄﾞ （1部/式）
英文取扱説明書（1冊/式）
1-4 | 高度加速寿命試験装置 | （仕様）用途：一定条件の高温・高湿環境を作り出し、電気・電子
| Highly accelerated stress test system (HAST chamber) | 部品等の劣化を短時間で再現することにより、その
耐久性の研究を行うために使用する。
電源仕様：AC220V、50Hz、単相 端子接続
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 高度加速寿命試験装置 EHS-212M | ｴｽﾍﾟｯｸ
|  | EHS-212M一式 AC220V１φ |  | 1
標準付属品：
棚板 大 （1個/式）
棚板 小 （1個/式）
試料信号端子 ﾋﾟﾝ式（AC/DC125V/1A）（12個/式）
ﾌﾞﾚｰｶｰﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ （1個/式）
湿球用ｳｨｯｸ （50枚/式）
ｶﾞﾗｽ管ﾋｭｰｽﾞ （7個/式）
排水用ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ （1個/式）
ｱｲﾎﾞﾙﾄ （4個/式）
英文取扱説明書（1冊/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ | ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ工科大学
2-1 | ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR検査機 | （仕様）用途：生物の遺伝子サンプルの特定領域を増幅して検出し
| Real-time PCR system | 易くするために使用する。リモートモニタリング機能によ
りクラウドベースのApplied Biosystems解析モジュールと
のデータ共有を行う。
電源：AC220V,50Hz,単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA及びCに対応できるよう必要なﾌﾟﾗｸﾞ変換
ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと。
なお、UPSについては入力部に端子台接続を認める
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
以下の構成品については、輸送中の温度管理を適切に行う
こと。
保管温度：-15～-25℃
- 4415440 MeltDoctor HRM Master Mix 5ml
- 4425562 MeltDoctor HRM Calibration Standard (20X)
- 4351979 TaqMan RNase P instrument Verification
plate
- A26342 QuantStudio 3/5 10 Dye Spectral
Calibration kit
- 4432426 Region-of-Interest (ROI) and Background
Plates
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR検査機 | 【銘柄指定】 QuantStudio 3 Real-time PCR system | Thermo fisher
| つづき |  | scientific
|  | QuantStudio 3 A28136一式 |  | 1
標準付属品：
QuantStudio(96-well, 0.1ml block)(1個/式)
Dell laptop computer （１式/式）
- Processor speed of 2.7GHz minimum
- 4GB Ram memory minimum
- Windows 10 operation system
- 250GB hard drive minimum
- DVD RW drive
A26774 High-Power USB Wi-Fi Module （1個/式）
A30150 High Resolution Melt software v3.2
（ﾗｲｾﾝｽｷｰ1端末分/式）
4415440 MeltDoctor HRM Master Mix 5ml (1ｾｯﾄ/式）
4425562 MeltDoctor HRM Calibration Standard (20X) 1ml
（１ｾｯﾄ/式）
4351979 TaqMan RNase P instrument Verification plate,
Fast 96-well for 0.1 ml block （1個/式）
4363991 Primer Express Software v3.0.1
（ﾗｲｾﾝｽｷｰ1端末分/式）
A26342 QuantStudio 3/5 10 Dye Spectral Calibration kit
（１ｾｯﾄ/式）
4432426 Region-of-Interest (ROI) and Background Plates
96-well plate x2 （1個/式）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR検査機 | 英文取扱説明書（1冊/式）
| つづき | 特別付属品；
4346906 MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with
Barcode （20plates/式）
4360954 MicroAmp Optical Adhesive Film (25 covers/式）
4379983 MicroAmp 96-Well Tray/Retainer set
(10 trays/式）
4323032 MicroAmp Optical 8-Cap Strips 0.1ml
(300 strips/式）
4358293 MicroAmp Fast 8-Tube strip, 0.1ml
(125 Strips/式）
|  | UPS 3kVA |  | 1
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ PCR機器用、PC、UPS各1 |  | 3
消耗品：
4346907 MicroAmpFast 96-well Reaction plate
|  | （10plate/pack) |  | 1
|  | 4311971 MicroAmp Optical Adhesive Film(100covers/pack) |  | 1
|  | 4323032 MicroAmp Optical 8-Cap Strips (300pcs/pack) |  | 1
4358293 MicroAmp Fast 8-Tubestrip(0.1ml)
|  | (20plates/pack) |  | 1
|  | 4379983 MicroAmp 96-Well Tray(Black) (10trays/pack) |  | 1
4358297 MicroAmp FastReaction tube with Cap (0.1ml)
|  | (1000tubes/pack) |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-2 | 高速冷却遠心機 | （仕様）用途：各種実験・分析サンプルを一定の低温環境下におい
| High Speed Refrigerated Centrifuge | て遠心分離することにより必要な成分の分離・調整
を行うために使用する。
電源：AC220V,50Hz,単相、端子台接続
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 高速冷却遠心機 SUPREMA 23 | ﾄﾐｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ
|  | 74404220B5 SUPREMA 23 220V 50Hz一式 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 00000334 NA-400 31φ ｱﾝｸﾞﾙﾛｰﾀ 1000mlｘ4本 |  | 1
|  | 160009 1000ml用ﾎﾞﾄﾙ |  | 4
|  | 160008 1000ml用ｷｬｯﾌﾟ |  | 4
|  | 00000171 NA-22 31φ ｱﾝｸﾞﾙﾛｰﾀ 50mlｘ8本 15ml×8本 |  | 1
|  | 163493 CA1500-01 15ﾐﾘｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 8
|  | 00000456 TS-36N 31φ ｽｲﾝｸﾞﾛｰﾀ |  | 1
|  | 163309 B436 ﾊﾞｹｯﾄ |  | 4
|  | 163311 ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 3650-TC05P 50mlｘ5本 |  | 4
|  | 163312 ﾁｭｰﾌﾞﾗｯｸ 3615-TC14P 15mlｘ14本 |  | 4
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-3 | 恒温・冷却振盪機 | （仕様）用途：各種実験・分析サンプルを一定の温度環境下におい
| Incubated/ refrigerated shaker | て設定した条件で振盪することにより必要な成分の分離・
調整を行うために使用する。
電源：AC220V,50Hz,単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA及びCに対応できるよう必要なﾌﾟﾗｸﾞ変換
ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を
含む。
|  | 【銘柄指定】 SHKE8000-8CE | Thermo fisher
scientific
|  | SHKE8000-8CE 一式 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 238061 250ml Erlenmeyer Platform |  | 1
|  | 236013 250/300ml Erlenmeyer flask clamp |  | 30
|  | 238061 500ml Erlenmeyer Platform |  | 1
|  | 236014 500ml Erlenmeyer flask clamp |  | 24
|  | ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ |  | 1
2-4 | 欠番
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-5-1 | ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼｰｹﾝｻｰ | （仕様）用途：DNA / RNAシークエンシングを直接かつリアルタイ
| Portable sequencer | ムで実行するために使用する。
電源：AC220V,50Hz,単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA及びCに対応できるよう必要なﾌﾟﾗｸﾞ変換
ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと。
英語でのｵﾝﾗｲﾝ操作指導：3.5時間
以下の構成品については、輸送中の温度管理を適切に行う
こと。
保管温度：2～8℃
- EXP-WSH004 Flow Cell Wash Kit
- control DNA
- SQK-LSK109 Ligation Sequencing Kit
- FLO-MIN111 Flow Cell (R10.3あるいは10.4) 6個/袋
|  | 【銘柄指定】 MinION Mk1C 一年ｻﾎﾟｰﾄつき | ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞﾅﾉﾎﾟｱ
|  | TT-M1C/M1CBasic SP一式 |  | 1
[内訳]
|  | Mk1C |  | 1
|  | EXP-WSH004 Flow Cell Wash Kit |  | 1
|  | control DNA |  | 1
|  | SQK-LSK109 Ligation Sequencing Kit |  | 1
|  | FLO-MIN111 Flow Cell (R10.3あるいは10.4) 6個/袋 |  | 1
|  | SLW12M Software License & Device warranty-Mk1C(1年) |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-5-1 | ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼｰｹﾝｻｰ | 標準付属品：
| つづき | 英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | SLW12M Software License & Device warranty-Mk1C(1年) |  | 2
|  | 海外用変換ﾌﾟﾗｸﾞ |  | 1
|  | SUPP003 Nanopore Workshop |  | 1
2-5-2 | 2次解析用PC | （仕様）用途：番号2-5-1 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼｰｹﾝｻｰの分析結果の2次解析用
| PC for secondary analysis | に使用する。
CPU：Intel i9-10980HK 2.4～5.3GHz、またはそれ以上
ﾒﾓﾘ：32GB DDR4、またはそれ以上
SSD：1TB、またはそれ以上
GPU：RTX3070 8GB、またはそれ以上
OS：Windows 10 Pro、またはそれ以上
Microsoft Office：Home & School2019、またはそれ以上
USB:3.0ﾎﾟｰﾄ 1つ以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ；
ﾀｲﾌﾟ：ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ
ｻｲｽﾞ：15ｲﾝﾁ、またはそれ以上
解像度：3840×2160、またはそれ以上
電源：AC220V,50Hz,単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA及びCに対応できるよう必要なﾌﾟﾗｸﾞ変換
ｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと。
|  | 参考銘柄 ZenBook Pro Duo | Asus
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-5-2 | 2次解析用PC | UX582L-RH2030RS Zenbook Pro Duo |  | 1
| つづき | 標準付属品：
Sleeve（1個/式)
Stand （1個/式）
Stylus （1個/式）
Plamrest （1個/式）
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個/式）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1個/式）
英文取扱説明書（1冊/式）
特別付属品：
|  | 海外用変換ﾌﾟﾗｸﾞ |  | 1