## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1. 中古品は認めない。
| General | 2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10%以内の許容範囲で変動を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC240V、三相415V、
周波数50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に係わ
らず、機材を正常に稼動させるために必要とされる資機材（電
源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に付属し
て納入すること。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電源ﾌﾟ
ﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認め
る。
6. 各機材の（仕様）の中の電源仕様記述部に、「ﾄﾗﾝｽ対応可」ま
たは同意味の表現が記載されている機材について、当該機材が
現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。納品
者は、当該機材が正常に動作するために必要な定格容量を満た
すﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して納品すること。また、契約内訳書
作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出
力電圧、定格容量を含む）を明記すること。
7. 三相電源の機材は、別に記載がない限り、6m長の電源ｹｰﾌﾞﾙを
付属すること。電源ｹｰﾌﾞﾙの端部は切断端のままで適切な保護
処理の上、納入すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品するこ
と。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 9. 機材を設置し、同機材が正常に稼動するために必要な資機材
| つづき | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
なくとも納品すること。
10. 機材の運転指導、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施するために必要な資機材は、
仕様欄に記載がなくとも当該機材に含めること。
11. 機材の梱包は梱包条件書 2．梱包条件 ●その他留意事項を
参照に梱包すること。
1 | ﾏﾚｰｼｱ | ﾏﾗﾔ大学
1-1 | PID制御実習装置 | （仕様）用途: 位置・速度、水位・流量、温度等についてPID制御
| PID Training Set | の動作を実習を通して学習するために使用する。
構成・機能：
- 位置・速度あるいは水位・流量に対するPID制御に
ついて学生実習を行うための可搬型実習装置を構成品
に含むこと。
- 温度に対するPID制御について学生実習を行うための
可搬型実習装置を構成品に含むこと。
- PID制御装置あるいはPC（OS：Windows10）にｲﾝｽﾄｰﾙし
てPID制御設定を行えるｿﾌﾄｳｪｱを構成品に含むこと。
- 各実習装置はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由での遠隔操作が可能である
こと。
遠隔操作ｿﾌﾄｳｴｱのﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ数：10以上
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | PID制御実習装置 | 取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明、ﾏﾆｭｱﾙ作成およ
びﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｻﾎﾟｰﾄを含む。
|  | 参考銘柄 ① VsysMyMakmal Control Package | VISINERGY
|  | VsysMyMakmal Control Package |  | 1
（内訳）
Mobile Laboratory Kit （1組／ｾｯﾄ）
Hardware Gateway Controller and Integration （1組／ｾｯﾄ）
System Dashboard for unit user （20ﾗｲｾﾝｽ／ｾｯﾄ）
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② PID実習ｷｯﾄ | 東京ﾒｰﾀ
|  | PID-C PID実習ｷｯﾄ |  | 1
（内訳）
DCSｶｰﾄﾞ （1台／ｾｯﾄ）
ﾊﾟﾙｽｱﾅﾛｸﾞ変換器 （1台／ｾｯﾄ）
ﾛｰﾄﾞｾﾙ変換器 （1台／ｾｯﾄ）
ｽﾙｰｶｰﾄﾞ （1台／ｾｯﾄ）
4台用ﾈｽﾄ （1台／ｾｯﾄ）
通信ﾕﾆｯﾄ （1台／ｾｯﾄ）
調節計 （1台／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | PID制御実習装置 | 流量ｾﾝｻ （1台／ｾｯﾄ）
| つづき | 圧力ｾﾝｻ （1台／ｾｯﾄ）
ﾎﾟﾝﾌﾟ （1台／ｾｯﾄ）
|  | SCADALINX pro （10ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｾｯﾄ） |  | 1
|  | 変圧器 |  | 1
|  | PID-T PID実習ｷｯﾄ |  | 1
（内訳）
ｶｯﾌﾟﾙﾕﾆｯﾄ （1台／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｭｰﾃｨｰﾊﾟﾙｽ変換器 （1台／ｾｯﾄ）
通信ﾕﾆｯﾄ （1台／ｾｯﾄ）
SSR （1個／ｾｯﾄ）
電球 （1個／ｾｯﾄ）
ｼｰｽ形K熱電対 （1個／ｾｯﾄ）
|  | SCADALINX pro （10ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｾｯﾄ） |  | 1
|  | 変圧器 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
1-2 | 工学教育実習用ﾃﾞﾊﾞｲｽ | （仕様）用途:ｿﾌﾄｳｴｱ、ﾊｰﾄﾞｳｴｱ、計測器、および制御器などｴﾝｼﾞﾆ
| Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite | ｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑに使用されている基礎的なﾕﾆｯﾄについて
の実習に使用する。
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-2 | 工学教育実習用ﾃﾞﾊﾞｲｽ | 場合は、英語でも可とする。
| つづき | 現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
ﾊｰﾄﾞｳｪｱ向け標準ｻﾎﾟｰﾄ・保守ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（3年間）を含む。
|  | 【銘柄指定】 NI ELVIS III | NATIONAL
INSTRUMENTS
|  | NI ELVIS III |  | 1
（内訳）
785578-01 NI ELVIS IIIﾊｰﾄﾞｳｴｱ （1台／ｾｯﾄ）
786520-01 ｹｰﾌﾞﾙおよびﾌﾟﾛｰﾌﾞ （1組／ｾｯﾄ）
786521-01 機械試作ｱｸｾｻﾘ （1組／ｾｯﾄ）
786513-01 計測ｷｯﾄ （1組／ｾｯﾄ）
783752-01 Texas Instruments myParts Kit （1組／ｾｯﾄ）
786992-01 ﾛｼﾞｯｸｱﾅﾗｲｻﾞｹｰﾌﾞﾙ （1組／ｾｯﾄ）
787274-01 Automated Measurements Board Component Kit
（1組／ｾｯﾄ）
786746-03 電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
標準付属品：
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ （1枚／ｾｯﾄ）
AC／DCﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ （1台／ｾｯﾄ）
USBｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-3 | 電気化学測定ｼｽﾃﾑ | （仕様）用途:電気化学的作用による材料の腐食などの研究に使用
| Electrochemical Measurement | する。
| System | 電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
|  | 【銘柄指定】 HZ-7000 電気化学測定ｼｽﾃﾑ | 北斗電工
|  | HZ-7000(HAG1232mP) |  | 1
|  | HZA-FRA1 HZ-7000用FRAﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1
|  | HZAP1203n HZ-7000用微小電流ｵﾌﾟｼｮﾝ |  | 1
|  | HZ-7000用腐食ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄ |  | 1
|  | 制御・解析用PC |  | 1
標準付属品：
電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
変換ﾌﾟﾗｸﾞ （2個／ｾｯﾄ）
ｲﾝｽﾄｰﾙﾃﾞｨｽｸ （2枚／ｾｯﾄ）
LANｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
ｾﾙｹｰﾌﾞﾙ （1組／ｾｯﾄ）
ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ （1枚／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-4 | 精密万能試験機 | （仕様）用途: 各種材料の引張、圧縮、曲げ等の強度を測定する
| Precision Universal | ために使用する。
| Testing Machine | 電源仕様：AC415V、50Hz、三相
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
|  | 【銘柄指定】 AGX-100kNV ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ | 島津製作所
|  | AGX-100kNV ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ |  | 1
（内訳）
AGX-100kNV ｷｯﾄC1、1／1000、ｶﾊﾞｰなし （1台／ｾｯﾄ）
MWG100kN 100kN定位置つかみ具 （1個／ｾｯﾄ）
平板用つかみ歯 50／100kN T7-14 （1組／ｾｯﾄ）
丸棒用つかみ歯 50／100kN D4-D9 （1組／ｾｯﾄ）
丸棒用つかみ歯 50／100kN D9-D14 （1組／ｾｯﾄ）
HC-AGS-X 100kN圧縮ｱﾀﾞﾌﾟﾀ （1個／ｾｯﾄ）
固定式圧盤（100D） （1台／ｾｯﾄ）
TRAPEZIUMX-Vｿﾌﾄｳｴｱ（ｼﾝｸﾞﾙ、英文） （1本／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｰﾀ処理用PC／ﾌﾟﾘﾝﾀ （1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ （1台／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
ﾛｰﾃｲｼｮﾝﾊﾞｰ （1本／ｾｯﾄ）
ﾍｷｻﾚﾝﾁｾｯﾄ （1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-4 | 精密万能試験機 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ （2個／ｾｯﾄ）
| つづき | ﾀﾞﾐｰﾌﾟﾗｸﾞ（ｼｮｰﾄｺﾈｸﾀ） （2個／ｾｯﾄ）
ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾌﾞｸﾞﾗｽ （1枚／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | TRViewX500D ﾋﾞﾃﾞｵｾｯﾄ伸び幅計（AGX-V常温用） |  | 1
1-5 | ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計 | （仕様）用途:測定対象の物質に赤外線 を照射し、赤外線吸収ｽﾍﾟｸ
| Fourier Transform Infrared | ﾄﾙを利用して対象物の分子構造や状態を知るために
| Spectrophotometer | 使用される。
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
|  | 【銘柄指定】 ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計（FTIR） | 島津製作所
|  | IRAffinity-1S CE ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計 |  | 1
（内訳）
IRAffinity-1S CE （1台／ｾｯﾄ）
LabSolutionsIR PKG（英語） （1本／ｾｯﾄ）
MIRacle 10 1回反射型ATR測定装置（Geﾌﾟﾘｽﾞﾑ） （1台／ｾｯﾄ）
ﾃﾞｰﾀ処理用PC&ﾌﾟﾘﾝﾀ （1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ （1枚／ｾｯﾄ）
電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-5 | ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計 | ｼﾘｶｹﾞﾙ （1箱／ｾｯﾄ）
| つづき | 英文取扱説明書CD （1枚／ｾｯﾄ）
1-6 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ | （仕様）用途:各種電気信号を可視化して測定するために使用
| Digital Oscilloscope | する。
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
|  | 【銘柄指定】 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ | 岩崎通信機
|  | DS-8034 |  | 1
標準付属品：
ﾊﾟﾈﾙｶﾊﾞｰ （1個／ｾｯﾄ）
電源ｺｰﾄﾞ （1本／ｾｯﾄ）
ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ （4本／ｾｯﾄ）
ｱｸｾｻﾘ収納袋 （1袋／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書CD （1枚／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | SS-540 電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ |  | 1
|  | PS-52 電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ電源 |  | 1
|  | SS-200-HK 電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ変換ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
|  | SS-320 差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ |  | 1
|  | ﾊﾟﾜｰ解析ｻﾝﾌﾟﾙｿﾌﾄ（英語版）ﾃﾞｨｽｸ |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ﾏﾚｰｼｱ | ﾏﾚｰｼｱ科学大学
2-1 | 熱膨張測定装置 | （仕様）用途：各種材料の高温雰囲気下における熱膨張を測定
| Thermal Expansion Machine | するために使用する。
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 1部／ｾｯﾄ
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を含
む。
|  | 【銘柄指定】 TMA-60H 示差式熱機械分析装置（高温型） | 島津製作所
|  | TMA-60H 示差式熱機械分析装置（高温型） |  | 1
（内訳）
TMA-60 ﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ （1台／ｾｯﾄ）
加熱炉ﾕﾆｯﾄ（M型、1500℃）
ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ LabSolutions TA
(1組／ｾｯﾄ）
Data Processing PC （1台／ｾｯﾄ）
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ （1台／ｾｯﾄ）
FC-60A 雰囲気制御装置 （1台／ｾｯﾄ）
ｷｬﾘｱｶﾞｽ導管（L2.5m)＋ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ （1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 熱膨張測定装置 | TMA検出ﾕﾆｯﾄ （1台／ｾｯﾄ）
| つづき | 接続部 （1個／ｾｯﾄ）
熱電対ASSY CA （1組／ｾｯﾄ）
真空引用口金 （1個／ｾｯﾄ）
試料支持管（ｾﾗﾐｯｸ製、膨張測定） （1個／ｾｯﾄ）
検出棒（ｾﾗﾐｯｸ製、膨張測定） （2個／ｾｯﾄ）
試料台（ｾﾗﾐｯｸ製、膨張測定） （1個／ｾｯﾄ）
Oﾘﾝｸﾞ 4C P36 （3個／ｾｯﾄ）
ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸ棒（5mmφ×L10mm） （2本／ｾｯﾄ）
ﾋﾟﾝｾｯﾄ AA （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾊﾟﾅ 1.5 （1個／ｾｯﾄ）
ｽﾊﾟﾅ 3.0 （1個／ｾｯﾄ）
時計ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ （1個／ｾｯﾄ）
ﾆｯﾌﾟﾙ MNO （1個／ｾｯﾄ）
ﾜｯｼｬ WM （1個／ｾｯﾄ）
ﾅｯﾄ MF （1個／ｾｯﾄ）
ｼﾘｺﾝﾊﾟｯｷﾝ （1個／ｾｯﾄ）
ﾊﾟｲﾌﾟ MM-GF 2×1000 （1個／ｾｯﾄ）
ｼﾞｮｲﾝﾄｾｯﾄ、ｶﾞﾗｽｶﾗﾑ （1組／ｾｯﾄ）
ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾌｪﾙｰﾙ（4ヶ入） （1個／ｾｯﾄ）
ｷｬｯﾌﾟ（反応管下） （1個／ｾｯﾄ）
手袋 （1組／ｾｯﾄ）
ﾎﾞｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ六角棒ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 4mm （1個／ｾｯﾄ）
ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ（1300VA） （1台／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-1 | 熱膨張測定装置 | 特別付属品：
| つづき | AP135W 分析天びん （1台／ｾｯﾄ） |  | 1
2-2 | 炉床昇降型高温炉 | （仕様）用途：各種材料の焼結処理を行うために使用する。
| High Temperature furnance | 電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 1部／ｾｯﾄ
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
現地据付工事・調整、および、現地運用・保守訓練を含
む。
|  | 【銘柄指定】 BLF1803D BLF 18/3 高温炉床昇降式ﾁｬﾝﾊﾞｰ炉 | Carbolite
|  | BLF1803D BLF18/3 |  | 1
標準付属品：
電源ｹｰﾌﾞﾙ（ﾀｲﾌﾟCﾌﾟﾗｸﾞ付） （1本／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | BLF3L用倒立るつぼ（ｶﾞｽ導入口付） |  | 1
|  | ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび連結管 （1組／ｾｯﾄ） |  | 1
（内訳）
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（ｹﾞｰｼﾞ1次側0～25MPa、2次側0～1.6MPa）
（1個／ｾｯﾄ）
連結管（ﾒﾀﾙ、L3m） （1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-3 | 遊星型ﾎﾞｰﾙﾐﾙ | （仕様）用途：各種材料を微粉末の状態まで粉砕するために
| Planetary Mill Machine | 使用する。
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 1部／ｾｯﾄ
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
|  | 【銘柄指定】 P-6S 遊星型ﾎﾞｰﾙﾐﾙ （非常停止ｽﾄｯﾊﾟｰ搭載型） | Fritsch
|  | P-6S （非常停止ｽﾄｯﾊﾟｰ搭載型） |  | 1
標準付属品：
容器取付治具 （1組／ｾｯﾄ）
ﾄﾙｸﾚﾝﾁ （1本／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
英文簡易図面 （1部／ｾｯﾄ）
特別付属品：
|  | ﾒﾉｳ製粉砕容器250mL |  | 1
|  | ﾒﾉｳ製粉砕ﾎﾞｰﾙφ20mm |  | 15
|  | ﾒﾉｳ製粉砕ﾎﾞｰﾙφ10mm |  | 50
2-4 | 高性能ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ | （仕様）用途：主に研究関連動画の加工・処理等に使用する。
| Notebook PC | ﾌﾟﾛｾｯｻｰﾀｲﾌﾟ：
10th Generation Intel® Core™ i9-H10980H、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-4 | 高性能ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ | または同等以上
| つづき | ｷｬｯｼｭ：16MB以上
GPU：NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6、以上
OS：Windows10 Pro、64bit、English
ﾒﾓﾘｰ：32GB以上、DDR4
ｽﾄﾚｰｼﾞ：1TB以上、M.2 PCIe SSD
ﾈｯﾄﾜｰｸ：ｲｰｻｰﾈｯﾄ1000Mbps以上対応
HDMI：1ﾎﾟｰﾄ以上
Thunderbolt：1ﾎﾟｰﾄ以上
USBﾎﾟｰﾄ：1ﾎﾟｰﾄ以上
ｵｰﾃﾞｨｵﾎﾟｰﾄ：1ﾎﾟｰﾄ以上
Wifi機能：装備、802.11axを含む
Bluetooth機能：装備
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：
15.6ｲﾝﾁ以上、UHD 4K、3840x2160以上
ｽﾋﾟｰｶｰ：装備
ﾏｲｸ：装備
ｶﾒﾗ：装備、HD 赤外線ｶﾒﾗ
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語対応（ﾏﾚｰ語対応出来れば望ましい）
ﾊﾟｯﾄﾞ：ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞまたはｽｸﾘｰﾝﾝﾊﾟｯﾄﾞ
充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ：内蔵
電源仕様：AC240V、50Hz、単相、ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
付属品：下記を付属のこと。
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2-4 | 高性能ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ | 取扱説明書 1部／ｾｯﾄ
| つづき | 取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版
がない場合は、英語版でも可とする。
|  | 参考銘柄 ① CAAWx17R104JP-Alienware x17 R1 | Dell
|  | CAAWx17R104JP-Alienware x17 R1 |  | 1
標準付属品：
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② ZenBook Pro Duo UX582L-RH2030RS | ASUS
|  | ZenBook Pro Duo UX582L-RH2030RS |  | 1
標準付属品：
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
電源ｹｰﾌﾞﾙ （1本／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
Plamrest （1個／ｾｯﾄ）
Sleeve （1個／ｾｯﾄ）
Stand （1個／ｾｯﾄ）
Stylus （1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | ﾏﾚｰｼｱ | ﾏﾚｰｼｱ工科大学
3-1 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Workstation | 形式：ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ
CPU: ﾀｲﾌﾟ；Intel Xeon W-2255
または以上の性能を有するもの
ｺｱ数；10以上
ｷｬｯｼｭ；19MB、2.9GHz
または以上の性能を有するもの
RAM：128GB (DDR4-2933 RDIMM ECC) 以上
HDD：ﾀｲﾌﾟ；SATAおよびM.2
容量；SATA - 1TB以上
M.2 - 512GB (PCIe SSD) 以上
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD Writer
ﾋﾞﾃﾞｵｶｰﾄﾞ：NVIDIA Quadro RTX4000 (GDDR 8GB, 3DP対応)
または以上の性能を有するもの
LAN：付属
PCIe：付属
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ：USB2.0以上×6を含む
有線英語版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞおよび有線ﾏｳｽ：付属
OS：Windows 10 Pro for Workstation (4cores Plus)
英語最新版
ｿﾌﾄｳｪｱ：CyberLink Media Essential (英語最新版)
を含む
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：ﾀｲﾌﾟ；4K対応ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-1 | ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | 電源：AC220V、50Hz、単相
| つづき | ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ① Precision 7920 Tower XCTO | Dell
|  | Precision 7920 Tower XCTO |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② Z4 G4 Workstation | HP
|  | Z4 G4 Workstation |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-2 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Display | ﾀｲﾌﾟ：壁掛型
画面ｻｲｽﾞ：55ｲﾝﾁ以上
ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ：IPS方式ｶﾗｰ液晶（ﾉﾝｸﾞﾚｱ処理）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-2 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ；白色LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
| つづき | 表示画素数：4K（3840 x 2160ﾋﾟｸｾﾙ）以上
表示色：10億7370万色以上
視野角：左右178度以上、上下178度以上
輝度：350cd/m2以上
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：1100：1以上
応答速度：8ms以上
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：入力；HDMI、VGA、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ、USB2.0
を含むこと
出力；HDMI、ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵを含むこと
LAN；RJ-45
制御信号；RS-232Cを含む
ｽﾋﾟｰｶｰ：内蔵または外付
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
ﾓﾆﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ
（ｷｬｽﾀｰ付／高さ調節機能付
／ｽﾀﾝﾄﾞ柱高さ最大2100㎜程度、1台／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① LCD-MA551 | 日本電気
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-2 | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | LCD-MA551 |  | 3
| つづき | (内訳)
LCD-MA551（1組／ｾｯﾄ）
EYETX-TVS012 ﾓﾆﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ（1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② TH-55EQ1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | TH-55EQ1 |  | 3
(内訳)
TH-55EQ1（1組／ｾｯﾄ）
CR-PL12N ﾓﾆﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ（1組／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-3 | PTZｶﾒﾗ | （仕様）据付型の旋回型ｶﾒﾗであり、議事やｵﾝﾗｲﾝ講義等で
| PTZ Camera | ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙにより拡大・ﾜｲﾄﾞｽﾞｰﾑ映像を収録したり、
通信するときに使用される。
電源：DC12V
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-3 | PTZｶﾒﾗ | 英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 【銘柄指定】 BRC-X400 | SONY
|  | BRC-X400 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-4 | AIｼｽﾃﾑ | （仕様）ｵﾝﾗｲﾝ授業における授業内容をより理解しやすくするため
| AI system for camera | に使用される。
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ等の板書の内容をﾘｱﾙﾀｲﾑで判別・抽出し、人物
の前に浮き上がったように表現したり、CG合成することが
可能であり、さらにはﾘﾓｰﾄｶﾒﾗによる自動追尾撮影や拡大
・俯瞰を同時撮影、同時出力を可能とし、起立者などの
特定人物をｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟすることも可能である。
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地運用・操作指導・保守訓練を含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-4 | AIｼｽﾃﾑ | 【銘柄指定】 REA-C1000 Edge Analytic Appliance | SONY
| つづき | REA-C1000 Edge analytic appliance |  | 1
（内訳）
REA-C1000 Edge analytic appliance（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
REA-L0200 ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗ自動追尾（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
REA-L0100 板書抽出ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
REA-L0300 起立者ｽﾞｰﾑｱｯﾌﾟ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
REA-L0400 ｸﾛﾏｷｰﾚｽｵｰﾊﾞｰﾚｲ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
REA-L0500 注目ｴﾘｱｸﾛｯﾋﾟﾝｸﾞ（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-5 | ﾋﾞﾃﾞｵｽｲｯﾁｬｰ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Video Switcher | ﾀｲﾌﾟ：卓上型HD対応ﾋﾞﾃﾞｵｽｲｯﾁｬｰ
映像：入出力ﾌｫｰﾏｯﾄ；
HDMIまたはHD-SDIおよび各種ﾌｫｰﾏｯﾄ
入力数；HDMIﾀｲﾌﾟAまたはBNC x 8以上
出力数；HDMIﾀｲﾌﾟAまたはBNC x 3以上
映像処理（Y/Pb/Pr）；4：2：2、8ﾋﾞｯﾄ以上
映像ｴﾌｪｸﾄ；切替、合成、DSKを含む
音声：音声ﾌｫｰﾏｯﾄ；ﾘﾆｱPCM（24ﾋﾞｯﾄ／48kHz、2ch）
または以上の性能を有すること
入力；HDMIﾀｲﾌﾟAまたはBNC（ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-5 | ﾋﾞﾃﾞｵｽｲｯﾁｬｰ | 出力；HDMIﾀｲﾌﾟAまたはBNC（ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ）
| つづき | 音声処理；
24ﾋﾞｯﾄ／48kHz、または以上の性能を有すること
音声ｴﾌｪｸﾄ；ｲｺﾗｲｻﾞｰ、ﾘﾐｯﾀｰ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等を含む
操作盤：LCDﾓﾆﾀｰ、各種ｽｲｯﾁ類およびﾌｪｰﾀﾞｰ
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① V-8HD | Roland
|  | V-8HD |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② ATEM Television Studio Pro 4K | Blackmagic
Design
|  | ATEM Television Studio Pro 4K |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-5 | ﾋﾞﾃﾞｵｽｲｯﾁｬｰ | 英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-6 | ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Audio Mixer | ﾀｲﾌﾟ：卓上型
入力数（端子数または内部処理数）：24ch入力以上
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数：48kHz以上
端子：入力端子；XLR／TRS、RCAを含む
出力端子；XLR／TRSを含む
操作盤：ｶﾗｰLCD、各種ｽｲｯﾁ、ﾌｪｰﾀﾞｰｽｲｯﾁを含む
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ：105dB以上（入出力）
全高調波歪率：0.05％以下
周波数特性：20～20000Hz程度
電源：AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① TF3 | YAMAHA
|  | TF3 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-6 | ｵｰﾃﾞｨｵﾐｷｻｰ | 英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
| つづき | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② M-300 | Roland
|  | M-300 |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
3-7 | ｽﾀｼﾞｵ／ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ | （仕様）吊下げ式のｽﾀｼﾞｵﾗｲﾄでｽﾀｼﾞｵにおけるﾋﾞﾃﾞｵ撮影などに
| Studio/Video Lights | おいてﾄｯﾌﾟﾗｲﾄやｻｲﾄﾞﾗｲﾄを照射するために使用する。
|  | 【銘柄指定】 SkyPanel S30-C | ARRI
|  | SkyPanel S30-C |  | 4
(内訳)
SkyPanel S30-C（1組／ｾｯﾄ）
三脚型ﾗｲﾄｽﾀﾝﾄﾞ（1台／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-8 | ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ | （仕様）用途：ｵﾝﾗｲﾝ授業用
| Video Camera | ﾀｲﾌﾟ：業務用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ
映像素子：35mm4KﾌﾙｻｲｽﾞCMOSｾﾝｻｰ
有効画素数：1026万画素以上
総画素数：1290万画素以上
記録媒体：SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞを含む
ｽﾛｯﾄ数；2
記録ﾌｫｰﾏｯﾄ：4K（4096 x 2160）ﾌｫｰﾏｯﾄを含む
音声：ﾘﾆｱPCM（16ﾋﾞｯﾄ以上、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数48kHz以上）
を含む
ﾚﾝｽﾞﾏｳﾝﾄ：EﾏｳﾝﾄまたはEFﾏｳﾝﾄ
ﾌｨﾙﾀｰ：NDﾌｨﾙﾀｰ（電動式）を含む
画像調整：ｵｰﾄ／ﾏﾆｭｱﾙ切替
（ﾌｫｰｶｽ、ｽﾞｰﾑ、ｹﾞｲﾝを含む）
ﾓﾆﾀｰ：ｶﾗｰLCD（3.5ｲﾝﾁ程度）
画素数；115万ﾄﾞｯﾄ以上
内蔵ﾏｲｸ：ｽﾃﾚｵﾏｲｸﾛﾌｫﾝ（付属）
付属機能：ｵｰﾄﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ、手ぶれ補正機能を含むこと
映像信号端子：3G-SDI、HDMIを含む
音声信号端子：XLR入力ｘ2（L/R）を含む
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ接続用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：USBを含む
電源：本体；二方式
充電池またはACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ；AC220V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟA、C、B3の全てに対応すべく
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-8 | ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
ｶﾒﾗ用三脚 （1台／ｾｯﾄ）
現地据付工事・調整および現地運用・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① ILME-FX6V | SONY
|  | ILME-FX6V |  | 1
(内訳)
ILME-FX6V（1組／ｾｯﾄ）
ｶﾒﾗ用三脚（1台／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② AU-EVA1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
|  | AU-EVA1 |  | 1
(内訳)
AU-EVA1（1組／ｾｯﾄ）
ｶﾒﾗ用三脚（1台／ｾｯﾄ）
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-8 | ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ | 電源ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾙﾁ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個／ｾｯﾄ）
つづき
3-9 | ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ | （仕様）用途：機材番号3-8 ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ用
| Camera Lens | 機材番号3-8 ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗに取り付け可能であり
問題なく稼働すること
ﾀｲﾌﾟ：1眼ﾚﾌ用ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ
ﾚﾝｽﾞﾏｳﾝﾄ：機材番号3-8 ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗに取り付け可能なもの
焦点距離：24mm以下～105mm以上
開放絞り値（F）：4程度
最短撮影距離：0.45m以下
ﾚﾝｽﾞ：Lﾚﾝｽﾞまたは以上の性能を有するもの
AF機能：超音波式またはｶﾒﾗ本体のAF機能に連動
手振れ補正：光学式
付属品：下記を付属
標準付属品 （1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
調整および操作指導・保守訓練を含む。
|  | 参考銘柄 ① E PZ 18-110mm F4 G OSS（SELP18110G） | SONY
|  | E PZ 18-110mm F4 G OSS（SELP18110G） |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② EF24-105mm F4L IS II USM | Canon
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3-9 | ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ | EF24-105mm F4L IS II USM |  | 1
| つづき | 標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
4 | ﾏﾚｰｼｱ | ﾌﾟﾄﾗ大学
4-1 | 産業用ﾐｯｸｽﾄﾞﾘｱﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ | (仕様)現実世界とはまったく別の世界やその場に本来存在しない
| Hololens Industrial Edition | モノや情報が付加された世界（未完成の建造物や直接観察
不可能な機械の内部等）、Mixed Reality（複合現実）を実現する
ために使用する。
使用言語：英語（日本語不可）
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
|  | 銘柄銘柄 Hololens 2, Industrial Edition | Microsoft
|  | Hololens 2, Industrial Edition |  | 2
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-2 | VR・MR用ﾊﾟｿｺﾝ① | (仕様)仮想現実や複合現実のコンテンツ関連のデータ処理に使用する。
| PC for VR and MR | ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ
OS:英語版Windows10 Professional 64bit
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語
ﾌﾟﾛｾｯｻｰ：ｲﾝﾃﾙ i9 10980HK以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：15.6ｲﾝﾁ～17.3ｲﾝﾁ、UHD 4K (3840 x 2160)以上
RAM：32GB以上、DDR４
ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ: NVIDIA GeForce RTX 3070以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD、1TB以上
ｶﾒﾗ：HD、IR
ｵｰﾃﾞｨｵ： ﾏｲｸ、ｽﾋﾟｰｶｰ搭載
I/Oﾎﾟｰﾄ： 1x USB 3.2 Gen 2 Type A以上
1x Thunderbolt 3以上
1x HDMI2.1以上
Wifi： Wifi 6
Bluetooth： 5.0以上
充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ付属
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-2 | VR・MR用ﾊﾟｿｺﾝ① | 参考銘柄 ① Alienware x17 R1 | DELL
| つづき | Alienware x17 R1 |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
|  | 参考銘柄 ② ZenBook Pro Duo UX582L+RH2030RS Celestial Blue | ASUS
|  | ZenBook Pro Duo UX582L+RH2030RS Celestial Blue |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
4-3 | VR・MR用ﾊﾟｿｺﾝ② | (仕様)仮想現実や複合現実のコンテンツ関連のデータ処理に
| PC for VR and MR | 使用する。
ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ
OS:英語版Windows10 Professional 64bit
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語
ﾌﾟﾛｾｯｻｰ：ｲﾝﾃﾙCorei7-10850H以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：16ｲﾝﾁ～17.3ｲﾝﾁ、FHD (1920 x 1080)以上
RAM：32GB以上 DDR4
ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ: NVIDIA GeForce RT 3070 以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD、2TB以上
ｶﾒﾗ：HD
ｵｰﾃﾞｨｵ： ﾏｲｸ、ｽﾋﾟｰｶｰ搭載
I/Oﾎﾟｰﾄ： 1x USB 3.2 Gen Type A以上
1x Thunderbolt 3以上
Wifi： Wifi 6
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-3 | VR・MR用ﾊﾟｿｺﾝ② | Bluetooth： 5.0以上
| つづき | 充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ付属
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
|  | 参考銘柄 ① ALIENWARE m17 R4 ﾌﾟﾗﾁﾅ | DELL
|  | ALIENWARE m17 R4 ﾌﾟﾗﾁﾅ |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
|  | 参考銘柄 ② ROG Zephyrus M16GU603H-RK8037TS ROG Off Black | ASUS
|  | ROG Zephyrus M16GU603H-RK8037TS ROG Off Black |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
4-4 | ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | (仕様)仮想現実や複合現実のコンテンツ関連のデータ処理に
| Mobile workstation | 使用する。
ﾀｲﾌﾟ：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ
OS:英語版Windows 10 Pro
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：英語
ﾌﾟﾛｾｯｻｰ：Quadro RTX3000+Core i9-10885H FHD HDR400
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-4 | ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | あるいは
| つづき | Core i7-11800H
あるいは
その両者より高速
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：15.6ｲﾝﾁ程度
RAM：16GB以上
ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ:ｲﾝﾃﾙUHDｸﾞﾗﾌｨｯｸｽGenII 以上
ｽﾄﾚｰｼﾞ： 1TB以上、NVMe
ｶﾒﾗ、ｵｰﾃﾞｨｵ搭載
I/Oﾎﾟｰﾄ： 2x USB 3.2 Gen 2以上
1x Thunderbolt 3以上
1x HDMI2.1以上
Wifi： Wifi 6
Bluetooth： 5.0以上
充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ付属
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属
電源仕様：AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
|  | 参考銘柄 ① CELSIUS H7510 | Fujitsu
|  | CELSIUS H7510 |  | 1
標準付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-4 | ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | 英文取扱説明書(1冊/台)
つづき
|  | 参考銘柄 ② Mobile Precision Workstatio 7560 CTO | DELL
|  | Mobile Precision Workstatio 7560 CTO |  | 1
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
4-5 | ﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰ溶接機 | （仕様）金属の溶解等に使用するﾚｰｻﾞｰの発振源として使用する。
| Fiber laser | 電源仕様：AC415V、50Hz、三相
AC240V、50Hz、単相
ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
|  | 【銘柄指定】 FEC500S-7/FEC500P | 古河電気工業 | 1
|  | FEC500S-7/FEC500P |  | 1
|  | ﾚｰｻﾞｰ冷却用ﾁﾗｰ |  | 1
|  | ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ（三相415V→三相240V）ﾄﾗﾝｽｰﾚｰｻﾞｰ間のｹｰﾌﾞﾙ作成含む |  | 1
|  | ﾚｰｻﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰNISHIHARA製NCL-150 |  | 1
|  | 年間保守契約 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-6 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成型機 | （仕様）高分子材料の射出成型加工に使用する。
| Plastic injection molding machine for sample making | 電源仕様：AC415V、50Hz、三相
AC240V、50Hz、単相 ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟC
取扱説明書 （1部／ｾｯﾄ）
取扱説明書の言語は、ﾏﾚｰ語とする。ﾏﾚｰ語版がない
場合は、英語でも可とする。
現地据付工事・調整、試運転、取扱説明を含む。
|  | 【銘柄指定】 TR20VRE | SODICK
|  | TR20VRE |  | 1
|  | REMOTE CONTROLLER RY-910PA |  | 1
|  | Battery pack、 SB-920P X162 |  | 1
|  | Network relay cable YS-089P7 |  | 1
標準付属品：
ｼﾘﾝﾀﾞ及びｽｸﾘｭ･ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ標準耐磨耐食仕様(1式/台)
高温ﾋｰﾀｰ装置(Max 420°) (1式/台)
ﾉｽﾞﾙ部単独温調装置(1式/台)
ﾎｯﾊﾟｰ下単独温調(1式/台)
ﾋｰﾀｰ昇温不良監視機能(1式/台)
防振ﾚﾍﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ(1式/台)
漏電ﾌﾞﾚｰｶ(200mA) (1式/台)
外部機器用ｺﾝｾﾝﾄ3P200V20A (2式/台)
ｵｰﾌﾟﾝﾉｽﾞﾙ(1式/台)
英文取扱説明書(1冊/台)
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-6 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成型機 | 金型突出板戻り確認接続回路&ﾒﾀｺﾝ出し |  | 1
| つづき | 金型冷却水ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(2系統3回路)ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾀｲﾌﾟ |  | 1
|  | ｺﾝｾﾝﾄA 200V30A①200V20A③100V② |  | 1
|  | 金型ｸﾗﾝﾌﾟ(12個/式) |  | 1
|  | 別置ﾄﾗﾝｽ |  | 1
|  | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 1
|  | 空冷式ﾁﾗｰ |  | 1

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)