## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を
中心値として、±10％以内の許容範囲で変動を認める。
3. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無
に係わらず、機材を正常に稼動させるために必要とされる
資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ等）は、当該機材に付属して
納入すること。
4. 単相の電源を建物側ｺﾝｾﾝﾄに接続する場合のﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、
O ﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに
出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
5. 三相電源の機材は、電源ｹｰﾌﾞﾙ15mを添付し、電源ｹｰﾌﾞﾙの
先端は切断端のままで適切な保護処理の上、納入すること。
6. 滅菌機の入力電源は、三相線間 415V、50Hz 電源に対応する
こと。滅菌機の電源への変圧ﾄﾗﾝｽの使用は認められない。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品す
ること。
8. 機材が正常に稼動するために必要な資機材（水ﾎｰｽ、電源
ｹｰﾌﾞﾙ及びその接続の部品など) は、仕様欄に記載がなくとも
納品すること。
9. 受注者は、機材の据付・調整及び操作指導のために技師を
派遣し、ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰで現地ﾕｰｻﾞｰに対し据付の指導を行い、
その後ﾕｰｻﾞｰが実施する据付の監督・指導及び保守作業の
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行うこと。
（詳細は技師派遣条件書参照)。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 滅菌機 | (仕様)用途: 院内感染対策のため病院内の医療機材の滅菌を行う。
| Sｔrerilizer | ﾀｲﾌﾟ：蒸気発生器及びｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰを内蔵するﾁｬﾝﾊﾞｰﾀｲﾌﾟの高圧
蒸気式滅菌機
容積： 260Ｌ 以上
滅菌温度：115℃～135℃ を含むより広い範囲
ﾄﾞｱ： 片面、 ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞによる上下開閉式
記録機： 実装
軟水機： 軟水製造 0.3M3/時 以上
その他: 据付等に必要なｵﾌﾟｼｮﾝを付属すること。
運用に必要な消耗品は1年分を見積に含めること。
電源： 単相；AC240V､50Hz
三相； 線間AC415V､50Hz
ﾌﾟﾗｸﾞ: Oﾀｲﾌﾟ (単相電源を既設ｺﾝｾﾝﾄからとる場合）
|  | 参考銘柄 SAKURA FDV Steam Sterilizer | ｻｸﾗ精機
|  | 滅菌機 FDV-B09 |  | 15
|  | 軟水機 Water softner SS-1D | ｻﾑｿﾝ | 15
標準付属品：
英文取扱説明書 （1部/台）
台車 (1台/台）
特別付属品：
|  | ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ分据付用部材(配管接続部材・電気工事部材） |  | 3
予備品
|  | Gasket |  | 15
消耗品
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 滅菌機 | Ink ribbon |  | 15
| つづき | Recording paper |  | 15
|  | Salt for Water softner (20kg/pack) |  | 30
|  | Resin for Water softner (25kg/pack) |  | 15

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)