## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、
その数値を中心値として、±10％以内の範囲を認
める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、以下の
通りとする。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
単相 AC220V、50Hz、三相 AC380V、50Hz
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載
の有無にかかわらず、機材を正常に作動させるた
めに必要とされる資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、
電圧変換器など）は、当該機材に含めること。
単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、以下の通りとする。
ﾌﾟﾗｸﾞ形状：Cﾀｲﾌﾟ
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合
は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中で、「ﾄﾗﾝｽ対応可」または
同意味の表現が記載されている機材について、当
該機材が現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽ
の使用を認める。納品者は、当該機材が正常に動
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 作するために必要な定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該
| つづき | 製品に付属して納品すること。また、契約内訳書
作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、およ
び仕様（入出力電圧、定格容量を含む）を明記す
ること。
7. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくと
も当該機材の付属品として含めること。
8. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必
要な資機材（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽ、な
ど）は、仕様欄に記載がなくとも当該機材に含め
ること。
9．無線用周波数及び通信用SIM等、ﾃﾞｰﾀ通信において
必要な申請及び調達は大学側にて実施される。
10.GPSｼｽﾃﾑを使用する際に基準局を設置する場合の
資機材及び調査は大学側にて準備・実施される。
11.機材の運転指導、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施するために必要
な資機材は、仕様欄に記載がなくとも当該機材に
含めること。
12.機材の梱包は梱包条件書 2．梱包条件 ●その他
留意事項を参照に梱包すること。
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | （仕様）用途：河川における流速分布、流量計算、深浅測量、
| Doppler | 水底地形探査を行うために使用する。
| measuring system | 形式：ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ式流速計
計測機能：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | 流速／水深／流量計測、GPS補完による航行計測および
| つづき | ﾎﾞﾄﾑﾄﾗｯｷﾝｸﾞ計測を含む
流速計測用ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ：
測定周波数自動切替型、4基／台以上
測定周波数；1.2～3MHz／0.6～1MHzの範囲
水深計測用ﾋﾞｰﾑ：
測定周波数固定型、1基／台以上
測定周波数切替型、4基／台以上
流速測定：測定距離；0.12～25mを含むより広い範囲
測定範囲；+/-20m/sを含むより広い範囲
精度；+/-0.25%以内 または +/-2mm/s以内
測定層数；最大128層以上
層厚設定範囲；0.02～4mを含むより広い範囲
水深測定：測定範囲；0.3～80mを含むより広い範囲
精度；0.02m以内または +/-1%F.S.以内
分解能；0.001m以下
ﾃﾞｰﾀ出力ﾚｰﾄ：1Hz
ﾎﾞﾄﾑﾄﾗｯｷﾝｸﾞ：0.3～35mを含むより広い範囲
温度ｾﾝｻｰ分解能：0.01℃以下
温度ｾﾝｻｰ精度：+/-0.5℃以内
方位／傾斜計測：方位測定範囲；360°
方位測定精度；+/-2°以内
ﾋﾟｯﾁ／ﾛｰﾙ精度；+/-1°以内
ﾒﾓﾘ：16MB以上（内蔵）
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：RS232を含む
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | GPSｼｽﾃﾑ：ﾀｲﾌﾟ；RTK-GPS（付属）
| つづき | 水平精度；0.03m以内
ﾃﾞｰﾀ通信装置；付属
GPSと制御ﾕﾆｯﾄとのﾃﾞｰﾀ通信距離；1000m以上
電源；充電池またはﾒｰｶｰ推奨電源
計測用ﾌﾛｰﾄ：形式；曳航型（付属）
対応流速；最大5m/s以上
外寸法；W65～130 x L130～160cm程度
流速計本体外寸法：φ17 x L26cm以下
流速計本体重量：4.5kg以下
ﾃﾞｰﾀ処理装置：
ﾀｲﾌﾟ；ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（付属）
OS；Windows10またはWindows11（英語最新版）
ﾃﾞｰﾀ表示；
等深図、3Dｸﾞﾗﾌｨｯｸ地形の作図機能を含むこと
ﾃﾞｰﾀ処理項目；測定時間、温度、ﾄﾗｯｸ、DMG、幅、
面積、航行速度、平均速度、
左境界流量、右境界流量、下層流量
上層流量、中層流量および
総流量を含むこと
ﾃﾞｰﾀ処理機能；ﾃﾞｰﾀによる平均、標準偏差の演算機能を
有すること
ｿﾌﾄｳｪｱ；上記ﾃﾞｰﾀ処理が可能なｿﾌﾄｳｪｱ（ｲﾝｽﾄｰﾙ済）
電源：本体；充電池（DC12V）又は乾電池
充電器；AC220V、50Hz 単相
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | 必要な変換ﾌﾟﾗｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀを付属のこと
| つづき | 付属品：下記を付属のこと
標準付属品（充電器を含む、1組／ｾｯﾄ）
英語版取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
流速／水深／流量測定用、GPS航行計測用、
及びﾎﾞﾄﾑﾄﾗｯｷﾝｸﾞ計測用ｿﾌﾄｳｪｱｾｯﾄ
（各1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
GPSｼｽﾃﾑ標準付属品（1部／ｾｯﾄ）
計測用ﾌﾛｰﾄ標準付属品
（GPSｼｽﾃﾑ取付治具を含む、1部／ｾｯﾄ）
補正用水中環境測定器（必要時、1部／ｾｯﾄ）
予備用GNSSｹｰﾌﾞﾙ
（2ftおよび10ft程度、各1本／ｾｯﾄ）
予備用PC～GPS通信ｹｰﾌﾞﾙ
（無線通信機能内蔵時不要）
（2ftおよび10ft程度、各1本／ｾｯﾄ）
現地での開梱・検収、組立・調整、試運転、動作検証、
操作・保守指導を含む
（備考）米国再輸出規制該当品もしくは輸出貿易管理令該当品
|  | 参考銘柄 ① River surveyor M9（米国再輸出規制／EAR99該当品） | SONTEK
|  | River surveyor M9（RS-M9） |  | 1
|  | 36-0001-010 10m電力 RS232/SDI-12通信ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
|  | PCM-RTK SonTek RTKﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | 45-0077 Hydro Surveyor ﾌｧｰﾑｳｪｱ 流況・地形ｿﾌﾄ |  | 1
| つづき | HB2-MAX 24-0260 ﾊｲﾄﾞﾛﾎﾞｰﾄﾞⅡ |  | 1
|  | 31-0021-02 GPSｹｰﾌﾞﾙ（2ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ) |  | 1
|  | 31-0021-10 GPSｹｰﾌﾞﾙ（10ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ) |  | 1
|  | 31-0020-02 Radioｹｰﾌﾞﾙ（2ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | 31-0020-10 Radioｹｰﾌﾞﾙ（10ft、予備用ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | PC_Extra ﾃﾞｰﾀ処理用ﾊﾟｿｺﾝ |  | 1
|  | CA-CTD CastAway-CTD 携帯型CTD高速鉛直ﾌﾟﾛﾌｧｲﾗ |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）
|  | 参考銘柄 ② RiverPro ADCP（米国再輸出規制／輸出貿易管理令該当品） | Teledine RD
Instruments
|  | RiverPro ADCP（流況・流量計測ｿﾌﾄｳｪｱ付） |  | 1
（内訳）
RiverPro ADCP（1台／ｾｯﾄ）
流況・流量計測ｿﾌﾄｳｪｱ（1本／ｾｯﾄ）
|  | RR/RP用電源／通信ｹｰﾌﾞﾙ（5m） |  | 1
|  | RTK-GNSSｼｽﾃﾑ（基準局ﾀｲﾌﾟ） |  | 1
（内訳）
基準局（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
(内訳)
GNSSｱﾝﾃﾅ（基準局用、1台／ｾｯﾄ）
ｱﾝﾃﾅｹｰﾌﾞﾙ（1.6m、1本／ｾｯﾄ）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ計測器 | 受信機（1台／ｾｯﾄ）
| つづき | 専用三脚（1台／ｾｯﾄ）
TX用無線機（1台／ｾｯﾄ）
移動局（1ｾｯﾄ／ｾｯﾄ）
(内訳)
GNSSｱﾝﾃﾅ（移動局用、1台／ｾｯﾄ）
ｱﾝﾃﾅｹｰﾌﾞﾙ（1.6m、1本／ｾｯﾄ）
受信機（1台／ｾｯﾄ）
RX用無線機（1台／ｾｯﾄ）
|  | RemoADCP ﾃﾞｰﾀ転送装置 |  | 1
|  | Surfer 地形ｿﾌﾄｳｪｱ |  | 1
|  | High Speed Riverboat RR/RP用橋上操作艇 |  | 1
（RTK-GNSSｼｽﾃﾑ搭載治具付）
|  | GNSSｹｰﾌﾞﾙ（TNC-TNC、2ft、予備ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | GNSSｹｰﾌﾞﾙ（TNC-TNC、10ft、予備ｹｰﾌﾞﾙ） |  | 1
|  | ﾃﾞｰﾀ処理PC（初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟ含む） |  | 1
標準付属品：
標準付属品（1組／ｾｯﾄ）
英文取扱説明書（1部／ｾｯﾄ）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)