## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を
中心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz、
三相AC380V、50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に
電源仕様の記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる
資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該
機材に含めること。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電
源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用
を認める。
6. 各機材の（仕様）の中の電源仕様記述部に、「ﾄﾗﾝｽ対応可」
または同意味の表現が記載されている機材について、当該
機材が現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認
める。納品者は、当該機材が正常に動作するために必要な
定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して納品すること。
また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、
型番、および仕様（入出力電圧、定格容量を含む）を明記す
ること。
7. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの
先端は切断端のままで適切な保護処理をすること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 機材の付属品として含めること。
| つづき | 9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
なくとも当該機材に含めること。
1 | ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ | （仕様）用途：現地研究所(FOFIFA及びSOC)における研究用。
| Incubator | 槽内温度設定範囲：室温＋10℃ から 70℃ を含むより
広い範囲
温度調整精度： ±1℃以内 （at 37℃）
温度分布精度： ±1℃以内 （at 37℃）
最高温度到達時間： 約60分（室温＋10℃～70℃）
内槽： ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
ﾋｰﾀ： 250W程度
構造： 2重ｶﾞﾗｽ観察窓付き自然光が内部に入る構造
温度調節器： P.I.D.制御
ﾀｲﾏ： 0～999.9時間以上
温度/ﾀｲﾏ表示： LEDﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示
ｾﾝｻ： K-Thermocouple
運転機能： 定値運転（ﾀｲﾏ設定によるｵｰﾄｽﾀｰﾄ、
ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ選択）
操作ﾊﾟﾈﾙ： 入力；ｼｰﾄｷｰまたは同等のﾀｯﾁ式
LED表示； 温度、ﾀｲﾏ
ﾗﾝﾌﾟ表示； ﾋｰﾀ、温度異常
ﾒｲﾝｽｲｯﾁ； 漏電ﾌﾞﾚｰｶ
安全機構：液圧式独立過昇防止装置、ﾋｰﾀ断線/ｾﾝｻ
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ | 入力警報、過電流漏電ﾌﾞﾚｰｶ
| つづき | 各表示： 英語
内容積 ： 55 L 程度
外寸法： 幅 380×奥行 440×高さ 875mm 程度
棚板：内部に2段以上の棚板を備える事。
電源： 単相 AC220V 50Hz ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ
（ﾄﾗﾝｽ対応可）
付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）
|  | 参考銘柄 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ ICS300 | ﾔﾏﾄ科学
|  | ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ ICS300 |  | 4
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
棚板 （2枚/台）
棚受 （4本/台）
転倒防止金具 （1組/台）
2 | 米麦水分計 | （仕様）用途：対象22県及び現地研究所（FOFIFA）４支所用
| Rice Moisture Tester | ﾀｲﾌﾟ：手持ち型米麦水分計
表示：仏文、無い場合は英文表記 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ
電源： 単3乾電池 ×４本
付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）
|  | 【銘柄指定】 米麦水分計 ﾗｲｽﾀ fg512 | ｹﾂﾄ科学研究所
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 米麦水分計 | Riceter fg512 |  | 26
| つづき | 標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
Sample tray (2個/台)
Spoon with tweezers (１個/台）
Cleaning brush (1個/台）
Battery AA (4個/台）
Carrying case (1個/台)
Rice husker TR-130 (1個/台）
Inspection Certificate (1部/台）
特別付属品：
|  | TR-130用 ﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ |  | 26
3 | 試験用小型採種用脱穀機 | （仕様）用途：研究用
| Threshing Machine | 表示：英文であるでこと
電源：AC220V 50Hz 単相 ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ
付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）
|  | 【銘柄指定】 試験用小型採種用脱穀機 R-7 | 藤森鉄工場
|  | R-7 |  | 4
特別付属品：
|  | 取扱説明書（仏文） |  | 4
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | SPAD計測器 | （仕様）用途：研究用
| SPAD Measuring instrument | 表示：本体操作ﾎﾞﾀﾝの表示はｼｰﾙ貼り付けによって英文と
すること。
電源：単3アルカリ乾電池 ×2本
付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）
|  | 【銘柄指定】 葉緑素計 SPAD-502 Plus | ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ
|  | SPAD-502 Plus |  | 4
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
ｽﾄｯﾊﾟｰ （1個/台）
ｽﾄﾗｯﾌﾟ （1個/台）
単3電池 （2個/台）
ｿﾌﾄｹｰｽ （1個/台）
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｪｯｶ― （1個/台）
5 | 自走式脱穀機 | （仕様）用途：ﾓﾃﾞﾙｻｲﾄのﾃﾞﾓ圃場用
| Threshing machine | ｴﾝｼﾞﾝ
ｴﾝｼﾞﾝ：空冷4ｻｲｸﾙ OHV ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ
排気量： 0.296L 程度
定格出力： 4.4kW または 6.0PS 以上/1,800rpm
燃料ﾀﾝｸ容量：6L 程度
走行部
ｸﾛｰﾗｰ：幅180㎜程度、接地長700㎜程度
平均接地圧：13 kPA 程度
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 自走式脱穀機 | 変速段：前進2段、後進1段
| つづき | 脱穀部
こぎ胴：径420mm程度、幅400mm程度
こぎ胴回転速度： 500rpm以上
選別方法： 揺動、圧風（唐箕）、吸引
機体寸法・重量
全長： 作業時 2,700㎜程度 格納時 2,200㎜程度
全幅： 作業時 2,400㎜程度 格納時 1,100㎜程度
全高： 作業時 1,200㎜程度 格納時 1,300㎜程度
機体重量：340㎏程度
付属品：
予備部品（2年間分の推奨予備部品）（1式/台）
取扱説明書（仏文、無い場合は英文または和文)(1部/台）
|  | 参考銘柄 PKG85V | ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘ
|  | PKG85V |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（仏文、無い場合は英文または和文)
特別付属品：
|  | 純正部品Vベルト B35 25123-003501 |  | 2
|  | 純正部品Vベルト C149 25124-014900 |  | 2
|  | 純正部品Vベルト A48 25122-004802 |  | 2
|  | 純正部品Vベルト B55H 25123-005501 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6-13 | 欠番
14 | 自動石抜き機 | （仕様）用途：ﾓﾃﾞﾙｻｲﾄのﾃﾞﾓ圃場用
| Stone picker | 機能： 石抜き、砕米選別、白米選別
構造： ｽｸﾘｰﾝ交換が可能な構造
表示： 英語表記
電源： 単相 AC220V 50Hz ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ
（ﾄﾗﾝｽ対応可）
付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文）（1部/台）
ｽｸﾘｰﾝ交換の要領を含む
|  | 【銘柄指定】 ﾋﾟｯｸｽﾄｰﾝ GA10RA | ｻﾀｹ
|  | ﾋﾟｯｸｽﾄｰﾝ GA10RA(2)/1GAPRAA01 |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | ｽｸﾘｰﾝ 2.1㎜ １GALRAA05 |  | 2
|  | ｽﾄｯﾊﾟｰ B244610152 |  | 4
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（本体用） B244540405 |  | 4
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（投入部用） B244540208 |  | 2
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（砕米抜部用） B244560520 |  | 8
|  | Vﾍﾞﾙﾄ BFD11M040 |  | 2
|  | ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ 1Y9602413001 |  | 2
|  | ﾄﾗﾝｽ用ﾌﾟﾗｸﾞ付きｺｰﾄﾞ BFX960240201 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
15-16 | 欠番
17 | 通訳用ｲﾝｶﾑ送・受信機 | （仕様）用途：英・仏・ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ語会議時の同時通訳用
| Intercommunication set | ﾜｲﾔﾚｽｲﾝｶﾑ携帯型送信機及び受信機
送信出力： 1mW 程度
送信周波数：322.025～322.150 MHｚ,322.250～322.400 MHz
を含むより広い範囲、25kHz間隔 13ﾁｬﾝﾈﾙ以上
電源：単3ｱﾙｶﾘ乾電池 または単3充電式電池 1本
受信機：送信機から送信された音声を受信できること。
受信周波数：322.025～322.150 MHｚ,322.250～322.400 MHz
を含むより広い範囲、25kHz間隔 13ﾁｬﾝﾈﾙ以上
受信機音声出力： ｲﾔﾎﾝ出力 4mw 程度
受信機は送信機と同ﾒｰｶｰ製であること。
付属品：携帯型送信機用接話ﾏｲｸ、
携帯型受信機、携帯型受信機用耳掛型ｲﾔﾎﾝ、
単3 ｱﾙｶﾘ乾電池(12本入り/ﾊﾟｯｸ)、
取扱説明書(仏文、無い場合は英文または和文)(1部/台)
|  | 参考銘柄 携帯型送信機 WM-1100 | TOA
|  | ﾜｲﾔﾚｽｶﾞｲﾄﾞ携帯型送信機 WM-1100 |  | 1
標準付属品：
送信機取扱説明書（和文）（1部/台）
送信機ﾃｽﾄ用単3乾電池 (1本/台）
送信機用首掛けｽﾄﾗｯﾌﾟ (1個/台)
送信機用設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ （1本/台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
17 | 通訳用ｲﾝｶﾑ送・受信機 | 特別付属品：
| つづき | 接話ﾏｲｸ YP-M201 |  | 1
|  | 携帯型受信機 WT-1100 ( ﾃｽﾄ用単3乾電池・首掛けｽﾄﾗｯﾌﾟ・ |  | 5
設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・取扱説明書(和文)各1個/台を含む)
|  | 耳掛型ｲﾔﾎﾝ YP-E401 |  | 5
|  | 単3 ｱﾙｶﾘ乾電池 (12本入り/ﾊﾟｯｸ) （運用 6本＋交換用6本） | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)