## 公示
機材リスト
国名： |  |  |  |  | 案件名：
基礎情報
番号 | 機材名 （書籍名） | メーカー名①*5 （出版社） | 型番① (ISBN NO.) | メーカー名② （出版社） | 型番② (ISBN NO.) | 必要な仕様*2 | 機材の用途*3 （具体的に） | 数量 | 単位*4 | 単価※ （円） | 金額(税抜） （円）
1 | 紫外線ライト | 岩崎電気 | 紫外線ライト：岩崎電気 FZST15201GL15/16 ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ：ｽﾜﾛｰPAL150A 変換ﾌﾟﾗｸﾞ：ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ TAP-AD1RN | 鶴田電機 | 紫外線ライト：鶴田電機 ｳｲﾙｽｸﾗｯｼｬｰ ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ：ｽﾜﾛｰPAL150A 変換ﾌﾟﾗｸﾞ：ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ TAP-AD1RN | 1. Must be of the Mercury type and not LEDs as LEDs have lower efficiency in pathogen elimination while having lower lifespan. a) UV mercury lamp type must be of almagam (low pressure) with wavelengths emitting close to 270nm highly preferred. Acceptable ranges are between 230-300nm wavelengths. 【LED不可、水銀タイプ／波長230-300nm／270nm前後が望ましい】 【ライト30W程度】 2. Must be 120 volts operation at 60Hz with type B plug (US standard electrical plug with grounding pin).If it's 100v, transformer is requierd, 【120V／60Hz／グラウンドピン付のＢタイプのプラグ】 【100V機材はダウントランス使用】 3.【自立型等移動できること、天井／壁取り付けタイプ不可】 | COVID-19等の感染症の感染者受入前後の治療室、病室の殺菌・消毒に使用 | 7 | 台
合計：
消費税：
総額：