## sheet
購入・輸送 機材リスト
国名：エジプト |  |  |  |  | 案件名：エジプト日本科学技術大学（E-JUST)プロジェクトフェーズ3
基礎情報
番号 | 機材名 （書籍名） | メーカー名①*5 （出版社） | 型番① (ISBN NO.) | メーカー名② （出版社） | 型番② (ISBN NO.) | 必要な仕様*2 （例：プラグの種類、電池の種類（アルカリ・マンガン・リチウム他） | 機材の用途*3 （具体的に） | 数量 | 単位*4 | 単価※ （円） | 金額(税抜） （円）
1 | 複合型ガス検知器 | 理研計器 | GX-3R Pro |  |  | 4成分【LEL,O2,H2S,CO】の検出機能を持つこと BluetoothまたはWiFiを通じた遠隔コントロール、モニタリング機能 また、本体は充電池仕様である必要あり | 有害ガスを使用する、または発生の可能性のあるラボの環境、安全状況の常時・遠隔モニタリング | 1 | 台
2 | 1専用 データ収集ソフト |  | データロガマネジメントプログラム（SW-GX-3R） |  |  | GX-3R Proの測定データの収集、管理能力を持つこと |  | 1 | 台
3 | 一酸化炭素濃度計 | 理研計器 | GX-3R Pro Type F |  |  | 一酸化炭素濃度検知、表示、警報発出機能 BluetoothまたはWiFiを通じた遠隔コントロール、モニタリング機能 防水・防塵構造 電源アダプタ、データ収集ソフトが付属すること | 一酸化炭素を使用するラボ環境、安全状況の常時・遠隔モニタリング | 1 | 台
4 | 3専用 データ収集ソフト | 理研計器 | データロガマネジメントプログラム（SW-GX-3R） |  |  | 3の一酸化炭素濃度計のセンサーによる測定データの収集、管理能力を持つこと |  | 1 | 台
5 | ハンディ型サーマルカメラ | アルコム | RD-CI414T |  |  | メージセンサー： 非冷却焦点面アレイ ディスプレイ：2.4インチ 320×240 解像度 LCD ディスプレイまたはそれ以上のサイズ、解像度を持つこと バッテリー稼働時間：８時間連続稼働またはそれ以上 PC接続が可能で、電源アダプター、USBケーブル、メモリーカードが付属すること（もともとの付属品） | ドライバー等の検温などに使用。 | 1 | 台
6 | マイクロシリンジポンプ | Chemyx | Fusion 200 | KD Scientific | Legato210P | Infuse/Withdraw両用のシリンジポンプ 2シリンジ型 主要メーカーのシリンジのデータベースを持つこと PC接続機能、プログラム機能を持つこと | 化学、バイオ系試料の送液 | 2 | 台
7 | オンラインデガッサ | フロム | SGA-G3003(型式BG-42-02) | (株）イーアールシー | ERC-3215α | 2流路型フッ素系を除く一般有機溶媒の脱ガス能力持つこと 最大流量 1mL/m以上動作電圧 AC100V～AC240V | 化学分析、バイオ実験に用いる溶媒の脱気 | 1 | 台
[10 empty] | 合計： | 0
[10 empty] | 消費税： | 0
[10 empty] | 総額： | 0