## 18 Dec 22
購入・輸送 機材リスト
国名：ガーナ国 |  |  |  |  | 案件名：稲作生産性向上プロジェクト向け機材 | [7 empty] | 会 社 名：
会社名
担当者名
基礎情報 | [12 empty] | 担当者名：
番号 | 機材名 （書籍名） | メーカー名①*5 （出版社） | 型番① (ISBN NO.) | メーカー名② （出版社） | 型番② (ISBN NO.) | 備考 | 必要な仕様*2 （例：プラグの種類、電池の種類（アルカリ・マンガン・リチウム他） | 機材の用途*3 （具体的に） | 数量 | 単位*4 | 単価※ （円） | 金額(税抜） （円） | 参考銘柄①のカタログ情報又はメーカー所在地、メーカーのＨＰアドレス等 |  | 参考銘柄②のカタログ情報又はメーカー所在地、メーカーのＨＰアドレス等
1 | 穀物水分計 | ケット科学研究所 | ライスタfg512 |  |  | 外国産米測定のために開発されたものであり、海外修理に対応しているため。 | [必須仕様] 電気抵抗式、外国産米用、ポータブル、英語版 [①参考仕様] 電気抵抗式 測定範囲：11.0～20.0％ 対象：外国産米 電源：乾電池 ポータブル、穀温・温度自動補正、英語版 | 対象地区での実証試験および収量調査時に籾の水分含量を測定 | 7 | 台 |  |  | https://store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/kett-riceta-f6.html?sc_e=afvc_shp_2327384 | https://store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/kett-riceta-f6.html?sc_e=afvc_shp_2327384
2 | 籾摺り器(実験用） | サタケ | テスト用籾摺機 THU35C-T | 大屋丹藏製作所 | 25M型 |  | [必須仕様] ・ゴムロール式 ・電源：230V 50Hz対応であること。100V仕様の場合は対応する変圧器を加えること。 [①参考仕様] 型式 THU35B 電源電圧 単相220-240V 所要動力 400W 全長×全幅×全高 (mm) 785×348×787 重量 (kg) 81㎏以下 能率 (kg/h) 50kg/時以上 | 対象地区で籾殻を除去して玄米の品質をチェックする際に使用 | 1 | 台 |  |  | https://item.rakuten.co.jp/uzumasa/mb0904/ | https://satake-japan.co.jp/products/uploads/analyze.pdf | https://ohyatanzo.com/products/#title-245
3 | 精米機（実験用） | サタケ | テストミルTM05C-T | 山本製作所 | タテ型試験用精米機(30kg/h) |  | [必須仕様] ・長粒米対応 ・電源：230V 50Hz対応であること。100V仕様の場合は対応する変圧器を加えること。 [①参考仕様] 型式 － TM05C 精米方式 － 研削式 全長×全幅×全高 (mm) 386×580×374 機体質量 43.2kg 以下 電源電圧 単相220-240V 所要動力 400W 回転数 750－1450rpm程度 長粒種対応 | 対象地区で玄米から糠や胚芽を取り去って白米の品質をチェックする際に使用 | 1 | 台 |  |  | https://www.yamamoto-ss.co.jp/product/nogyo/vp-32t.html | https://satake-japan.co.jp/products/analyzer/tester/000585.html | https://satake-japan.co.jp/products/ricemill/onepass/cbs300bs550bs.html?parentCategory=%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F%E5%99%A8&category=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%BA%97%E8%88%97%E7%94%A8%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F
[11 empty] | 合計： | 0
[11 empty] | 消費税： | 0
[11 empty] | 総額： | 0